公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20240619 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳春市春湾中学国家教育标准化考点建设设施设备采购项目 |
| 采购人 | ： | 阳春市春湾中学 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二四年七月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	10

第三部分 投标人须知	22

投标人须知前附表	22

Ａ  说  明	23

1 适用范围和资金来源	23

2 定义	23

3 合格的投标人	23

4 投标费用	23

Ｂ  招标文件说明	24

5 招标文件的构成	24

6 招标文件的澄清、修改	24

Ｃ  投标文件的编制	25

7 要求	25

8 投标语言及计量单位	25

9 投标文件的构成	25

10 投标文件格式	25

11 资格证明文件	25

12 货物和服务的证明文件	26

13 投标报价与投标货币	26

14 投标保证金	26

15 投标有效期	27

16 投标文件的签署及规定	27

Ｄ  投标文件的递交	28

17 投标文件的密封和标记	28

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	28

19 迟交的投标文件	28

20 投标文件的修改和撤回	28

Ｅ  开标和评标	29

21 开标	29

22 评标委员会	29

23 对投标文件的初审和响应性的确定	29

24 投标报价的审核	30

25 询标及投标文件的澄清	30

26 评标原则	30

27 评标标准和办法	31

28 评标注意事项	31

29 接受和拒绝投标的权利	31

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	31

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	31

Ｆ  授予合同	33

32 合同授予标准	33

33 签订合同	33

G、政府采购政策	34

H、评标细则	36

第四部分  采购项目合同（参考范本）	38

第五部分  投标文件格式	42

资格审查封面格式	42

第一章 自查表	44

资格性自查表	44

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	45

（二）无重大违法记录声明函	46

第二章 投标文件商务及技术部分	47

商务及技术封面格式	47

符合性自查表	49

评审项目投标资料表	50

（一）法定代表人（负责人）证明书	51

（二）法定代表人（负责人）授权书	52

附件一：投标函	53

附件二：开标一览表	54

附件三：投标分项报价表	55

附件四：商务条款偏离一览表	56

附件五：技术条款偏离一览表	57

附件六：同类业绩一览表	58

附件七：中小微企业声明函	59

附件八：残疾人福利性单位声明函	60

附件九：中标服务费承诺	61

附件十：投标人提交的其它商务和技术资料	62

其 他 格 式	63

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳春市春湾中学（以下简称“采购人”）的委托，就阳春市春湾中学国家教育标准化考点建设设施设备采购项目进行公开招标 (项目编号: YXCG-20240619)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳春市春湾中学国家教育标准化考点建设设施设备采购项目

- 项目编号: YXCG-20240619

- 投标报价上限：人民币559928.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 数  量：一项

- 完工期：合同签订生效后 60个日历日内完成供货、安装调试。（超出该完工期将作为无效投标处理）

- 项目采购方式：公开招标

二、供应商资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购机构于开标时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料)

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 本项目不接受联合体投标，不得将中标项目进行转包；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2024年7月24日 至2024年7月31日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间： 2024年7月24日 至2024年7月31日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2024年8月14日  9:30-10:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2024年8月14日  10:00 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳春市春湾中学

地    址：阳江市阳春市春湾镇青松路23号

联 系 人：温汉锋

联系电话：13829862973

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2024年7月24日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 投标报价包括 | 投标报价应包括货物送达采购人指定地点并安装调试直至正常运行，经采购人验收合格并交货完毕及质保期内所有可能发生的费用，包括本包组方案设计、货物(含设备、配件、辅助材料)生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、安装、调试、试运行、现场人员培训、税收以及售后服务、中标服务费、验收、不可或缺的所有工作开支等费用。如有遗漏，由中标供应商自行补充，一旦中标视为中标供应商认同遗漏部分并提供。中标供应商应将各类生产要素的市场风险及政策性调整确定风险系数应计入投标报价中，采购人不再进行任何增补。 |  |
| 4 | 合同签订要求 | 采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30个工作日内。 |  |
| 5 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 6 | 付款方式 | 1.中标供应商应在采购人向财政部门申请提出付款申请手续前开具相应数额的发票给采购人，采购人收到发票后再提交付款申请。 2.项目验收通过后20天内一次性支付合同总额的100%。 |  |
| 7 | 货物要求 | 1.投标人须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，必须负责设备的安装调试和培训，并提供设备使用说明书、使用手册、软件等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。 2.投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，按相关规定处理，所造成的损失由其承担。 3.投标人在实际供货，设备安装前，采购人将对货物进行初验，对货物种类、品牌、型号、配置参数、功能、外观、数量和随机配件、资料等进行清点，若发现中标供应商提供的货物不满足招标文件与投标人投标时响应的参数要求的，均视同欺诈，按相关规定处理，所造成的损失由中标供应商承担。 |  |
| 8 | 培训方案 | 中标供应商应向采购人组织的相关人员提供日常操作及简单维护保养培训，培训内容包括货物及主要部件的功能、使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，交货的同时须提供设备的操作手册和系统所必需的有关设备连接图、操作维护及使用手册。培训时间、地点由采购人指定，培训所需费用由中标供应商提供。 |  |
| 9 | 验收要求 | 1.待验收的货物的质量及环保等性能应符合以下标准：该货物所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、货物生产企业的标准、采购文件和响应承诺中投标人认可的配置、技术参数及各项要求。多项标准不一致的，按最高的标准执行。 2.产品均为原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，表面无划损，可依常规合法安全使用。 3.为保证该项目的关键设备与原厂保证一致，在该项目验收时如果客户认为货物有可疑，可邀请原厂供应商参与查验，如检验结果不符，按相关规定处理。 4.项目试运行期为3个月，自全部货物安装调试完成且采购人签字确认之日起算。试运行结束后，中标供应商提出项目竣工验收申请，应完成并提供采购人认可的项目竣工资料。同时要满足如下的条件：（1）中标供应商已完成项目安装、调试、测试工作；（2）试运行期间，系统功能、性能等均满足采购要求；（3）性能测试和试运行时出现的问题已经被解决至采购人书面认可；（4）已提供合同要求的全部货物。 |  |
| 10 | 售后服务要求 | 1.要求货物（软件、硬件设备）提供 1 年保修服务，保修期从货物（软件、硬件设备）安装、调试完毕并验收合格之日起计算。1年后进入维修维护期，在此期间中标供应商继续提供后续 1 年的人工运维服务，期间如涉及相关硬件故障更换或软件升级服务的情况，要求中标供应商应当以不高于市场价格收取备件备品和软件升级费用，但不额外收取人工费用。 2.售后服务范围须包括；故障应急处理、巡检服务、维修服务、配合采购人的其他工作等。要求中标供应商所派驻的维护人员须具备一定的处理能力和职业素养，并预先取得采购人的认可。 3.提供7×24小时热线电话技术支持及网络技术支持，包括在线解答和远程协助； 4.在热线电话技术支持和网络技术支持无法解决问题的情况下，提供2小时内派工程师到达现场服务（提供承诺声明函，格式自拟）； 5.在售后服务期内，为保障维护服务的响应时间和服务质量，要求提供不少于1人的现场驻点服务。（提供承诺声明函，格式自拟） |  |
| 11 | 项目管理要求 | 项目组必须在严格的管理制度制约下，才能有序、高效的工作，才能根本保证项目建设顺利完成。项目工作组在各项工作中必须做到： （1）在项目建设的实施过程中，严格执行已制定的资金管理、质量管理和行政管理等制度。 （2）严格按照有关竣工验收程序准备竣工资料，配合相关部门完成竣工验收。 |  |
| 12 | 投标保证金 | 不收取 |  |
| 13 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

- 一、项目建设背景

为进一步加强我省教育考试标准化考点建设，推进公平考务，提升教育考试规范化、数字化、智能化水平。目前我市高考标准化考场合理安排各考点的国家教育考试任务，可消除大规模租车赴考的安全隐患，确保考生良好的考试状态，实现教育公平，减少对实验中学教学秩序的影响。2021年广东省教育厅下发了《关于做好我省2022年高考考点规划和升级改造工作的通知》中明确：“2022年我省所有高考考点要建成试卷保管室、采用人脸识别进行考生身份核验、无线信号屏蔽能对5G信号进行有效阻断且考试期间覆盖所有考生活动区域”。基于上述项目背景，需要对全市高考考场及相关公共区域的无线信号屏蔽实施部署，以确保高考等国家重大教育考试的安全进行。

二、项目建设意义

高考标准化考场无线电作弊防控系统由考场5G无线信号屏蔽设备、考点管控软件、无线电作弊防控系统管理平台三部分组成。5G无线信号屏蔽设备安装于考场内，并通过网络与考点管控软件连接，实现校端设备统一管理，无线电作弊防控管理平台部署于市教育局实现对全市所有考点和设备的管控。

三、项目建设原则

采用室内布点方式进行组网，考场内为无线信号重要阻断区域，防控设备安装在各个考场中，每个考室安装一台，公共区域如洗手间视场地情况进行覆盖安装，防控设备与考点管控计算机通过TCP/IP网络相连。要求阻断信号的种类包括：GSM、CDMA、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G、5G（含广电频段）等全部制式的手机通信，WLAN频段的所有蓝牙和802.11协议簇的无线通信，以对讲机、电台、隐形耳机等为发射和接收工具的模拟通信，以带LED显示隐形终端为接收工具的数字通信等。要求具备可扩展性，可根据无线电管理部门反映的情况，在重大考试前进行有针对性的扩展或者升级。可采用纯载波、频率扫描方式对手机接收（下行）信道进行信号压制。阻断设备的射频前端采用压控功放，控制单元为它提供精确的控制电压，根据设备配置参数提供大小合适的输出。

四、项目总体要求

（一）基本要求

1.考场设计必须遵循国家相关法律、法规，尤其是计算机信息系统安全的有关标准要求。

2.投标人所作的需求分析和系统设计应完全满足采购人需求。本文件提出的建设要求，是投标人编制投标文件的主要依据，但不作为投标人需求分析和系统设计的完整详细要求，在编制系统升级实施方案时，投标人应深入分析和充分考虑采购人现在和未来发展的需求，设计出完整的优质方案。

3.投标人中标后必须严格遵守保密，不得泄露有关的数据、资料或违反有关的法律法规。

（二）组织管理要求

1.投标人应当按照采购人的要求成立合理的实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。

2.投标人应当指定专职于本项目的项目经理，配置相应的项目管理、设计、安装、调试、集成、培训、质量保证等人员，保证有足够的高素质人员参加本项目的建设，确保工程顺利实施。

3.参与本项目的技术人员需对本系统相关业务有所熟悉，掌握校园建设的相关基础知识。

4.投标人应对上述内容列出详细人员计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工等。

5.投标人应根据项目建设的具体内容和整体工期要求，向采购人提交切实可行的项目实施工作计划。

（三）其它要求

1.由于本项目基于原有的基础上进行功能扩展完善，投标人确保本期相关建设内容与原有相关系统无缝兼容对接。投标人须提供承诺函承诺所投产品能与学校现有核心交换机、摄像头兼容对接。（提供承诺函，格式自拟）

2.项目服务期内，投标人应根据阳春市春湾中学的实际需要对系统进行优化完善。

3.投标人应在合同服务期结束后一个月内完成采购人于合同期内提出的优化需求并交付相关资料。

五、项目建设需求及设备采购清单

（一）项目建设需求

高考标准化考场无线电作弊防控系统由考场5G无线信号屏蔽设备、考点管控软件、无线电作弊防控系统管理平台三部分组成。5G无线信号屏蔽设备安装于考场内，并通过网络与考点管控软件连接，实现校端设备统一管理，无线电作弊防控管理平台部署于市教育局实现对全市所有考点和设备的管控。投标人所提供的设备及软件和平台，需满足以下功能：

★投标人须承诺所提供的无线电作弊防控设备需要满足《关于做好我省2022年高考考点规划和升级改造工作的通知》中要求的对5G信号进行有效阻断。（提供承诺函，格式自拟）

本项目建设需结合我市高考考点分布及管理的实际情况进行建设，以确保高考等国家重大教育考试的安全进行。

（二）项目采购需求清单

具体详细设备采购需求清单如下：

项目采购包含全校45台5G信号屏蔽终端防控设备，套考点管控软件以及上述系统对应的技术服务，具体如下表所示：

| 序号 | 产品或服务 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G信号屏蔽终端 | 45 | 台 |  |
| 2 | 考点管控软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 拾音网络半球摄像机 | 32 | 个 |  |
| 4 | 支架 | 32 | 个 |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 | 28 | 个 |  |
| 7 | 通道端口接入 | 32 | 路 | 接入考试网 |
| 8 | 考场网络端口 | 30 | 个 | 连接考试网 |
| 9 | 考生身份识别终端 | 30 | 台 | 含考生身份认证软件 |
| 10 | 人脸识别终端考生身份验证设备 | 2 | 台 | 含人脸识别软件 |
| 11 | 考生身份识别管理平台 | 1 | 套 | 含考生身份识别管理平台软件 |
| 12 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 24口POE交换机 | 3 | 台 |  |
| 14 | 24口交换机 | 6 | 台 |  |
| 15 | 42U机柜 | 1 | 个 |  |
| 16 | 6U机柜 | 3 | 个 |  |
| 17 | 网线 | 11000 | 米 |  |
| 18 | 国标电线4平方 | 2100 | 米 |  |
| 19 | 国标电线2.5平方 | 2200 | 米 |  |
| 20 | 线槽24×14 | 550 | 米 |  |
| 21 | 线槽100×40 | 60 | 米 |  |
| 22 | 20线管 | 100 | 米 |  |
| 23 | 排插 | 3 | 只 |  |
| 24 | 光缆 | 300 | 米 |  |
| 25 | 熔纤盒 | 3 | 套 |  |
| 26 | 光模块 | 4 | 只 |  |
| 27 | 其他服务 | 1 | 项 | 含安装集成、运维（维保）等配套服务。 |

六、设备、辅材性能指标参数及服务要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5G信号屏蔽终端 | 1.在8m×10m 标准化考场空间内,信号强度≤-65dBm 时,应可阻断以下频段范围：LORA数字作弊设备频段：174MHz，267MHz，433MHz。CDMA手机频段：865～880MHz。GSM手机频段(含移动和联通)：925～960MHz。DCS手机频段(含移动和联通)：1805～1880MHz。TD-SCDMA手机频段：2010～2025MHz。WCDMA手机频段：2110～2170MHz。WIFI和蓝牙频段：2400～2485MHz；5150～5850MHz。4G TDD-LTE和FDD-LTE：1850～1890MHz；2300～2390MHz；2515～2675MHz。 5G通信频段（移动、联通、电信、广电）：758～788MHz；3300～3600MHz；4800～5000MHz。屏蔽有效率95%以上。 ▲2.远程管理：屏蔽终端需具备集中控制功能，可通过互联网或局域网式管理，可编制开/关机计划，按计划监控设备的运行状态，用户管理员或操作员能通过电脑主控软件进行统一集中的控制和管理，并能实现点对点控制，分组或分区控制。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） ▲3.扩展阻断接口支持模块扩展具备不少于3个扩展模块插槽，每个接口可提供绝对带宽不小于60MHz的任意频段阻断扩展卡接入，扩展阻断功能模块化，即插即用。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） ▲4.阻断效果：当信号强度≤-65dBm时，整机参数阻断范围8×10米考场范围内屏蔽器效果达≥95%以上，考场外10米恢复通信。阻断有效区域在考场区域内，不会影响周边正常工作生活；一定范围内多点同时使用不会产生场效应，并且在直径范围15-40米内可调。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） ▲5.安全要求：最大功率电磁辐射符合《电磁环境控制限值（GB 8702-2014）》的公众曝露控制限值。环境噪声符合《GB3096-2008 声环境质量标准》。设备符合公安部安全防范报警设备安全要求GB16796-2009、GB/T 15211-2013的标准（投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） ▲6.具备独立控制（分频段开关、分频段功率控制）功能，能实现各个分频段（含低频、2G、3G、4G、5G及WIFI）开关控制和功率强度（支持32档位）调节。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） ▲7.嵌入式CPU，支持国产操作系统或者开源操作系统，内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片，支持对阻断设备进行加密，防止非法侵入、非法控制设备。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） 8.有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等状态。 9.支持不同区域不同网段的统一网络管理 10.在正常工作状态下泄露电流应≤0.019mA。 ▲11.能设置避免对学校实际场地周边特殊设施的通讯干扰。保证考场内下列频段无线设备不能通信，阻断信号带宽：0.7倍作弊信号带宽≤阻断信号带宽≤5倍作弊信号带宽。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 2 | 考点管控软件 | ▲1.屏蔽器管理： （1）可对考点内所有屏蔽器进行单一和批量控制管理。 （2）可通过点对点、分组或分区查看和控制管理设备。 （3）根据上级考试计划和本地定时计划来打开/关闭屏蔽器。 （4）实时检测、统计及展示设备数量、工作状态、温度监测、在线率和版本等信息，并同步给管理平台。 （5）支持空白模板生成 excel 快速导入、导出设备信息，同时对导入数据做去重判断。 (须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分) 2.链路服务管理： 支持通信链路层与设备管理业务逻辑层分离，实现管理业务逻辑层不需要关心设备底层通信的细节，同时，链路管理层可以同时适配不能厂家的通信协议接入。 ▲3.系统自检： 实时检测考点所辖设备的工作状态并输出自检结果信息。(须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分) 4.安全性： 数据存储和传输环节均须经过加密处理。 5.日志管理： （1）记录系统的关键操作和工作情况，支持日志信息查询、统计。 （2）不允许清除，保存天数大于180天，超过天数自动备份。 6.系统管理： 可配置和管理系统运行参数（与市平台通信时间间隔、侦测设备通讯的网址端口和账号密码、压制工作参数对应表等）。 7.模式管理： 智能化、自动化考试模式、人工操作模式。 ▲8.无线电作弊防控管理系统支持国产化部署(含操作系统、数据库以及应用中间件)。(须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分) ▲9.具有可扩展性：支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展。(须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分) 10.升级管理：支持对所辖系统内阻断设备软件进行集中批量升级。 11.无线电作弊防控管理平台通过三级等保测试。 |
| 3 | 拾音网络半球摄像机 | 1.具有≥400万像素 CMOS传感器。 2.主码流可达到≥42688x1520@25fps 3.红外（激光）摄像机在30米内应能探测到目标。 4.信噪比不小于55dB。 5.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 6.不低于IP66防尘防水等级。 7.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 ▲8.射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） ▲9.传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） ▲10.辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 4 | 支架 | 挂壁式加厚铝合金支架 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； 2.可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； ▲3.支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） 4.可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 5.支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作。 6.可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。 可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 ▲7.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） 8.可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动。 9.支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。 10.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 ▲11.支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） 12.可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息 13.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持64路音频设备管理。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） 14.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 15.可接入64路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息。 16.支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作。 17.安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2。 18.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路。 ▲19.人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，不提供不得分） 20.采用单人佩戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%。 |
| 6 | 硬盘 | 1.≥6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 2.单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 3.高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 4.24×7全天候高效稳定运行 5.年度工作负载等级≥180TB/年 6.MTBF≥1,000,000小时 7.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 |
| 7 | 通道端口接入 | 32路接入考试网 |
| 8 | 考场网络端口 | 30个网络插座连接考试网 |
| 9 | 考生身份识别终端（含考生身份认证软件） | ▲1.硬件配置：操作系统 Android 7.0及以上版本；CPU 8核，1.5G；内存≥2GB，存储≥16GB；显示屏≥8寸屏，分辨率≥1280*800；触摸屏电容式，五点触摸屏；无线通信GPS + Wi-Fi + BT 4.0；电池≥8000 mAh，不可拆卸；摄像头自动对焦，前置 800万，后置1300万。需提供参数确认函和产品彩页佐证。 2.支持按考场（单个或多个）或整个考点进行考生1:N验证，验证学生人数（N库）不低于10000人，比对通过率不低于99%。 3.在1米识别距离下，识别身高至少在1.4m～2.2m范围内人员进行实时人证核验。 4.支持自动下载考点数据，验证数据支持按考点下载、按考场/考点验证。 5.设备联网时支持识别过程中实时自动上传验证结果数据，同时支持人工手动上传结果数据。 6.支持记录考生姓名、考生号、身份证号、照片进行考生核验。 7.人脸识别时间：≤1s，在一般考场环境下，人脸识别率≥99%。 8.配有符合ISO14443 TypeB国际标准，符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》阅读机具；可读取二代居民身份证芯片内的所有数据；最大读卡距离不小于3cm；读取时间小于1s；工作频率：13.56MHz；设备上有明显读卡区域标志。 9.外部接口：TF卡插座1个，支持最大扩展到128G TF卡；网口，1个RJ45以太网口；插口处有橡胶软盖，防水防尘。 11.支持考生和验证数据通过介质和网络（有线和WiFi）导入、导出和实时上传；支持脱机工作方式，即不接PC、不接外部电源。 |
| 10 | 考生身份验证设备（含人脸识别软件） | 1.尺寸屏幕：≥8寸显示屏，触控。 2.操作系统：Android 7.0及以上。 3.处理器：≥八核 1.5GHz 4.屏幕分辨率：1920*1200 IPS视网膜屏 5.内存：≥4GRAM+64GROM（支持最大128G TF卡扩展） 6.摄像头：后置≥1300万，前置≥800万。 7.支持1:1人脸识别功能。支持分别将报名时照片、身份证照片与实时采集的人脸图像进行1:1人脸比对。已符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》与GB/T 38427. 1-2019《生物特征识别防伪技术要求第1部分:人脸识别》中8.2.1技术标准；具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 8.在采用人脸识别技术核验时，其应用安全级别应为GB/T 38427.1-2019 7.2中的B级。 ▲9.支持对两眼间距不小于30像素的人脸进行识别；支持对水平转动角不超过±30°、俯仰角不超过±20°.倾斜角不超过±45°的人脸图像进行识别，建议水平转动角不超过±15°、俯仰角不超过±10°、倾斜角不超过±15°；支持对饰物不遮挡脸部主要区域，饰物如深色墨镜、口罩和夸张首饰等人脸图像进行识别。以公安部检测报告为准。 ▲10.支持通过专用硬件设备采集考生二代身份证信息、考生生物特征信息（人脸特征信息），并实时上传采集数据到考生身份识别管理平台；同时支持通过专用硬件设备离线采集数据；支持语音提醒采集操作。以公安部检测报告为准。 11.支持查询和统计采集记录，并支持按上传状态方式查看采集记录详情。 12.支持对无法人脸识别的考生进行人工审核。 13.支持录入模拟考生详细资料，包括考生号、姓名、公民身份号码、考点、考场、照片等。 14.支持配置学校代码、网络和对应的学校服务器；支持在线更新软件版本；15.支持设置应用模式、验证方式、使用模式及验证流程。 16.支持查看具体考场的验证进度，其中应包括已验证的考生、未验证的考生、拒绝入场的考生、缺考考生和违纪考生；能实际反映出考生的验证轨迹，可对异常考生进行溯源追踪；支持按座位号和考生号查询考生信息及考试相关信息，并支持对异常情况进行人工预。 17.支持身份证验证、人脸验证两种身份识别方式；支持将读取身份证芯片中的照片与现场采集的考生人脸进行1: 1人脸比对实现人脸验证功能；支持将现场采集的人脸与人脸数据库进行1: N人脸比对实现人脸验证功能。已符合GB/T 36449-2018中8.3.1f)要求. 18.支持考点验证功能，其中验证的对象应为整个考点的考生；支持考场验证功能，其中验证的对象应为具体单个或多个考场的考生。以公安部检测报告为准。 19.支持验证后显示当前考生的姓名、性别、公民身份号码、报名时采集的相片、考生号、考场、座位号、考试科目、识别比对结果等。 20.支持语音提醒验证操作。 21.支持对违纪考生作违纪登记与缺考信息确认功能。 22.支持验证记录功能，并能按考点、考场统计验证情况，其中应包括考试科目、考场编号、考场总人数、通过人数、不通过人数、未验证人数和上传结果（未上传和已上传） ；支持实时按考点、考场、考生上传验证数据；支持一键.上传全部未上传的验证数据。 23.支持通过U盘（移动硬盘等）移动介质导出验证数据上传到考生身份识别管理平台。 24.支持按科目和考场查看考生验证情况及上传进度。 ▲25.支持目标人现场照片采集过程中宜采用活体检测技术抵御假体攻击。已符合GB/T 38427.1-2019（6.1.1）要求，以公安部检测报告为准。 软件采用1:1人脸验证的非目标人错误接受率≤0.1%时，目标人正确接受率≥99%。 ▲26.提供所投产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449 2018与《生物特征识别防伪技术要求第1部分:人脸识别技术标准》GB/T 38427.1-2019公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 11 | 考生身份识别管理平台（含考生身份识别管理平台软件） | 1.采用 B/S 架构，实现考生身份证、指纹、照片信息的采集、存储、比对。系统具有考试管理、数据统计、违纪管理、采集管理等功能。 ▲2.应能控制釆集终端进行考生生物特征或证件信息釆集和存储，自动分考点按编排数据对考生考试信息进行打包下载，具有对釆集、验证数据进行査询、统计等基本功能，并支持存疑考生管理、缺考管理、人工审核、违纪管理、异常管理，以实际反映出考生的验证轨迹，对异常考生进行溯源追踪。已符合GB/T 36449-2018技术标准，具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 3.应支持添加考试计划按年份、考试计划名称查询考试计划，支持导入10000条考生编排数据下发考生编排数据到考生身份识别终端，支持按考点、考试计划生成考生编排数据包并进行加密且通过移动介质（U盘 或硬盘）拷贝编排数据到考生身份识别终端。 4.应支持按身份证号后4位、考生号、姓名等条件进行查询考生编排数据详情，其中数据应包括考试名称、考点名称、考试开始时间、考试结束时间、考生姓名、考场号、座位号、考生照片。 5.应支持按考点、考试科目条件统计接入考生身份识别终端的设备数量，按考点、考试场次、考试科目、考试时间等条件统计身份信息采集情况，其中数据应包括釆集正常人数、釆集异常人数、釆集考生总数、采集正常人数占比和釆集异常人数占比。 6.应支持按考点、考场科目条件统计考生入场认证情况，其中数据应包括认证通过人数、认证未通过人数、未认证人数和考生总人数、认证通过占比、认证未通过占比和未认证占比。 7.应支持统计违纪人数，并支持按照考试计划、考点、违纪类型査询违纪信息，其中违纪 信息应包括违纪考生姓名、考生号、所在考场、科目、违纪类型、违纪原因和监考老师备注。 8.应支持按照考点和考试计划导入考生数据包并生成编排数据，其中考生数据应包括考 生姓名、性别、民族、出生日期、身份证物理ID、身份证号码、身份证签发机关、身份证地址、身份证有效期、身份证照片、考生现场釆集照片和指纹图片。 ▲9.应支持按照考点和考试计划导出考生数据，并生成Excel表格，其中表格信息应包括考生姓名、性别、民族、出生日期、身份证物理 ID、身份证号码、身份证签发机关、身份证地址、身份证有效期。 10.应支持按己认证、未认证和人工审核条件查询考生身份识别验证信息，按考点统计和查询每个考场对应的考试科目身份识别情况信息，其中信息包括考生总人数、己认证人数、未认证人数、缺考人和人工审核人数。并以列表显示单个考场座位信息可导出当场缺考考生信息且生成Excel表格，其中座位信息应包括考生姓名、考生号、座位号、性别、认证时间、认证方式和认证结果。 11.应支持按考场导入考生身份识别验证数据包，査看单个考生身份识别验证信息并支持显示验证轨迹，其中验证信息应包括考生姓名、考生号、身份证号码、性别、考试科目、考场号、座位号、报名照片以及现场1:1验证照片，验证轨迹应包括认证方式、认证结果和认证时间，且认证方式应包括身份证、人脸和人工等方式，认证结果应包括通过和不通过。 12.应支持增加、删除、查询和修改考点信息，其中考点信息包括考点名称、考点简称、考点代码和绑定的地址。 13.应支持以列表方式查看考生身份识别终端设备信息，其中信息应包含设备类型、设备名称和对应考生身份识别终端APP版本。 14.应支持添加用户人员，并支持对用户进行部门挂靠和角色权限分配，其分配应按组织结构分省、市、区、学校四层进行管理；并支持修改用户信息，根据姓名、角色査询用户显示用户的详细信息，其应包括用户登录名、真实姓名、用户角色、所属单位。 ▲15.应能够用模块（对应系统菜单）、功能（对应模块的子功能）两级定义系统功能权限，用户角色定义一组系统模块、功能集合，通过向用户分配角色来管理用户权限。同时，通过对象权限定义用户能操作的数据，如全省、地市、区县、学校的数据。并能以日志的形式记录关键业务的操作过程，日志记录在数据库中，便于审计时查阅，已符合GB/T 36449-2018标准。具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 16.应支持考生身份识别终端的版本管理，支持对考生身份识别终端进行强制更新。 ▲17.提供所投设备符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449 2018公安部检测报告复印件并加盖投标人公章；产品软件著作权复印件，并加盖投标人公章。 |
| 12 | 核心交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥28个，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2、交换容量≥598G、包转发率≥222Mpps。 3、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 4、支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6。 5、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 6、支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理；提供官网截图和链接证明。 7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 8、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 10、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 |
| 13 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥51Mpps、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W。 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 7、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。 |
| 14 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥51Mpps、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 3、整机最大功耗≤16W。 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 7、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。 |
| 15 | 42U机柜 | 网络专用42U机柜 |
| 16 | 6U机柜 | 网络专用6U机柜 |
| 17 | 网线 | 支持千兆以太网信号传输。• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 |
| 18 | 国标电线 | 国标*4平方 |
| 19 | 国标电线 | 国标*2.5平方 |
| 20 | 线槽 | 24*14 |
| 21 | 线槽 | 100*40 |
| 22 | 线管 | 20线管 |
| 23 | 排插 | 多位插座 |
| 24 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |
| 25 | 光缆 | 12芯室外单模线缆 |
| 26 | 熔纤盒 | 3套12芯熔纤盒 |
| 27 | 其他服务 | 提供设备、辅材等安装施工服务，包括电气管线、线材、监控室割接搬迁改造、腻子、油漆、电箱、网络系统、接线端子、承插件、管卡、开槽、胶粒、自攻丝、钢钉、绝缘胶布、管接头等辅材等；对采购的设备、系统需集成的部分在施工现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统中；安装、调试完毕并验收合格之日起，项目整体提供2 年运维（维保）服务。 |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | - 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | - 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ  说  明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳春市春湾中学，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ  招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ  投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4 	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ  投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ  开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 47分 | 23分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数的响应情况 | 27分 | 根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评分，完全满足或优于招标文件要求的得27分。 本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，未响应或不满足，每条扣1分，最高得27分。 注：如采购文件中有明确要求的证明资料，则以采购文件中要求的为准；如采购文件中无明确证明材料的，提供投标货物技术参数确认函并加盖投标人公章。 |
| 2 | 项目实施方案 | 10分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评审： 1.项目实施方案详细合理，优于文件要求的，得10分； 2.项目实施方案较详细合理，符合文件要求的，得7分； 3.项目实施方案一般，基本符合文件要求的，得4分； 4.项目实施方案差，不符合本项目实际需要，得1分； 不提供方案不得分。 |
| 3 | 质量保证方案 | 10分 | 根据投标人提供的质量保证方案进行评审： 1.质量保证方案详细合理，优于文件要求的，得10分； 2.质量保证方案较详细合理，符合文件要求的，得7分； 3.质量保证方案一般，基本符合文件要求的，得4分； 4.质量保证方案差，不符合本项目实际需要，得1分； 不提供方案不得分。 |
| 合计 |  | 47分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 10分 | 投标人具有2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过的同类项目业绩，每提供1个业绩得2分，最高得10分，不提供不得分。 注：同类业绩证明文件应包括合同关键页和验收报告复印件加盖投标人公章，分公司参与投标的，有总公司对分公司的投标授权，总公司提供的上述材料对分公司有效，不提供不得分。 |
| 2 | 投标人综合实力 | 6分 | 投标人具有有效期内的证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 每提供一个符合要求的证书得2分，最高得6分。 注：提供有效期内证书复印件并加盖投标供应商公章，分公司参与投标的，有总公司对分公司的投标授权，总公司提供的上述材料对分公司有效，不提供不得分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人针对本项目售后服务承诺、售后服务便利程度等情况等方案进行综合评价： 1.方案详细，售后服务承诺、便利程度优于文件要求，得7分； 2.方案较详细，售后服务承诺、便利程度满足文件要求，得5分； 3.方案不够详细，售后服务承诺一般，得3分； 4.方案不够详细，售后服务承诺差，得1分； 没有提供售后服务承诺不得分。 |
| 合计 |  | 23分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标，不得将中标项目进行转包 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 须满足带“★”号要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）    的投标邀请（项目编号:          ），我方正式响应投标并提交投标文件   份正本和   份副本，电子文件     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：                   ）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

  - 附件九：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件十：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。