询价采购

询  价  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20241023 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | ： | 阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目 |
| 采购人 | ： | 阳西总医院中医医院 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二四年十月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意报价文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的报价文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 报价文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《报价一览表》，如含有包组的报价项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《报价一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《报价一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将报价文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按询价文件的要求缴纳，招标代理服务费存入询价文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，询价小组将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非询价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价文件为准。）

目     录

第一部分  询价邀请书	5

第二部分 采购项目内容	7

项目编号：YXCG-20241023	7

项目名称：阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分报价须知	31

投标人须知前附表	31

一、 说  明	32

1. 适用范围	32

2. 定义	32

3. 报价费用	32

二、 询价文件说明	33

4. 询价文件的构成	33

三、 报价文件的编制	33

5. 报价文件编制基本要求	33

6. 报价文件的构成	34

7. 计量单位	34

8. 报价文件格式	34

9. 资格证明文件	34

10. 货物和服务的证明文件	35

四、 报价要求	35

11. 报价有效期	35

12. 报价要求	35

五、 保证金	35

13. 保证金	35

六、 报价文件的份数、封装和递交	36

14. 报价文件的份数和封装	36

15. 报价文件的签署及规定	36

16. 报价文件的递交	37

17. 报价文件的修改和撤回	37

七、 报价的步骤	37

18. 询价文件的澄清或修改	37

19. 报价审查	38

20. 询价小组进行综合评议	38

21. 代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。	38

八、 确定成交供应商办法	38

22. 确定成交供应商	38

23. 替补候选人的设定与使用	38

九、 质疑、投诉	38

24. 质疑、投诉	38

十、 签订合同	39

25. 签订合同	39

十一、 适用法律	39

26. 适用法律	39

政府采购政策	40

第四部分　合同书格式	42

第五部分报价文件格式	45

第一章  资格性/符合性自查表	46

（一）无重大违法记录声明函	48

（二）法定代表人证明书	49

（三）法定代表人授权书	50

（四）资格审查文件要求提交的有效证明文件	51

第二章 报价文件商务及技术部分	52

（一） 报价函	52

（二） 报价一览表	53

（三） 分项报价表	54

（四） 商务条款响应偏离说明表	55

（五） 技术条款偏离说明表	56

（六）同类业绩一览表	57

（七）中小微企业声明函	58

（八）残疾人福利性单位声明函	59

（九） 成交服务费承诺	60

（十） 供应商提交的其它商务和技术资料	61

其他格式	62

- 第一部分  询价邀请书

广东业信采购招标有限公司受阳西总医院中医医院的委托，拟对阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 询价采购项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目编号：YXCG-20241023

- 项目名称：阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目

- 采购预算：人民币696853.50元（超出该上限的报价将作为无效报价处理）

- 项目内容及需求：阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目

- 数  量：一项

6.完工期：合同签订后90个日历日内完成并通过验收。（超出该完工期将作为无效投标处理）

7.采购方式：询价采购

- 供应商投标资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《报价函》承诺）

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《报价函》承诺）

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

5.本项目不接受联合体投标；

6.供应商须在招标代理机构登记并购买询价文件。

- 获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价

1.获取询价文件时间及下载：2024年10月24日至2024年10月29日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。询价文件下载。

2.根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人证明书、授权书、法定代表人被授权人身份证复印件（以上证件须加盖公章），并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

3.获取询价文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

4.询价文件获取方式：现场发售。

5.询价文件售价：询价文件每套人民币150元，售后不退。

6.购买询价文件方式：现场购买。购买招标文件必须携带法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

- 报价截止时间、开标时间及地点

- 递交报价文件时间：2024年10月30日9:00-9:30   (北京时间)。

- 报价文件递交地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室。

- 报价截止时间：2024年10月30日9:30  (北京时间)。

- 报价时间：2024年10月30日9:30 (北京时间)。

- 报价地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室。

- 采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式：

名    称：阳西总医院中医医院

地    址：阳西县织篢镇湖景北路113号

联 系 人：戴秀兰

联系电话：0662-8160058

2.代理采购机构联系方式：

名  称：广东业信采购招标有限公司

联系人：冯国辉

电话：0662-3167266

传真：0662-2669666

联系地址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

网址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2024年10月24日

- 第二部分 采购项目内容

- 项目编号：YXCG-20241023

- 项目名称：阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目

- A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商投标资格要求 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 3 | 设备及实施要求 | 1.到货的所有设备在开箱时必须完好、无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。 2.安装调试在设备到货后7个工作日内开始进行。 3.所有设备均须由成交供应商送货上门并安装调试，采购人不再支付任何费用。 4.安装工作开始，成交供应商应允许采购单位的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 成交总价为完成本项目所需费用的总和，即含税全包价。采购人不再支付任何费用。投标人的投标报价须以人民币为单位。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30个日历日内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 验收要求 | 1.要求对全部设备的型号、规格、数量、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。 2.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。 3.成交供应商应负责在项目验收时将系统的全部产品说明书、厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。 4.验收过程会对所投产品功能做逐一验证，如发现功能不匹配或虚假应标情况，采购人可拒绝通过验收并依法追究投标方责任。 5.在约定服务期满，投标人已完成采购人提交的工作任务，并按采购文件和合同要求提交相应成果后，由投标人提请验收，采购人按本单位的项目验收相关工作要求和流程组织验收。 |  |
| 8 | 售后服务要求 | 1.保修有效期：一年，自项目验收合格后开始计算。成交供应商须提供1年免费的 7×24小时热线电话技术或网上技术支持。保修期以成交供应商和采购人共同验收合格之日起算。成交供应商必须承诺在免费售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障，在接到采购人的维修通知后（含书面和口头通知），成交供应商须在0.5小时内响应，若需要上门维修，要求 2小时内派专业维修技术人员到达采购人设备使用现场维修。 2.质量保证期外发生的质量问题，由成交供应商负责解决，采购人应支付相应的费用，成交供应商需负责及时提供零配件。 3.在任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。货物在质保期内发生质量问题，成交供应商须无条件给予退换。 4.成交供应商对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。 |  |
| 9 | 付款方式 | 1.签订合同后5工作日内支付合同总额的40%，作为预付款； 2.主要货物到达交货地点5个工作日内支付合同总额50%，作为进度款； 3.经中标供应商调试、试运行、培训，经采购人验收合格后，5个工作日内支付合同总额的10%，作为验收款。 |  |
| 10 | 投标保证金 | 不收取。 |  |
| 11 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由各包组中标人分别在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、具体技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔面板 | 采用优质聚碳酸酯工程塑料、防撞阻燃抗冲击，耐黄变；面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰；所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能。 | 个 | 38 |  |
| 2 | 双孔面板 | 采用优质聚碳酸酯工程塑料、防撞阻燃抗冲击，耐黄变；面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰；所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能。 | 个 | 27 |  |
| 3 | 六类模块 | 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料，抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力强； 插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的多层S形金线交错结构，有 效降低线对串扰，提高链路性能； 卡线座采用金字塔分线结构，避免破坏线对，确保传输性能； IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，打线次数≥200次；插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次。 | 个 | 69 |  |
| 4 | 语音模块 | 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料，抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力强；确保卡接更加稳固，打线次数≥200次；确保优良的接触性能，插拔次数≥750次。 | 个 | 23 |  |
| 5 | 六类水平线缆 | 铜芯线径标称直径为0.57mm，材料为无氧铜，采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性。 | 箱 | 15 |  |
| 6 | 电话线 | 外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.50mm，材料为无氧铜；绝缘层：美国陶氏3364HD-PE料； 带宽要求：16MHz；阻抗要求：100±15Ω； | 米 | 1000 |  |
| 7 | 48芯室外光纤 | 良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度；性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm） | 米 | 500 |  |
| 8 | 50对大对数电缆 （305米） | 50对大对数电缆 （305米） | 轴 | 1 |  |
| 9 | 六类24口配线架 | 背面的SPCC金属理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力造成连接松动；托架带接地端子，用于屏蔽的良好接地，地接电阻小于1Ω；正面有直观的四种不同颜色分组大标签区，为区分及书写标签提供方便管理；直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等；采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 个 | 9 |  |
| 10 | 理线架 | 采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤可拆卸卡扣设计，方便施工操作，安装轻松自如；均匀金属圆弧“手指”位设计，有效确保跳线弯曲半径；最多可容纳24根跳线，每根跳线 1都有自己的位置，方便理线； | 个 | 9 |  |
| 11 | 100对110配线架 （含背板、过线槽、模块、标签条） | 100对卡线端子采用工程聚碳酸酯（PC）料，安装背板采用SPCC冷轧钢板表面喷塑；端子采用磷青铜表面镀镍100u”，确保芯线的可靠端接； 每一个110配线架配20个4对110连接块和4个5对110连接块；1U高度符合19英寸机架安装标准； | 个 | 1 |  |
| 12 | 48口光纤配线架 （含面板、耦合器、挡板） | 盒体上板盖，对光纤起保护作用；功能条和箱体间采用活动卡扣连接，免工具操作，施工、维护方便； 全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈； | 个 | 1 |  |
| 13 | LC单模光纤尾纤 | 可提供LC、SC、ST、FC四种接头类型； 纤芯规格0.9mm，类型有OS2/OM2/OM3/OM4； 衰减：光纤尾纤的衰减值不大于0.25dB； 所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测。 | 根 | 96 |  |
| 14 | 语音跳线 | 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成 传输性能，插拔次数≥1500次；水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃。 | 根 | 23 |  |
| 15 | 六类数据跳线 | 铜芯线径标称直径为0.57mm，材料为无氧铜，采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性。 | 根 | 141 |  |
| 16 | 光纤跳线 | 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力；使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.30dB； 精密研磨并全数检测，确保性能最优；环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤ +0.1dB； 提供SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：9/125um；跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。 | 根 | 93 |  |
| 17 | 24U机柜 | 尺寸规格：600×600×1250mm；颜色：黑色. | 台 | 3 |  |
| 18 | PDU | 机柜8口PDU | 个 | 6 |  |
| 19 | 镀锌线槽 | 镀锌线槽，规格：200*100mm | 米 | 165 |  |
| 20 | 线槽 | 各规格PVC线槽 | 米 | 1000 |  |
| 21 | 辅材 |  | 宗 | 1 |  |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1、管理内网 |  |  |  |  |
| 22 | 内网汇聚交换机 | 1、交换容量≥688Gbps； 2、包转发率≥120Mpps； 3、MAC地址表>=32K； 4、≥24个100/1000Base-X SFP端口，≥8个10/100/1000Base-T端口，≥4个10G/1G SFP+口； 5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、最大堆叠台数>=9台 8、支持单点管理功能，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理； 9、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 10、最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； 11、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 12、支持远程镜、支持流镜像、支持端口镜像； 13、支持RSTP功能：收敛时间≤50ms； 14、支持MSTP功能：收敛时间≤50ms； 15、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 16、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 17、端口定时down功能（Schedule job）； 18、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 内网接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 3、支持RJ45 CONSOLE口和Micro USB CONSOLE口进行管理； 4、ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、堆叠：最大堆叠台数≥9台； 7、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 8、支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 9、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 10、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 11、支持RIP/RIPng，OSPF； 12、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 13、支持OPENFLOW 1.3标准； 14、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 15、采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力。 16、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 17、可视化：支持Telemetry技术。 18、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 | 台 | 3 |  |
| 24 | 无线控制器 | 1、数据转发性能≥10Gbps，支持最大管理AP数量≥144； 2、支持万兆光口≥2个, 千兆电口≥10个； 3、配置≥24个无线AP授权； 4、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电； 5、支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 6、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 支持内置portal、dot1x服务器； 7、支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络； 8、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 9、支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能。 10、为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，所投产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 无线AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口； 4、⽀持内置BLE5.1功能模块； 5、满足壁挂、吸顶和面板安装方式； 6、使用WIFI6终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到950Mbps以上； 7、在AP的每个射频各接入1个WiFi6真实终端，整机无线转发总性能极限可达到2.1Gbps； 8、在5GHz关联30个真实终端，2.4GHz关联20个真实终端，即整机关联50个真实终端的情况下，整机无线转发总性能可达到750Mbps； 9、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验； 10、支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。 11、在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验； 12、为防止设备运行过程中受到ESD静电放电导致设备重启或损坏，提高设备静电放电抗扰度能力，要求设备符合EN 60601-1-2标准，即设备接触放电抗扰度≥8KV，空气放电抗扰度≥15KV。 | 台 | 18 |  |
| 26 | 8口POE交换机 | 二层网管交换机 ，交换容量336Gbps ，包转发率56Mpps ；8个10/100/1000Mbps 自适应电 口(支持POE/POE+ ，整机PoE最大输出功率 125W ，单端口最大输出功率 30W) ，2个SFP千 兆光口 ，支持VLAN、ACL、端口镜像 、端口聚合等功能 ，APP和云平台统一管理 | 台 | 3 |  |
| 27 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 14 |  |
|  | 2、业务外网 |  |  |  |  |
| 28 | 外网汇聚交换机 | 1、交换容量≥688Gbps； 2、包转发率≥120Mpps； 3、MAC地址表>=32K； 4、≥24个100/1000Base-X SFP端口，≥8个10/100/1000Base-T端口，≥4个10G/1G SFP+口； 5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、最大堆叠台数>=9台 8、支持单点管理功能，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理； 9、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 10、最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； 11、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 12、支持远程镜、支持流镜像、支持端口镜像； 13、支持RSTP功能：收敛时间≤50ms； 14、支持MSTP功能：收敛时间≤50ms； 15、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 16、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 17、端口定时down功能（Schedule job）； 18、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； | 台 | 1 |  |
| 29 | 外网接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 3、支持RJ45 CONSOLE口和Micro USB CONSOLE口进行管理； 4、ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、堆叠：最大堆叠台数≥9台； 7、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 8、支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 9、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 10、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 11、支持RIP/RIPng，OSPF； 12、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 13、支持OPENFLOW 1.3标准； 14、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 15、采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力。 16、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 17、可视化：支持Telemetry技术。 18、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 | 台 | 3 |  |
| 30 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 8 |  |
|  | 3、智能化网 |  |  |  |  |
| 31 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥688Gbps； 2、包转发率≥120Mpps； 3、MAC地址表>=32K； 4、≥24个100/1000Base-X SFP端口，≥8个10/100/1000Base-T端口，≥4个10G/1G SFP+口； 5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、最大堆叠台数>=9台 8、支持单点管理功能，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理； 9、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 10、最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； 11、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 12、支持远程镜、支持流镜像、支持端口镜像； 13、支持RSTP功能：收敛时间≤50ms； 14、支持MSTP功能：收敛时间≤50ms； 15、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 16、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 17、端口定时down功能（Schedule job）； 18、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 3、支持RJ45 CONSOLE口和Micro USB CONSOLE口进行管理； 4、ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、堆叠：最大堆叠台数≥9台； 7、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 8、支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 9、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 10、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 11、支持RIP/RIPng，OSPF； 12、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 13、支持OPENFLOW 1.3标准； 14、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 15、采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力。 16、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 17、可视化：支持Telemetry技术。 18、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 | 台 | 3 |  |
| 33 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥337Gbps，包转发率≥126Mpps 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个，支持802.3at/POE+供电标准，静音效果； 3、前面板提供一个串行CONSOLE口和一个Micro USB CONSOLE口； 4、支持802.1Q（VLAN）；支持802.1ad（QinQ）； 5、支持基于端口、基于MAC 的VLAN划分； 6、支持端口聚合，802.3ad，支持二,三层聚合； 7、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）,能够快速阻断环路； 8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、VRRP； 10、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 11、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 12、支持PIM Snooping； 13、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，IRF成员数最大为9； 14、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 15、支持RSTP功能； 16、支持MSTP功能； 17、支持RRPP（快速环网保护协议）； 18、支持电源的告警监视；电压和环境温度的监视； 19、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH2.0功能； 20、内置图形化网管，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 8口POE交换机 | 二层网管交换机 ，交换容量336Gbps ，包转发率56Mpps ；8个10/100/1000Mbps 自适应电 口(支持POE/POE+ ，整机PoE最大输出功率 125W ，单端口最大输出功率 30W) ，2个SFP千 兆光口 ，支持VLAN、ACL、端口镜像 、端口聚合等功能 ，APP和云平台统一管理 | 台 | 2 |  |
| 35 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 14 |  |
| 三、广播系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1、控制端设备 |  |  |  |  |
| 36 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 13.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 14.支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。 15.支持人工报警弹窗提醒。 16.支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 互动助手软件 | ★1.移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供扫码、远程操控广播管理、辅助工具、电子地图功能界面截图佐证） | 套 | 1 |  |
| 38 | 寻呼话筒 | 1.具备电容触摸屏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 2.具备数字键，功能键界面。可呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播。 3.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★4.具备音频矩阵功能，支持≥8组外接音频输入接口，支持每路独立音量调节；支持≥10组LINE OUT输出，可通过面板按键控制音频输出开启/关闭功能。(提供功能截图佐证） ★5.支持≥4种音源（IP网络数字、SD、USB、收音），可通过面板按键控制≥2组音频输出的开启/关闭功能。(提供功能截图佐证） ★6.支持≥1路PHONE INPUT输入接口和≥1路话筒输入接口，每一路均自带独立音量调节，输入音源可实现混音采集输入。(提供功能截图佐证） ★7.可自定义预设≥10组遥控有效时间段，设置每组的开始时间和结束时间，可预设≥12个任务键及≥6个功能键。(提供功能截图佐证） ★8.具备≥4个9针D型数据串口。(提供功能截图佐证） | 台 | 1 |  |
| 39 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 套 | 1 |  |
|  | 2、前端设备 |  |  |  |  |
|  | 1F |  |  |  |  |
| 40 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。（提供满足此产品参数的第三方检测机构出具的检测报告） | 台 | 1 |  |
| 41 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 天花喇叭 | 产品特点： 1.优质天花喇叭，金属外壳，铝质网罩，弹簧压片系统，安装简易轻松。 2.全频单元设计，享受音乐和人声兼得的非凡体验，体验人声的清晰重现和背景音乐的流畅响应。 3.采用高性能铜线音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。 适用范围 适用于酒店、旅馆、会所等。 技术参数 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.阻抗：黑: Com 红: 6.7KΩ/ 绿: 3.3KΩ/ 白: 1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB ±3dB 5.最大声压级：100dB ±3dB 6.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz 7.喇叭单元：5"×1 8.安装开孔尺寸：170mm 9.尺寸：200×60mm 10.重量：0.8kg | 只 | 13 |  |
|  | 2F |  |  |  |  |
| 43 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 天花喇叭 | 产品特点： 1.优质天花喇叭，金属外壳，铝质网罩，弹簧压片系统，安装简易轻松。 2.全频单元设计，享受音乐和人声兼得的非凡体验，体验人声的清晰重现和背景音乐的流畅响应。 3.采用高性能铜线音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。 适用范围 适用于酒店、旅馆、会所等。 技术参数 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.阻抗：黑: Com 红: 6.7KΩ/ 绿: 3.3KΩ/ 白: 1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB ±3dB 5.最大声压级：100dB ±3dB 6.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz 7.喇叭单元：5"×1 8.安装开孔尺寸：170mm 9.尺寸：200×60mm 10.重量：0.8kg | 只 | 10 |  |
|  | 3F |  |  |  |  |
| 44 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。 | 台 | 1 |  |
| 45 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |  |
| 46 | 天花喇叭 | 产品特点： 1.优质天花喇叭，金属外壳，铝质网罩，弹簧压片系统，安装简易轻松。 2.全频单元设计，享受音乐和人声兼得的非凡体验，体验人声的清晰重现和背景音乐的流畅响应。 3.采用高性能铜线音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。 适用范围 适用于酒店、旅馆、会所等。 技术参数 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.阻抗：黑: Com 红: 6.7KΩ/ 绿: 3.3KΩ/ 白: 1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB ±3dB 5.最大声压级：100dB ±3dB 6.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz 7.喇叭单元：5"×1 8.安装开孔尺寸：170mm 9.尺寸：200×60mm 10.重量：0.8kg | 只 | 6 |  |
|  | 3、配套材料 |  |  |  |  |
| 47 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 根 | 1 |  |
| 48 | 线管 | PVC线管 | 米 | 200 |  |
| 49 | 喇叭线 | RVV2*1.5软护套线100米 黑色 | 卷 | 5 |  |
| 四、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 50 | 200万电梯半球 | 1. 最大分辨率≥1920x1080@25fps。 2. 最低照度彩色≤0.002lx。 3. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4. 支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6. 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 8. 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9. 应支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 10. 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD 配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作。 11. 应支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 12. 应支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 13. 支持DC12V或POE供电。 14. ≥IP66防护等级。 | 台 | 3 |  |
| 51 | 400万室内半球 | 1. 400万海螺型网络摄像机 2. 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 3. 最低照度：彩色：0.005 Lux 4. 宽动态：数字宽动态 5. 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 6. 定焦镜头 7. 红外波长范围：850 nm 8. 防补光过曝：支持 9. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 10. 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 11. 最大分辨率：2560 × 1440 12. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 13. 子码流：H.265/H.264 14. 音频：1个内置麦克风 15. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 16. 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 17. 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 18. 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 19. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 20. PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 21. 防护：IP67 | 台 | 30 |  |
| 52 | 400万全彩室外枪机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 3. 最低照度彩色：≤0.0005 lx。 4. 内置暖白光补光灯。 5. 定焦镜头，2.8mm/4mm/6mm/8mm可选 6. 补光距离不小于60米。 7. 动态范围不小于106dB。 8. 信噪比不小于62dB。 9. 需支持IP67防尘防水。 10. 需支持PoE 供电，802.3af，Class 3 11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 13. 子码流：H.265/H.264 14. 音频：1个内置麦克风 15. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 16. 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 17. 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 18. 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 台 | 9 |  |
| 53 | 400万门前全景球机 | 1. 由全景摄像机和细节摄像机组 2. 视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400线，红外距离≥150米 3. 在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 4. 细节镜头支持≥23倍光学变倍,最大焦距不小于110mm 5. 支持最低照度可达彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx 6. 需支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8. 需支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 9. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 10. 需支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 11. 支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 12. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 13. 需具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 14. 需具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 15. 需具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 16. 需具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作 17.需支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 18.需支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变。 | 台 | 1 |  |
| 54 | 枪机支架 | 定制枪机支架 | 个 | 9 |  |
| 55 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 不少于距离200米2网口设计 | 对 | 3 |  |
| 56 | 电源 | 12V3A电源 | 个 | 6 |  |
| 57 | 24盘位存储主机 | 1. 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内置SSD固态硬盘，配置≥4个风扇，支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 2. ≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 3. 具有24个硬盘热插拔插槽；内置24块4T的企业级硬盘。 4. 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 5. 具备不少于1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡 6. 每个控制单元应支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 7. 应支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 8. 应支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 9. 应支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 10. 设备应支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 11. 设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 12. 设备应支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 13. BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web | 台 | 2 |  |
| 58 | 接入平台扩容 | 需基于现有的综合安防管理平台进行授权扩容，增加视频授权60路，门禁10路，报警20路 | 套 | 1 |  |
| 59 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 7 |  |
| 60 | 电源线 | 国标 | 米 | 100 |  |
| 61 | 穿线管 | 国标 | 米 | 300 |  |
| 62 | 辅材 | 国标 | 宗 | 1 |  |
| 五、门禁系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1、门禁控制系统 |  |  |  |  |
| 63 | 刷卡读头 | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 按键方式：实体按键 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 设备尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 台 | 15 |  |
| 64 | 双门门禁控制器 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) | 台 | 8 |  |
| 65 | 单门门禁控制器 | 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) | 台 | 1 |  |
| 66 | 门禁控制箱 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 机箱尺寸：237*285*85mm； | 台 | 9 |  |
| 67 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色：深灰色 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/480mA 或 24V/240mA 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm) 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 替代原型号：302912773 DS-K4H250ESC(国内标配) | 把 | 2 |  |
| 68 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色：深灰色 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/480mA*2 或 24V/240mA*2 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm) 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 替代原型号：302912979 DS-K4H250EDC(国内标配) | 把 | 4 |  |
| 69 | 单门电插锁 | 断电开锁 锁体205x35x41mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径 支持延时0,3,6,9秒可调 锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM 使用环境：室内 工作电压 12VDC 启动电流 900mA(启动瞬间) 工作电流 110mA(完全上锁) 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。 安装方式：暗装 | 把 | 17 |  |
| 70 | 电插锁U型下支架 | 电插锁U型下支架 适用下无框玻璃门 180度双向开门 玻璃厚度10-15mm 玻璃门和门框的缝隙要大于5mm | 个 | 17 |  |
| 71 | 按钮开关 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 个 | 15 |  |
|  | 2、线材 |  |  |  |  |
| 72 | 门禁信号线 | (200M) | 箱 | 3 |  |
| 73 | 电锁线 | 国标 | 米 | 500 |  |
| 74 | 出门按钮线 | 国标 | 米 | 500 |  |
| 75 | 穿线管 | 国标 | 米 | 400 |  |
| 六、报警系统 |  |  |  |  |  |
| 76 | 紧急按钮 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，阻燃环保 3、耐压耐流：耐压:24VDC、耐流:500mA 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：86mm * 86mm * 28.5mm | 个 | 8 |  |
| 77 | 单防区扩展模块 | 1、设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm | 台 | 2 |  |
| 78 | 8防区扩展模块 | 1、设备类型：总线8防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：金属 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/2.7mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：132.5*74*27mm | 台 | 4 |  |
| 79 | 总线报警主机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） | 台 | 2 |  |
| 80 | 控制键盘 | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% 13、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高) | 台 | 2 |  |
| 81 | 警灯警号 | 灯罩PS材质，抗UV、透光性好；底座ABS材质，抗冲击性、耐热性好 卡扣式灯罩设计，安装拆卸简单，不易损坏 110分贝蜂鸣器发声，警示效果明显 工作温度：-30 - +60 电源：DC 12V 重量：0.4KG 尺寸：直径φ101mm 高160mm 线长：900mm | 个 | 2 |  |
| 82 | 紧急按钮线缆 | 国标 | 米 | 300 |  |
| 83 | 总线传输线缆 | 国标 | 米 | 300 |  |
| 84 | 管路 | 国标 | 米 | 200 |  |
| 七、电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 85 | 巡更棒 | 存储容量：30719 条记录； 电池寿命：一节CR123A电池可连续使用一年以上（每日读卡200次）； 防护等级：防护等级符合IP54规定；读卡距离：2～5cm（与卡型号有关）； 通讯格式：无线通讯； 工作温度：-20℃～70℃； 工作湿度：0～95℅； 体积：140×40×30mm； 重量：172g±5g； 供电：3V锂电池(CR123A)； 液晶屏幕：可显示时间，读卡同时显示卡号后四位。 | 个 | 2 |  |
| 86 | 数据通讯线 | 传数据到电脑 | 条 | 2 |  |
| 87 | 巡更信息点 | 信息点 | 个 | 12 |  |
| 88 | 巡更人员卡 | 人员卡 | 张 | 2 |  |
| 89 | 应用软件 | 蓝卡V7.3.1单机版 | 套 | 1 |  |
| 八、分诊叫号系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1、前端设备 |  |  |  |  |
| 90 | 叫号机 | 1 尺寸≥22寸等同规格 2 屏体分辨率/显示比例 1920*1080 /16：9显示区域 3 视角/颜色 89/89/89/89(L/R/U/D)/ 16．7M 4 亮度/对比度 350cd/m2 /500：1 5 CPU A40，双核1GHz 6 内存 1G DDR3 7 内置存储器 NAND FLASH 8G(可选) 8 解码分辨率 最高支持1080P 9 操作系统 支持Android 7.0以上操作系统 10 网络支持 以太网，支持WiFi、无线外设扩展 11 USB2.0接口 2个USB HOST 12 以太网 1个，10M/100M自适应以太网 13 LVDS输出 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏 14 HDMI输出 1个,支持1080P输出 | 台 | 4 |  |
| 91 | 叫号机 | 1 尺寸 ≥49寸等同规格 2 屏体分辨率/显示比例 1920*1080 /16：9显示区域 3 视角/颜色 89/89/89/89(L/R/U/D)/ 16．7M 4 亮度/对比度 250cd/m2 /500：1 5 CPU A40，双核1.2GHz 6 内存 1G DDR3 7 内置存储器 NAND FLASH 8G(可选) 8 解码分辨率 最高支持1080P 9 操作系统 支持Android 7.0以上操作系统 10 网络支持 以太网，支持WiFi 11 USB2.0接口 2个USB HOST 12 以太网 1个，10M/100M自适应以太网 13 HDMI输出 1个,支持1080P输出 | 台 | 2 |  |
| 92 | 功放 | 两路话筒输入，两路线路输入，一路线路输出，高低音调节，其中一路话筒有默认优先功能，5分区输出，便于紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警，带有蓝牙，USB接口，SD卡和收音功能。 额定功率：60W输出形式：1.定压70V/110V 2.4-16欧姆 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB 电源电源：AC220 体积：485×275×66mm | 台 | 3 |  |
| 93 | 喇叭 | 额定功率3-10W 定压输出70V-100V 灵敏度90dB频率响应90-16000Hz 开孔尺寸165mm 外部尺寸192X78mm | 台 | 10 |  |
|  | 2、后端设备 |  |  |  |  |
| 94 | 护士站管理软件 | 1、支持同一诊区下分诊功能，可将患者从一个科室转到另一个科室排队。 2、分诊台系统支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。 3、支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、当前就诊人数、诊结人数、过号人数、排队序号、呼叫医生或诊室、挂号时间等）。 | 套 | 1 |  |
| 95 | 软件叫号器 | 1、支持转诊功能。 2、支持顺序呼叫、特呼叫两种呼叫方式。 3、支持未到人员的滞后功能（票号滞后可以按时间、也可按滞后票数）。 | 套 | 4 |  |
| 96 | 显示终端授权 | 信息发布显示终端软件授权，加密处理。 | 套 | 6 |  |
| 九、机房应急动力控制系统 |  |  |  |  |  |
| 97 | 动力控制系统主机（内嵌控制软件） | 控制主机带显示功能，20kVA /18kW自动控制，内嵌软件自适应机房内其它设备动力使用需求 | 台 | 1 |  |

- 第三部分报价须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询价小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共3名。 |  |
| 2 | 投标资料数量和封装 | 投标人在每一份报价文件上明确标明“正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，供应商在递交报价文件的同时，向代理采购机构提交包含“报价一览表”、“分项报价表”、“法定代表人证明书”和“法定代表人授权书”的密封袋，在封面上注明“开标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （报价截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 供应商未按上述规定对报价文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。 |  |
| 3 | 信息公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- 说  明

- 适用范围

1.1   本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

- 定义

2.1   “采购人”是指：阳西总医院中医医院，即项目采购用户方。

2.2   “代理采购机构”是指：广东业信采购招标有限公司。

2.3   “监管部门”是指：阳江市政府采购管理办公室。

2.4   “供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5    合格的“供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6   “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7   “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8   “日”是指日历天。

2.9   “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

2.10  “货物”是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要。

2.11  “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

- 报价费用

3.1   供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。供应商多提供的招标文件在递交后概不退回。

3.2   本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

- 询价文件说明

- 询价文件的构成

4.1   询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  报价邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

第六部分  在询价过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等

4.2   报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 报价文件的编制

- 报价文件编制基本要求

5.1   报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

5.2   报价人提交的报价文件及其代理采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

5.3   报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4   如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

- 报价文件的构成

6.1	报价文件包括：

- 资格审查文件（含附件）

- 报价文件商务及技术部分

- 计量单位

7.1   除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 报价文件格式

8.1	供应商应按照询价文件中提供的报价文件格式编制报价文件（详见第五部分）。

8.2  供应商应完整地填写询价文件提供的各种表格，若为工程类或服务类项目的，报价文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

- 资格证明文件

9.1   供应商提交的资格证明文件应能够证明其有资格参加报价和被确定为成交供应商的合同履行能力:

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 供应商满足询价文件商务要求中列出的资格要求；

- 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力；

- 供应商有能力按询价文件中合同条款和技术要求所规定履行的由卖方应履行的义务。

9.2	供应商提交的资格证明文件不齐全，由此导致无效投标处理的后果由供应商承担。

9.3   供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在询价评标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，代理采购机构仍可追究供应商的法律责任。

9.4   两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同报价。联合体各方均应当具备承担询价采购项目的相应能力；国家有关规定或者询价文件对供应商资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同报价文件一并提交政府采购代理机构。联合体成为成交供应商的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 货物和服务的证明文件

10.1	 供应商应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合询价文件规定的证明文件，并作为其询价文件的一部分。

10.2	 证明货物和服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购人开始使用至询价要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

10.3	 供应商提交的货物和服务的证明审核通过后，将成为报价的重要依据。如供应商提交的证明文件不齐全、不真实、不合法，将作无效投标处理。

- 报价要求

- 报价有效期

11.1  报价有效期应从报价之日起计算，有效期为60个日历天。

11.2  在特殊情况下，代理采购机构可于报价有效期截止之日之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 报价要求

12.1  对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2   成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 保证金

- 保证金

13.1  报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价文件的组成部分。

13.2  保证金交纳形式以供应商自身的名义电汇或转账，并于报价截止时间前交纳。

13.3  凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

13.4  如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，代理采购机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

13.5  成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

13.6  有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- 成交后无正当理由拒与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的；

- 有违法法律法规规定的行为。

- 报价文件的份数、封装和递交

- 报价文件的份数和封装

14.1  供应商应将“报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人证明书”和“法定代表人授权书””单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标信封”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。供应商应将电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章。

14.2  报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）供应商名全称；

4）日期。

- 报价文件的签署及规定

15.1   详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》

15.2	供应商应准备正本和副本，在每一份报价文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：报价文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）报价电子版”并加盖公章）。

15.3	报价文件正本和副本均须打印或用不褪色书写工具书写，并由供应商的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权并对供应商有约束力的代表签字，并加盖公章、骑缝章。供应商须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在报价文件中。报价文件的副本亦可采用正本的复印件。

15.4  除供应商对差错处做必要修改外，报价文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件的签署人签字，以示确认。

- 报价文件的递交

16.1  所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到代理采购机构。

16.2  迟交的报价文件，按《政府采购法》的规定，代理采购机构将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

- 报价文件的修改和撤回

17.1	供应商在报价截止时间前，可以修改或撤回其报价文件。但必须在规定的报价截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有供应商法定代表人或其授权代表签字。

17.2	供应商对报价文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改报价文件”或“撤销报价”字样。

17.3	在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

17.4	从报价截止时间至报价文件有效期期满之前，供应商不得撤回其报价，否则代理采购机构将按规定没收其投标保证金。

- 报价的步骤

- 询价文件的澄清或修改

18.1  询价文件澄清或修改，将在规定递交响应文件截止时间前，以书面形式通知所有登记备案领取询价文件的供应商。供应商在收到澄清修改文件通知后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为询价文件的组成部分。

18.2 所有澄清修改和更正内容均同时在指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》。

18.3  任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止时间以前通知代理采购机构。代理采购机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，代理采购机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式将发给每个购买询价文件的潜在报价人。

18.4  报价人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，代理采购机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

- 报价审查

19.1  审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 询价小组进行综合评议

20.1  询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

- 代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

- 确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

22.1  根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

22.2  成交人确定后，成交结果将在指定媒体上公告：指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交人发出成交通知书。

22.3  未成交供应商，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

22.4  《成交通知书》将作为签订合同的一个组成部门，对成交人和采购人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 替补候选人的设定与使用

23.1  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以选择排名第二的候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 质疑、投诉

- 质疑、投诉

24.1  报价人对此次采购活动有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

24.2  采购人或代理采购机构应当在收到报价人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

24.3  报价人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

24.4  财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

24.5  报价人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

24.6  质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章。

- 签订合同

- 签订合同

25.1  采购人应当按照询价文件和成交供应商报价文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.2  采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

- 适用法律

- 适用法律

26.1  采购人、代理采购机构及供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

- 政府采购政策

27     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

28     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

29     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

30     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

30.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

30.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

30.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

30.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

30.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- 第四部分　合同书格式

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

甲乙双方根据年月日  成交采购项目名称  （项目编号： 成交采购项目编号 ）成交结果和有关询价文件、报价文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1. 采购项目名称：；

2. 货物清单：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿。

第三条	完工和验收

1. 完工期：。

2. 完工地点：。

3. 验收时间：。

4. 完工验收方式：。

5. 验收标准：

            - 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、发票和其它应具有单证，进口产品进口手续齐全；

            - 质量符合询价文件和报价文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：。

- 付款时间：。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关服务不合规定，并在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1.		乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

2.	每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.		不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.		签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.	合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交阳江市仲裁委员会裁决或向阳江市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至 广东业信采购招标有限公司 备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，宣告合同无效的，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式    份，甲乙双方各执    份。

甲方：  	                               乙方：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

地址：	                               地址：

开户银行：	开户银行：

帐号：	                               帐号

电话：	                               电话：

年    月   日                              年    月   日

附件1、《货物清单》

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和成交单位协商确定，但不得改变询价文件、报价文件、成交通知书等实质性内容。

- 第五部分报价文件格式

报价内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的报价文件在评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。

文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“报价文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

封面格式

报价文件（□正本、□副本）

项目编号：YXCG-20241023

项目名称：阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

  - 第一章  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 询价文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商要求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见报价文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《报价函》承诺） |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《报价函》承诺） |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 须满足带“★”号要求 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 完工期须满足要求 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见报价文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为投标供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、投标供应商的报价文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交报价文件和参加报价的，可不提供“法定代表人授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- （一）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的项目                          （项目编号：           ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年月 日

- （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：  有效日期至：年月日

附：代表人性别：    年龄：岁

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要政务负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的项目名称        招标项目（项目编号: YXCG-20241023）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：供应商的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交报价文件的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

  - 第二章 报价文件商务及技术部分

- （一） 报价函

广东业信采购招标有限公司：

依据贵方     （项目名称）               （项目编号：YXCG-20241023) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交报价文件正本_1_份，副本 2 份及电子文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4报价有效期为递交报价文件之日起60天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

5.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

9.我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：电话：

电子邮件：开户银行：

帐号：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- （二） 报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收和合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （三） 分项报价表

项目编号：

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 17 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （四） 商务条款响应偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 报价规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对询价文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应询价文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （五） 技术条款偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 报价规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对询价文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应询价文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：年 月 日

- （六）同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （七）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- （八）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （九） 成交服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的 阳西总医院中医医院发热门诊建设项目网络智能一体化项目（项目编号: YXCG-20241023），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目询价文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目询价文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权没收我方的保证金并重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （十） 供应商提交的其它商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及询价文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其他格式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。