比  选  文  件

| 项目编号 | : | YXZB-20241220 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 楼宇社区安防及信息化配套项目 |
| 采购人 | ： | 广东秦川建设有限公司 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

二○二四年十二月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意比选文件上注明的报价截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的响应文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 比选文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其响应将按无效响应处理。

- 请正确填写《报价一览表》，如含有包组的报价项目建议分开报价，报价要求详见比选文件《报价一览表》。

- 请仔细检查《报价函》、《报价一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将响应文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为供应商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 供应商请注意区分比选保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按比选文件的要求缴纳，招标代理服务费存入比选文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买比选文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同响应方案的，评审委员会将对其响应文件按无效响应处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准）

目   录

第一部分 比选邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	9

第三部分 供应商须知	22

供应商须知前附表	22

Ａ  说  明	23

1 适用范围和资金来源	23

2 定义	23

3 合格的供应商	23

4 比选费用	23

Ｂ  比选文件说明	24

5 比选文件的构成	24

6 比选文件的澄清、修改	24

Ｃ  响应文件的编制	25

7 要求	25

8 响应比选语言及计量单位	25

9 响应文件的构成	25

10 响应文件格式	25

11 资格证明文件	25

12 货物和服务的证明文件	26

13 比选报价与响应货币	26

14 比选保证金	26

15 响应有效期	27

16 响应文件的签署及规定	27

Ｄ  响应文件的递交	28

17 响应文件的密封和标记	28

18 递交响应文件的时间、地点及截止时间	28

19 迟交的响应文件	28

20 响应文件的修改和撤回	28

Ｅ  开标和评审	29

21 开标	29

22 评审委员会	29

23 对响应文件的初审和响应性的确定	29

24 比选报价的审核	30

25 询标及响应文件的澄清	30

26 评审原则	30

27 评审标准和办法	31

28 评审注意事项	31

29 接受和拒绝响应文件的权利	31

30 发布成交结果公告和发放成交通知书	31

31 供应商对成交结果的质疑、投诉	31

Ｆ  授予合同	33

32 合同授予标准	33

33 签订合同	33

G、政府采购政策	34

H、评审细则	36

第四部分  采购项目合同（参考范本）	38

第五部分  响应文件格式	42

封面格式	42

第一章 自查表	44

资格性/符合性自查表	44

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	46

（二）无重大违法记录声明函	47

（三）法定代表人（负责人）证明书	48

（四）法定代表人（负责人）授权书	49

评审项目响应资料表	50

附件一：报价函	51

附件二：报价一览表	52

附件三：响应分项报价表	53

附件四：商务条款偏离一览表	55

附件五：技术条款偏离一览表	56

附件六：同类业绩一览表	57

附件七：中小微企业声明函	58

附件八：残疾人福利性单位声明函	59

附件九：成交服务费承诺	60

附件十：供应商提交的其它商务和技术资料	61

其 他 格 式	62

- 第一部分 比选邀请函

广东业信招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受广东秦川建设有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就楼宇社区安防及信息化配套项目开展供应商比选工作(项目编号: YXZB-20241220)，欢迎符合条件的供应商参加。有关事项如下：

一、比选项目的名称、用途、数量、采购方式

- 1.项目名称：楼宇社区安防及信息化配套项目

- 2.项目编号: YXZB-20241220

- 3.比选报价上限：人民币33539000.00元（超出该上限的比选报价将作为无效响应处理）

- 4.数  量：一项

- 5.完工期：合同签订之日起12个月内完成验收交付。（超出该完工期将作为无效响应处理）

- 6.项目采购方式：公开比选

二、供应商资格要求为：

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或2024年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 2.本项目不接受联合体投标；

- 3.供应商须在招标代理机构登记并购买比选文件。

三、比选文件的公示

1．比选文件公示时间及下载：2024年12月20日至2024年12月25日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑供应商的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 四、购买比选文件的时间、地点、方式及比选文件售价

1.购买比选文件时间： 2024年12月20日至2024年12月25日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买比选文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.比选文件售价：比选文件每套人民币300元，售后不退。

4.比选文件获取方式：现场发售。

5.购买比选文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时响应单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖供应商公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、报价截止时间、开标时间及地点

1.递交响应文件时间：  2024年12月26日 9:00-9:30 (北京时间)。

2.报价截止时间、开标时间： 2024年12月26日 9:30 (北京时间)。

3.递交响应文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：广东秦川建设有限公司

地    址：阳春市春城街道黑石岭D1-3-2地块盛世豪庭9栋41号商铺

联 系 人：陶进鼎

联系电话：13902847363

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：谢小姐

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.gdgpo.com.cn

广东业信招标有限公司

2024年12月20日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商比选资格要求 | 详见第一部份《比选邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《比选邀请函》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 投标人必须提供具有合法来源的原厂全新合格产品,提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，投标人必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料等相关资料。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 包括项目的设计、安装、集成、施工、调试、维护、运输保险等所有费用，采购人不再支付任何费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交人凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30个工作日内。 |  |
| 6 | 付款方式 | 1.合同签订后，按月按实际建设需求的施工进度进行结算； 2.付款方式：采购人根据付款规则支付到成交供应商提供的银行账户中。 |  |
| 7 | 项目验收要求 | 1.本项目验收应在采购人和成交供应商双方共同参与的情况下按照国家、地方以及有关规定、规范进行。 2.验收时如发现所交付的服务不符合投标文件规定的情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录，此现场记录或者备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由成交供应商承担。 |  |
| 8 | 售后服务要求 | 本项目售后服务一年，自项目验收合格后开始计算。投标人必须承诺在免费售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障，在接到采购人的维修通知后（含书面和口头通知），成交供应商须在30分钟内响应，若需要上门维修，要求2小时内派专业维修技术人员到达采购人设备使用现场进行故障处理，服务内不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。 |  |
| 9 | 比选保证金 | 不收取 |  |
| 10 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44546601040029205 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、项目概述

广东秦川建设有限公司自2016年成立以来，始终专注于房屋建筑业的各个领域，凭借其丰富的行业经验和技术实力，逐步发展成为一家集房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程等于一体的大型建筑企业。公司以创新为动力，以质量为根本，致力于为客户提供全方位的建筑工程服务，赢得了市场的广泛认可。

随着社会经济的快速发展，社区居民对生活品质的要求日益提高，社区楼盘的信息化建设成为提升居住体验、增强物业管理效率的关键因素。广东秦川建设有限公司紧跟时代步伐，积极响应市场需求，针对存了的合作社区，现拟开展楼宇社区安防及信息化配套项目的招标。旨在通过高科技手段，打造一个安全、智能、便捷的社区生活环境。

楼宇社区安防及信息化配套项目，项目重点围绕智能安防工程，涵盖停车场管理系统、安防监控系统、可视对讲及门禁系统、背景音乐系统以及周界防范系统五内容开展建设。

二、项目需求

本次建设地点在广东省阳江市，在广东秦川建设有限公司指定的合作的楼盘社区开展建设，按照实际建设需求进行项目结算，建设范围包括楼盘社区的商住楼、商铺、花园绿化区、公共区域及地下室，项目建设内容包括停车场管理系统、视频监控系统、可视对讲及门禁系统、背景音乐系统、电子巡更系统 、电梯五方通话配线系统、周界防范系统、以及配套的耗材等。

（一）停车场管理系统

实现车辆进出自动识别、车位实时监测、停车费自动计费等功能，提高停车场管理效率，减少人工成本。要求采用车牌识别技术，实现车辆进出自动管理；利用传感器实时监测车位使用情况，并通过大屏显示空余车位信息；支持微信、支付宝等支付方式，方便用户缴纳停车费。

（二）安防监控系统

实现全方位、多角度的监控，包括公共区域、楼道、电梯等。支持远程实时查看，并具备人脸识别功能，提高安防水平。要求采用高清摄像头，实现无死角监控；支持多种存储方式，确保视频存储安全可靠；具备智能分析功能，可自动识别异常情况并触发报警。

（三）可视对讲及门禁系统

实现访客与住户之间的可视化对讲，住户可远程控制门锁，确保安全的同时提高访客体验。要求采用IP网络型可视对讲门禁系统，实现图像对话功能；具备远程开锁功能，提高门禁安全性；支持刷卡、密码、指纹等多种开门方式。

（四）背景音乐系统

实现楼宇内部公共区域的背景音乐控制，为住户提供舒适的生活环境。要求采用分布式音响系统，确保音质清晰、分布均匀；具备定时播放功能，可按照住户需求设置播放时间和内容；支持多种音源输入和输出。

（五）周界防范系统

实现围墙及周界区域的入侵监测和报警，提高整体周界安全防范水平。要求采用红外对射探测器，实现周界入侵监测；具备智能分析功能，可自动识别异常情况并触发报警；支持联动视频监控系统，提供更全面的安全保障。

具体项目建设清单如下：

| - 序号 | 设备名称 | 配置性能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 快速道闸 | 全数字化控制技术，设备IP化，支持在线升级；自动记录闸机运行次数、时间等信息；智能调控；停电手动摇杆开闸功能；具备地感防砸、开优先保护、遇阻保护，确保通行目标的安全；标准直杆、含三联按钮及配送遥控器.1；减速电机：电机功率：DC 300W /DC36V；杆长度：铝合金椭圆杆杆长≤5m；闸杆起落时间：1.5～6秒可调；使用环境温度：-30℃～+60℃；闸杆中心高度：920mm； 可选颜色：黄灰，蓝银，银灰等；外形尺寸：362mm×298mm×1125mm. | 台 | 24 |
| - 2 | 地感应线圈 | 耐高温 | 个 | 48 |
| - 3 | 数字式车 辆检测器 | 工作电压：AC220V±15%；额定功率：≤3W；环境温度：-25°C~65°C；工作地感量:80~500UH，响应时间: 100ms、250ms；检测率:>99.99%；静电等级:满足GB/T17626.2规定；使用寿命：3～5年。 | 个 | 48 |
| - 4 | 入口一体 式控制机 | 用户存储容量：20万，记录存储容量：5万条；通讯方式：TCP/IP、蓝牙；硬件内核：四核 1.4GHz A17处理器、2GB内存 1GB存储器；语音提示、LCD显示屏、临时车扫动态码缴费等功能；内置1路200万车牌识别摄像头，车牌识别率：全天候≥99.7％；内置补光LED灯功率：20W，光敏控制；工作电压：AC 220V±10％/50Hz；功率：65W；材质：机身主体厚度1.2mm高强度碳刚板、面板厚度为5.0mm的钢化玻璃；外壳防护等级：IPX4、防雷级别：三级防雷保护；静电等级：满足GB/ T17626.2规定的3级测试标准；外观尺寸：1401mm X 285mm X215mm(W) | 套 | 24 |
| - 5 | 车牌识别高清摄像头 | 400万像、1/3英⼨CMOS传感器；最低照度：彩色0.1 Lux@F1.2；视频压缩格式：H.264，MPEG4；码流：1080P /30fps、720P/25fps；宽动态功能；工作电压：AC220V；设备平均无故障时间：>10000h；平均功耗：≤3W | 支 | 24 |
| - 6 | 补光灯 |  | 个 | 48 |
| - 7 | 摄像机固定立柱 | 不锈钢 | 根 | 24 |
| - 8 | 立柱配件 | 抱箍支架，连接组件，立柱配件等 | 套 | 24 |
| - 9 | 管理工作站电脑 | 英特尔 酷睿i5 7500 处理器(CPU频率：3.4 GHz、缓存：L3 6MB , )；内存：8GB(1X8GB)单通道DDR4；1TB SATA硬盘；光驱：DVDRW光驱；集成显卡；宽屏液晶显示器，尺寸：21.5英寸。 | 套 | 20 |
| - 10 | USB-485通 讯适配器 | 采用PC机USB接口供电，无须外置电源；防静电、浪涌（含雷击）设计，充分保护PC机的串口及设备免静电、浪涌等破坏；支持RS-232/485设备，具有即插即用、热拔插等功能；USB2.0标准接口。 | 个 | 20 |
| - 11 | 管理软件 | 含license认证 | 套 | 4 |
| - 12 | 光纤收发器 | 百兆双芯单模光纤收发器；网络10/100M 自适应，单模光纤能达20KM远 1个RJ45电口、1个SC光口。 | 套 | 20 |
| - 13 | 8口千兆以太网交换机 | 8个10/100/1000Mbps RJ45自适应以太网端口；符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准；每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能； 全双工/半双工自适应模式；LED指示灯：存储转发架构；背板带宽：16Gbps；包转发率：11.9Mpps；MAC：4K；输入电压：100V-240V,50/60Hz；功耗：<11W。 | 台 | 20 |
| - 14 | 电源控制箱 | 连接并控制系统电源 | 套 | 20 |
| - 15 | IC一体式门 禁控制器 | 支持与捷顺停车场、通道、考勤、收费、巡更无缝集成为一卡通系统；工作电压：12V/1A；开锁延时时间：1s、3s、5s可调；脱机存储容量：2032条；最大用户数：65535；支持卡种类：IC卡；通讯方式：RS485；规格（mm）：108×108×20 | 套 | 20 |
| - 16 | 300KG单 门磁力锁 | 铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀附着力更强，防腐性能更高；安全类型：断电开锁；工作拉力：250～3000KG（±10%）；工作电流：12V单门340mA；尺寸：238*25.5*48mm。 | 把 | 20 |
| - 17 | 门锁专用电源 | 采用多极保险设计；内制双稳压DC12V输出；支持PUSH-驱动开锁；支持继电器切换控制输出；内制可调旋钮电锁延时0-15秒；工作电压：180-230VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：3A；产品规格：181*85*63mm | 个 | 20 |
| - 18 | 开门按钮 |  | 个 | 20 |
| - 19 | 电源电涌 保护器 | 模块化电源电涌保护器依据IEC和GB标准设计，电涌保护器具备强大的电涌泄放能力，每位的最大放电电流 20kA(8/20μs)；电源系统：TT-TN-IT；额定电压：Un 220V；最大持续运行电压：Uc 385V；标称放电电流：In(8/20μs) 10kA；保护水平：Up(8/20μs) 1.5kV；串接过流保护装置：16A/6kA。 | 个 | 20 |
| - 20 | 通讯线路电涌保护 | 依据IEC和GB标准设计；通讯线路电涌保护；最大放电电流10kA(8/20μs)；反应速度：10-12秒级；保护4条信号线路；额定电压Un：6V；最大持续运行电压Uc：8V；额定负载电流IL：0.5A；每线最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA；保护水平Upx-x(1.2/50μs)：<15V；传输特性：2Mbps；插入损耗：<0.1dB；失效指示 线路对地短路或断开；外壳保护等级：IP30；测试标准：GB18802.1 GB/T 18802.21。 | 个 | 20 |
| - 21 | 三级电源 插座式 防雷器 | 电涌保护器依据IEC和GB标准设计，用于设备末端电源电涌保护，采用共模、差模保护、插座式配置将电涌保护器与电源转换器完美结合，RFI EMI滤波电路及级间协调电感，可吸收射频 电磁干扰等线路电涌，延长设备正常工作寿命. | 个 | 20 |
| - 22 | 岗亭供电电源线 | 配电房至每栋片区供电RVV 3*2.5mm2 | M | 97000 |
| - 23 | 分支供电电源线 | 单元及首层花园供电线路 RVV 3*1.5mm2 | M | 15000 |
| - 24 | 数据线 | 国标JB/T8734.5-2012，RVVP2*0.75mm2(2×24/0.20) | M | 37000 |
| - 25 | 光纤 | 钢丝铠装4芯单模室外光缆 | M | 58000 |
| - 26 | 8口光纤终端盒 | 挂墙式8口SC光纤终端盒，内配熔纤盘及线夹。 | 个 | 200 |
| - 27 | 3米光纤跳线 | SC-SC（SC)单芯单模3M光跳线 | 条 | 800 |
| - 28 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 头 | 1600 |
| - 29 | 辅材 |  | 项 | 200 |
| - 30 | （400万像素）红外 筒型网络摄像机 | 400万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型；Progressive Scan CMOS ；视频压缩标准：H.265/ H.264/MJPEG 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100，000秒；镜头：4mm、6mm、8mm、12mm可选；数字宽动态；3D 数字降噪；最大图像尺寸：1920×1080；背光补偿；红外照射距离：50米；功耗：POE/DC12V 7W；IP67。 | 支 | 6800 |
| - 31 | （400万像素）红外 半球型网络摄像机 | 400万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型；Progressive Scan CMOS ；视频压缩标准：H.265/ H.264 /MJPEG 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100，000秒；镜头：2.8mm、4mm、6mm、8mm可选；数字宽动态；3D 数字降噪；图像尺寸：1920×1080；背光补偿；红外照射距离：20～30米；功耗：POE/DC12V 5.5W；IP67。 | 支 | 1400 |
| - 32 | 电梯防暴迷你半球 网络摄像机 | 200万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型；Progressive Scan CMOS ；视频压缩标准：H.265/ H.264 /MJPEG；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100，000秒；镜头：2.8mm、4mm、6mm可选；数字宽动态；3D数字降噪；图像尺寸：1920×1080；背光补偿；红外距离：10～30米；支持smart IR，防止夜间红外过曝；防暴等级IK08；功耗：POE/DC12V 5W；防护等级：IP67。 | 支 | 1600 |
| - 33 | 400万像素 网络高速球 | 400万1/2.8"Progressive Scan CMOS图像传感器；20倍光学16倍数字变倍；支持H.265兼容H.264；水平解析度：≥1000TVL；最低照度彩色0.05Lux@ (F1.6，AGC ON)；1-1/30,000s电子快门；支持：降噪、背光补偿、日夜模式、宽动态、自动ICR彩转黑、自动/半自动/手动聚焦；水平360°连续旋转、垂直范围-15°-90°；红外150米；AC24V 32W；IP66。 | 台 | 1400 |
| - 34 | 电梯专用 无线网桥 | 3×10/100M Base-TX (Cat.5/5E, RJ-45)网口；PoE；802.11bgn, TDMA；AP,Station,WDS AP, WDS Station；网桥模式、路由模式；WPA/WPA2/802.1x, IP/MAC Filtering，SSID隐藏；工作频段2400~2500 MHz（支持频率扩展范围：2312MHz-2732MHz）。 | 对 | 1200 |
| - 35 | 枪型摄像 机壁装支架 | 壁装支架/95*65*188.5MM/铝/海康白喷塑 | 个 | 11200 |
| - 36 | 百兆光纤 收发器 | 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商；电口能自适应平行线/交叉线连接方式；高效交换核心；传输速率 10/100Mbps 单模单纤SC接口，传输距离：120km；发射光功率：≥-12dBm（20km）；电源：DC5V 1.2A。 | 台 | 2100 |
| - 37 | 9口百兆 非网管POE交换机 | 9个10/100M自适应RJ45端口；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转；8口全标准POE供电 总功率150W 单端口供电达15.4W，支持IEEE802.3af标准，自动检测识别符合IEEE 802.3af标准的受电设备；支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 ；LED指示灯：LNK/ ACT PWR；背板带宽1.8Gbpf。 | 台 | 1500 |
| - 38 | 4米监控立杆 | 圆管型大小节立杆（白色)，横壁600mm、避雷针500mm，防水箱400*300*150，含地笼及混凝土基座。 | 套 | 2000 |
| - 39 | 百兆光纤 收发器 | 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商；电口能自适应平行线/交叉线连接方式；高效交换核心；传输速率 10/100Mbps 单模单纤SC接口，传输距离：120km；发射光功率：≥-12dBm（20km）；电源：DC5V 1.2A。 | 台 | 1500 |
| - 40 | 光纤收发器机架 | 支持双电源输入，提高稳定性；可插入14个光纤收发器，支持热插拔；支持不同速率不同模式的光纤收发器同时工作；LED指示：POWer（电源）；电源输入：AC100V～260V，直流输出：DC5V，12A，电源配置：单电源或双电源热备份；机架：19英寸2U。 | 个 | 200 |
| - 41 | 网络安全中心交换机 | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口；2个1000BASE-SX/LX SFP 光口；所有端口均具备线速转发能力；支持端口自动翻转和流量控制；支持多种生成树协议，支持端口汇聚；支持MAC地址自学习和QoS；支持VLAN划分和联动管理；支持WEB配置；背板带宽52Gbps；包转发速率36Mpps；包缓存：4Mb；支持Port VLAN 、Tag VLAN；广播风暴抑制，DHCP欺骗防御。 | 台 | 200 |
| - 42 | 嵌入式网络 高清硬盘录像机 | 16路H.265、H.264混合接入（支持H.265、H.264编码前端自适应接入）；160M接入、160M存储、160M转发；2U/8盘位/1个eSATA/2个HDMI、2个VGA，同时输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示；最大16路同步回放及多路同步倒放；报警16进4出；2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/N/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/触控面板；国标28181协议、Ehome协议接入平台；电源：AC 220V，50Hz；功耗(不含硬盘)： ≤30W；机箱：19英寸标准 2U机箱。 | 台 | 300 |
| - 43 | 12TB监控级专用硬盘 | 转速：5900rpm；缓存：64MB；接口：SATA3.0；速率：6Gb/秒；容量：12000GB企业级硬盘。 | 个 | 1200 |
| - 44 | 22寸液晶监视器 | 产品类型：液晶显示器；尺寸：22英寸；屏幕比例：16:10；接口类型：15针 D-Sub(VGA),HDMI；面板类型：TN 点距：0.282mm；亮度：250cd/m2；典型对比：1000:1；动态对比：100万:1；分辨率：1680×1050；响应速度：5ms；水平可视角度：170度；垂直可视角度：160度；面板最大色彩：16.7M；背光类型：WLED | 台 | 600 |
| - 45 | 43寸液晶监视器 | LED背光，最佳工作分辨率1920x1080@60Hz高清显示；采用3-D 数字梳状滤波器，采用3-D 降噪技术；采用可编程12-bit RGB gamma校正技术；7*24小时稳定工作；支持多种监控接口：DVI输入、VGA输入、HDMI输入、BNC输出、AUDIO输入、RS232-IN、RS232-OUT各1个，2个喇叭；可视面积：945.2mm x 533.4mm；电源：AC100V--240V 50/60Hz，功耗：≤65W。 | 台 | 100 |
| - 46 | 22寸6屏电视墙 | 2列3层电视墙，采用1.2～1.5冷轧钢板制作，表面：零件经过脱脂、酸洗、防锈磷化后，静电喷塑处理；配置：风扇、面板、门、层板。 | 套 | 100 |
| - 47 | 8口切换器 | 优良的画质,分辨率可以上到 1920*1440；带宽:250MHz；无须软件控制；无须电源；切换方式：面板按键切换；外壳：金属 | 台 | 100 |
| - 48 | 电源电涌 保护器 | 模块化电源电涌保护器依据IEC和GB标准设计，电涌保护器具备强大的电涌泄放能力，每位的最大放电电流 20kA(8/20μs)；电源系统：TT-TN-IT；额定电压：Un 220V；最大持续运行电压：Uc 385V；标称放电电流：In(8/20μs) 10kA；保护水平：Up(8/20μs) <1.5kV；串接过流保护装置：16A/6kA。 | 个 | 400 |
| - 49 | 三级机架式电源 电涌保护器 | 依据IEC、GB标准设计和制造，用于设备末端电源电涌保护；采用共模、差模保护，插座式配置；具备过流、过载保护、电涌保护状态指示、电源供电状态指示；带独立接地螺丝；额定负载10A 220V AC；额定电压220V；保护水平1500V；短路耐受能力300A。 | 个 | 300 |
| - 50 | 片区供电电源线 | 配电房至各栋片区供电RVV 3*2.5mm2 | M | 12500 |
| - 51 | 分支供电电源线 | 单元及首层花园供电线路 RVV 3*1.5mm2 | M | 4700 |
| - 52 | 摄像机视频通信线 | 超5类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.5mm2 | M | 19200 |
| - 53 | 交换机联网通信线 | 6类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.57mm2 | M | 2500 |
| - 54 | 铠装4芯单模光缆 | 钢丝铠装4芯单模室外光缆 | M | 14500 |
| - 55 | 8口光纤终端盒 | 挂墙式8口SC光纤终端盒，内配熔纤盘及线夹。 | 个 | 110 |
| - 56 | 3米光纤跳线 | SC-SC（SC)单芯单模3M光跳线 | 条 | 620 |
| - 57 | 24芯机架式光纤盒 | 24芯机架式光纤盒 ODF | 个 | 20 |
| - 58 | SC耦合器 |  | 个 | 480 |
| - 59 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 头 | 880 |
| - 60 | 视频电源光 纤装配项箱 | 布线箱，防水、防盗设计，散热设计，采用冷轧钢板，进口锌合金电解板压制而成。表面静电高温喷涂处理，具有防锈力强，坚固耐用等特点；箱内可安装19“设备及各种型号的设备，19”支架，内含漏电开关、插座、熔纤盘，防尘网等附件。520*170*550 | 套 | 50 |
| - 61 | PVC 线管 | PVC （Φ20mm）线管 | M | 16000 |
| - 62 | 彩色网络型 单元门口机 | 铝合金一体成型拉丝面板，超薄机身；内部多重防水设计；4寸TFT屏显示，金属磨砂效果按键，中文显示，液晶显示功能；呼叫、通话、开锁均有中文显示；开锁(遥控开锁/密码开锁/刷卡开锁)语言提示功能；具有公共密码开锁功能；可内置门禁读卡器功能；具有夜光照明功能；防拆报警功能、门磁检测功能、电控锁/磁力锁选择功能、访客留言留影功能；CPU：ARM-DM365（主频300MHz）；摄像头：200W镜头，1/2.7＂、支持宽动态，自动曝光、黑暗补偿，130W像素传感器，1/3＂，自动曝光、自适应背光补偿等；工作电压：DC13.8±5%；外形尺寸：135×340×41mm（宽×高×厚） | 台 | 60 |
| - 63 | 7寸彩色数字室内分机 | 标准网络插口；中文菜单操作，感应按键式操作；房号设置、IP设置、密码设置功能；1～9级音量可调；免打扰设置功能、铃声设置功能、监视功能、代门口机开锁；自带八防区报警功能；紧急报警功能、访客留影、留言功能、对讲查询、信息查询：可查询后台发布的个人或公共信息；CPU：DM365（主频300MHz）；内存：256M；显示屏：7寸LED数字屏；分辨率：800×480；工作电压：SPOE24V/DC13.8±5%；外形尺寸：211×129×16mm。 | 台 | 1960 |
| - 64 | 主机分 机电源 | 输出DC13.8V/5A；完善的保护功能：过流保护、短路保护、电池欠压保护、电池输出过流和短路保护、具有不间断供电功能（UPS）；交流输入电压范围：176～253V；直流输出电压：13.8V±10％；输出电流范围：0～5A；过流保护：≤8A；直流最大输出功率：≥75W， | 个 | 60 |
| - 65 | 16口SPOE百兆交换机 | 符合IEEE802.3、IEEE802.3u和IEEE802.3x；18个10/100M自适应RJ45端口；16口非标准POE供电，总功率128W 单端口供电达12W@24V；每个端口Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态； 每个端口支持全双工802.3x流控及半双工背压流控；采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍；供电口保护：0.75A自恢复保险；输入电压：AC180-245V。 | 台 | 160 |
| - 66 | 8口千兆以太网交换机 | 8个10/100/1000Mbps RJ45自适应以太网端口；符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准；每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能； 全双工/半双工自适应模式；LED指示灯：存储转发架构；背板带宽：16Gbps；包转发率：11.9Mpps；MAC：4K；输入电压：100V-240V,50/60Hz；功耗：<11W。 | 台 | 30 |
| - 67 | IC一体式门 禁控制器 | 支持与捷顺停车场、通道、考勤、收费、巡更无缝集成为一卡通系统；工作电压：12V/1A；开锁延时时间：1s、3s、5s可调；脱机存储容量：2032条；最大用户数：65535；支持卡种类：IC卡；通讯方式：RS485；规格（mm）：108×108×20 | 套 | 50 |
| - 68 | IC嵌入式 门禁控制器 | IC卡模块装于可视对讲门口主机内，实现门禁\停车场一卡通授权；工作电压：12V/1A；支持卡种类：IC卡；通讯方式：RS485 | 套 | 60 |
| - 69 | 电插锁 | 锁体用铝合金材料加工而成，断电开锁双电流低温设计，使用寿命更长、故障率更低；内置电流反冲装置保护门禁设备；电压：12V±10%；电流：启动≤950工作≤150.（注：首层玻璃门锁） | 把 | 60 |
| - 70 | 全玻璃门锁卡 | 全铝合金，左右二个感应磁铁，中间锁孔 | 个 | 60 |
| - 71 | 180KG单 门磁力锁 | 铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀附着力更强，防腐性能更高；安全类型：断电开锁；工作拉力：180KG（±10%）；工作电流：300mA；尺寸：340*21*39.8mm。（注：负一层单开门防火门锁） | 把 | 50 |
| - 72 | 门锁专用电源 | 采用多极保险设计；内制双稳压DC12V输出；支持PUSH-驱动开锁；支持继电器切换控制输出；内制可调旋钮电锁延时0-15秒；工作电压：180-230VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：3A；产品规格：181*85*63mm | 个 | 110 |
| - 73 | 开门按钮 |  | 个 | 90 |
| - 74 | 光纤收发器 | 百兆双芯单模光纤收发器；网络10/100M 自适应，单模光纤能达20KM远 1个RJ45电口、1个SC光口 | 套 | 30 |
| - 75 | 电源电涌 保护器 | 模块化电源电涌保护器依据IEC和GB标准设计，电涌保护器具备强大的电涌泄放能力，每位的最大放电电流 20kA(8/20μs)；电源系统：TT-TN-IT；额定电压：Un 220V；最大持续运行电压：Uc 385V；标称放电电流：In(8/20μs) 10kA；保护水平：Up(8/20μs) <1.5kV；串接过流保护装置：16A/6kA | 个 | 30 |
| - 76 | 通讯线路电涌保护 | 依据IEC和GB标准设计；通讯线路电涌保护；最大放电电流10kA(8/20μs)；反应速度：10-12秒级；保护4条信号线路；额定电压Un：6V；最大持续运行电压Uc：8V；额定负载电流IL：0.5A；每线标称放电电流In(8/20μs)：5kA；每线最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA；保护水平Upx-x(1.2/50μs)：<15V；传输特性：2Mbps；插入损耗：<0.1dB；失效指示 线路对地短路或断开；外壳保护等级：IP30；测试标准：GB18802.1 GB/T 18802.21。 | 个 | 30 |
| - 77 | 片区供电电源线 | 配电房至各栋片区供电RVV 3*2.5mm2 | M | 19500 |
| - 78 | 门口机、门锁电源线 | 国标JB8734.3-1998，RVVB 2*1.0mm2(2×32/0.20) | M | 1800 |
| - 79 | 门锁控线路 | RVV 4*0.5mm2 | M | 2200 |
| - 80 | 门禁数据通信线 | 国标JB/T8734.5-2012，RVVP 2*1.0mm2(带屏蔽) | M | 2700 |
| - 81 | 楼层联网通讯线 | 6类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.57mm2 IP型数据传输 | M | 4500 |
| - 82 | 住户分机通讯线 | 超5类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.5mm2 IP型数据传输 | M | 38200 |
| - 83 | 铠装4芯单模光缆 | 钢丝铠装4芯单模室外光缆 | M | 19500 |
| - 84 | 3米光纤跳线 | SC-SC（SC)单芯单模3M光跳线 | 条 | 180 |
| - 85 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 头 | 240 |
| - 86 | 单元联网设备装配箱 | 采用冷轧钢板防水、防盗设计400*160*350明装，内含漏电开关，模块式插座 | 套 | 190 |
| - 87 | 楼栋中心 设备箱 | 布线箱，防水、防盗设计，散热设计，采用冷轧钢板，进口锌合金电解板压制而成。表面静电高温喷涂处理，具有防锈力强，坚固耐用等特点；箱内可安装19“设备及各种型号的设备，19”支架，内含漏电开关、插座、熔纤盘，防尘网等附件；520*170*550。 | 套 | 30 |
| - 88 | 非屏蔽超5类水晶头 | 分机及平台设备用接头 | 个 | 8000 |
| - 89 | PVC 线管 | PVC （Φ25mm）线管 | M | 7000 |
| - 90 | 辅材 |  | 栋 | 30 |
| - 91 | 全频高保真 天花喇叭 | 金属外壳带后罩；额定功率(100V)：3W, 6W；额定功率(70V)：1.5W, 3W；阻抗：Com/ 1.7KΩ/ 3.3KΩ；灵敏度(1W/1M)：90dB；最大灵敏度(W/1M)：98dB；频率响应(-10dB):100-13KHz；喇叭单元:6"×1；开孔尺寸：190mm；尺寸：208×105mm。 | 个 | 60 |
| - 92 | 草地音箱 | 额定功率：7.5W, 15W；输入电压：(70V)/(100V)：最大功率：25W；频率响应：120-15KHZ；灵敏度：95dB；299*265MM：重量：4.2KG。 | 个 | 60 |
| - 93 | 信号线 | RVV 2*2.5mm2 | M | 7900 |
| - 94 | 信号线 | RVV 2*1.5mm2 | M | 3200 |
| - 95 | 信号线 | RVV 2*1.0mm2 | M | 1100 |
| - 96 | PVC 线管 | PVC （Φ20mm）线管 | M | 2000 |
| - 97 | 辅材 |  | 项 | 10 |
| - 98 | 感应式巡更巡检器 | 记录存储容量：30719 条记录；电池寿命：一节CR123A电池可连续使用二年左右(每日读卡200次)；读卡距离：3～6cm；通讯格式：无线高速感应通讯，每秒30条巡更记录；超强金属内胆，浇铸弹性橡胶外壳，内部填充柔性硅胶垫，超级坚固自动感应巡检器采用革命性的新技术。 | 支 | 20 |
| - 99 | 纽扣状信息钮 | EMID，直径40mm，感应距离50-80mm | 个 | 600 |
| - 100 | 标识牌(86型) | 用于辨识已安装的巡更巡检点；带夜光标签，签采用冷光源技术,无辐射，白天吸收环境光线能量贮存起来，夜晚自动发光。 | 个 | 600 |
| - 101 | 夜光标签 | 该标签采用冷光源技术,无辐射，白天吸收环境光线能量贮存起来，夜晚自动发光。 | 张 | 600 |
| - 102 | 辅材 |  | 项 | 10 |
| - 103 | 通信线 | RVVP 4*1.0mm2 带屏蔽与监控中心联网 | M | 25300 |
| - 104 | PVC 线管 | PVC （Φ25mm）线管 | M | 1800 |
| - 105 | 辅材 |  | 项 | 10 |
| - 106 | 三光束大屏 数码显示红 外对射探头 | 三光束，户外安全警戒距离100米，第四代大屏数码红外对射，大屏数码显示；自动休眠-整机电流更小，节能环保；二次强光过滤，打雷闪电零误报，军工级红外发射接收组件；二级防雷，自动增益控制,适应雨、雾、雪等恶劣天气；广角非球面镜头、尺寸小、有效口径大；光轴水平调整角度±180º，垂直方向±15º；电流：65mA。 | 对 | 20 |
| - 107 | 系统电源 | 前端对射探测器供电电源；实际功率:24W；输出电压：DC12V；输入电压：AC100-240V 50~60Hz；输出电流：2A；尺寸：L180 x W105 x H45 (mm) 。 | 个 | 20 |
| - 108 | 单防区 报警模块 | 开关信号转换成485总线信号的专用模块，可接1个有线探测设备，总线通讯方式；工作电压：10~24v；体积小，可嵌入探测器内，485通讯 | 块 | 20 |
| - 109 | 供电电源线 | RVV 2*1.5mm2 | M | 1800 |
| - 110 | 设备电源线 | 国标JB8734.3-1998，RVVB 2*1.0mm2(2×32/0.20) | M | 1300 |
| - 111 | 对射信号线 | 报警信号线线 RVVP 2*1.0mm2(2x24/0.20) | M | 1600 |
| - 112 | PVC 线管 | PVC （Φ25mm）线管 | M | 1200 |
| - 113 | 红外探头支架 | 不锈钢 | 只 | 40 |
| - 114 | 辅材 |  | 项 | 10 |
| - 115 | 国标镀锌桥架 | 国标镀锌桥架400×150×1.5mm | M | 1250 |
| - 116 | 国标镀锌桥架 | 国标镀锌桥架100×100×1.0mm | M | 11300 |
| - 117 | 大小三通 | 国标镀锌桥架400/400/100×1.5mm | 个 | 50 |
| - 118 | 大小头 | 国标镀锌桥架400/100×1.5mm | 个 | 10 |
| - 119 | 400桥架吊件 | 定制－400mm桥架角钢吊架，油漆3道。 | 个 | 580 |
| - 120 | 100桥架吊件 | 定制－100mm桥架角钢吊架，油漆3道。 | 个 | 3800 |
| - 121 | 辅材 |  | 项 | 10 |
| - 122 | 户外弱电管道 | PVC-50mm 排水管 | M | 4200 |
| - 123 | 户外弱电管道 | PVC-75mm 排水管 | M | 1800 |
| - 124 | PVC-50mm 直通 | PVC-50mm 排水管直通 | 个 | 850 |
| - 125 | PVC-75mm 直通 | PVC-75mm 排水管直通 | 个 | 200 |
| - 126 | 砖砌集线井 | 宽400mm*长600mm*深700mm（含工料费） | 座 | 130 |
| - 127 | 复合弱电井井盖 | 宽400mm*长600mm | 套 | 130 |
| - 128 | 辅材 |  | 项 | 10 |
| - 129 | IC一体式门 禁控制器 | 支持与捷顺停车场、通道、考勤、收费、巡更无缝集成为一卡通系统；工作电压：12V/1A；开锁延时时间：1s、3s、5s可调；脱机存储容量：2032条；最大用户数：65535；支持卡种类：IC卡；通讯方式：RS485；规格（mm）：108×108×20 | 套 | 50 |
| - 130 | 180KG单 门磁力锁 | 铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀附着力更强，防腐性能更高；安全类型：断电开锁；工作拉力：180KG（±10%）；工作电流：300mA；尺寸：340*21*39.8mm。（注：负一层单开门防火门锁） | 把 | 50 |
| - 131 | 门锁专用电源 | 采用多极保险设计；内制双稳压DC12V输出；支持PUSH-驱动开锁；支持继电器切换控制输出；内制可调旋钮电锁延时0-15秒；工作电压：180-230VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：3A；产品规格：181*85*63mm | 个 | 50 |
| - 132 | 开门按钮 |  | 个 | 50 |
| - 133 | 门禁、门锁电源线 | 国标JB8734.3-1998，RVVB 2*1.0mm2(2×32/0.20) | M | 2350 |
| - 134 | 门锁控线路 | RVV 4*0.5mm2 | M | 700 |
| - 135 | 门禁数据通信线 | 国标JB/T8734.5-2012，RVVP 2*1.0mm2(带屏蔽) | M | 1600 |
| - 136 | PVC 线管 | PVC （Φ25mm）线管 | M | 1500 |
| - 137 | 辅材 |  | 项 | 10 |
| - 138 | 快速道闸 | 全数字化控制技术，设备IP化，支持在线升级；自动记录闸机运行次数、时间等信息；智能调控；停电手动摇杆开闸功能；具备地感防砸、开优先保护、遇阻保护，确保通行目标的安全；标准直杆、含三联按钮及配送遥控器.1；减速电机：电机功率：DC 300W /DC36V；杆长度：铝合金椭圆杆杆长≤5m；闸杆起落时间：1.5～6秒可调；使用环境温度：-30℃～+60℃；闸杆中心高度：920mm； 可选颜色：黄灰，蓝银，银灰等；外形尺寸：362mm×298mm×1125mm. | 台 | 4 |
| - 139 | 地感应线圈 | 耐高温 | 个 | 4 |
| - 140 | 数字式车 辆检测器 | 工作电压：AC220V±15%；额定功率：≤3W；环境温度：-25°C~65°C；工作地感量:80~500UH，响应时间: 100ms、250ms；检测率:>99.99%；静电等级:满足GB/T17626.2规定；使用寿命：3～5年。 | 个 | 4 |
| - 141 | 入口一体 式控制机 | 1、智能化调试，高安全性密钥系统。 2、对接捷顺新秘钥系统，具备现场认证能力； 3、对接捷顺运维平台，远程化运维，设备支持主动推送运维保养信息，实现售后向服务的转变； 4、内置自主车牌识别算法和专用图像处理单元，自带双机协同识别算法，从容应对弯道及多方来车芯中有法，畅行天下； 5、独特的容灾链路设计，可离线识别、计费，存储图文，安然舒心； 6、提供二次开发SDK ，实现产品与第三方的对接标准化、渠道化，支持贴牌与定制； 7、高效辨识、便捷通行，单控制机单路车牌识别，在安装符合规范的条件下，识别准确率不低于98%； 8、支持纯车牌双摄像机识别模式，配合无牌、污损牌等纠错处理，识别准确率不低于99%； 9、针对无牌车辆，无牌车扫码进出场，同时抓拍车辆特征照片，形成记录，保证车辆捕获率，创造无人值守新模式； 10、支持微信、支付宝、自助缴费机等多种缴费方式，更便利、方便，还可享受停车缴费优惠； 11、支持无感支付功能，先出场后扣费，保障极致通行的体验； 12、支持一键锁车、车位预定、手机支付等线上应用，畅享便捷上生活。 | 套 | 4 |
| - 142 | 车牌识别 高清摄像头 | 成像元件：1/3英⼨CMOS传感器；最低照度：彩色0.1Lux@F1.2；视频压缩格式：H.264，MPEG4；码流分辨率：1080P/30fps、720P/25fps；视频传输协议：RTSP流媒体传输协议、TCP/IP、HTTP、UDP等；宽动态可选；操作系统兼容：Windows XP、Windows 2003、 Windows 2008、Windows 7、Windows10；支持的浏览器：IE6、IE8、IE9、IE10、IE11、360、猎豹；工作电压：AC220V；设备平均无故障时间：>10000h；平均功耗：≤3W | 套 | 8 |
| - 143 | 补光灯 | 高亮LED灯24颗；功率:20W；光通量:1449lm；光敏开/关控制 | 个 | 8 |
| - 144 | 摄像机固定立柱 | 304不锈钢，加厚 | 根 | 8 |
| - 145 | 立柱配件 | 抱箍支架，连接组件，立柱配件等 | 套 | 8 |
| - 146 | 快速道闸 | 全数字化控制技术，设备IP化，支持在线升级；自动记录闸机运行次数、时间等信息；智能调控；停电手动摇杆开闸功能；具备地感防砸、开优先保护、遇阻保护，确保通行目标的安全；标准直杆、含三联按钮及配送遥控器.1；减速电机：电机功率：DC 300W /DC36V；杆长度：铝合金椭圆杆杆长≤5m；闸杆起落时间：1.5～6秒可调；使用环境温度：-30℃～+60℃；闸杆中心高度：920mm； 可选颜色：黄灰，蓝银，银灰等；外形尺寸：362mm×298mm×1125mm. | 台 | 4 |
| - 147 | 地感应线圈 | 耐高温 | 个 | 4 |
| - 148 | 数字式车 辆检测器 | 工作电压：AC220V±15%；额定功率：≤3W；环境温度：-25°C~65°C；工作地感量:80~500UH，响应时间: 100ms、250ms；检测率:>99.99%；静电等级:满足GB/T17626.2规定；使用寿命：3～5年。 | 个 | 4 |
| - 149 | 网络专线 | 带宽500M | 条/年 | 20 |
| - 150 | 网络云主机服务器 | 4核8G通用入门型t2.xlarge.2，windows系统，性能优化型系统盘500G，性能优化型数据盘500G，带宽50M | 台/年 | 10 |
| - 151 | 云平台管理软件（可选） | 含license认证，按年收费/项目 | 套/年 | 2 |

- 第三部分 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审委员会 | 评审委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 3 名。 |  |
| 2 | 响应资料数量和封装要求 | 供应商在每一份响应文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖供应商公章或密封章。 共提供4份响应资料，正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 开标信封。（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  | 所有响应资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按比选文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （响应截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 供应商未按上述规定对响应文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的响应概不接受。所有响应文件密封袋的封口处应加盖供应商公章或密封章。 |  |
| 3 | 其他说明 | - 比选文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致响应无效。 - 比选文件中带“▲”为实质性参数要求响应,负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东业信招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ  说  明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本比选文件仅适用于本次比选邀请函中所叙述的比选项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次比选项下的所有合同款项。

1.3    本比选文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次比选的广东业信招标有限公司。

2.2		“供应商”系指符合比选文件合格供应商资格要求，并按比选文件规定提交响应文件的供应商。

2.3	“采购人”系指广东秦川建设有限公司，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指供应商根据比选文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指比选文件规定成交供应商须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定成交供应商应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的供应商

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格供应商资格条件的供应商为合格供应商。

3.2		供应商必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及比选文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 比选费用

4.1	供应商应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ  比选文件说明

        - 比选文件的构成

5.1	比选文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。比选文件由下述部分组成：

第一部分  比选邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  供应商须知

第四部分  参考合同

第五部分  响应文件格式（含附件）

5.2	比选文件以中文编印。

        - 比选文件的澄清、修改

  - 比选文件需进行澄清或修改的，应在规定报价截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取比选文件的供应商。供应商收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为比选文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距报价截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取比选文件的供应商同意并书面确认后，可不改变报价截止时间。

- Ｃ  响应文件的编制

        - 要求

7.1	供应商应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对比选文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其响应文件将作无效响应处理。

        - 响应比选语言及计量单位

8.1	供应商提交的响应文件（包括资格证明文件）以及供应商与代理采购机构就有关响应比选的所有往来函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在比选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 响应文件的构成

9.1   响应文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 响应文件格式

10.1	供应商应按照比选文件中提供的响应文件格式编制响应文件（详见第五部分）。

10.2 		供应商应完整地填写比选文件提供的报价函、报价一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若比选为工程类或服务类项目的，响应文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	供应商应按比选文件的要求，提交其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 供应商满足比选文件中列出的资格标准；

- 供应商已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   比选文件允许联合体投标时，供应商才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的供应商的响应文件将作无效响应处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	供应商应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合比选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与比选文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至比选文件要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照比选文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	供应商在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评审委员会的认可。

12.4   评审委员会对供应商所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的响应文件将作为无效响应处理。

        - 比选报价与响应货币

13.1	比选报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	比选报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	供应商对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的响应文件将被拒绝。

13.4   供应商所报出的响应价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   响应价格一律用人民币填报。

13.6   供应商在响应文件中如有任何遗漏，影响到比选文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和供应商的义务，由此产生的费用由供应商负责。

        - 比选保证金

14.1	比选保证金为响应文件的重要组成部分之一。

14.2   供应商在响应时应按照比选文件商务要求中规定的形式和金额提交比选保证金。

14.3	比选保证金用于保护本次比选免遭因供应商的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因供应商的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，供应商的比选保证金不予退还。

14.4 	凡未按本须知第14.2条规定随附有效比选保证金的响应文件,将被视为非实质性响应作无效响应处理。

14.5	未中标的供应商的比选保证金，采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	成交供应商的比选保证金，在成交供应商付清成交服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在比选文件中规定的响应有效期内撤回其响应文件；

（2）成交供应商未能按比选文件的规定签订合同；

（3）成交供应商未能按比选文件的有关规定交纳成交服务费；

（4）供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件的。

        - 响应有效期

15.1	从开标之日起，本项目的响应有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原响应有效期截止之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其比选保证金将予退还。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长比选保证金的有效期，有关比选保证金的规定在响应有效期的延长期内继续有效。

        - 响应文件的签署及规定

16.1	供应商应按所投项目准备正本和副本，在每一份响应文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：响应文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）响应电子版”并加盖公章）。

16.2	响应文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由供应商的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。供应商须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在响应文件中。

16.3	除供应商对差错处做必要修改外，响应文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ  响应文件的递交

        - 响应文件的密封和标记

详见第三部份《供应商须知〈供应商须知前附表〉》。

        - 递交响应文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交响应文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；响应截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	响应文件需由专人送交。供应商须将密封和标记后的响应文件，按照比选文件中注明的开标地址于响应截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于响应截止时间前30分钟开始接收响应文件，并于比选文件“第一部分比选邀请函”规定的开标时间、开标地点比选。

        - 迟交的响应文件

19.1	代理采购机构将拒绝在响应截止时间后递交的任何响应文件。

        - 响应文件的修改和撤回

20.1	供应商在响应截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但必须在规定的响应截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改响应文件”或“撤销响应文件”字样。

20.3	在响应截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.4	从响应截止时间至响应文件有效期期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则代理采购机构将按规定不予退还比选保证金。

- Ｅ  开标和评审

        - 开标

21.1	代理采购机构在比选文件中规定的时间和地点比选。比选会由代理采购机构主持。供应商代表均需按时参加比选会。参加开标的供应商代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由监督员或供应商代表检查响应文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为响应文件正本中的“报价一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在响应截止时间之前收到的所有响应文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的响应文件在评审时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评审委员会

详见第三部份《供应商须知〈供应商须知前附表〉》。

        - 对响应文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评审委员会将组织审查响应文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品比选的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下比选的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照比选文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

23.3		评审委员会将确定每一响应文件是否对比选文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应文件是指响应文件符合比选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到比选文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应比选的供应商的公平竞争地位。

23.4		评审委员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。

23.5	如果发现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝而作无效响应处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 供应商未提交比选保证金或比选保证金金额不足或无效的；

- 报价函未加盖供应商公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按比选文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 比选报价超出最高比选报价（预算价）上限的；

- 响应文件载明的比选项目完工期（服务期）超过比选文件规定的期限，或服务期不满足比选文件规定要求的；

- 响应有效期不足的；

- 响应文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 比选文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 比选报价的审核

24.1	供应商的报价应是真实、合理和全面的报价。供应商应该公平竞争，合理报价。评审委员会有权对供应商的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致供应商的比选保证金不予退及供应商作无效响应处理。

24.2   （1）响应文件中报价一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

        - 询标及响应文件的澄清

25.1	为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其响应内容。供应商有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

25.3	除评审委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何供应商均不得就与其比选有关的任何问题与评审委员会联系。如果供应商希望递交其他资料给代理采购机构和评审委员会以提醒代理采购机构和评审委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评审原则

26.1	依据有关法律法规，确定评审标准和方法，维护采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评审标准和办法

27.1	评审委员会将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出成交单位。对所有供应商的响应文件评估，都采用相同的程序和标准，评审严格按照比选文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各供应商的排名。其操作程序为：详见H评审细则。

        - 评审注意事项

28.1	评审是比选采购工作的重要环节，评审工作在评审委员会内独立进行。评审委员会将公正、平等地对待所有供应商。

28.2	在开标、评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

28.3	在比选采购工作结束后，评审委员会成员和参与评审的有关工作人员不得透露与评审有关的情况。

        - 接受和拒绝响应文件的权利

29.1	评审委员会经评审认为所有响应文件都不符合比选文件要求的，或所有比选报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有响应文件。

29.2	如果比选时出现供应商不足三家或者没有合格供应商的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布成交结果公告和发放成交通知书

30.1   采购人或其授权的评审委员会应按照评审报告中推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商。

30.2   成交供应商确认后，成交结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《供应商须知〈供应商须知前附表〉》)。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交供应商发出成交通知书。

30.3   未成交供应商，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

        - 供应商对成交结果的质疑、投诉

31.1	供应商对成交公告有异议的，应当在成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到响应供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   供应商对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   供应商须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次比选的成交供应商。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单供应商可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请供应商提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中响应产品所在清单页并均加盖供应商公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本比选文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若响应产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中响应产品所在清单页并均加盖供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，供应商投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评审价=总比选报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评审价=总比选报价×（1-4%） |

- H、评审细则

采用计分法（综合评价法）来确定各供应商的排名。其操作程序为：

- 根据比选文件和评审原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评审。

- 经济价格得分评审办法：以满足比选文件要求且比选报价最低的比选报价为比选基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(比选基准价/比选报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个供应商的实际情况，分别就比选报价以外的各项指标对每个供应商独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该供应商的综合得分。

- 评审委员会将推荐综合得分最高的供应商为该项目的成交候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35分 | 35分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的整体理解 | 10分 | 根据供应商提供对项目的理解和分析情况进行评审： - 1.相关内容描述完整详细，理解清晰、准确，重点考察内容分析透彻、全面，完全符合本项目建设要求，利于项目落地，优于或满足采购需求，得10分； - 2.相关内容较详细，重点考察内容理解和分析合理，基本满足本项目建设要求，基本满足采购需求，得6分； - 3.相关内容部分响应，重点考察和分析的内容仅部分满足，部分满足本项目建设要求，部分满足采购需求，得3分； - 4.相关内容响应不全面，重点考察和分析的内容不完全满足，不完全满足本项目建设要求，不完全满足采购需求，得1分； 不提供不得分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 15分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评审： 1.项目实施方案详细合理，优于或满足采购需求的，得15分； 2.项目实施方案较详细合理，基本满足采购需求的，得10分； 3.项目实施方案一般，部分满足采购需求的，得5分； 4.项目实施方案差，不满足采购需求的，得1分； 不提供方案不得分。 |
| 3 | 质量保证方案 | 10分 | 根据投标人提供的质量保证方案进行评审： 1.质量保证方案详细合理，优于或满足采购需求的，得10分； 2.质量保证方案较详细合理，基本满足采购需求的，得6分； 3.质量保证方案一般，部分满足采购需求的，得3分； 4.质量保证方案差，不满足采购需求的，得1分； 不提供方案不得分。 |
| 合计 |  | 35分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 10分 | 投标人具有2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过的同类项目业绩，每提供1个业绩得2分，最高得10分，不提供不得分。 注：同类业绩证明文件应包括合同关键页加盖投标人公章，分公司参与投标的，有总公司对分公司的投标授权，总公司提供的上述材料对分公司有效，不提供不得分。 |
| 2 | 投标人综合实力 | 6分 | 投标人具有有效期内的证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 每提供一个符合要求的证书得2分，最高得6分。 注：提供有效证书复印件加盖投标人公章，分公司参与投标的，有总公司对分公司的投标授权，总公司提供的上述材料对分公司有效。如因投标人成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，可获得对应证书的分值，不提供不得分。 |
| 3 | 技术团队人员 | 9 | 技术团队人员投入人数5人，得6分；每增加1人，得1分，最高得9分。 注：须提供人员身份证和劳动合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目售后服务承诺、售后服务便利程度等情况等方案进行综合评价： 1.方案详细，售后服务承诺、便利程度优于或满足采购需求的，得10分； 2.方案较详细，售后服务承诺、便利程度基本满足采购需求的，得6分； 3.方案不够详细，售后服务承诺一般，部分满足采购需求的，得3分； 4.方案不够详细，售后服务承诺差，不满足采购需求的，得1分； 不提供方案不得分。 |
| 合计 |  | 35分 |  |

注：对照每项评价指标要求，响应文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果及比选文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与响应文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、比选文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  响应文件格式

- 封面格式

1、响应内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“响应文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。

比选响应文件（□正本、□副本）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由供应商填写

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 比选文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商资格要求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见响应文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按比选文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 响应报价未超出报价上限 | 按比选文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按比选文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见响应文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评审，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、供应商的响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供比选文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

- （三）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （四）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的（项目名称：                      ）（项目编号：            ）的比选活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：供应商的响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交响应文件和参加比选会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件一：报价函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）    的比选邀请（项目编号:          ），我方正式响应并提交响应文件   份正本和   份副本，电子文件     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附响应价格表中规定的应提交和交付的货物响应总价为人民币： （用文字和数字表示的响应总价）  。

- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加采购项目的其他采购活动。

- 4、本次响应所报内容完全按照比选文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 5、供应商将按比选文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 6、供应商已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 7、本次比选自报价日起有效期为90天。

- 8、如果在规定的开标时间后，供应商在响应有效期内撤回响应文件，比选保证金将被贵方不予退还。

- 9、供应商同意提供按照贵方可能要求与其比选项目有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

- 10、与本项目有关的一切正式往来通讯请寄至响应文件封面指定地址、联系方式。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本报价函为供应商响应本次比选项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。

- 附件二：报价一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 响应总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 供应商填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 供应商应将 “报价一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入响应文件正本。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：响应分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 训练物资 | 训练服装(训练服 2 套，帽子 1 顶) | 1000 | 套 |  |  |
| 2 | 后勤 保障 | 饮用水/凉茶 | 220 | 项 |  |  |
|  |  | 帐篷，每班2个 | 50 | 个 |  |  |
| 3 | 训练 保障 | 班队旗套装 | 22 | 套 |  |  |
|  |  | 习惯养成训练套装（床上用品） | 35 | 套 |  |  |
|  |  | 学生姓名胸牌 | 1100 | 个 |  |  |
|  |  | 教具 （旗、教学匕首、尼龙绳、卷尺、口哨等） | 1 | 批 |  |  |
| 4 | 宣传 保障 | 音响租赁 | 5 | 项 |  |  |
|  |  | 宣传（摄影、宣传推广） | 5 | 项 |  |  |
|  |  | 宣传广告设计印刷安装 | 2 | 项 |  |  |
| 5 | 保险 | 五天保险(50 万人身意外险) | 1000 | 人 |  |  |
|  | 伙食 | 5天，早、午、晚、宵夜，每天/4餐 | 1000 | 人 |  |  |
| 6 | 总教官 |  | 1 | 人 |  |  |
| 7 | 带队队长 |  | 1 | 人 |  |  |
| 8 | 执行教官 |  | 35 | 人 |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 （该表中无体现的费用但本项目有产生的其他费用） |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标总价 |  | （大写）人民币 |  | （小写）￥ |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 比选文件条目 | 比选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对比选文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应比选文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 比选文件条目 | 比选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对比选文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应比选文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：                   ）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：       年     月      日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：       年     月      日

  - 附件九：成交服务费承诺

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）比选（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方成交，将严格遵照本项目比选文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2. 若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目比选文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件十：供应商提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及比选文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在响应文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 购买时间 |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的比选（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑供应商的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。