公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20250408 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江市公安局阳东分局刑事技术设备采购项目 |
| 采购人 | ： | 阳江市公安局阳东分局 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二五年四月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	10

第三部分 投标人须知	19

投标人须知前附表	19

Ａ说明	20

1 适用范围和资金来源	20

2 定义	20

3 合格的投标人	20

4 投标费用	20

Ｂ招标文件说明	21

5 招标文件的构成	21

6 招标文件的澄清、修改	21

Ｃ投标文件的编制	22

7 要求	22

8 投标语言及计量单位	22

9 投标文件的构成	22

10 投标文件格式	22

11 资格证明文件	22

12 货物和服务的证明文件	23

13 投标报价与投标货币	23

14 投标保证金	23

15 投标有效期	24

16 投标文件的签署及规定	24

Ｄ投标文件的递交	25

17 投标文件的密封和标记	25

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	25

19 迟交的投标文件	25

20 投标文件的修改和撤回	25

Ｅ开标和评标	26

21 开标	26

22 评标委员会	26

23 对投标文件的初审和响应性的确定	26

24 投标报价的审核	27

25 询标及投标文件的澄清	27

26 评标原则	27

27 评标标准和办法	28

28 评标注意事项	28

29 接受和拒绝投标的权利	28

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	28

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	28

Ｆ  授予合同	30

32 合同授予标准	30

33 签订合同	30

G、政府采购政策	31

H、评标细则	33

第四部分  采购项目合同（参考范本）	35

第五部分投标文件格式	39

资格审查封面格式	39

第一章 自查表	41

资格性自查表	41

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	43

（二）无重大违法记录声明函	44

第二章 投标文件商务及技术部分	45

商务及技术封面格式	45

符合性自查表	47

评审项目投标资料表	48

（一）法定代表人（负责人）证明书	49

（二）法定代表人（负责人）授权书	50

附件一：投标函	51

附件二：开标一览表	52

附件三：核心产品情况表	53

附件四：投标分项报价表	54

附件五：商务条款偏离一览表	55

附件六：技术条款偏离一览表	56

附件七：同类业绩一览表	57

附件八：中小微企业声明函	58

附件九：残疾人福利性单位声明函	59

附件十：中标服务费承诺	60

附件十一：投标人提交的其它商务和技术资料	61

其 他 格 式	63

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市公安局阳东分局（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市公安局阳东分局刑事技术设备采购项目进行公开招标 (项目编号:YXCG-20250408)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江市公安局阳东分局刑事技术设备采购项目

- 项目编号：YXCG-20250408

- 投标报价上限：人民币844200.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

| 品目号 | 核心产品要求（“△”） | 采购标的 | 数量（单位） | 单价(元) | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 刑事技术设备采购 | 1(项) | 346200.00 | 346200.00 |
| 1-2 | △ | 全能智勘集成仪（系统） | 1套 | 498000.00 | 498000.00 |

- 完工期：合同生效后30天内完成供货并交付验收。（超出该完工期将作为无效投标处理）。

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或2025年任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加

- 该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政

- 府采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被依据人或重大

- 税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；

- 本项目不接受联合体投标；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2025年4月9日至2025年4月16日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2025年4月9日至 2025年4月16日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币500元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间： 2025年4月30日14:00-14:30 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2025年4月30日14:30(北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳江市公安局阳东分局

地    址：阳江市阳东区始兴北路22号

联 系 人：黄敏纳

联系电话：0662-6635985

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2025年4月9日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 投标报价包括 | 投标报价以人民币为结算单位。报价中必须包含货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含培训费、调试费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。 |  |
| 4 | 合同签订要求 | 采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 5 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 6 | 付款方式 | 1.货到安装验收合格后，一次性向中标人支付合同总金额的100%。 2.中标人收款时必须提供采购人收货证明、验收合格证明（加盖采购人公章）和中标人开具的正规等额发票。 |  |
| 7 | 运输、保管及保险 | 1.中标人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运费用等。 2.货物保管由中标人负责，直至安装、调试和验收完毕。 3.货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责。 4.中标人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。 |  |
| 8 | 项目调试要求 | 1.中标人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试； 2.安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走； 3.中标人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保设备正常运行； 4.中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作； 5.设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一； 6.调试：按国家相关验收规范进行。 |  |
| 9 | 验收要求 | 1.货物为原厂制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用； 2.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明； 3.采购人按中标人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责； 4.为保证货物质量,中标人交货时需提交制造商开具的含有成交产品型号、数量、系列号的厂家供货证明函。 |  |
| 10 | 质量保证期及售后服务 | 1.货物质保期为双方签署验收合格之日起1年，如产品技术参数中有特别要求的，按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算，在质保期内设备的质量问题均由中标人负责免费维修，包括本项目所有设备、零配件免费更换；对现场不能及时完成维修的，应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。 2.免费上门维护：在质保期内向用户单位提供24小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，可采取电话指导、上门维护等多种方式，中标人须保证在接到维护电话2小时内响应，12小时到场，并在24小时内恢复系统正常运行。在质保期内，如24小时内无法修复设备，提供替代设备给用户方使用，直到故障设备修复正常使用为止。 |  |
| 11 | 投标保证金 | 不收取。 |  |
| 12 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足12000元按12000元计算）。中标服务费由中标人分别在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全能智勘集成仪（系统） | 1套 | 核心产品 |
| 2 | 应用程序逆向检验工作站 | 1套 |  |
| 3 | LED超强匀光勘查灯 | 2套 |  |

二、货物详细技术需求

附表一：刑事技术设备采购

| 序号 | 货物名称 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用程序逆向检验工作站 | 一、硬件配置 1.高性能取证专用工作站，高频多核心不低于i9处理器，内存不低于64GB大容量高速内存； 2.混合高速存储：不低于1TB SSD＋不低于4TB*3 SATA接口； 3.8GB显存独立显卡； 4.内置多功能只读锁*1，包含SATA/IDE/USB/CF/SD/MS/TF等多种接口格式； 5.安卓系统智能终端*1，iOS系统智能终端*1； 6.不低于34寸高清曲面屏*1； 二、软件功能参数 2.1 URL分析 1.支持多种方式导入URL：直接录入URL分析、文件批量导入URL等方式； 2.支持URL静态分析，支持获取Whois信息、服务器IP信息、ICP备案信息； 3.支持URL进行CDN识别，获取CDN使用状态、服务提供商； 4.支持URL进行 Web指纹扫描； 5.支持URL进行端口扫描，支持自选IP、自选端口范围； 6.支持获取URL的网站证书信息（HTTPS协议）； 7.支持模拟PC端、Android端、iOS端进行URL动态分析； 8.支持获取访问网站生成的网络痕迹，自动识别行为类别并生成标签，包括但不限于主网站、客服平台、第三方服务，支持自定义标签； 9.支持通过截图、长截图固定网站至本地； 10.支持查看、下载网站源码至本地； 11.支持快速导出URL分析报告，支持上传URL分析结果至云端； 12.支持以Excel表格的形式导出URL分析报表； 2.2 APK分析 1.支持多种方式导入APK分析：支持直接导入应用安装包文件，支持导入下载链接、二维码自动获取应用安装包，支持导入文件夹自动扫描、获取所有文件格式的应用安装包文件； 2.支持手动录入安装包信息创建分析任务； 3.支持伪加密的应用安装包文件解密并静态分析，获取真实文件结构以及源码数据； 4.支持Android应用安装包（APK文件）静态分析获取应用基本信息，签名证书信息，权限信息，第三方服务，加固状态等信息； 5.支持Android应用安装包（APK文件）一键脱壳，获取真实源码数据，提供不少于四种脱壳方案；支持导入DEX文件关联分析； ▲6.支持Android应用安装包（APK文件）通过“云真机”一键脱壳；（提供功能截图加盖投标人公章证明） 7.支持Android应用安装包（APK文件）源码解析，获取源码中的手机号码、邮箱账号、URL、IP等关键信息，支持自定义解析规则获取指定格式的数据；支持查看安装包文件源码； 8.支持Android应用安装包（APK文件）文件系统解析，支持关键文件推荐、开源开发框架、组件识别；支持快速搜索文件； 9.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析，支持真机设备有线连接、真机设备无线连接、模拟器设备连接；支持使用“云真机”进行分析； 10.支持Android应用安装包（APK文件）使用调试脚本进行动态分析，获取Android应用层网络数据； 11.支持Android应用安装包（APK文件）使用抓包APP获取网络数据，提供用于Android手机抓包的APP； 12.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析获取应用运行时发生的HTTP网络痕迹，支持查看数据包的详细内容，包括但不限于数据包内容以及URL的域名、IP信息，支持获取域名的CDN服务信息； ▲13.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析对获取的HTTP网络数据包进行HTTP拦截、修改，支持修改数据包的请求、响应内容；（提供功能截图加盖投标人公章证明） 14.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析获取应用运行时发生的TCP网络痕迹，支持查看网络痕迹的内容以及IP信息，支持导出TCP原始数据包至本地； 15.支持自动识别应用运行时发生的网络痕迹的行为类别，支持自动进行标签、分类，标签类型包括但不限于主网站、客服平台、第三方服务，支持自定义类型进行标签； 16.支持一键导入网络痕迹至URL分析列表，进行深度分析； 17.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析获取应用运行时发生的运行痕迹，包括但不限于应用获取隐私信息、调用设备功能、获取网络状态； ▲18.支持Android应用安装包（APK文件）动态调试，内置8种以上快速调试脚本，支持手动编写Frida脚本进行调试，调试结果结构化展示；（提供功能截图加盖投标人公章证明） ▲19.支持基于安装包源码的动态调试，选择APK源码中的类/方法进行快速调试；（提供功能截图加盖投标人公章证明） ▲20.支持对Android应用安装包（APK文件）的动态分析结果进行深度分析，自动扫描并识别主网站是否存在管理后台并获取后台地址；（提供功能截图加盖投标人公章证明） ▲21.支持对Android应用安装包（APK文件）的动态分析结果进行深度分析，自动扫描服务器的端口信息并识别服务器是否部署了数据库、管理面板等关键服务；（提供功能截图加盖投标人公章证明） 22.支持对多个APK进行自动分析，支持APK自动动态分析； 23.支持导出多种APK分析报告，包括全量分析报告、线索分析报告，支持上传分析结果至云端； 24.支持以Excel表格的形式导出APK分析报表； 2.3 IPA分析 1.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用基本信息，包括但不限于应用名称、应用图标、应用版本、应用包名、info.plist清单文件、embedded.mobileprovision配置文件； 2.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用签名证书信息，包括但不限于所有者的APPID、UUID、证书有效期、开发者程序标识符、开发者证书内容、开发团队信息； 3.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用权限信息； 4.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用使用的第三方服务； ▲5.支持iOS应用安装包使用“云真机”进行分析，获取运行时发生的网络痕迹，支持查看网络痕迹的详细内容，包括但不限于数据包内容以及URL的域名、IP信息；支持直接导入下载地址下载安装应用；支持一键导出安装包至本地；（提供功能截图加盖投标人公章证明） 6.支持iOS应用安装包无线连接真机进行动态分析，获取运行时发生的网络痕迹； 7.支持自动识别应用运行时发生的网络痕迹的行为类别，支持自动进行标签、分类，标签类型包括但不限于主网站、第三方公司，支持自定义类型进行标签； ▲8.支持越狱的iOS设备一键导出iOS应用安装包（IPA文件）；（提供功能截图加盖投标人公章证明） 9.支持导出多种IPA分析报告，包括全量分析报告、线索分析报告，支持上传分析结果至云端； 10.支持以Excel表格的形式导出IPA分析报表； 2.4 PE程序逆向分析 1.支持windows环境下多种PE文件类型分析，包括但不限于：EXE文件、dll文件； 2.支持多种方式导入PE文件分析，包括但不限于：单个文件直接导入、文件夹/压缩文件夹导入、安装包导入等方式； 3.支持获取PE文件基本信息，包括但不限于图标、版本、PE文件类型、程序基地址、程序入口、区段、创建日期、文件哈希、编译语言、编译日期、编译工具； 4.支持对PE文件进行静态分析，获取PE头、数据表、区段、导入表、导出表、资源文件、重定位表数据； 5.支持对解析PE文件，获取文件所有的字符串池； 6.提供运行PE程序的虚拟机以及系统镜像，支持系统镜像一键初始化环境； 7.支持PE文件动态分析，获取PE文件运行产生的HTTP网络痕迹，支持查看网络痕迹详细内容，包括HTTP数据包详细内容、产生HTTP痕迹的进程信息、进程的堆栈信息； ▲8.支持PE文件行为分析，获取PE文件运行时发生的所有行为，包括但不限于：进程通信、文件读写、注册表读写、网络行为等；（提供功能截图加盖投标人公章证明） 9.支持查看PE文件行为的详细内容，包括行为的详细内容、行为的结果、产生行为的进程信息； 10.支持导出PE文件的分析报告和全量动态分析结果； 2.5 其他功能 1.可对接互联网线索智能分析平台获取辖区受害人采集案件列表并下载应用安装包文件，支持查看案件分析状态、数据质量； 2.内置应用程序分析工具集，包括通用工具、APK分析工具、URL分析工具、PE分析工具等，不少于10种； 3.内置万级应用安装包白名单, 支持本地维护白名单库; 4.内置国内常见域名的白名单，支持本地维护白名单库； 5.具有自主知识产权（著作权）。 |
| 2 | LED超强匀光勘查灯 | LED 超强匀光勘查灯使用最新的 LED 光源，其工作特点为无亮灯延滞现象，光谱显色性强，光照均匀性好。根据工作展开需要，可手持，可直射，可反射照明，广泛应用于大范围刑侦勘查现场布灯照明，也是巡防、军用、搜索、探险的得力照明工具。 1.光照度:≧4200LUX(距离光源2米测试)； 2.尺寸：≦310mm*66mm*66mm； 3.光束角度：≧±3.5°—±13.7°； 4.电池类型：≧11.1V/4400mah 锂电池； 5.灯泡功率：≧15W-3W（连续无极调光）； 6.充电器：110V-220V,50/60HZ 1.5A； 7.色温：约6500K； 8.灯泡寿命：≧20000HRS； 9.最大射程 ：≧500M； 10.电源启动时间：≦1 秒； 11.工作时间：15W≧4HRS，3W≧15HRS； 12.配置清单：匀光勘查灯1支，电池3块，包装箱1个，背带1条，AC充电器1个，说明书1份。 |

附表二：全能智勘集成仪（系统）（“△”核心产品 ）

| 序号 | 货物名称 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全能智勘集成仪（系统） | 一、产品要求：“全能智勘集成仪（系统）”须为“主机+功能模组”自由组合功能模组使用的集成设备，产品须融合：主机控制模组、超宽光谱智勘模组、双倍率脱落细胞搜索显现模组、可视化激光靶向模组、配光无损取证模组、mini足迹搜索模组、多波段光源模组、技术开锁发现模组、转印胶展平模组等多项功能模组。 二、系统主机 ▲1.主机须可对接：超宽光谱智勘模组、脱落细胞搜索显现模组、可视化激光靶向模组、配光无损取证模组、技术开锁发现模组等配套功能模组。（提供以上模组的产品彩页加盖投标人公章证明） ▲2.取证软件：主机须配备内置专属取证软件（非第三方软件）APP，同一APP控制和对接所有功能模组，与各模组对接使用时，主机可自动显示该功能模组的应用名称和相应的功能操作。（需提供软件功能截图加盖投标人公章证明） 3.显示屏尺寸：≥6.5寸触控屏。 4.供电方式：仪器的超宽模块、微量物证发现模块、快显模块、指纹拍照模块应通过卡扣式与主机连接使用，并由主机供电，连续工作时间≥3.5小时，约220分钟。 5.主机外形尺寸：≤长193mm*宽102mm*高38mm。 6.主机重量：≤0.76kg。 三、超宽光谱智勘模组 须采用科研级光谱图像传感器，160~1100nm的超宽幅光谱感应范围，可实现远距离大面积搜索潜在的指掌印痕与客体的清晰反差、近距离高清拍摄指掌纹，须采用LED 254nm（非灯管）去复杂背景指纹提取拍摄、各类生物痕迹搜索显现、潜在血迹搜索、文件检验等各项功能。 技术参数： ▲1.激发光源：须配置：LED254nm，365nm，850nm，选择波段时自动切换相对应滤镜，模组前端配LCD显示屏须显示在用波段数值。（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 2.传感器类型：须配置科学级CMOS图像传感器。 3.光谱镜头：须配置有紫外专用镜头。 4.须配置配备十字型激光定位。 5.取证软件APP的“超宽光谱智勘模组”功能界面须进行如下功能： 5.1 电子比例尺：须具有电子比例尺功能，支持根据检材位置移动电子比例尺进行标注； 5.2 比例尺校准：须支持通过参照实物比例尺对电子比例尺进行手动校准； 5.3 图像处理功能：须支持对所拍摄的图像进行同等放大及缩小操作； 5.4 图像色彩：须具有彩色图像、黑白图像及黑白反差图像三种色彩模式； ▲5.5 生成加密二维码功能：须具有设备显现的指纹图像生成特定加密二维码组的功能，用户可通过警务通手机或平板进行扫码提取指纹图像，并可直接在公安内网进行入库及比对。（需提供软件功能截图加盖投标人公章证明） 6.须配备磁吸式遮光罩：可方便吸附及拆卸。长114mm*宽107mm*高60mm，重量：126g。 7.单模组重量及尺寸：净重须≤1072g，外型尺寸须≤长114mm*宽107mm*高142mm。 8.连接主机重量及尺寸：净重须≤1830g，外型尺寸须≤长193mm×宽102mm×高159mm。 四、脱落细胞搜索显现模组 须采用一体化便携式设计，须配置双倍率光学放大自动对焦的宏观和微观显微成像模组、高纯度光谱模组，须可实时：低倍率（0-100x）搜索定位，高倍率（100-500X）观察研判，须对肉眼无法观察的着附隐藏在各类多样性载体中的微量DNA物证，须对含有DNA物质的人体脱落载体进行可视化光学搜索、显微成像、研判区分、精准定位、精细提取。 技术参数： 1.须采用有线/无线双搜索模式：模组可直联主机或脱离主机无线连接使用。 ▲2.须采用双倍率光学变倍：0-100倍、100-500倍双倍率。（需提供软件功能截图加盖投标人公章证明） ▲3.取证软件APP的“脱落细胞搜索显现模组”功能界面须具有如下功能（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明）： 3.1 须具有0-100X及100-500X双倍率光学放大功能键，并可AF自动触控放大到相应倍率并自动对焦，显示相关倍率； 3.2 手动调焦：须具有同等放大及缩小的手动调焦功能； 3.3 电子比例尺：须具有电子比例尺功能，支持根据检材位置移动电子比例尺进行标注； 3.4 电子标记功能：须可标记照片中两点距离（单位：um），可标记照片中两线角度（0°，﹣360°），可标记照片中圆形面积（单位：mm²）； 3.5 拍摄取证：须支持通过软件进行拍照。 4.光学光谱成像分辨率：≥2240*1080。 5.系统光源须配备：400nm激发光源、445nm激发光源、530nm激发光源、无影白光光源，模组前端须具有功能选择键，可选择相应的光源。 ▲6.UV灭活保护环：须采用卡扣式消毒保护环，与“脱落细胞搜索显现模组”前端圆弧无缝对接，设备使用完后置于消毒环内，进行设备外壳及内壁进行254nm短波UV定时≥10min光照灭活消毒，减少交叉污染机率。（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 7.单模组重量及尺寸：净重须≤695g，外型尺寸须≤长92mm*宽80mm*高127mm。 8.连接主机重量及尺寸：净重须≤1454g，外型尺寸须≤长193×宽102×高143mm。 五、可视化激光靶向模组 须采用“多波段mini激发光模块”、“试剂雾化模块”、“滤光组件模块”、“灰尘掠入光模块”等一体化设计，须适用于对案发现场的全类型（渗透/半渗透/非渗透性的粗糙、光滑表面）物证客体上潜在的各类痕迹物证、灰尘指印加层、减层多波段拍摄等功能。 技术参数： ▲1.系统光源：须配备： 280nm、600 nm、633 nm、445nm、532nm激发光源：（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 1.1 280nm≥5W 1.2 600nm≥5W 1.3 633nm≥5W 1.4 445nm≥5W 1.5 532nm≥3W 2.试剂雾化模块：须内置电动纳米雾化器，相关试剂雾化喷洒到客体表面进行无损冷熏。 3.滤光组件模块：须使用光源时可自动切换不同的滤光组件。 ▲4.灰尘掠入光模块：须具有灰尘指印掠入光拍摄功能，可对加层/减层灰尘指纹进行无损拍摄记录。（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） ▲5.试剂安全性 可视化生物靶示试剂：可视化生物靶示试剂为水溶性试剂，须提供相关检测机构出具的检测并体现如下标准：（需提供有资质的第三方检测机构的检测报告加盖投标人公章证明） 5.1 急性经口毒性试验检测：根据GB/T210603-2008《化学品 急性经口毒性试验》须属低毒； 5.2 急性吸入毒性试验检测：根据GB/T210605-2008《化学品 急性吸入毒性试验》分级须为低毒； 5.3 急性经皮毒性试验检测：根据GB/T210606-2022《化学品 急性经皮毒性试验》 GHS类别分类须属5类。 ▲6.疑难手印痕快速显现试剂套装（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 6.1 可视化生物靶示试剂（抗荧光干扰）：可处理红包、首饰盒、鲜艳色塑料等在激发光下会产生强烈荧光的客体，可抑制荧光背景干扰，清晰显现出手印痕迹； 6.2 DNA靶示试剂（GQ陈旧性）用于渗透性客体潜在的陈旧性手印痕及生物擦拭痕呈荧光显现； 6.3、蓝影微量潜血试剂：用于各类型物证客体表面的潜在微量血痕进行搜索发现、潜血指纹增强显现，试剂对人体无毒害不破坏DNA结构，无须光源激发可直接观察。 7.单模组重量及尺寸：净重须≤883g，外型尺寸须≤长105mm*宽105mm*高150mm。 8.连接主机重量及尺寸：净重须≤1643g，外型尺寸须≤长193mm×宽102mm×高161mm。 六、现场配光取证模组 须采用内置微型定向反射装置组及光源一体化微型设计，产品须具有对复杂背景的非渗透、半渗透光滑客体潜在指纹无损显现、异形面转印胶无损拍摄、荧光粉刷指印高清无损拍摄提取的功能。 技术参数： - 1.光源种类： - 1.1 蓝光：455-465nm波长，发光强度：30-40LM/mcd,发光角度120°，功率：≥3W； 1.2 白光：色温：6000K-10000K，发光强度：250-280LM/mcd,发光角度120°，功率：≥3W。 2.亮度档位：0%—100%多档位循环调节。 3.须采用镀金的弹簧顶针设计，保证可靠连接。 4.成像系统：须采用机械式可切换滤镜，滤镜波长455-465nm。 ▲5.单模组重量及尺寸：主机净重须≤474g，外型尺寸须≤长92mm×宽80mm×高110mm。（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 6.连接主机重量及尺寸：净重须≤1233g，外型尺寸须≤长193mm×宽102mm×高130mm。 七、技术开锁发现模组 技术参数： 1.连接方式：须可直连接于全勘仪主机。 2.光学内窥镜： ▲2.1 内窥杆探测深度：≥80mm；（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 2.2 景深：5-50mm； 2.3 内窥杆外径（带光源）：≤φ1.6mm。 3.接口类型：须采用TYPE-C接口。 4.LCD液晶显示屏：≥0.91英寸。 5.照明光源：须位于内窥镜镜头前端，采用4颗微型LED照明光源。 6.显示亮度档位：须具备5档可调，分别为： 20% 、40%、 60%、 80% 、100% 7.便携性：镜头须采用人性化推拉伸缩隐藏式设计，防水防尘。 8.连接线长：≥850mm。 9.外形尺寸：≤149mm*28mm*26mm。 10.整机重量：≤120g。 八、多波段光源模组 技术参数： 1.功率：≥15W。 2.波段：须具备红光、蓝光、绿光、黄光、白光、偏振光六种选择。 3.开关：须采用延时开关，长按开启光源。 4.光束亮度：50cm处照明度须达到7500LUX。 ▲5.须配备万向腰带夹，可将勘查灯与腰夹连接，固定投照角度，可解放双手进行勘查。（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 7.续航时间：≥2小时。 8.重量：≤345g。 9.外形尺寸：≤175mm*33mm*33mm。 九、足迹搜索模组 技术参数： 1.电源：须采用高容量锂电池,电池容量：≥10200Mah。 2.反向充电功能：须支持QC与PD快充协议，可反向供电（充电宝）。 3.输出功率：≥45W。 4.保护功能：设备温度高于50度以上时亮度下降50%。 5.按键“+”调节亮度增强。 6.按键“-”调节亮度减弱。 ▲7.电量显示：须配备≥1.2英寸圆形显示屏，可显示：电量百分比数字及亮度百分比数字。（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 8.亮度显示须为：10%，20%，30%，40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%十个等级，可根据不同的地面客体精选适合的亮度，确保提供最大反差的照射。 ▲9.模组重量及尺寸：主机净重须≤450g，外型尺寸须≤长145mm×宽80mm×高28mm。（需提供此参数的说明资料加盖投标人公章证明） 十、激光防护及拍摄记录附件 1.激光防护附件：须采用双波段（445/530nm）黄/橙色双镜片一体式设计，使用不同波段无须更换眼镜，镜片须具有上下折叠功能且两侧具有遮光护罩，眼镜镜片须符合国际激光安全防护标准，须具激光防护等级标识，黄色镜片防护等级须为OD5+及以上、橙色镜片防护等级须为OD7+及以上。 2.拍摄记录附件：须配备双波段（445/530nm）黄/橙色直板式手机激光滤镜，使用时无须夹持手机固定安装，可直接固定于警务通手机前端摄像头进行激光滤光拍摄记录使用。 十一、产品配置要求 全能智勘集成仪（系统）配置要求. 配置名称、规格要求; 数量要求; 备注. 全能智勘集成系统主机; ≥1台; 内置取证系统软件. 超宽光谱模组; ≥1个. 脱落细胞搜索显现模组; ≥1个; 双倍率：0-100X\100X-500X. 可视化激光靶向模组; ≥1个. 现场配光取证模组; ≥1个. 技术开锁发现模组; ≥1个. 多波段光源模组; ≥1个; 白光、红、蓝、绿、黄、偏振光. 足迹搜索模组; ≥1个. 疑难手印痕快速显现试剂套装; 可视化生物靶示试剂（抗荧光干扰）; ≥1套; 容量：≥10ml/瓶×2瓶. DNA靶示试剂（GQ陈旧性）; 容量：≥10ml/瓶×3瓶. 可视化生物靶示试剂套装; ≥2套; 容量：≥30ml/套 内置喷雾器，与模组无缝对接. 手持式电动喷雾器; ≥2套; 试剂电动雾化显现. 一体式双镜片激光防护眼镜; ≥2副; 445/530nm，一体折叠式. 抗荧光干挠激光眼镜; ≥1副; 配合靶示试剂使用. 直板式手机激光滤镜; ≥1副; 445/530nm. UV灭活保护环; ≥1只; 254nm UV定时光照灭活 用于设备光照消毒防止交叉污染. DNA裂解消毒液; ≥1瓶; 100ML 用于设备擦拭消毒防止交叉污染. DNA脱落细胞粘取器（针形）; ≥10支; 针对狭小缝隙或凹凸不平客体粘取脱落细胞. 充电器及数据线; ≥1套; Type-C. 手提式轻质防护包; ≥1只; 内部间隔一体化整体注模. |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 中国招标投标公共服务平台 |  | https://bulletin.cebpubservice.com/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ说明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳江市公安局阳东分局，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2  同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目交货期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的质量及技术性能 | 40分 | 根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评审，完全满足招标文件要求的得40分。 本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，全部满足得40分，未响应或不满足，每项扣1.6分。 注：按技术要求提供证明资料，不提供不得分。 |
| 2 | 技术支持方案和售后服务方案 | 10分 | 根据投标人所提供的技术支持方案和售后服务方案进行综合评审（包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等）： 1.技术支持方案和售后服务方案详细清晰，全面具体，可行性高的，优于或满足采购需求，得10分； 2.技术支持方案和售后服务方案基本清晰具体，有一定可行性的，基本满足采购需求，得7分； 3.技术支持方案和售后服务方案较清晰，有可行性一般的，部分满足采购需求，得4分； 4.技术支持方案和售后服务方案模糊，不够全面，可行性不高的，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供不得分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 10分 | 根据投标人提供的2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）完成的同类业绩，每提供一份得2分，最高得10分。 注：提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 综合能力 | 6分 | 投标人具有以下有效期内的证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康管理体系认证证书； 每提供一个得2分，最高得6分。 注：提供证书复印件并加盖投标人公章。如因投标人成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，可获得对应证书的分值，不提供不得分。 |
| 3 | 拟投入技术人员 | 4分 | 本项目货物属于技术复杂的专业性设备，拟投入本项目的技术人员须具备职称证书。 ①具有高级工程师职称，每提供一人得2分； ②具有助理工程师或工程师职称，每提供一人得1分； ③不提供不得分。 注：同一人员具备上述两个仅按最高分的计算，不累计得分。并提供技术人员职称证书的复印件投标截止前近3个月内任意一个月的社保证明等相关资料复印件并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 20分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据 项目（采购编号：）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被依据人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料； |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：）（项目编号：），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：  有效日期至：年月日

附：代表人性别：    年龄：岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：）招标（项目编号：）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）的投标邀请（项目编号:       ），我方正式响应投标并提交投标文件  份正本和  份副本，电子文件  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

- 附件三：核心产品情况表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 核 心 产 品 名 称 | 核心产品品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全能智勘集成仪（系统） |  |  |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件四：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件五：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件六：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

  - 附件七：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件八：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件九：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

  - 附件十：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：）招标（项目编号: ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

  - 附件十一：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

附件

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。