网上竞价采购

竞 价 文 件

| 项目编号 | : | YX-20250520-03 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | ： | 2025年度广东省阳江市气象局直管区域自动气象站维护、维修和校准项目 |
| 采购人 | ： | 广东省阳江市气象局 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

A 商务要求

一、供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

2.本项目不接受联合体投标。

二、投标报价要求：项目预算人民币：177000.00元。报价包括：包含投标人全面、妥善履行本项目义务所需要的人工费用、文件制作费用、办公、通讯、交通费用、投标人（不计人次）赴项目当地工作的差旅费、检测费用以及税金。

三、合同签订要求：采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起20个日历日内。

四、服务期：壹年。

五、服务地点：采购人指定地点。

六、付款方式：

1.采购人按三个月结算一次进度款给成交供应商，双方约定成交供应商的工作质量须同时满足以下1至4 项的考核标准（以《广东省综合气象观测系统主要仪器装备运行状况月报》和业务信息平台统计为准）：

1）区域自动气象站考核站：业务可用性不低于90%，数据传输及时率不低于96%；

2）国家天气站：业务可用性不低于98.5%，数据传输及时率不低于96%；

3）风廓线雷达站：业务可用性不低于95%，数据传输及时率不低于85%；

4）温室气体站业务可用性不低于90%。

2.采购人按三个月一次结算进度款给成交供应商,成交供应商应在每结算期满30天内提交税务发票等进度款结算材料；最后一次进度款结算是在服务期满，成交供应商应在30天内提交验收材料，经采购人验收小组验收合格后一次性付清。

B技术要求

一、项目服务内容

2025年度广东省阳江市气象局直管区域自动气象站共59个站点（包括海陵风廓线天气雷达站（风廓线雷达）、海陵温室气体站与闪电定位仪）按照业务要求开展相关工作。

- 二、项目清单

- 59个区域自动气象站（包括海陵风廓线天气雷达站（风廓线雷达）、海陵温室气体站与闪电定位仪）

| 序号 | 站号 | 站名 | 县区 | 要素数 | 国家考核站点 | 省级考核站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59674 | 南鹏岛国家气象观测站 | 阳东区 | 4 | √ |  |
| 2 | G2304 | 海陵岛大角湾气象观测站 | 海陵区 | 6 |  | √ |
| 3 | G2305 | 江城埠场气象观测站 | 江城区 | 4 | √ |  |
| 4 | G2307 | 江城南恩波陵园气象观测站 | 江城区 | 4 | √ |  |
| 5 | G2308 | 江城白沙国家气象观测站 | 江城区 | 4 | √ |  |
| 6 | G2309 | 江城平冈农场气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 7 | G2310 | 海陵大堤国家气象观测站 | 海陵区 | 6 | √ |  |
| 8 | G2314 | 江城平冈吉树岛气象观测站 | 江城区 | 6 |  | √ |
| 9 | G2315 | 阳江生物舒适度气象观测站 | 江城区 | 5 |  | √ |
| 10 | G2317 | 江城双捷气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 11 | G2318 | 阳东北惯国家气象观测站 | 阳东区 | 4 | √ |  |
| 12 | G2319 | 阳东塘坪国家气象观测站 | 阳东区 | 4 | √ |  |
| 13 | G2320 | 阳东东平气象观测站 | 阳东区 | 6 | √ |  |
| 14 | G2321 | 阳东新洲气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 15 | G2322 | 阳东合山机场气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 16 | G2323 | 阳东大八气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 17 | G2325 | 阳东雅韶气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 18 | G2326 | 阳东东城气象观测站 | 阳东区 | 4 | √ |  |
| 19 | G2327 | 阳东那龙气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 20 | G2328 | 阳东红丰气象观测站 | 阳东区 | 4 | √ |  |
| 21 | G2329 | 海陵岛海洋气象观测站 | 海陵区 | 6 |  | √ |
| 22 | G2338 | 阳东大沟华洞国家气象观测站 | 阳东区 | 6 | √ |  |
| 23 | G2356 | 南鹏岛备份气象观测站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 24 | G2359 | 阳东东平国家气象观测站 | 阳东区 | 6 | √ |  |
| 25 | G2360 | 阳东东平山坡气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 26 | G2361 | 阳江回南天气象观测站 | 江城区 | 2 |  | √ |
| 27 | G7190 | 海陵风廓线雷达 | 海陵区 |  |  | √ |
| 28 | G7311 | 阳东大沟三丫气象观测站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 29 | G7312 | 江城第十四小学气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 30 | G7316 | 海陵岛吉坑气象观测站 | 海陵区 | 4 |  | √ |
| 31 | G7317 | 海陵岛恒大海滨公园气象观测站 | 海陵区 | 4 |  | √ |
| 32 | G7319 | 江城埠场山外西气象观测站 | 江城区 | 6 |  | √ |
| 33 | G7320 | 江城埠场山外西备份气象观测站 | 江城区 | 6 |  | √ |
| 34 | G7321 | 阳东雅韶柳西气象观测站 | 阳东区 | 4 | √ |  |
| 35 | GQ001 | 江城平冈大魁气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 36 | GQ002 | 江城平冈松中气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 37 | GQ003 | 江城平冈五羊气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 38 | GQ004 | 江城平冈石庙气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 39 | GQ005 | 阳东大八大八村气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 40 | GQ006 | 阳东大八古城气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 41 | GQ007 | 阳东大八大岗塘气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 42 |  | 海陵岛闪电定位仪 | 海陵区 |  |  | √ |
| 43 |  | 海陵温室气体观测站 | 海陵区 |  |  | √ |
| 44 | GQ040 | 阳江双捷拦河坝气象观测站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 45 | GQ039 | 阳东大八上水水库气象站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 46 | GQ052 | 江城鱿鱼头桥气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 47 | GQ055 | 阳江市第一中学气象观测站 | 江城区 | 4 |  | √ |
| 48 | GQ051 | 阳东鸡山农场气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 49 | GQ013 | 阳西程村竹排地气象观测站 | 阳西县 | 4 |  | √ |
| 50 | GQ020 | 阳东东城燕山湖气象观测站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 51 | GQ011 | 阳东红五月农场气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 52 | GQ010 | 阳东大沟那金气象观测站 | 阳东区 | 4 |  | √ |
| 53 | GQ019 | 阳东那龙东湖水库气象观测站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 54 | GQ018 | 江城白沙文笔洲水闸气象观测站 | 江城区 | 6 |  | √ |
| 55 | GQ008 | 海陵岛红树林湿地公园气象观测站 | 海陵区 | 6 |  | √ |
| 56 | GQ009 | 阳东大沟马岗水库气象观测站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 57 | GQ012 | 阳东新洲夏水水库气象观测站 | 阳东区 | 6 |  | √ |
| 58 | G7190 | 阳西溪头白石根气象观测站 | 阳西县 | 4 |  |  |
| 59 | G7328 | 海陵岛吉坑备份气象观测站 | 海陵区 | 7 |  | √ |

三、项目工作要求

成交供应商按照附件1-4文件要求开展相关工作，并及时客观填写每次维护维修记录和核查记录。

附件1：气测函〔2015〕165号附件3：区域自动气象站维护规范（试行）

附件2：气测函〔2015〕165号附件4：区域自动气象站维修规范（试行）

附件3：气测函[2014]108号附件：区域自动气象站现场核查方法（试行）

附件4：粤气函〔2023〕257号广东省气象局关于印发《广东气象观测铁塔管理办法（试行）》的通知

报价文件格式

报价资料

项目名称：

报价供应商名称（公章）：

报价供应地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：

日期：

（一）报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价金额（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度广东省阳江市气象局直管区域自动气象站维护、维修和校准项目 | 一项 |  | 壹年 |
| 备注： |  |  |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- （二） 资格文件声明函

致（采购代理机构）                   ：

关于贵公司   年   月    日发布               （项目编号：     ）的竞价公告，本单位愿意参加报价，并声明：

- 一、本单位具备《政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

- 1.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.本单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5.法律、行政法规规定的其他条件。

本单位承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

说明：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

报价供应商名称（单位盖公章）：

单位地址：

日期：

- 营业执照

- 附件：

（四）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （五）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的（项目名称：                      ）的报价活动。代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

报价供应商名称：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

（六）声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ），我方郑重承诺：

参加本次采购活动三年内，没有被行政主管部门公开通报记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

（七）其他资料

一、...

二、...

.

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：