## 6.1单位工程费汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | A.9屋面及防水工程
1.4 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 楼地面
1.6 | A.13天棚工程
1.7 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 安装工程
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 19733.45
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额

## 表5-6 分部分项工程报价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
A.1 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 256.00
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 15.97
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 320.67
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 281.68
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | m3 | 54.96
【土石方工程】分部小计
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 12.56
7 | 010501003001 | 独立基础C35 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 29.82
8 | 010502001001 | 矩形柱C35 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 37.63
9 | 010503001001 | 基础梁C35 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 10.36
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010505001001 | 有梁板C35 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 84.07
11 | 010507002002 | 室内地坪C15 15cm厚 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.回填砂 | m2 | 169.00
12 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋 φ12 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12 | t | 11.18
13 | 010515001002 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 3.61
14 | 010515001003 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ6 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ6 | t | 0.21
15 | 010515001005 | 现浇构件带肋钢筋 φ10 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10 | t | 0.09
16 | 010515001006 | 现浇构件带肋钢筋 φ14 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ14 | t | 0.21
17 | 010515001007 | 现浇构件带肋钢筋 φ16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16 | t | 2.12
18 | 010515001008 | 现浇构件带肋钢筋 φ18 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18 | t | 0.82
19 | 010515001012 | 现浇构件带肋钢筋 φ20 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ20 | t | 1.28
20 | 010515001010 | 现浇构件带肋钢筋 φ22 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ22 | t | 2.49
21 | 010515001011 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25 | t | 7.39
22 | 010515001009 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 1.27
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.30
24 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 162.00
25 | 010516003002 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 38.00
26 | 010516003003 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 4.00
27 | 010516003004 | 机械连接 | 1.套筒冷挤压接头 φ32以内 | 个 | 114.00
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
A.9 屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010902003002 | 屋面找平层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2.成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 3.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):120 | m2 | 256.00
【屋面及防水工程】分部小计
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011201001003 | 水泥砂浆外墙面 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 150.24
【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
楼地面
30 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 | m2 | 64.00
31 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m2 | 38.00
32 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.混凝土垫层 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m | 40.00
【楼地面】分部小计
A.13 天棚工程
33 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.天棚抹平扫白 | m2 | 428.99
【天棚工程】分部小计
A.14 油漆、涂料、裱糊工程
34 | 011406003003 | 防水腻子天棚 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.成品腻子膏(防裂型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | m2 | 428.99
【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计
安装工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 01B001 | 安装工程 | 1.安装工程 | m2 | 169.00
【安装工程】分部小计
本页小计
合 计

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 256
| A1-1-1 | 平整场地 | 100m2 | 2.56
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 15.97
| A1-1-18 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.007985
| A1-1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.015172
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 320.67
| A1-1-9 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.16034
| A1-1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.30464
4 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 281.68
| A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 2.8168
5 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 54.96
| A1-1-51 | 挖掘机装土方 | 1000m3 | 0.05496
| A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.05496
6 | 010501001001 | 垫层C15 | m3 | 12.56
| A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 1.256
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 1.256
7 | 010501003001 | 独立基础C35 | m3 | 29.82
| A1-5-2 换 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 2.982
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 2.982
8 | 010502001001 | 矩形柱C35 | m3 | 37.63
| A1-5-5 换 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 3.763
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 3.763
9 | 010503001001 | 基础梁C35 | m3 | 10.36
| A1-5-8 换 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 1.036
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 1.036
综合单价计算表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
10 | 010505001001 | 有梁板C35 | m3 | 84.07
| A1-5-14 换 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 8.407
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 10m3 | 8.407
11 | 010507002002 | 室内地坪C15 15cm厚 | m2 | 169
| A1-5-80 换 | 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 100m2 | 1.69
| A1-1-130 | 回填砂 | 100m3 | 0.507
12 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋 φ12 | t | 11.181
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ12 | t | 11.181
13 | 010515001002 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 3.609
| A1-5-113 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 3.609
14 | 010515001003 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ6 | t | 0.21
| A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ6 | t | 0.21
15 | 010515001005 | 现浇构件带肋钢筋 φ10 | t | 0.094
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10 | t | 0.094
16 | 010515001006 | 现浇构件带肋钢筋 φ14 | t | 0.205
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ14 | t | 0.205
17 | 010515001007 | 现浇构件带肋钢筋 φ16 | t | 2.119
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ16 | t | 2.119
18 | 010515001008 | 现浇构件带肋钢筋 φ18 | t | 0.818
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ18 | t | 0.818
19 | 010515001012 | 现浇构件带肋钢筋 φ20 | t | 1.277
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ20 | t | 1.277
20 | 010515001010 | 现浇构件带肋钢筋 φ22 | t | 2.487
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ22 | t | 2.487
21 | 010515001011 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 | t | 7.386
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 | t | 7.386
22 | 010515001009 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 1.268
| A1-5-114 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 1.268
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.297
| A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 0.297
综合单价计算表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
24 | 010516003001 | 机械连接 | 个 | 162
| A1-5-131 | 电渣压力焊接 φ32以内 | 10个接头 | 16.2
25 | 010516003002 | 机械连接 | 个 | 38
| A1-5-132 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 10个接头 | 3.8
26 | 010516003003 | 机械连接 | 个 | 4
| A1-5-133 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 10个接头 | 0.4
27 | 010516003004 | 机械连接 | 个 | 114
| A1-5-140 | 套筒冷挤压接头 φ32以内 | 10个接头 | 11.4
28 | 010902003002 | 屋面找平层 | m2 | 256.00
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 100m2 | 2.56
| A1-10-112-1 | 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 2.56
| A1-11-126 换 | 屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):120 | 100m2 | 2.56
29 | 011201001003 | 水泥砂浆外墙面 | m2 | 150.24
| A1-13-9 换 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 100m2 | 1.5024
30 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 64
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.64
| 80090420 | 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 | m3 | 1.2928
31 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 38
| A1-5-78 | 混凝土垫层 | 10m3 | 0.38
| 8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.857
32 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | m | 40
| A1-1-18 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3
| A1-5-78 | 混凝土垫层 | 10m3 | 0.12
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.218
33 | 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 428.99
| A1-14-5 | 天棚抹平扫白 | 100m2 | 4.2899
34 | 011406003003 | 防水腻子天棚 | m2 | 428.99
| A1-15-157 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 | 100m2 | 4.2899
综合单价计算表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A1-15-155 换 | 成品腻子膏(防裂型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 4.2899
35 | 01B001 | 安装工程 | m2 | 169
| 补子目1 | 安装工程 | m2 | 169
合 计

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 14336.97
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 14336.97
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 5396.48 | 5396.48
1.1.1 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | m2 | 128 |  | 16 | 2048
1.1.1.1 | A1-21-31 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | 100m2 | 1.28 |  | 1600.14 | 2048.18
1.1.2 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m | m2 | 256 |  | 13.08 | 3348.48
1.1.2.1 | A1-21-29 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | 100m2 | 2.56 |  | 1308.41 | 3349.53
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 5396.48
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1
2.1.1 | 011702001001 | 独立基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 47.04
2.1.1.1 | A1-20-3 | 独立基础模板 |  | 100m2 | 0.4704
2.1.2 | 011702001002 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 25.16
2.1.2.1 | A1-20-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 0.2516
2.1.3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 81.93
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.3.1 | A1-20-16 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | 100m2 | 0.8193 |  | 6194.82 | 5075.42
2.1.4 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5 | m2 | 124 |  | 70.66 | 8761.84
2.1.4.1 | A1-20-16 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5 |  | 100m2 | 1.24 |  | 7065.83 | 8761.63
2.1.5 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 85.16 |  | 60.18 | 5124.93
2.1.5.1 | A1-20-32 | 基础梁模板 |  | 100m2 | 0.8516 |  | 6018.24 | 5125.13
2.1.6 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 68.78 |  | 82.4 | 5667.47
2.1.6.1 | A1-20-33 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 |  | 100m2 | 0.6878 |  | 8239.8 | 5667.33
2.1.7 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 206.82 |  | 88.96 | 18398.71
2.1.7.1 | A1-20-34 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 |  | 100m2 | 2.0682 |  | 8896.24 | 18399.2
2.1.8 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 187.2 |  | 80.16 | 15005.95
2.1.8.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 |  | 100m2 | 1.872 |  | 8016.1 | 15006.14
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 61223.85
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [7 empty] | 66620.33
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 费率(%) | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 0 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5282.04 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 100926.5225
2 | 01010040@10 | 螺纹钢筋φ25 | t | 7.5707
3 | 01010040@11 | 螺纹钢筋φ22 | t | 2.5492
4 | 01010040@12 | 螺纹钢筋φ20 | t | 1.3089
5 | 01010040@13 | 螺纹钢筋φ12 | t | 1.2997
6 | 01010040@6 | 螺纹钢筋φ18 | t | 0.8385
7 | 01010040@7 | 螺纹钢筋φ12 | t | 11.4605
8 | 01010040@8 | 螺纹钢筋φ14 | t | 0.2101
9 | 01010040@9 | 螺纹钢筋φ16 | t | 2.172
10 | 01010120@1 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 3.6812
11 | 01010120@2 | 螺纹钢筋φ8-10 | t | 0.0959
12 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 155.1382
13 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 36.7739
14 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 66.6075
15 | 01090022@1 | 圆钢φ6 | t | 0.2142
16 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 13.77
17 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 4.7098
18 | 02270070 | 土工布 | m2 | 403.9071
19 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 56.9118
20 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 68.9373
21 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 53.6238
22 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 118.2896
23 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 138.2171
24 | 03137001 | 焊剂 | kg | 5.0544
25 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 299.97
26 | 03230043 | 直螺纹套筒接头φ20以内 | 个 | 38.38
27 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 4.04
28 | 03230131 | 冷挤压套筒φ32内 | 套 | 115.14
29 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 3.0885
30 | 04030015 | 中砂 | m3 | 65.403
31 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 40.108
32 | 04090045 | 饰灰 | kg | 144.1406
33 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.9009
34 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 2.6733
35 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.2035
单位工程人材机汇总表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
36 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 127.6903
37 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 2.0096
38 | 13350260 | 腻子膏防水型 | kg | 1398.6146
39 | 13350270@1 | 腻子膏防裂型 | kg | 745.9278
40 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.32
41 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 82.609
42 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 5.832
43 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 18.0224
44 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 1.5699
45 | 18250615 | 管箍 | 个 | 1.0467
46 | 34110010 | 水 | m3 | 55.5044
47 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.5756
48 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.5632
49 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.3584
50 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 1.3952
51 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.8192
52 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 3.6864
53 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 697.8559
54 | 80090580 | 聚合物防水砂浆(单组分) | kg | 2304
55 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 960.2277
56 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0097
57 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 42.5252
58 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.218
59 | 8021906 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 164.3083
60 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 2.0583
61 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.3972
62 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 5.1712
63 | 80090425 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 1.9392
64 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 10.4169
65 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2248.8981
66 | 99450640 | 检修费 | 元 | 407.9815
67 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1176.133
68 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 570.1629
单位工程人材机汇总表
工程名称：2024年广东省阳江市地基遥感垂直观测系统建设项目-建筑与装饰（风廓线雷达辅助设备及安装调试） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合价 （元）
69 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 342.281
70 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2137.8875
71 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0571
72 | BCCLF2 | 安装工程 | m2 | 169
合计