## 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算公式 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | FHJ | 分部分项合计
1.1 | FBQD | 分部清单 | FBF-FB[YNZTYSYPFFY] | 100
1.2 | YNZTYSYPFFY | 余泥渣土运输与排放费用 | FB[YNZTYSYPFFY] | 100
2 | CHJ | 措施合计 | CSF | 100
3 | QTXM | 其他项目 | QTF | 100
4 | GF | 规费 | GFSJB[GF] | 100
5 | SJ | 税金 | FHJ+CHJ+QTXM+GF | 3.41 |  | 在工程计价时，税金的计算基础和税率必须按工程所在地规定计算。
6 | ZZJ | 总造价 | FHJ+CHJ+QTXM+GF+SJ | 100 | 49681.99

## 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
一、基础
| 010401002 | 浇筑独立基础 | m3 | 4
| 040101003 | 挖基坑土方 | m3 | 4
分部小计[-一、基础]
二、防雷接地
| 030209001 | 地网安装 | 项 | 1
| 030211008 | 接地装置调试 | 系统 | 1
| 040101002 | 挖沟槽土方 | m3 | 50
| 010103001 | 土(石)方回填 | m3 | 50
分部小计[-二、防雷接地]
三、观测站仪器
| 030204018 | 配电箱 | 台 | 1
| 粤040205023 | 光缆敷设 | m | 1
| 031006005 | 电缆敷设 | m | 1
| 031005001 | 气象设备安装 | 台 | 1
分部小计[-三、观测站仪器]
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试
序号 | 项目名称 | 取费基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施项目费
1.1 | 按系数计算的安全文明施工措施费
1.1.1 | 按系数计算的安全文明施工措施费 | FBF[RGF] | 2
分部小计[1.1-按系数计算的安全文明施工措施费]
1.2 | 脚手架搭拆费 | FB[ZJFM<14>] | 100
分部小计[1-安全文明施工措施项目费]
2 | 其他措施项目费
2.1 | 按系数计算的其他措施项目费
2.1.1 | 赶工措施费 | FB[RGF]
2.1.2 | 夜间施工费
2.1.3 | 交通干扰工程施工增加费费
2.1.4 | 文明工地增加费 | FBF | 0.4
2.1.5 | 地下管线交叉降效费
分部小计[2.1-按系数计算的其他措施项目费]
2.2 | 按子目计算其他措施项目费
2.2.1 | 地下管线交叉降效费
2.2.1.1
分部小计[2.2.1-地下管线交叉降效费]
2.2.2 | 二次搬运
2.2.2.1 | 材料运输
分部小计[2.2.2-二次搬运]
2.2.3 | 大型机械设备进出场及安拆
2.2.3.1 | 挖掘机
分部小计[2.2.3-大型机械设备进出场及安拆]
2.2.4 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架
现浇建筑物模板 基础模板
分部小计[2.2.4-混凝土、钢筋混凝土模板及支架]
分部小计[-]
分部小计[2.2-按子目计算其他措施项目费]
分部小计[2-其他措施项目费]
合 计

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额(元)
1 | 暂列金额
1.1 | 暂列金额 | 项
分部小计[1-暂列金额]
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 项
分部小计[2.1-材料暂估价]
2.2 | 专业工程暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
分部小计[2.2-专业工程暂估价]
分部小计[2-暂估价]
3 | 计日工
3.1 | 计日工 | 项
分部小计[3-计日工]
4 | 总承包服务费
4.1 | 总承包服务费 | 项
分部小计[4-总承包服务费]
5 | 材料检验试验费
5.1 | 材料检验试验费 | 项
分部小计[5-材料检验试验费]
6 | 预算包干费
6.1 | 预算包干费 | 项
分部小计[6-预算包干费]
7 | 工程优质费
7.1 | 工程优质费 | 项
分部小计[7-工程优质费]
8 | 其他费用
8.1 |  | 项
分部小计[8-其他费用]
合 计

## 分部分项工程量清单综合单价计算表(合价)
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：m3
项目编码：010401002 | [7 empty] | 工程数量：4
项目名称：浇筑独立基础
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | A20-77 | 钢筋混凝土基础 | 100m3 | 0.04
2 | 8021415 | 混凝土 | m3 | 4
3 | Z010360 | 钢筋 | t | 0.08
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：m3
项目编码：040101003 | [7 empty] | 工程数量：4
项目名称：挖基坑土方
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | D1-1-12 | 人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.04
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：项
项目编码：030209001 | [7 empty] | 工程数量：1
项目名称：地网安装
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 20
2 | ZC000017 | 50*50*5*2500热镀锌角钢 | kg | 210
3 | C2-9-10 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 10
4 | ZC020153 | 40*4热镀锌扁钢 | m | 102
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：系统
项目编码：030211008 | [7 empty] | 工程数量：1
项目名称：接地装置调试
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：m3
项目编码：040101002 | [7 empty] | 工程数量：50
项目名称：挖沟槽土方
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.5
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：m3
项目编码：010103001 | [7 empty] | 工程数量：50
项目名称：土(石)方回填
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | A1-145 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.5
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：台
项目编码：030204018 | [7 empty] | 工程数量：1
项目名称：配电箱
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 | 台 | 1
2 | SB210029 | 不锈钢配电箱 | 台 | 1
3 | BZ00011 | 80A空气开关 | 套 | 1
4 | BZ00011 | 32A空气开关 | 套 | 3
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：m
项目编码：粤040205023 | [7 empty] | 工程数量：1
项目名称：光缆敷设
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | C13-1-32 | 敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 2
2 | 1501781 | 光缆 | m | 204
3 | C2-8-52 | 保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 20
4 | ZC000787 | 塑料管32MM | m | 206
5 | C13-1-84 | 光纤测试 | 链路（芯） | 1
6 | C13-7-55 | 插头插座焊接 光纤接续用 | 套 | 1
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：m
项目编码：031006005 | [7 empty] | 工程数量：1
项目名称：电缆敷设
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | D1-1-12 | 人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.05
2 | C2-8-52 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 15
3 | ZC000787 | 塑料管75MM | m | 154.5
4 | A1-145 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.05
5 | C2-8-146 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 1.5
6 | ZC001383 | 铜芯电缆 | m | 153
合 计
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：气溶胶激光雷达辅助设备及安装调试 | [7 empty] | 计量单位：台
项目编码：031005001 | [7 empty] | 工程数量：1
项目名称：气象设备安装
序号 | 定额编码 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 其中: (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | C10-3-71 | 气象设备安装 | 套 | 1
合 计