竞争性磋商

磋  商  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20251101 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目 |
| 采购人 | ： | 阳西总医院中医医院 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意磋商文件上注明的递交磋商响应文件时间和响应截止时间，逾期送达或邮寄送达的磋商响应文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达指定地点。

- 磋商文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其响应将按无效响应处理。

- 请仔细检查《磋商邀请函》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展管理方法》）。

- 建议将磋商文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为供应商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 供应商请注意区分磋商保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按蹉商文件的要求缴纳，招标代理服务费存入蹉商文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同响应方案的，磋商小组将对其响应按无效响应处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

目   录

第一部分 竞争性磋商邀请书	4

第二部分 采购项目内容	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分 磋商须知	17

供应商须知前附表	17

一、说  明	18

二、磋商文件	18

三、响应文件的编制	19

四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求	19

五、保证金	20

六、响应文件的份数、封装和递交	20

七、磋商的步骤	20

八、确定成交供应商办法	22

九、质疑	23

十、成交服务费	23

十一、合同的订立和履行	23

十二、适用法律	23

第四部分  磋商、评审、成交	24

政府采购政策	26

第五部分  合同书格式（参考范本）	29

第六部分  磋商响应文件格式	31

封面格式	31

第一章 自查表	32

1.1  资格性/符合性自查表	32

（一）无重大违法记录声明函	34

（二）法定代表人（负责人）证明书	35

（三）法定代表人（负责人）授权书	36

（四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件	37

第二章  磋商响应文件商务及技术部分	38

附件一：磋商邀请函	38

附件二：第一次报价一览表	39

附件三：磋商分项报价表	40

附件四：商务条款偏离一览表	41

附件五：技术条款偏离一览表	42

附件六：同类业绩一览表	43

附件七：中小微企业声明函	44

附件八：残疾人福利性单位声明函	45

附件九：成交服务费承诺	46

附件十：磋商供应商提交的其他资料	47

其 他 格 式	49

- 第一部分 竞争性磋商邀请书

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳西总医院中医医院（以下简称“采购人”）的委托，就阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目进行竞争性磋商 (项目编号: YXCG-20251101)，欢迎符合条件的供应商参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

1.项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目

2.项目编号：YXCG-20251101

3.磋商报价上限：人民币331600.00元（超出该上限的磋商报价将作为无效响应处理）

| 序号 | 科室 | 名称 | 预算金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针灸科 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 7500.00 |  |
| 2 | 针灸科 | 面碗艾塔一体机 | 12500.00 |  |
| 3 | 针灸科 | 中药粉碎机 | 7000.00 |  |
| 4 | 针灸科 | 中药汤剂包装机 | 11000.00 |  |
| 5 | 针灸科 | 智能煎煮仪（多锅煎药机） | 23500.00 |  |
| 6 | 针灸科 | 全自动脉动加压冷热敷机 | 89000.00 |  |
| 7 | 针灸科 | 中药打包机 | 6300.00 |  |
| 8 | 针灸科 | 40通道内热针治疗仪 | 88500.00 |  |
| 9 | 急诊科 | 高级人体气管插管训练模型 | 5800.00 |  |
| 10 | 急诊科 | 高级多功能能急救训练模型（CPR、气管插综合功、嵌入系统） | 33000.00 |  |
| 11 | 急诊科 | 可视咽喉镜 （麻醉视频喉镜） | 28000.00 |  |
| 12 | 急诊科 | 转运车床 （医用液压推床） | 19500.00 |  |
| 合计 |  |  | 331600.00 |  |

4.数  量：一项

5.交货期：合同签订后15个日历日内完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。（超出该交货期将作为无效投标处理）。

6.项目采购方式：竞争性磋商

二、供应商资格要求为：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或2025年任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5.投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证并在有效期内。

6.本项目不接受联合体投标。

7.供应商须在招标代理机构登记并购买磋商文件。

三、磋商文件的公示

1．磋商文件公示时间及下载：2025年11月4日至2025年11月11日。

2．根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

四、购买磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1.购买磋商文件时间：2025年11月4日至2025年11月11日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买磋商文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.磋商文件售价：磋商文件每套人民币300元，售后不退。

4.磋商文件获取方式：现场发售。

5.购买磋商文件必须携带：

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时供应商的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖供应商公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 响应截止时间、开启时间及地点

1.递交磋商响应文件时间：2025年11月17日 14:30-15:00 (北京时间)。

2.响应截止时间：2025年11月17日15:00 (北京时间)。

3.递交磋商响应文件地点、开启地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室。

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳西总医院中医医院

地    址：阳西县北湖社区湖景北路113号

联 系 人：黎才笋

联系电话：0662-8160178

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.gdgpo.com.cn

广东业信采购招标有限公司

2025年11月4日

- 第二部分 采购项目内容

项目编号：YXCG-20251101

项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目

  - A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格要求 | 详见第一部分《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 2 | 交货期 | 详见第一部分《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 1.成交供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运，并包含所有税费。 2.医疗设备须有中华人民共和国医疗器械注册证，并在有效期内。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 应包括运至合同指定地点的设备费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、技术服务费、税金、质量保证期内的服务费用、其他费用和验收等一切费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 6 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 安装调试并验收合格后，30个工作日内付清所有货款。（采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付） |  |
| 8 | 验收要求 | 要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 |  |
| 9 | 售后服务要求 | 1.免费质保期期限：设备免费保修3年，质保期满后给与2年技术保修。（从验收合格签名之日起），成交供应商应为采购人办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内成交供应商对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包耗材及零配件等。 2.维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务； 3.质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。 4.所有货物质保期限内服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派员上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 5.质保期内成交供应商无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，所产生的费用由成交供应商负责。 |  |
| 10 | 磋商保证金 | 不收取。 |  |
| 11 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足7000元按7000元计算）。成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

  - B  技术要求

- 一、设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1.外形尺寸：≥730×660×640mm； 2.▲工作区尺寸：≥600×490×560mm 3.设备容积；≥200L。 4.▲温度显示分辨力：0.1℃。 5.温度均匀性：≤最高温度±2.5％ 6.功率；1545W 7.▲具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min 8.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配3件），箱体外部为碳钢喷塑，采用背部加热，强制对流结构。 9.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响。 10.耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。 11.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。 12.采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能 13.温度选择范围：RT+10-300℃。 14.设备容积；≥200L。 15.温度显示分辨力：0.1℃。 16.温度均匀性：≤最高温度±2.5％ 17.功率；1545W 18.具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min 19.配置清单 主机：1台 罩极异步电机：1台 加热管：1套 温度传感器：1套 触摸显示屏控制板：1套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 面碗艾塔一体机 | 艾塔面碗一体机：一台电动压力机带2个4.5厘米尼龙磨具，可以加配模具 艾塔成型器(小号)实芯 模具直径：45mm 模具高度：70mm 成型艾塔尺寸：直径25mm，高度30mm 成型艾塔克数：4-6克(实芯)适用于儿童脐灸，穴位隔姜片灸 艾塔成型器(特小号)带孔 模具直径：45mm 模具高度：70mm 成型艾塔尺寸：直径20mm，高度25mm，孔径8mm 成型艾塔克数：3-5克 适用于直灸，重灸，疤痕灸 重量：16公斤 尺寸(长X宽X高)：200mm x200mm x380mm 配置清单： 主机：1台，保修卡：1台，说明书：1套 | 台 | 1 |  |
| 3 | 中药粉碎机 | 1.电压;220V(110定制) 2.功率：1700W 3.细度:60-200目 3.转速：2840转/分 4.细粉产量：1-6kg/小时 5.粗粉产量：1-25kg/小时 6.工作时长：连续工作1-5小时 7.重量：25kg 8.尺寸：330*250*550mm 9.功能:细粉，用细网筛，只能粉碎干燥的材质，油性粘性的材质会黏住网筛，导致机器不出粉，不适合粉碎；适合粉碎纤维类的木质属性的材质等。 10.配置清单： 筛网：5个 合格证：1份 布袋：5个 | 台 | 1 |  |
| 4 | 中药汤剂包装机 | 1.功率：800W+800W 2.电压：AC220V 3.尺寸：570×570×1200（mm） 4.重量：55kg 5.包装平均速度≧8袋/分，自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。 6.包装温度、包装量自动显示，数字化控制。 7.具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置； 8.包装量为50-250ML无极变量可调包装。适用于老人、儿童、成年人等不同用量。 11.配置清单 （1）包装机主机 材质：不锈钢 数量：1台 （2）随机资料 使用说明书、合格证、保修卡 数量：1套 （3）喉箍 型号：大 材质：不锈钢 数量：3个 （4）过滤罩 型号：通用 材质：不锈钢 数量：3个 （5）过滤网筐 型号：通用 材质：不锈钢 数量：3个 （6）排水软管 型号：Φ25mm（外） 材质：pvc 数量：1根 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能煎煮仪（多锅煎药机） | 1.煎药锅：尺寸为Ф23cm，容量2600ml×10 2.灶位数量：10灶位 3.定时范围：0-99分钟 4.电压：AC220V，50Hz 5.输出功率：750*10W文火（250W）、武火（500W） 6.尺寸：160×70×82cm 7.常温常压煎煮，保留传统煎药方式 8.小剂量煎煮，每锅煮1-3付，方便辩证施治 9.文火、武火自动转换，节能省时 10.文火、武火煎药时间随意设定，保留药物先煎后下方式 11.煎药时间自动倒计时，煎完自动停止功能 12.煎药容器采用与机体分离式不锈钢锅，操作方便、易清洗等特点 13.机体采用无药液流通管道，避免管内易污染及串味等优点 14.2个内置超大贮物柜，方便放置中药相关物品 15.每个锅均由一块电路板独立控制，采用锅数与电路板数以1：1比例配制，性能更稳定 16.控制面板上设有5个25cm乘以15cm独立分组煎药控制区，方便操作及稳定性 17.配置清单 （1）煎药机主机 材质：不锈钢 数量：1台 （2）随机资料 使用说明书、合格证、保修卡 数量：1套 （3）煎药锅 型号：大 材质：不锈钢 数量：10套 | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动脉动加压冷热敷机 | 1.温度控制系统 1.1采用8寸亚克力触摸屏。 1.2采用航天级半导体制冷技术。 1.3温度范围10.0℃～42.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求。 1.4采用智能温控保护系统，表面温度不高于41℃，防止烫伤（提供检验报告）。 2.加压功能 2.1持续模式：恒定压力，压强35kpa,允差：±5kpa。 3.冰袋 3.1适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。 4.定时功能 5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。 6.功能保护： 6.1冰袋堵塞检测报警功能 6.2噪声≤55分贝 7.其他 8.配置清单 主机：1台 水路连接管：2根 水袋：4个 放水接头：1根 保险丝：4个 电源线：1根 使用说明书：1份 合格证：1张 保修卡：1份 公司证件：1份 装箱单：1份 设备培训验收单：3份 | 台 | 1 |  |
| 7 | 中药打包机 | 1.箱体以及锅体均采用不锈钢制造。 2.自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作。 3.可任意设置，计量精确，性能稳定，适用于各种规格、不同剂量的包装需求。 4.包装成品易保存、易携带、服用方便，包装袋成品率高既避免污染又防止浪费。 5.型号规格制成袋尺寸药代3-17CM 6.包装速度5-15包/分 7.定量范围1-100克 8.机器尺寸45*50*150CM 9.配置清单 主机：1台 保修卡：1台 说明书：1套 | 台 | 1 |  |
| 8 | 40通道内热针治疗仪 | 1.内热针具（内热针，内热刃针，内热针刀）有标准刻度，精准治疗。 2.内热针具有灭菌和非灭菌两种。 3.内热针具（内热针、内热小针刀、内热刃针）（独家专利技术）。 4.设备适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的针灸治疗（可查验设备注册证）。 明确产品组成：由主机、多路输出接口和相对应的内热针、内热针电极和连接导线组成（需提供注册证）。 5.采用二代PVC材料线路，连接导线双头安全护套方式，整体导线无金属裸露，安全可靠。 6.可提供消毒循环使用内热式针灸针型号为分别1.1, 0.7, 0.5 等。 7.数码LED式数字化的显示，MCU芯片控制，整机核心模块采用有国家3C认证资格的生产供应商产品以确保使用的安全及工作的稳定性能。 8.针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗。 9.整机工作无噪音设计，自然散热，主机使用寿命延长至10年。 10.便携主机，移动方便，体积：310×275×120mm。 11.采用单通道控制内热针，有效快捷，使用维护简单。 12.特有的按键设置模式，操作便捷明了，增加冬季温度补偿功能。 13.开机、设置输入、工作结束具备有声提示，工作状态采用灯光指示。 14.一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度。 温控精度更高，临床使用针体温度精度不大于土2 °C。 15.专业入士可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度。 16.输入功率：整机≤lOOVA;单通道≤l.5W,输入电压：AC220V 50HZ & ACllOV 60HZ。 17.工作时间设定范围：00.00～99.00min, 加热温度设置范围： 38～60°C。 18.产品安全性要求符合GB9706.1-2007要求，电击的保护形式和程度：I类BF型。 19.电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，符合YY0505-2012的要求。 20.配置清单 配针：100支未灭菌内热针具 电源线：1根 说明书：1份 保修卡：1份 出厂检验报告：1份 临床治疗手册：1本 | 台 | 1 |  |
| 9 | 高级人体气管插管训练模型 | 1.标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 2.活动的下颏和颈关节带来逼真的操作感受 3.舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门 4.显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压 5.可指示环甲膜穿刺部位 6.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 7.在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 8.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 9.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能 10.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 11.配置清单： 人体气管插管训练模型：1具 显示器：1台 电源适配器（9V,1A）：1个 6.5mm ID气管插管（含导丝）：1支 5ml注射器：1支 铝塑箱：1只 使用手册：1份 合格证：1份 保修卡：1份 | 个 | 1 |  |
| 10 | 高级多功能能急救训练模型（CPR、气管插综合功、嵌入系统） | 1.双侧瞳孔正常与散大对比。手动模拟瞳孔状态，正常、缩小，模拟人会同步改变 2.可检测到颈动脉搏动，手动模拟颈动脉无搏动、搏动较弱、搏动较强 3.气道管理：标准口、鼻气道插管，逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，支持仰头、抬下颌、牙齿接受力报警。还可练习吸痰、吸氧。 4.院前急救训练评估功能 5.手臂静脉注射：手感真实。手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉 5.1静脉分布与真实相同。 5.2进针有明显落空感，并有回血产生 5.3静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺不渗漏 5.4皮肤和血管可更换 6.肌肉注射: 可在大腿外侧肌练习肌肉注射： 6.1可真实注入药物 6.2模块可拿出，捏干水。 6.3同一部位可经受几百次反复穿刺 6.4模块可更换 7.控制面板按键操作方便，便于切换各项操作界面，调节音量，修改各项参数，如CPR考核参数、呼吸频率、瞳孔状态、颈动脉搏动等 8.可清除CPR考核参数中日期和学号 9.支持学生成绩的打印，打印内容包括学员资料、人工呼吸、心外按压波形图 10.气管插管 10.1可开放气道，电子监测气道状态 10.2模拟人自带感应系统，开放气道正确时，主界面动画还显示气道开放状态。 10.3阻塞状态可模拟喉部痉挛和喉头水肿程度，练习困难气管插管 10.4当导管插入到口腔、食管和气管时，电子显示插管状态。界面会显示插管错误状态： 10.5当导管插入到食管时，电子显示插管位置，提示文字变红色。 10.6当导管插入气管口时，电子显示插管位置，提示文字变黄色。 10.7判断气管插管成功方法：方法一：吹气，观察胸廓是否起伏，方法二：电子显示屏显示导管已插入气管内 11.心肺复苏 11.1设有训练和考核模式 11.2训练模式下全程语音提示 11.3电子监测气道状态，气道开放后，气道口变成绿色。 阻塞状态可模拟喉部痉挛和喉头水肿程度。 11.4模拟人自带感应系统，在模拟人上做真实操作时，主界面能够显示监测瞳孔状态、触摸颈动脉和病人昏迷和苏醒状态 11.5人工呼吸方式：可进行口对口人工呼吸，呼吸器对口人工呼吸 11.6电子监测吹气量正确、错误次数和错误原因的次数。 11.7电子监测按压深度正确、错误次数和错误原因的次数。 11.8主界面具有同步波形，学生进行操作时，能够进行实时电子监测吹气量大小和按压深度。 11.9电子提示心外按压频率 11.10自动统计操作正确率 11.11自行设定CPR参数：CPR操作周期、吹气量大小、按压深度等，考核成绩通过此设置进行评估 11.12打印成绩单 11.13在规定的时间内完成操作，且正确率符合前期设定参数，抢救成功，瞳孔缩小，颈动脉自主搏动，FALSH显示“我苏醒了”。 12.标准配置： 12.1 ALS电脑显示器 12.2 标准模拟人 12.3麻醉咽喉镜 11.配置清单： 模拟人下半身：1台 模拟人四肢：1套 肩关节轴：2个 衣裤：1套 模拟人转换器：1台 成人简易呼吸器：1个 成人磁性气管插管含导丝（ID6.5）：1套 输液袋200ml（含连接管道）：1套 注射器10ml：1支 橡皮管夹：5个 模拟血粉：1瓶 手拉推式硬塑箱：1只 | 个 | 1 |  |
| 11 | 可视咽喉镜 （麻醉视频喉镜） | 1.显示屏：LCD3.5寸全视角无眩光"，分辨率640*480， 2.视频宽高比4:3，屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°； 3.摄像头：像素200万，镜头分辨率600LW/PH,视场角≥60°，光照度≥400lX； 4.电池：3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V，充电时间4H，持续工作时间≥200min 5.电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-240V/50/60HZ,充电器输出DC5V,2A 6.充电器数据传输接口：MicroUSB； 7.储存环境：温度-10℃--+45°，湿度≤90%，大气压力500hPa--1060hPa 8.工作环境：温度5℃--+40℃，湿度20%--80%，大气压力700hPa--106kPa 9.整机重量：≤350g 10.防雾功能：无需预热，开机即可防雾； 11.拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；数据可输出，可外接带有HD接口的显示器； 12.喉镜片为316医用不锈钢材质，坚固耐用，有效避免折弯、折断的风险； 13.镜片通过IPX8防水等级测试，喉镜片可深水浸泡消毒、低温等离子消毒，经济实惠，可重复消毒使用1000次以上； 14.一台主机配1个规格喉镜片； 15.手柄：人体工学设计，手感舒适、抑菌、轻便、便携，镜片支架连接件为SUS303材质，手柄材质为PC加内包铝受力强度大，无折断折弯的风险； 16.配置清单 主机：1台 重复性使用喉镜片成人：1片 电源适配器：1个 USB数据线：1条 合格证：1张 说明书：1本 保修卡：1张 箱子：1个 | 台 | 1 |  |
| 12 | 转运车床 （医用液压推床） | 1.尺寸规格：L1930×W640×H（540/840）mm。 2.背部为液压气弹簧控制,使用背部红色按压把手，背部床板抬起，倾斜角度从0°到 75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，按压背部红色把手并向下按压床板背部床板逐渐降低直至放平。 3.用整体升降限位摇杆顺时针摇动，整体床架逐渐上升，床面离地高度在540到 840mm有效范围内，您可以任意调节至便于行动、护理的理想高度，需要降低或放置低位，请用整体升降限位摇杆逆时针摇动,整体床架逐渐下降直至床面离地最近。 4.推车面PE材料模具一次性吹塑成型，车身为高强度合金喷塑制作，具有色调柔和、轻盈牢固的特点。 5.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。 6.车上安装有四只6寸中控轮，可控制整车万向有效缩短转弯半径，灵活转运，可一脚制动整车刹停。中间配备可升降中心第五轮，放下可控制整车保持直线行走。 7.床垫：内置高密度海绵，防水透气，耐磨。 8.床头底部可选配氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人。 9.配有四钩螺钉锁紧可升降输液架 10.配置清单 床体：1个 护栏：2副 脚轮：4个 升降摇把：1根 升降气弹簧：1根 床垫：1张 输液杆：1根 导向轮：1个 | 张 | 1 |  |

- 第三部分 磋商须知

  - 供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共 3 名。 |  |
| 2 | 响应资料数量和封装 | 供应商在每一份磋商响应文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）响应电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖供应商公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，供应商在递交磋商响应文件的同时，向代理采购机构提交包含“第一次报价一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”的密封袋，在封面上注明“唱标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （磋商响应截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 供应商未按上述规定对磋商响应文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的响应概不接受。 |  |
| 3 | 其他说明 | 1、磋商响应文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致响应无效。 2、磋商响应文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 全国招标采购公共服务平台 | https://www.hnzbcgxxw.com/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |

## 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象。

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东业信采购招标有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

(3)本项目是否允许联合体，详见《采购项目内容》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

## 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 采购邀请

2) 采购项目内容

3) 磋商须知

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

6) 其他：详见《磋商须知前附表》

7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

## 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分四部分组成。

7.2 报价信封必须另单独分装。

7.3 报价样板(本条款不适用)

1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量。

8. 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

## 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目响应报价不能高于采购预算（或最高限价），否则将被视为无效响应。

13.	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

## 五、保证金

15. 磋商保证金

15.1 供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

15.2磋商保证金金额、交纳形式、交纳时间及磋商保证金账户。

1)汇款账号必须与供应商的名称相一致，否则将不予受理。

15.3凡未按规定交纳磋商保证金的报价响应，其报价响应被确定为响应无效。

15.4如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同并执行了缴交成交服务费的规定后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6 若有下列情况之一，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：

1) 供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其响应文件；

2) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；

5) 有违反国家有关法律法规的行为。

## 六、响应文件的份数、封装和递交

16.  响应文件的数量和签署

16.1 供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4 响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17.  响应文件的递交

17.1 所有响应文件应于规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2 迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

## 七、磋商的步骤

18.  磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19.  磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生。磋商小组对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

1)供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

2)响应下浮率不符合招标文件规定的；

3)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

4)不具备磋商文件中规定资格要求的；

5)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

6)响应文件无法定代表人（负责人）签字或签字人无法定代表人（负责人）有效授权的；

7)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

9)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

10)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商不足3家，应当终止磋商采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《第四部分磋商、评审、成交》:

1)商务评审

2)技术评审

3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格权值×100

备注：1、价格修正：供应商的响应报价中经磋商小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效响应中的最高报价。

2、磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该供应商的响应文件中的响应报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的响应价格，则其响应将被拒绝。

3、根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者磋商文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

3.1中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分响应文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

4.1.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

5.供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列），推荐 3 名成交候选人。

## 八、确定成交供应商办法

20.  确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，成交结果将于指定媒体公告：详见第三部分《磋商须知〈供应商须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交供应商发出成交通知书。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

5) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

## 九、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 十、成交服务费

24.  成交服务费: 详见第二部分《采购项目内容〈A 商务要求〉》。

## 十一、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

## 十二、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四部分  磋商、评审、成交

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术要求的响应程度 | 15分 | 根据各供应商提交的磋商文件对应磋商文件的技术要求等响应情况进行比较评分，完全满足或优于磋商文件要求的得15分。 技术参数中带“▲”的条款每负偏离1项扣5分。 注：提供技术参数确认函复印件或技术白皮书并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 15分 | 根据供应商的项目实施方案进行综合评审： 1.项目实施方案详细完整、可行性高、操作性强，优于或满足采购需求的，得15分； 2.项目实施方案较详细完整、可行性较高、操作性较强，基本满足采购需求的，得11分； 3.项目实施方案基本合理、可行性一般，部分满足采购需求的，得6分； 4.项目实施方案不够合理、可行性不足，未能满足采购需求的，得2分； 4.不提供不得分。 |
| 3 | 质量保障措施方案 | 10分 | 根据供应商提供项目质量保障措施方案进行评审： 1.质量保证措施方案具体、可操作性强、合理可行，优于或完全满足采购需求的，得10分； 2.质量保证措施方案基本完整但不够详细、有一定的可操作性、基本合理可行，基本满足采购需求的，得7分； 3.质量保证措施方案不够具体、可操作性低、有一定的可行性但不足，部分满足采购需求的，得4分； 4.质量保证措施方案不具体，可操作性不足，不能满足采购需求的，得1分。 不提供的不得分。 |
| 合计 |  | 40分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 10分 | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，每提供一个得2分，满分10分。 注：提供有效合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 培训方案 | 10分 | 根据供应商针对本项目的培训方案进行评审： 1.培训方案具体、可操作性强、合理可行，优于或完全满足采购需求的，得10分； 2.培训方案基本完整但不够详细、有一定的可操作性、基本合理可行，基本满足采购需求的，得7分； 3.培训方案不够具体、可操作性低、有一定的可行性但不足，部分满足采购需求的，得4分； 4.培训方案不具体，可操作性不足，不能满足采购需求的，得1分。 - 不提供的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括但不限于保修期、备品备件价格、维护保养计划及措施、售后服务机构设置等）进行评审： - 1.方案完整详实，根据需求提出详细具体的备品备件说明和维护保养计划及措施，售后服务便捷，优于或满足采购需求的，得10分； - 2.方案基本完整，有备品备件说明和维护保养计划及措施，能满足基本售后服务要求，基本满足采购需求的，得7分； - 3.方案不够完整，有备品备件说明和维护保养计划及措施但不足，未能满足基本售后服务要求，部分满足采购需求的，得4分； - 4.方案不完整，缺少备品备件说明或维护保养计划及措施或售后服务不够便捷，不能满足采购需求的，得1分； - 5.不提供不得分。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

价 格 评 分 表

价格核准：磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100

备注：磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

小型和微型企业产品价格扣除（所投产品全部生产厂家为小微型企业才享受价格扣除）

3.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 《政府采购促进中小企业发展管理方法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.2.1符合中小企业划分标准；

3.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章响应文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

3.4.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5 供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 政府采购政策

1．若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2．若采购产品属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单供应商可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请供应商提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖供应商公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本磋商文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

3. 根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

4．根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，供应商响应时需注意：

4.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

4.2参加政府采购活动的中小企业响应时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

4.3根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.4根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

4.5对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理方法》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 磋商报价=最后磋商报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 磋商报价=最后磋商报价×（1-4%） |

- 第五部分  合同书格式（参考范本）

甲乙双方根据     年    月    日  采购项目名称  （项目编号:        ）成交结果和有关磋商文件、磋商响应文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含服务的范围

1. 项目名称：                                      ；

2. 服务范围：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	服务的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条	完工和验收

1.服务期：                                              。

2.服务地点：                                                   。

3.验收时间：                                                   。

4.服务验收方式：                                               。

5.验收标准：

            - 质量符合磋商文件和磋商响应文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：                                                     。

- 付款时间：                                                     。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原磋商文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、磋商响应文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后10个工作日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交阳江市仲裁委员会裁决或向阳江市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至广东业信采购招标有限公司备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，导致合同无效，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式     份，甲乙双方各执    份。

甲方：          	乙方：

法定代表人：                      	法定代表人：

委托代理人：                      	委托代理人：

地址：                            	地址：

开户银行：                        	开户银行：

帐号：                            	帐号

电话：                            	电话：

年  月  日                              年  月  日

- 第六部分  磋商响应文件格式

  - 封面格式

响应内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的磋商响应文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。

文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“磋商响应文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

磋商响应文件（□正本、□副本）

项目编号：  YXCG-20251101

项目名称：     采购项目名称，由供应商填写

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 1.1  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性 检查 | 供应商要 求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |
|  |  | 投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证并在有效期内。 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
| 符合性 审查 | 交货期须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 响应报价未超出报价上限 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效响应。不能继续参与后续磋商，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交响应文件和参加磋商会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

  - （一）无重大违法记录声明函

致（代理机构）：

针对贵方组织的（项目名称）：                             （项目编号：           ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - （二）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

  - （三）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的  项目名称，由供应商填写   磋商项目（项目编号:                     ）的活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并且由法定代表人（负责人）亲自递交磋商响应文件和参加磋商的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

  - （四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、无重大违法记录声明函；

3、财务报表复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、缴税证明复印件加盖公章；

……

  - 第二章  磋商响应文件商务及技术部分

  - 附件一：磋商邀请函

致（采购人名称）                  ：

根据贵方就      项目名称，由供应商填写      的磋商邀请（项目编号：                                ），我方正式响应磋商文件内容并提交磋商响应文件1份正本和2份副本及电子文件1份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附响应价格表中规定的应提交和交付的响应总价为人民币： （用文字和数字表示的磋商总价）  。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加采购项目的其他采购活动。

- 本次响应所报内容完全按照磋商文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 供应商将按磋商文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次响应自递交磋商响应文件截止之日起有效期为90天。

- 如果在规定的递交磋商响应文件截止之日后，供应商在磋商有效期内撤回文件，磋商保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求与其响应有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至磋商响应文件封面指定地址、联系方式。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

注：本磋商邀请函为供应商响应本次磋商项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。

  - 附件二：第一次报价一览表

项目编号: YXCG-20251101

项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目

| 项目名称 | 报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |

注：

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 本报价表为供应商的第一次报价，磋商后，代理采购机构将向合格的供应商发最终报价表。

- 所投项目的内容必须填写完整。

- 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中说明添加说明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件三：磋商分项报价表

项目编号: YXCG-20251101

项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目          （单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、若最终报价在第一次报价的基础上有浮动，则最终报价中的各分项报价须按比例统一浮动。

2、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号: YXCG-20251101

项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应磋商文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号：YXCG-20251101

项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应磋商文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号: YXCG-20251101

项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件九：成交服务费承诺

致（代理机构）：

针对贵方组织的（项目名称：                               ）磋商项目（项目编号：                         ），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目磋商文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目磋商文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

  - 附件十：磋商供应商提交的其他资料

项目编号: YXCG-20251101

项目名称：阳西总医院中医医院两专科一中心购置医疗设备采购项目

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及磋商文件规定的“磋商采购项目要求”等进行编制。

一、

二、

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

（供应商认为本节无须提交的，应当注明“本节空白”字样）。

附件

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

  - 其 他 格 式

（以下文件勿装订在响应文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 购买时间 |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的磋商（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑供应商的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。