公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20251118 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装(增加)项目 |
| 采购人 | ： | 阳江市教育局 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展管理方法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	10

第三部分 投标人须知	23

投标人须知前附表	23

Ａ说明	24

1 适用范围和资金来源	24

2 定义	24

3 合格的投标人	24

4 投标费用	25

Ｂ招标文件说明	25

5 招标文件的构成	25

6 招标文件的澄清、修改	25

Ｃ投标文件的编制	26

7 要求	26

8 投标语言及计量单位	26

9 投标文件的构成	26

10 投标文件格式	26

11 资格证明文件	26

12 货物和服务的证明文件	27

13 投标报价与投标货币	27

14 投标保证金	27

15 投标有效期	28

16 投标文件的签署及规定	28

Ｄ投标文件的递交	29

17 投标文件的密封和标记	29

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	29

19 迟交的投标文件	29

20 投标文件的修改和撤回	29

Ｅ开标和评标	30

21 开标	30

22 评标委员会	30

23 对投标文件的初审和响应性的确定	30

24 投标报价的审核	31

25 询标及投标文件的澄清	31

26 评标原则	31

27 评标标准和办法	32

28 评标注意事项	32

29 接受和拒绝投标的权利	32

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	32

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	32

Ｆ  授予合同	34

32 合同授予标准	34

33 签订合同	34

G、政府采购政策	35

H、评标细则	37

第四部分  采购项目合同（参考范本）	39

第五部分投标文件格式	43

资格审查封面格式	43

第一章 自查表	45

资格性自查表	45

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	47

（二）无重大违法记录声明函	48

第二章 投标文件商务及技术部分	49

商务及技术封面格式	49

符合性自查表	51

评审项目投标资料表	52

（一）法定代表人（负责人）证明书	53

（二）法定代表人（负责人）授权书	54

附件一：投标函	55

附件二：开标一览表	56

附件三：核心产品情况表	57

附件四：投标分项报价表	58

附件五：商务条款偏离一览表	59

附件六：技术条款偏离一览表	60

附件七：同类业绩一览表	61

附件八：中小微企业声明函	62

附件九：残疾人福利性单位声明函	63

附件十：中标服务费承诺	64

附件十一：投标人提交的其它商务和技术资料	65

其 他 格 式	67

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市教育局（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装(增加)项目进行公开招标 (项目编号:YXCG-20251118)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装(增加)项目

- 项目编号: YXCG-20251118

- 投标报价上限：人民币553230.60元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

| 品目号 | 核心产品要求（“△”） | 采购标的 | 数量（单位） | 单价(元) | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 阳江市专门学校(暂名)设备设施采购及安装(增加) | 1（项） | 470730.60 | 470730.60 |
| 1-2 | △ | 室内监控防砸半球 | 75（套） | 1100.00 | 82500.00 |

- 完工期：签订合同后60日历天内完工（超出该完工期将作为无效投标处理）

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或2025年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2025年12月8日至2025年12月15日。

2．根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2025年12月8日至 2025年12月15日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币500元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2025年12月29日9:00-9:30 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2025年12月29日9:30(北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳江市教育局

地    址：阳江市江城区东风三路45号

联 系 人：谭先生

联系电话：15917082233

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.gdgpo.com.cn

广东业信采购招标有限公司

2025年12月8日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 投标报价包括 | 投标价必须包括完成项目全部内容所需的所有费用。包括设备费、设备运至合同指定 地点的运输费、卸装就位费、保险费、税费、安装调试费、与土建项目的安装施 工配合费、验收以及培训等一切费用，采购人不再支付任何费用。 |  |
| 4 | 合同签订要求 | 采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起5个工作日内。 |  |
| 5 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 6 | 付款方式 | 第1期：支付比例40%,合同生效之日起五个工作日内采购人向中标人支付合同总价的40%作预付款； 第2期：支付比例40%,所有货物到达指定地点经采购人确认后五个工作日内采购人向中标人支付至合同总价的80%； 第3期：支付比例20%,通过采购人(或采购人委托的第三方)签字验收合 格后五个工作日内采购人向中标人支付至合同总价的100%。 中标人凭以下有效文件与采购人结算： (1)中标通知书； (2)合同； (3)中标人开具的正式发票。 |  |
| 7 | 验收要求 | 投标人提供的所有服务或产品，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求，并按服务要求提交相关服务文档或产品说明书、报告。 |  |
| 8 | 售后服务要求 | 1.质量保证期：1年，自交货验收合格之日起计。质保期内免费上门维护，并免费提供备品、备件。(若国家和对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家的规定执行。)在质保期内，如设备因自身故障致停用时间累计超过30天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。 2.故障处理：对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕，保证设备正常运行。 3.培训要求：供应商免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |  |
| 9 | 投标保证金 | 不收取。 |  |
| 10 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足8000元按8000元计算）。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、服务要求

本采购项目的中标供应商需提供设备设施相关的安装、调试、试运行、培训等服务，服务要求如下：

（一）总体服务要求

坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，坚持独立、公正、科学和可靠的宗旨，为采购人提供科学、严谨、完善、高效和优质的服务。遵守国家的有关法律和法规，以规范的工作程序和严格的管理制度项目实施活动。

1.目标：

(1)建设目标：项目建设符合政策要求、符合业务和技术整体规范。

(2)投资目标：投资金额不超过合同规定金额。

(3)工期目标：合理规划项目的开展顺序，确保项目在规定的期限内完成设备安装和系统调试等工作。

(4)质量目标：满足采购人建设需要，技术可行，符合项目建设的质量标准，有利于项目建设成一个先进、实用、体现当代技术水平的厨房系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。

项目实施需满足采购人建设的需要，符合采购人及主管部门对项目的需求，能针对当下采购人的建设规划和主管部门的政策要求做相应的变更和调整。

（二）服务要求

1.工作原则

项目建设能达到预期建设目标，其工作原则包括但不限于以下原则：

（1）完整性：建设成果必须是完整的，并具备可操作性和可实施性。

（2）全局性：建设成果必须从全局出发，使各项建设内容达到合理、可靠、安全、经济的目的

（3）前瞻性：建设成果必须具有一定的前瞻性，能达到国内领先，国际先进的要求。

（4）实用性：建设成果必须是实用，符合实际需求的。

（5）规范性：建设成果严格按照国家相关规定和标准来运作。

2.技术服务及实施要求

(1)中标供应商须完成本项目建设的所有设备采购以及为设备提供的专业安装技术等服务内容，须为项目提供设备材料(含辅材、软件、工具、备品备件)供货、设备的安装及调试、系统集成服务、系统(设备)的试运行保障、合同约定的维护期服务、设备安装配合土建专业等，按采购方项目需求及相关国家规范和标准等要求，派出专业技术人员。项目实施服务地点为采购人指定的地点。

(2)中标供应商负责采购文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、产品供货、配套设备提供运输、保管、安装、调试、验收、培训及售后相关服务等以及采购人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

(3)中标供应商须提供制造商制造的厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，完全符合国家的有关质量标准，在中国境内可依常规安全合法使用。如发现所供货物与此次中标供应商响应时响应参数不符合，采购人有权拒绝收货验货，同时产生的一切经济损失由中标供应商承担。

(4)凡属于政府强制采购节能产品，请投标供应商承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。(注：《节能产品政府采购清单》投标供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。)

(5)凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》(CCC认证)。

(6)中标供应商的施工安装要求除符合以上标准和规范外，还应符合各个设备材料产品技术使用要求，并满足和达到相关部门的验收要求。

(7)中标供应商有义务与土建项目承建单位做好相互配合工作，并承担相应的费用，包括但不限于本项目现场施工的必要条件，如水、电、工具等。

(8)中标供应商如因弄虚作假影响到使用单位的需求时间，对本项目造成不良影响，由此产生的一切责任及经济损失由中标供应商承担；若中标供应商无拖延时间或不能按时供货，采购人有权根据报相关监管部门处理及中止合同，由此产生的一切责任及经济损失由中标供应商承担；采购人一律不接受功能有负偏差的变更，只接受功能优于且包含采购需求所列功能的产品，若供货后发现功能不满足响应文件响应参数要求的，采购人一律不予验收。

二、设备清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △室内监控防砸半球 |  |  | ≥400万半球型网络摄像机 支持智能侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态 传感器类型：≥1/2.7""Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：不低于2.7~8mm 水平视场角：不少于110°~55° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达≥30 m 防补光过曝：支持 最大分辨率：≥2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ4510M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入(Line in),1路输出(Line out) 报警：1路输入，1路输出(报警输出最大支持DC12 V,30 mA) 复位：支持 电源输出：DC12 V,100 mA电源输出 启动和工作温湿度：-30°C~60°C,湿度小于95%(无凝结) 恢复出厂设置：支持RESET按键 供电方式：DC:12 V±25%,PoE 防护：≥IP66，≥IK10 | 75 | 套 |
| 2 | 楼间公共区域-行为分析摄像机 |  |  | ≥400万1/1.8”智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 采用深度学习去误报算法，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.005 Lux@(F1.2,AGC ON)；黑白：0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30m；红外光：最远可达50 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560×1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络存储：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 复位：支持 接口类型：外甩线 网络：1个RJ4510 M/100 M自适应以太网口 音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器 启动和工作温湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 存储温湿度：-30 ℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 供电方式：DC:12 V±20%，支持防反接保护；PoE:802.3af,Type 2,Class 4 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 2 | 套 |
| 3 | 48盘位磁盘阵列 |  |  | 1.单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB,内置SSD固态硬盘和企业级硬盘。 2.标配≥2个千兆网口，2个USB3.0接口。 3.提供RAID0、1、3、5、6、10、50,60、JBOD、VRAID、iRAID模式。 4.应能可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 5.应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像。 6.一键配置存储模式，自动实现RAID5或VRAID创建与空间划分。 7.应能在RAID内丢失2块(含)以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 8.应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写。 9.根据数据对象的重要性(例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等)、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 10.▲可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果(提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 11.应能支持报警预录功能，应能预录报警触发前1-40min的视频录像。 12.应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 13.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 14.▲支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。(提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 15.▲可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷I0异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。(提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 16.▲在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。(提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 17.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 18.可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 19.在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 20.距设备正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)。 21.在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 22.可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。 | 1 | 台 |
| 4 | 智慧监管 综合管控 平台(授权) |  |  | 1.包含63路视频接入服务，63路设备网络管理服务。 2.支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 3.支持图片实时监控及历史查询 4.支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 5.客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 6.客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 7.预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 8.支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s,支持以图片回放方式查询抓拍过的图片 9.支持门禁权限配置和下发；支持卡、人脸、密码等凭证单独或组合使用的认证方式 10.支持门禁远程控制，开门、关门、联动客户端查看视频实时画面 11.支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 12.支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发 13.▲支持按人员维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情，其中权限详情包括拥有设备的权限以及人员本身的资源数据；支持按设备维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情，其中权限详情包括已经被下发的人员信息(包括卡片，人脸数据等)(提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 14.▲支持设置自动创建用户名的默认初始密码(身份证后6位/身份证全号/手机号码/自定义密码可选)(提供相关证明文件并加盖投标人公章) 15.支持按人员特征、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录 16.支持按抓拍设备、性别、年龄段、是否佩戴眼镜、自定义(是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、是否背包、是否拎东西、是否骑车)进行人员检索；检索条件中的抓拍设备，支持设置是否包含下级区域，勾选后可下级区域节点的设备；支持选择某区域中的全部设备 17.支持按门禁设备、姓名、人员编号、部门进行人员检索 18.支持查看检索人员通行记录的轨迹 19.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果 20.支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况 21.支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计 22.▲支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态(提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 23.▲支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、I0事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人¦脸¦识¦别事件、消防事件、热成像事件、动作分析事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等(提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 24.支持GB28181-2011/2016协议平台级联 25.支持国标级联语音对讲 26.支持配置数据看板 | 63 | 路 |
| 5 | 综合布线 | 汇聚 交换机 |  | 1.交换容量≥672Gbps,如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 2.转发性能≥171Mpps,如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 3.固化100/1000MSFP光接口≥24,10G/1GSFP+光接口≥4个，实配双模块电源。 4.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5.▲设备支持抗电网波动能力(提供相关证明文件并加盖投标人公章) 6.支持CPU保护功能，支持限制非法报文对 CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8.▲支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。(提供相关证明文件并加盖投标人公章) 9.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 1 | 台 |
| 6 |  | 24口poe交换机 |  | 1.配置：可用千兆PoE电口数量≥24,千兆光口数量≥2。 2.交换容量≥56Gbps,转发性能≥41.67Mpps。 3.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看，展示并管理交换机的拓扑。 4.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能。 5.▲交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 6.支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 7.支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。 8.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能。 9.▲支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W,支持POE过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 11.支持SNMP管理、LLDP功能。 12.▲支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 13.浪涌(冲击)抗扰度符合GB/T17626.5。 14.支持工作温度范围为0℃-45℃。 15.支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。 | 3 | 台 |
| 7 |  | 8口poe交换机 |  | 1.配置：可用千兆PoE电口数量≥8,千兆光口数量≥2。 2.交换容量≥20Gbps,转发性能≥14.88Mpps。 3.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看，展示并管理交换机的拓扑。 4.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能。 5.▲交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 6.支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 7.支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。 8.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能。 9.▲支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W,支持POE过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 11.支持SNMP管理、LLDP功能。 12.▲支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) - 浪涌(冲击)抗扰度符合GB/T17626.5。 - 14.支持工作温度范围为0℃-45℃。 15.支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。 | 6 | 台 |
| 8 |  | 千兆光模块 |  | 1000BASE-LXmini GBIC转换模块(1310nm), 10km | 10 | 对 |
| 9 |  | 6类非屏蔽网线 |  | 6类网线，Cat6非屏蔽双绞线(蓝色) 标准：符合国家要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 线缆结构：4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，有撕裂绳； | 31 | 箱 |
| 10 |  | 电源线 |  | 电源线 | 4 | 卷 |
| 11 |  | 网络机柜 |  | (600mm*440mm*368mm)宽*深*高，6U机柜，前门钢化玻璃门，后面钣金封闭，含10套螺母螺钉，含1块层板、风1个扇、1条六位PDU | 9 | 个 |
| 12 |  | PVC管材 |  | PVC套管材 | 2000 | 米 |
| 13 |  | 穿线 |  | 管道内穿线(路面管道、过路管道、杆体)；含辅材；含线缆打标 | 3000 | 米 |
| 14 |  | 电缆及敷设 |  | 实现组网 | 600 | 米 |
| 15 |  | 耗材、配件 |  | 包括网络接线头，扎线，胶带等 | 1 | 项 |
| 16 | 隔离墩 |  |  | 规格：900*920mm 材料：高密度聚乙烯有注水口 | 4 | 个 |
| 17 | 移动拒马 |  |  | 镀锌钢管、防水防锈、防撞抗压； 带万向轮(可锁止)，钢管表面喷涂防护漆； 直径：内50*外76 规格：300*120*80cm 颜色：黄漆黑模 材质：镀锌管 壁厚：1.5mm | 6 | 个 |
| 18 | 百叶遮光帘 |  |  | 定制(含安装),百叶窗帘遮光，铝合金材质，铝镁合金叶片，带顶装轨道 | 38.22 | 平方 |
| 19 | 防盗网 |  |  | 定制(含安装),不锈钢防盗网【阳台φ30304不锈钢围护】 1.不锈钢防盗网换为【不锈钢防盗网12×12间距120】 | 14.30 | m² |
| 20 | 车牌识别 |  | 抓拍显示 一体机 | 1.支持400万像素高清摄像机，专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清。 2.集成度高：集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、拾音器、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本。 3.支持LCD或者LED显示。 4.支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求。 5.相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，便于调试。 6.车牌识别种类：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。 7.车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别， 子品牌检测。 8.授权名单管理：支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行。 9.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上。支持跟车不落杆，实现快速通行。 10.防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。 11.摄像机最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)。 12.快门：1/30秒至1/100,000秒。 13.传感器类型：1/3”Progressive Scan CMOS。 14.自动光圈：DC驱动。 15.ICR切换：支持。 16.镜头：3.1～6mm电动变焦。 17.日夜转换模式：ICR红外滤片式。 18.数字降噪：3D数字降噪。 19.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;视频压缩码率：32 Kbps～16M bps。 20.图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调。 21.最大图像尺寸：2688*1520。 22.智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别。 23.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选。 24.接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个232接口，2路触发输入，2路继电器输出，支持道闸开，1路音频输出。 25.补光灯：内置9颗LED补光灯。 26.LCD显示屏参数：≥21.5inch,显示分辨率1080P,最大亮度1500cd/m²。 27.电源供应：AC100V～240V。 | 4 | 台 |
| 21 |  |  | 管理 终端 | 1.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用。 2.具有1个外网千兆网口，5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备，2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备。 3.标配128G SSD,应对恶略运行环境，适应性更强。 4.支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘。 5.符合3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备。 6.工作温度-0℃~+40℃。 7.屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏。 8.分辨率：1080P。 9.存储功能：128G SSD。 10.音频输入：3.5MM标准输入；音频输出：3.5MM标准输出；报警输入：4路报警输入；报警输出：4路报警输出；RS232接口：2路；RS485接口：1路；USB接口：4个USB接口；网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口。 11.▲双屏显示功能检查：设备支持VGA和HDMI同时输出画面，一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 12.▲远程访问运维功能：设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) 13.▲网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。(须提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章) | 2 | 台 |
| 23 |  |  | 防砸 雷达 | 1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定。 2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强。 3.无需学习背景，适应更多复杂现场环境。 4.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。 7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8.具备检测车和人功能，支持单人过滤。 9.含雷达支架。 | 4 | 台 |
| 23 | 人脸门禁 |  |  | 一、智能门禁一体机： 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统。 2.屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16,屏幕分辨率600*1024。 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头。 4.认证方式：支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块。 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别(最多5人同时认证)功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s,人脸验证准确率≥99%。 6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录。 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1(最大支持512GB)、3.5mm音频输出接口*1。 8.通信方式及网络协议：有线网络。 9.使用环境：IP65,室内环境。 10.安装方式：壁挂安装(标配挂板，适配86底盒)。 11.工作电压：DC12V～24V/2A。 二、磁力锁： 1.锁体主体颜色为：氧化银。 2.最大静态直线拉力：280kg±5%。 3.断电开锁，满足消防要求。 4.具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态)。 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出： NO/NC/COM接点。 6.工作电压：12V/500mA或24V/250mA。 7.锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)。 8.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)。 9.使用环境：室内(不防水)。 10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 三、磁力锁配件： | 2 | 套 |
| 24 | 监听音箱 |  |  | 桌面有线音箱，支持蓝牙5.3及以上协议，输出功率：3W*2,USB供电，即插即用，有线无线双链接，频响范围：100HZ～18KHZ。 | 1 | 台 |
| 25 | 挡鼠板 |  |  | 1.规格MM(±10%):1050*20*600; 2.采用304#1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.含安装。 | 1 | 块 |
| 26 | 自动灭火 器 |  |  | 执行标准：GB16670-2006; 尺寸：柜式或悬挂式，尺寸按现场空间定制； 容量：不小于40L; 充装密度：≤1120kg/M3; 工作温度范围：0℃~50℃; 贮存压力：2.5MPa(+20°C); 最大工作压力：4.2MPa(+50°C); 系统喷放时间：计算机房≤8S,其他≤10S; 灭火设计浓度：8-10%; 系统启动方式：自动、气动手动、机械应急启动； 灭火方式：全淹没式灭火。 | 1 | 套 |
| 27 | 光纤 |  |  | 4芯光纤 | 500 | 米 |
| 28 | 镀锌管槽 |  |  | 100*50mm,镀锌材质，含支架、安装 | 120 | 米 |
| 29 | 全自动变频增压泵 |  |  | 380V电压，功率不小于3KW,变频，额定流量不小于10立方，扬程不小于60米，进出口不小于ppr50,调压范围2-6.5kg,接口：法兰或螺纹，含安装，调试，线缆，配件等。 | 1 | 套 |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 全国招标采购公共服务平台 |  | https://www.hnzbcgxxw.com/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ说明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳江市教育局，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2  同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目交货期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理方法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 38分 | 根据投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评审，完全满足或优于招标文件要求的得38分。 本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，全部满足得38分，未响应或不满足，每条扣2分； 注：“▲”号指标有具体要求，以具体要求为评审依据。投标人必须按实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标处理。 |
| 2 | 项目实施方案 | 12分 | 根据本项目技术要求中内容对投标人所提供的项目实施方案，对方案的可行性、以及对招标文件要求的响应细致程度、具体程度等进行评审： 1.项目实施方案清晰、完整、严谨，项目技术方案先进合理，能很好地切合采购人的业务功能需求的，完全满足或优于采购需求，得12分； 2.项目实施方案比较清晰、比较完整，项目技术方案具有合理性，能够较好地切合采购人的业务功能需求的，基本满足采购需求，得8分； 3.项目实施方案不够清晰、不够完整，项目技术方案具有合理性但不足，部分满足采购需求，得4分； 4.项目实施方案不清晰，项目技术方案不具有合理性，不满足采购需求，得1分； 5.不提供的不得分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 6分 | 根据投标人2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)已完成的同类项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得2分，最高得6分，不提供不得分。 注：上述评分须提供合同关键页(合同关键页包括能够获知合同标的、签订日期、成交金额的页面及签字盖章页复印件)和验收报告(验收报告内容须显示验收通过或合格等类似正面描述)复印件并加盖投标人公章作为评审依据，不提供不得分。同一项目不同年份的合同按一份计算，不重复计算分数。已由总公司(总所)授权的， 提供的业绩对分支机构有效。 |
| 2 | 综合实力 | 3分 | 投标人具有以下有效期内的证书： - 1.质量管理体系认证证书； - 2.环境管理体系认证证书； - 3.职业健康管理体系认证证书； - 每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网页 查询结果截图(www.cnca.gov.cn网站公布为准) 并加盖投标人公章(以上证书如因投标人成立时间不足3个月原因未能获得证书且投标人提供书面说明的，可对应得分),不提供不得分。已由总公司(总所)授权的，提供的相关证书对分支机构有效。 |
| 3 | 售后服务方案 | 11分 | 根据投标人对本项目其他商务要求中“售后服务要求"所提供的售后服务方案，对方案的可行性、以及对招标文件要求的响应细致程度、具体程度等进行评审： 1.售后服务方案详细、售后服务能力强的，完全满足或优于采购需求，得11分； 2.售后服务方案较详细、售后服务能力较强的，基本满足采购需求，得7分； 3.售后服务方案不够详细、售后服务能力一般的，部分满足采购需求，得4分； 4.售后服务方案不详细、售后服务能力不足的，不满足采购需求，得1分； 5.不提供的不得分。 |
| 合计 |  | 20分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据 项目（采购编号：）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 2、合同一式    	份，甲方执    	份，乙方执    	份，一份交至 广东业信采购招标有限公司 备案。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：）（项目编号：），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：  有效日期至：年月日

附：代表人性别：    年龄：岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：）招标（项目编号：）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）的投标邀请（项目编号:        ），我方正式响应投标并提交投标文件  份正本和  份副本，电子文件  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

- 附件三：核心产品情况表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 核 心 产 品 名 称 | 核心产品品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内监控防砸半球 |  |  |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件四：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件五：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件六：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

  - 附件七：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件八：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件九：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

  - 附件十：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：）招标（项目编号: ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

  - 附件十一：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

附件

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。