竞争性磋商

磋  商  文  件

| 项目编号 | : | YXZB-20210901 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目 |
| 采购人 | ： | 阳江市生态环境局 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

二○二一年九月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意磋商文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的磋商响应文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 磋商文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请仔细检查《磋商邀请函》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将磋商文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按蹉商文件的要求缴纳，招标代理服务费存入蹉商文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，磋商小组将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

目   录

第一部分 竞争性磋商邀请书	4

第二部分 采购项目内容	6

项目编号：YXZB-20210901	6

项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目	6

A  商务要求	6

B  技术要求	8

第三部分 磋商须知	12

投标人须知前附表	12

一、说  明	13

二、磋商文件	13

三、响应文件的编制	14

四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求	14

五、保证金	15

六、响应文件的份数、封装和递交	15

七、磋商的步骤	15

八、确定成交供应商办法	17

九、质疑	18

十、成交服务费	18

十一、合同的订立和履行	18

十二、适用法律	18

第四部分  磋商、评审、成交	19

政府采购政策	21

第五部分  合同书格式（参考范本）	23

第六部分  磋商响应文件格式	25

封面格式	25

第一章	自查表	26

1.1  资格性/符合性自查表	26

（一）无重大违法记录声明函	27

（二）法定代表人（负责人）证明书	28

（三）法定代表人（负责人）授权书	29

（四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件	30

第二章  磋商响应文件商务及技术部分	31

附件一：磋商邀请函	31

附件二：第一次报价一览表	32

附件三：磋商分项报价表	33

附件四：商务条款偏离一览表	34

附件五：技术条款偏离一览表	35

附件六：同类业绩一览表	36

附件七：中小微企业声明函	37

附件八：残疾人福利性单位声明函	38

附件九：成交服务费承诺	39

附件十：磋商供应商提交的其他资料	40

其 他 格 式	41

投标保证金退付书	42

- 第一部分 竞争性磋商邀请书

广东业信招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市生态环境局（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目进行竞争性磋商 (项目编号: YXZB-20210901)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

1.项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目

2.项目编号: YXZB-20210901

3.投标报价上限：人民币￥791811.52元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

4.数  量：一项

5．完工期：自合同签订后90日内，投标人须完成本项目全部工作量。（超出该完工期将作为无效投标处理）。

6.项目采购方式：竞争性磋商

二、投标人资格要求为：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人须具有实验室资质认定（CMA）证书；

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

5.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(ww.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(投标人需提供相关证明资料)；

6.本项目不接受联合体投标；

7.投标人须在招标代理机构登记并购买磋商文件。

三、磋商文件的公示

1．磋商文件公示时间及下载：2021年9月14日至2021年9月22日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

四、购买磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1.购买磋商文件时间：2021年9月14日至2021年9月22日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买磋商文件地点：阳江市江城区康泰路60号四楼405室。

3.磋商文件售价：磋商文件每套人民币200元，售后不退。

4.磋商文件获取方式：现场发售。

5.购买磋商文件必须携带：

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 投标截止时间、开标时间及地点

1.递交磋商响应文件时间：2021年9月24日 09:30-10:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2021年9月24日10:00 (北京时间)。

3.递交磋商响应文件地点、开标地点：阳江市江城区康泰路60号四楼开标室。

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳江市生态环境局

联 系 人：钱幸剑

联系电话：0662-3319848

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信招标有限公司

地    址：阳江市江城区康泰路60号四楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信招标有限公司

2021年9月14日

- 第二部分 采购项目内容

  - 项目编号：YXZB-20210901

  - 项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目

  - A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 3 | 投标报价包括 | 应当包括完成本项目所需的人工费，材料费，机械设备费以及税金等全部费用的总和。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。 |  |
| 4 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 6 | 付款方式 | 1.第一期付款：合同签订后15个工作日内，采购人办理向成交供应商支付合同总金额40%的费用； 2.第二期付款：项目完工15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的60%的费用； 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付； 4.收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。 |  |
| 7 | 违约责任 | 1.成交供应商逾期完成本项目的，应每日向采购方偿付合同总金额千分之一的违约金，并承担采购方因此所受的损失费用； 2.由于成交供应商原因导致合同不能继续执行或者成交供应商单方面终止合同，成交供应商将采购方已经支付给成交供应商的合同款返还给采购方（返还的合同款扣除已经履行义务部分的费用），并对成交供应商处以未履行义务部分金额的5％罚款。 |  |
| 8 | 其他要求 | 1.投标人应对本项目所有内容进行报价，不允许只对部分进行报价。本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。 2.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，作为无效投标处理。 |  |
| 9 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交）。 提交主体：必须以投标人自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | 人民币捌仟元整（￥8000.00元） |
|  |  | 开户名称 | 广东业信招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 80020000016804642 |
|  |  | 开户银行 | 阳江农村商业银行股份有限公司营业部 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 10 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44546601040029205 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

  - B  技术要求

一、采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目 | 一项 |

- 二、采购项目技术、服务要求：

(一)项目背景

2017年以来，阳江市生态环境局每年均发布土壤重点监管单位，至2021年，根据重点企业用地土壤污染状况调查结果，将列入“优先管控名录”的在产企业，纳入重点单位名录管理，共发布重点监管企业24家。重点监管企业在开展土壤自行监测时，由于不同企业开展工作中技术要求不统一，存在较大差别，监测结果没有可比性，其规范性、合理性、科学性也无从保证。为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、以及《广东省2021年土壤污染防治工作方案》的文件要求，加强阳江市土壤环境重点监管企业土壤环境保护监督管理，及时了解重点监管企业生产运营过程对土壤及地下水环境影响的动态变化，防控重点监管企业土壤及地下水污染，视情况组织开展土壤污染重点监管单位监督性监测工作。暂定选取辖区内8家土壤污染重点监管企业开展土壤污染环境监督性监测，实施土壤污染风险动态管控，不断提升土壤环境管理科学化、系统化、法制化、精细化、信息化水平。

（二）工作目标及主要内容

计划在阳江市24家重点监管企业名录内，拟选择8家重点监管企业开展土壤污染环境监督性监测工作。

开展阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测，含资料搜集、现状调查、监督监测分析工作；系统资料整理，编制《阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测》报告、相关附件及附图。

（三）提交成果

《阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测报告》及附图、附件，包括：

①重点监管企业分布图；

②重点监管企业监督性监测分布图；

③重点监管企业监督性监测结果超标分布图；

④样品分析检测、质量控制报告。

- （四）技术方法及要求

4.1确定重点监管企业监督性监测对象

通过2021年公布的阳江市重点监管企业名录，对已开展自行监测工作并上报主管部门的重点监管企业，视情况组织开展监督性监测工作。暂定选取辖区内8家重点监管企业作为土壤污染环境监督性监测调查对象。

4.2资料收集

主要包括：企业基本信息、企业周边信息、企业所在区域自然和社会信息。

4.3制定监测方案

（1）监测点位布设

①点位布设

1.对照点位布设原则

土壤和地下水对照点位应按以下原则进行设置：

a）在企业周边一定范围内（1 km 范围内为宜）尽量选择未受工业企业或其他来源污染的区域布设对照点，其中地下水对照点应在企业所在地块地下水流向上游进行布点；

b）设置1个地下水对照点，对照点与地下水监测点样品采集深度应保持一致；

c）设置3个土壤对照点，每个对照点均应采集表层土壤样品，采集的样品应尽量选择在一定时间内未经外界扰动的土壤；

d）若对集中分布的多个重点监管企业同时开展监督性监测的，对照点在满足上述条件的情况下可共用，且监测项目应覆盖各重点监管企业监测项目。

2.监测点位布设原则

土壤和地下水监测点位应按以下原则进行设置：

a）监测点位布设应以尽可能捕获污染为原则，布设在潜在污染可能性最高的位置；

b）原则上，厂界以外 10 m 范围内东、南、西、北四个方向均应进行布点，若有方向不具备布点条件的，可优先在企业内该方向距厂界 3 m 范围内（应尽可能接近厂界）进行布点，若在厂界以外 10 m 范围内及厂界以内 3 m 范围内不能保障四个方向均具有点位的，至少应在两个不同方向上具有点位（应优先考虑企业所在地块地下水流向的上游和下游），若上述条件均不能满足的，则在厂界以外就近选择潜在污染可能性最高的区域进行布点（应优先考虑污染物迁移的方向）；

c）点位具体位置应优先布设在距企业疑似污染区域最近的地方，若某个方向不少于 1 个疑似污染区域时，应对各疑似污染区域进行比较和筛选，并结合布点数量要求按照疑似污染区域潜在污染可能性高低顺序，依次在距各疑似污染区域最近的地方进行布点；

d）若存在共用厂界且均需开展监督性监测的企业，布设的地下水监测井污染物监测值能够同时代表各企业地下水环境情况的，可作为共用监测井；

e）点位布设需符合实际情况，在不影响周边设施正常使用、且不造成安全隐患或二次污染的情况下确定。

②监测点数量

1.土壤监测点位数量

土壤监测点位数量4个。

2.地下水监测点位数量

原则上，地下水监测点位数量2个。

（2）监测项目

①土壤监测项目

参照《土壤环境重点监管企业监督性监测技术规范（征求意见稿）》（江苏省生态环境厅）要求，结合我市实际，监测项目主要为GB36600中重金属基本项目以及土壤pH和特征污染物锌、钒、钴、锰、铬、氟化物、氰化物和总石油烃等；分析测试方法按照重点行业企业用地调查相关要求方法执行。

（1）土壤理化指标（土壤pH）

（2）重金属全量（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍）

（3）特征因子

①重金属全量（六价铬、钒、钴、锰、锌）：

②石油烃（C10-C40）

③无机物（氟化物、氰化物）

②地下水检测项目

地下水检测项目应与土壤确定的检测项目一致，监测项目主要为GB36600中重金属基本项目以及土壤pH和特征污染物钒、钴、锰、铬、氟化物、氰化物和总石油烃等；分析测试方法按照重点行业企业用地调查相关要求方法执行。

（1）pH值；

（2）重金属；

（3）无机物、特征因子（氟化物、氰化物、重金属等）；

（3）钻探深度

①土壤钻探深度

土壤钻探深度应按以下原则进行设置：

a）土壤采样孔深度原则上应达到地下水初见水位以下且不应穿透隔水层底板；

b）若地下水埋深大且土壤无明显污染特征，土壤采样孔深度原则上不超过15 m，具体深度应结合土层性质、污染物迁移扩散特征、地下设施埋深等情况进行设置；

c）若监测点位2 m 范围内存在含有毒有害物质的地下管线、储罐或沟渠等的，该点位土壤采样孔深度在不穿透隔水层底板的前提下应至少达到地下管线、储罐或沟渠底部深度以下（宜至少达到底部深度以下2m）；

d）若钻探至地下岩石层且未达到计划钻探深度时，则以当前深度为钻探深度；

e）若遇强风化砂岩，钻探设备无法钻进时，在点位周边钻进，多个点（3个点以上）确认均无法钻进时，可停止钻探并记录，并对点位进行调整，点位的调整应符合相关要求和规定。

②地下水监测井建井深度

地下水监测井建井深度应按以下原则进行设置：

a）建井深度原则上应达到浅层地下水底板，但不应穿透浅层地下水底板；

b）当浅层地下水厚度大于 3 m 时，建井深度应至少达到地下水水位以下 3 m；

c）若钻探至地下岩石层或风化层仍无地下水，须提供各地下水监测点位现场岩芯照片或其他可靠的佐证材料，停止钻探并记录，并对点位进行调整，点位的调整应符合 相关要求和规定。

（4）样品采集深度

①土壤样品采集深度

每个土壤监测点位原则上至少在3个不同深度采集并送检样品，具体原则如下：

a）表层土壤去除地表硬化层后，在0 m~0.5 m至少采集和送检1个样品；

b）下层土壤至少采集和送检1个样品，若钻探至地下水初见水位，采样位置应设置在地下水位以上0.5 m的毛细带范围内，若下层土壤土层特性垂向变异较大、地层厚度较大或出现明显污染痕迹时，应根据实际情况适当增加送检采集样品数量；

c）饱和带土壤至少采集和送检1个样品，若饱和带土壤存在明显污染痕迹，应适当增加送检采集样品数量；

d）监测点位2 m范围内涉及含有毒有害物质的地下管线、储罐或沟渠等的，应根据其埋深情况合理确定采样位置，原则上在管线、储罐或沟渠底部以下2 m以内的深度范围内至少采集和送检1个样品；

e）上述不同采样层次土壤样品的具体采样位置可借助现场快速检测、异味识别、异常颜色与污染迹象观察等手段辅助判断。存在以下情况的，可调整土壤监测点位的采样层次和样品数量：

f）若地下水埋深较浅（小于0.5 m），可分两层采样，分别采集表层土壤和饱和带土壤，每个土壤监测点位样品采集和送检样品数量不少于3个；

g）若企业所在地块基岩埋深较浅（小于1.5 m），可根据实际情况调整土壤监测点位的采样层次和样品数量，每个土壤监测点位样品采集和送检样品数量不少于2个；

h）涉及二噁英监测项目的土壤样品，可只在表层0 m~0.2 m采集。

②地下水样品采集深度

—般情况下釆样深度应在地下水水面0.5m以下。对于低密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层顶部；对于高密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层底部和不透水层顶部。

（5）样品采集

①土壤釆样

土壤样品采集方法参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）的要求进行。土壤样品采集的具体方法与步骤如下：

用于检测挥发性有机物（VOCs）的土壤样品优先单独采集，不对样品进行均质化处理，也不采集混合样。用注射器将新鲜切面土样快速推入装有10mL甲醇（色谱级或农残级）保护剂的 40ml 棕色样品瓶内，推入时将样品瓶倾斜，防止保护剂溅出。检测VOCs 的土壤样品采集4份，分别为2份装有搅拌子和2份加有10 mL甲醇（色谱级）保护剂的40 mL棕色样品瓶，1份用于检测，3份留作备份。然后采集用于检测重金属、无机物、半挥发性有机物（SVOCs）等指标的土壤样品，用木铲或铁铲将新鲜切面土样转移至广口瓶内并装满填实。采样过程应剔除石块等杂质，保持采样瓶口清洁以防止密封不严。

土壤现场采样时认真填写土壤采样记录表、样品标签和样品流转记录表等。土壤采样记录表主要记录内容包括：地块名称、采样点编号、天气情况、采样点坐标、地面高程、初见地下水位埋深、土壤质地、土壤湿度、土壤颜 色、污染痕迹、采样深度、采样工具、检测项目、样品保存方式、XRF 和 PID 检测结果、采样人员信息等。

②地下水釆样

地下水样品的采集一般按照挥发性有机物（VOCs）、半挥发性有机物（SVOCs）及重金属和普通无机物的顺序进行。对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前需用待采集水样润洗 2-3 次，清洗过程中产生的废水，应集中收集处置。采样出的水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。采样完成后，立即将水样容器瓶盖紧、密封，贴好标签。

地下水采样时现场必须认真填写地下水采样记录表、样品标签，主要内容包括：地块名称、采样日期、采样时间、气象参数、采样依据、采样位置、样品编号、检测项目、地下水埋深、井深、样品状态、性质描述等。

（6）样品保存与流转

土壤样品保存方法和有效时间按《土壤环境监测技术规范》的要求，地下水样品保存方法和有效时间按《地下水环境监测技术规范》要求，根据不同检测指标要求，在采样前向样品瓶中添加一定量的保护剂，在样品瓶标签上标注内部编号，并标注样品有效时间。

项目样品运输时有专人押运，样品运输过程中应避免日光照射，气温异常偏高或偏低时还应采取适当保温措施。水样装箱前将水样容器内外盖盖紧，对装有水样的玻璃磨口瓶用聚乙烯薄膜覆盖瓶口并用细绳将瓶塞与瓶颈系紧。同一采样点的样品瓶装在同一箱内，与采样记录逐件核对，检查所采水样是否已全部装箱。装箱时用泡沫塑料或波纹纸板垫底和间隔防震。有盖的样品箱贴有“切勿倒置”等明显标志。土壤样品针对不同检测指标选择不同的样品保存容器，重金属（汞、六价铬除外）用聚乙烯自封袋装样，重金属汞、六价铬采用棕色玻璃瓶装样，挥发性有机物采用非扰动器采集样品装于有10mL甲醇的棕色吹扫瓶中，半挥发性有机物用棕色广口瓶装样。地下水样品针对不同检测指标选择不同的样品保存容器，重金属用聚乙烯瓶装样，挥发性有机物采用棕色玻璃吹扫瓶装样，半挥发性有机物、石油烃采用棕色玻璃瓶装样。收集后的样品放置于有足量的冰块保温箱冷藏保存，温度低于4 ℃。将样品尽快送到实验室分析，避免采样设备及外部环境等因素污染样品。运输和保存过程采取必要措施避免污染物在环境中扩散。避免样品被错误放置、混淆及保存过期。

（7）监测结果评价

土壤污染物含量超过相应标准中与点位所在区域用地性质相对应的土壤污染风险筛选值的（其中建设用地对应 GB 36600 第一类用地筛选值，农用地对应 GB 15618 风险筛选值），或地下水污染物浓度超过所在区域地下水用途相对应 GB/T 14848 浓度限值的，污染物在 GB 15618、GB 36600、GB/T 14848 等标准中未规定的，可参照行业、地方、国外现行有效的相关标准进行对比，或可依据 HJ 25.3 推导特定污染物的土壤或地下水污染风险筛选值（应列出推导筛选值所选择的暴露途径、迁移模型和参数值，相关参数优先采用 HJ 25.3 的推荐值）。

- 主要实物工作量

根据工作部署情况，本次阳江市重点监管企业土壤监督性监测工作，拟对已开展自行监测工作并上报主管部门的重点监管企业，视情况组织开展监督性监测工作。暂定选取辖区内8家土壤污染重点监管企业作为土壤环境监督性监测调查对象。预期实物工作量见表6-1。

表6-1设计实物工作量一览表

| 工作项目 |  | 计量单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监督性监测地块 |  | 个 | 8 | 暂定选取辖区内8家重点监管企业 |
| 二、基础信息调查 | 资料收集及分析 | 天 | 2 | 拟组建3人团队开展资料收集 |
|  | 现场踏勘与调查 | 天 | 6 | 拟组建3人团队开展现场踏勘 |
| 三、土壤钻探及监测井建设 | 土壤孔数量 | 个 | 32 | 每个地块拟布设4个土壤监测点位及3个对照点位，详见4.2.3章节中点位布设原则。 |
|  | 地下水监测井数量 | 个 | 16 | 每个地块拟布设2个地下水监测点位及1个对照点位，详见4.2.3章节中点位布设原则。 |
| 四、样品采集测试 | 土壤专项分析样 | 件 | 120 | 每个地块的每个土壤点位暂定采集3件土壤样品；土壤对照点位采集表层样品。详见4.2.3章节中样品采集深度的要求。 |
|  | 土壤平行样 | 件 | 16 | 每个地块平行样按质控要求总样品数的10%计，每个地块暂定采集15件土壤样品，每个地块平行样所需2件。 |
|  | 地下水专项分析样 | 件 | 24 | 每个地块每个地下水点位和对照点位暂定采集1件地下水样品。详见4.2.3章节中样品采集深度的要求。 |
|  | 地下水平行样 | 件 | 8 | 每个地块平行样按质控要求总样品数的10%计，每个地块暂定采集3件地下水样品，每个地块平行样所需1件。 |
|  | 监测报告编制 | 项 | 1 | 编制成果报告 |
|  | 报告印刷 | 套 | 5 | 报告出版 |

- 质量保障与安全措施

6.1质量保证措施

调查评价应当根据统一规定，建立土壤和地下水调查评价数据质量控制责任制，设立专门的质量控制岗位，并对项目实施中的每个环节实行质量控制和检查验收。

6.2采样质量监控

（1）土壤采样的质量控制

①用于检测挥发性有机物（VOCs）的土壤样品不允许进行均质化处理，也不得采集混合样。采样时应用非扰动采样器采集。检测VOCs 的土壤样品采集4份，分别为2份装有搅拌子和2份加有10 mL甲醇（色谱级）保护剂的40 mL棕色样品瓶，1份用于检测，3份留作备份。

③用于检测含水率、重金属、半挥发性有机物、石油烃（C10-C40）等指标的土壤样品，应用采样铲将土壤转移至广口样品瓶内并装满填实。

④样品的保存条件和保存时间符合《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004 中表 9-1 的要求。

⑤采样标签和土壤现场采样记录表当场填写，内容完整，按照标准要求判断土壤性状，并对每个点位拍照存档。

⑥采样过程有照片记录，以及标记编号，对土壤采样过程及土壤样品进行拍照记录，附报告后。

⑦有原始记录、流转记录，同时记录点位的地理坐标、样品状态、采样深度等。

⑧土壤现场采样质控样一般包括现场平行样、现场空白样、运输空白样等，现场质控样品总数量应不少于总样品数的10%，其中现场平行样比例不少于5%。

（2）地下水采样的质量控制

①在采样前先测地下埋深，再洗井，洗井达到要求（每次洗井都必须测量浊度、水温、pH值、电导率、溶解氧和氧化还原电位等数据。连续测量2~3次，其中相邻两次检测的水温在0.5℃以内浮动，pH值在0.1以内浮动，其他项目数据在10%以内浮动，洗井达标。）后，测量并记录埋深，记录于“地下水采样记录表”，并在2小时候内进行采样。

②从井中采集水样，是在充分抽汲后进行的，抽汲水量不得少于井内水体积的 3 倍，采样深度在地下水水面 0.5m 以下，保证水样能代表地下水水质。

③测定的各项目的水样单独采样分装并按要求加入保存剂，所需水样采集量已考虑重复分析和质量控制的需要，并留有余地。水样保存、容器洗涤和采样体积符合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）的要求。

④采集水样后，立即将水样容器瓶盖紧、密封，贴好标签，标签内容包括监测井号、采样日期和时间、监测项目、采样人等。在现场填写《地下水采样记录表》，字迹应端正、清晰，各栏内容填写齐全。

⑤采样过程有照片记录，以及标记编号，地下水成井、洗井及采样也同样拍照记录。

⑥有原始记录、流转记录，同时记录点位的地理坐标、样品状态、地下水埋深及取样深度等。

⑦地下水现场采样质控样一般包括现场平行样、现场空白样、运输空白样等，现场质控样品总数量应不少于总样品数的10%，其中现场平行样比例不少于5%。

6.3样品保存、运输和交接的质量控制

样品的保存、运输和交接符合各个监测项目标准方法规定的要求。

①土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）要求进行。

②采样现场需配备样品保温箱，保温箱内放置冷冻的蓝冰，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在 4℃低温保存。

③样品采集记录参考《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）编制完成。

④样品的运输，由采样人员在保证样品能在标准规定有效期分析完的时间内运输回实验室进行交接。

⑤样品交接，样品到达实验室后，接样员需对样品进行仔细的核对，核对内容包括样品数量、标签、送样单要求，并将样品状态详细记录在送样单上，确认样品无误后，在样品流转单签上姓名和日期。

⑥接样员接收样品后，将样品及流转单交由分析技术人员，分析技术人员将样品按标准要求保存并分析。

6.4实验室质量监控

（1）实验室资质条件

承担样品检测工作的实验室应获准国家资质认定或认可，承担土壤和地下水污染调查评价样品检测的检测指标应在获准资质认定和/或认可的范围内，并列在资质认定和/或认可证书附件中。实验室应按规定参加技术能力确认和实验室外部质量控制活动。

（2）量值溯源

实验室所有对检测结果准确性和有效性产生影响的仪器设备在投入使用前都应经过检定或校验，确保仪器测量可溯源至国家计量基准或有证标准物质。仪器设备在每次使用前应进行检查或校准，对经过检定或校验，但使用频繁或不稳定的仪器设备，在两次检定之间应定期用核查标准（标准物质）进行期间核查。容量瓶、移液管、滴定管等计量玻璃器皿应定期进行校准。实验室配制的标准溶液应进行比对和核査。

（3）样品制备的质量控制

①制样工具及容器：针对土壤样品盛样用的搪瓷盘；粗粉碎用木棒、木铲等；细磨用玛瑙研钵等；过筛有0.15mm至2mm的尼龙筛；装样容器有玻璃瓶、聚乙烯塑料瓶、聚乙烯塑料袋等，规格视样品量而定。避免使用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的样品瓶或样袋品盛装样品。

②土壤风干：将样品从冷库中搬出至土壤样品风干室，将样品放置于干净的搪瓷盘中并摊成2-3cm的薄层进行风干，除去土壤中混杂的砖瓦石块、石灰结核、动植物残体等，同时用木锤进行压碎，并经常翻动。

③样品粗磨：将已风干好的样品转移至土壤研磨室，样品研磨可选择土壤粉碎机、土壤研磨机及玛瑙研磨等方式进行。粉碎过的样品经孔径 2mm(10目)尼龙筛过筛。过筛后的样品全部置无色聚乙烯薄膜上，并充分搅拌混匀，再采用四分法取其两份，一份交样品库存放，另一份作样品的细磨用。

④细磨样品：用于细磨的样品再用四分法进行分样。

附件1：阳江市2021年重点监管企业名录

| 序号 | 企业名称 | 行政区 | 行业类别 | 纳入时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市科成环境科技有限公司 | 江城区 | 污水处理厂 | 2017年 |
| 2 | 阳江市卫生管理中心（奕垌垃圾处理场） |  | 环境卫生管理 | 2021年 |
| 3 | 广东康力日用制品有限公司 | 阳东区 | 金属制造 | 2017年 |
| 4 | 阳江市阳东区美高不锈钢制品有限公司 |  | 五金制品 | 2017年 |
| 5 | 阳江市有源工业固体废物处理处置中心有限公司 |  | 生活污泥处理 | 2017年 |
| 6 | 阳江市金恒实业有限公司 |  | 五金制品 | 2017年 |
| 7 | 阳江市一达医疗废物回收处理有限公司 |  | 危险废物治理 | 2021年 |
| 8 | 广东欧铭新材料科技有限公司 |  | 危险废物治理 | 2021年 |
| 9 | 阳江核电有限公司 |  | 核力发电 | 2021年 |
| 10 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 阳春市 | 金属冶炼 | 2017年 |
| 11 | 阳江市联邦金属化工有限公司 |  | 金属冶炼 | 2017年 |
| 12 | 阳春海螺水泥有限责任公司 |  | 水泥制造 | 2018年 |
| 13 | 阳春市丰园污泥处理有限公司 |  | 生活污泥处理 | 2018年 |
| 14 | 阳春市固体废弃物处理中心 |  | 危险废物治理 | 2019年 |
| 15 | 阳春市宏鑫环保科技有限公司 |  | 危险废物治理 | 2020年 |
| 16 | 阳春海创环保科技有限公司 |  | 危险废物治理 | 2021年 |
| 17 | 阳春瑞兴实业有限公司 |  | 铁矿采选 | 2021年 |
| 18 | 阳西县长江制革有限公司 | 阳西县 | 皮革制品 | 2017年 |
| 19 | 阳西海滨电力发展有限公司 |  | 火力发电 | 2021年 |
| 20 | 广东广青金属科技有限公司 | 高新区 | 金属冶炼 | 2017年 |
| 21 | 广东世纪青山镍业有限公司 |  | 金属冶炼 | 2017年 |
| 22 | 阳江翌川金属科技有限公司 |  | 金属冶炼 | 2017年 |
| 23 | 阳江宏旺实业有限公司 |  | 钢压延加工 | 2021年 |
| 24 | 广东甬金金属科技有限公司 |  | 钢压延加工 | 2021年 |

- 第三部分 磋商须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共 3 名。 |  |
| 2 | 投标资料数量和封装 | 投标人在每一份磋商响应文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，投标人在递交磋商响应文件的同时，向代理采购机构提交包含“第一次报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”的密封袋，在封面上注明“开标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （磋商响应截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对磋商响应文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。 |  |
| 3 | 其他说明 | 1、磋商响应文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 2、磋商响应文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东业信招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |

## 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象。

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东业信招标有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

(3)本项目是否允许联合体，详见《采购项目内容》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

## 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 采购邀请

2) 采购项目内容

3) 磋商须知

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

6) 其他：详见《磋商须知前附表》

7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

## 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分四部分组成。

7.2 报价信封必须另单独分装。

7.3 报价样板(本条款不适用)

1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

## 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目投标报价不能高于采购预算（或最高限价），否则将被视为无效投标。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

## 五、保证金

15.1 供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

15.2磋商保证金金额、交纳形式、交纳时间及磋商保证金账户。

1)汇款账号必须与供应商的名称相一致，否则将不予受理。

15.3凡未按规定交纳磋商保证金的报价响应，其报价响应被确定为响应无效。

15.4如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同并执行了缴交成交服务费的规定后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6 若有下列情况之一，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：

1) 供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其响应文件；

2) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；

5) 有违反国家有关法律法规的行为。

## 六、响应文件的份数、封装和递交

16.  响应文件的数量和签署

16.1 供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4 响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17.  响应文件的递交

17.1 所有响应文件应于规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2 迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

## 七、磋商的步骤

18.  磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19.  磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生。磋商小组对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

1)供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

2)投标下浮率不符合招标文件规定的；

3)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

4)不具备磋商文件中规定资格要求的；

5)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

6)响应文件无法定代表人（负责人）签字或签字人无法定代表人（负责人）有效授权的；

7)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

9)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

10)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商不足3家，应当终止磋商采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《第四部分磋商、评审、成交》:

1)商务评审

2)技术评审

3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：1、价格修正：投标人的投标报价中经磋商小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者磋商文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

3.1中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

4.1.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

5.投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列），推荐 3 名成交候选人。

## 八、确定成交供应商办法

20.  确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，成交结果将于指定媒体公告：详见第三部份《磋商须知〈投标人须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交供应商发出成交通知书。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

5) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

## 九、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 十、成交服务费

24.  成交服务费: 详见第二部份《采购项目内容〈A 商务要求〉》。

## 十一、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

## 十二、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四部分  磋商、评审、成交

一、评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 40分 | 10分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 10分 | 根据投标人对项目的情况、工作目的、目标及工作内容的理解阐述情况进行综合评价： 1.对项目的情况、工作目的、目标及工作内容的理解深刻准确，切合地方实际的，得10分； 2.对项目的情况、工作目的、目标及工作内容的理解较准确，较切合地方实际的，得6分； 3.对项目的情况、工作目的、目标及工作内容的理解不准确，不切合地方实际的，得2分。 不提供不得分。 |
| 2 | 项目总体实施方案 | 15分 | 1.对项目理解透彻，工作实施方案详细、可行性高，针对性性强，人员安排、工作部署完全符合采购人工作要求，对本项目重点与难点的分析准确，进度安排合理为优，15分； 2.对项目理解较透彻，工作实施方案较详细、可行性较高，针对性较强，人员安排、工作部署能符合采购人工作要求，对本项目重点与难点的分析较准确、进度安排较合理为良，10分； 3.对项目理解不够透彻，工作实施方案不够详细、可行性低，针对性不够强，人员安排、工作部署基本符合采购人工作要求，对本项目重点与难点的分析不够准确，进度安排不够合理为一般，得5分； 不提供不得分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 15分 | 1.质量保证措施详细、具体，可行性、可操作性，优得15分； 2.质量保证措施可行性、可操作性一般，为良得10分； 3.质量保证措施不够合理充分，得5分； 不提供不得分。 |
| 4 | 应急保障服务方案 | 10分 | - 1.应急方案完整、科学，可行度高，应急响应速度快，得10分； - 2.方案较为完整、科学，可行度较好，应急服务一般，应急响应速度较好，得6分； - 3.方案一般，可行度一般，应急速度差，得2分； 不提供不得分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 3分 | - 1.投标人具有有效高新企业证书，得1分。 2.投标人具有优秀环境检测实验室证书，得2分。 本项最高3分。 （认定实验室面积需提供租赁合同或其他场地证明文件复印件、有效高新技术企业证书复印件、优秀环境检测实验室证书复印件，不提供不得分。） |
| 2 | 企业体系认证 | 3分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证，每提供一个得1分； 本项最高3分。 注：需提供有效期内证书复印件，及中国国家认证认可监督管理委员会网站或证书二维码扫描显示查询状态为“有效”的截图，并加盖公章，不提供不得分。 （提供认证证书的复印件并加公章，不提供不得分） |
| 3 | 2018年至今同类项目业绩情况 | 12分 | 2018年至今（以合同签订时间为准），投标人承担过土壤污染状况调查或检测类项目，一项得1.5分，本项最高12分。 （提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，不提供不得分） |
| 4 | 服务团队人员配置情况 | 12分 | 1.项目负责人： 项目负责人具备环境类高级职称，得3分； 项目负责人具备环境类中级职称，得1分； 其他情况不得分。 注：（须提供项目负责人的职称或资格证书、在投标人单位参保的社保缴纳证明文件的复印件并加盖公章，不提供不得分） 2.专业技术人员情况（专业技术人员不包括项目负责人） ①具有中级工程师及以上职称人员≥5人，得4分；每减少一人扣分2分，扣完为止，无职称证不得分。 ②具有第三方培训机构颁发的环境检测上岗合格证或培训证的专职检测人员≥60人得5分，每减少一人扣0.5分，扣完为止。 本项最高12分。 注：须提供以上相关技术人员的资格证书复印件及该人员为投标人员工的证明文件，如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前三个月的社保证明复印件，不提供不得分。 |
| 5 | 资质 | 10分 | - 1投标人持有CMA证书附表中计量认证资质≥2000项，得5分； - 2.投标人机构资质能力涵盖《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)表1和表2的85项检测项目95% 以上（达到80项以上）的指标，得5分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 本项最高10分。 注：提供资质附表加盖公章，不提供者不得分。 |
| 合计 |  | 40分 |  |

价 格 评 分 表

价格核准：磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

小型和微型企业产品价格扣除（所投产品全部生产厂家为小微型企业才享受价格扣除）

3.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.2.1符合中小企业划分标准；

3.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

3.4.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 政府采购政策

1．若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2．若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本磋商文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

3. 根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

4．根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

4.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

4.2参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

4.3根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.4根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

4.5对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- 第五部分  合同书格式（参考范本）

甲乙双方根据     年    月    日  采购项目名称  （项目编号:        ）成交结果和有关磋商文件、磋商响应文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含服务的范围

1. 项目名称：                                      ；

2. 服务范围：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	服务的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条	完工和验收

1.服务期：                                              。

2.服务地点：                                                   。

3.验收时间：                                                   。

4.服务验收方式：                                               。

5.验收标准：

            - 质量符合磋商文件和磋商响应文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：                                                     。

- 付款时间：                                                     。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原磋商文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、磋商响应文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后10个工作日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交阳江市仲裁委员会裁决或向阳江市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至广东业信招标有限公司备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，导致合同无效，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式     份，甲乙双方各执    份。

甲方：          	乙方：

法定代表人：                      	法定代表人：

委托代理人：                      	委托代理人：

地址：                            	地址：

开户银行：                        	开户银行：

帐号：                            	帐号

电话：                            	电话：

年  月  日                              年  月  日

- 第六部分  磋商响应文件格式

  - 封面格式

投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的磋商响应文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响投标人评审结果的，后果将由投标人本人负责。

文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“磋商响应文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。如：

磋商响应文件（□正本、□副本）

项目编号：  YXZB-20210901

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 1.1  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 投标人须具有实验室资质认定（CMA）证书 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(ww.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(投标人需提供相关证明资料)； |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为投标人资格性和符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、投标人的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

  - （一）无重大违法记录声明函

致（代理机构）：

针对贵方组织的（项目名称）：                             （项目编号：           ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - （二）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

  - （三）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的  项目名称，由供应商填写   磋商项目（项目编号:                     ）的活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并且由法定代表人（负责人）亲自递交磋商响应文件和参加磋商的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

  - （四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、无重大违法记录声明函；

3、财务报表复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、缴税证明复印件加盖公章；

……

  - 第二章  磋商响应文件商务及技术部分

  - 附件一：磋商邀请函

致（采购人名称）                  ：

根据贵方就      项目名称，由供应商填写      的投标邀请（项目编号：                                ），我方正式响应磋商文件内容并提交磋商响应文件1份正本和2份副本及电子文件1份：

以        形式提交的磋商保证金，金额为大写人民币                 （¥         ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的磋商总价）  。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照磋商文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 供应商将按磋商文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自递交磋商响应文件截止之日起有效期为90天。

- 如果在规定的递交磋商响应文件截止之日后，供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至磋商响应文件封面指定地址、联系方式。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

注：本磋商邀请函为供应商响应本次磋商项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。

  - 附件二：第一次报价一览表

项目编号: YXZB-20210901

项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目

| 项目名称 | 报价（元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |

注：

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 本报价表为供应商的第一次报价，磋商后，代理采购机构将向合格的供应商发最终报价表。

- 所投项目的内容必须填写完整。

- 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中说明添加说明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件三：磋商分项报价表

项目编号: YXZB-20210901

项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目       （单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务时间 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单价 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 （该表中无体现的费用但本项目有产生的其他费用） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 报价总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、若最终报价在第一次报价的基础上有浮动，则最终报价中的各分项报价须按比例统一浮动。

2、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号: YXZB-20210901

项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应磋商文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号：YXZB-20210901

项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应磋商文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号: YXZB-20210901

项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件九：成交服务费承诺

致（代理机构）：

针对贵方组织的（项目名称：                               ）磋商项目（项目编号：                         ），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目磋商文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目磋商文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权没收我方的保证金并重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

  - 附件十：磋商供应商提交的其他资料

项目编号: YXZB-20210901

项目名称：阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及磋商文件规定的“磋商采购项目要求”等进行编制。

一、

二、

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

（供应商认为本节无须提交的，应当注明“本节空白”字样）。

  - 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

    - 投标保证金退付书

致：广东业信招标有限公司

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  | 阳江市土壤污染重点监管企业用地土壤监督性监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | YXZB-20210901 |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （投标人名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （投标人地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

日期：    年    月    日

注：本退付书原件须放入唱标信封内。

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。