询价采购

询  价  文  件

| 项目编号 | : | YXZB-20210923 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | ： | 阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目 |
| 采购人 | ： | 阳江市江城区民政局 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

二○二一年九月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意报价文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的报价文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 报价文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《报价一览表》，如含有包组的报价项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《报价一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《报价一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将报价文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按询价文件的要求缴纳，招标代理服务费存入询价文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，询价小组将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非询价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价文件为准。）

目     录

第一部分  询价邀请书	5

第二部分 采购项目内容	7

项目编号：YXZB-20210923	7

项目名称：阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分报价须知	19

投标人须知前附表	19

一、 说  明	20

1. 适用范围	20

2. 定义	20

3. 报价费用	20

二、 询价文件说明	21

4. 询价文件的构成	21

三、 报价文件的编制	21

5. 报价文件编制基本要求	21

6. 报价文件的构成	22

7. 计量单位	22

8. 报价文件格式	22

9. 资格证明文件	22

10. 货物和服务的证明文件	23

四、 报价要求	23

11. 报价有效期	23

12. 报价要求	23

五、 保证金	23

13. 保证金	23

六、 报价文件的份数、封装和递交	24

14. 报价文件的份数和封装	24

15. 报价文件的签署及规定	24

16. 报价文件的递交	25

17. 报价文件的修改和撤回	25

七、 报价的步骤	25

18. 询价文件的澄清或修改	25

19. 报价审查	25

20. 询价小组进行综合评议	25

21. 代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。	26

八、 确定成交供应商办法	26

22. 确定成交供应商	26

23. 替补候选人的设定与使用	26

九、 质疑、投诉	26

24. 质疑、投诉	26

十、 签订合同	27

25. 签订合同	27

十一、 适用法律	27

26. 适用法律	27

政府采购政策	28

第四部分　合同书格式	30

第五部分报价文件格式	33

第一章  资格性/符合性自查表	34

（一）无重大违法记录声明函	35

（二）法定代表人证明书	36

（三）法定代表人授权书	37

（四）资格审查文件要求提交的有效证明文件	38

第二章 报价文件商务及技术部分	39

（一） 报价函	39

（二） 报价一览表	40

（三） 分项报价表	41

（四） 商务条款响应偏离说明表	42

（五） 技术条款偏离说明表	43

（六）同类业绩一览表	44

（七）中小微企业声明函	45

（八）残疾人福利性单位声明函	46

（九） 成交服务费承诺	47

（十） 供应商提交的其它商务和技术资料	48

其他格式	49

投标保证金退付书	50

- 第一部分  询价邀请书

广东业信招标有限公司受阳江市江城区民政局的委托，拟对阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 询价采购项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目编号：YXZB-20210923

- 项目名称：阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目

- 采购预算：人民币369000.00元（超出该上限的报价将作为无效报价处理）

- 项目内容及需求：阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目

- 数  量：一项

6.完工期：合同签订生效后，15个日历天内（包括项目供货、运输、安装、调试等，超出该完工期作为无效投标处理）。

7.采购方式：询价采购

- 供应商投标资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标；

3.供应商须在招标代理机构登记并购买询价文件。

- 获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价

1.获取询价文件时间及下载：2021年9月26日至2021年9月29日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。询价文件下载。

2.根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人证明书、授权书、法定代表人被授权人身份证复印件（以上证件须加盖公章），并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

3.获取询价文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼。

4.询价文件获取方式：现场发售。

5.询价文件售价：询价文件每套人民币150元，售后不退。

6.购买询价文件方式：现场购买。购买招标文件必须携带法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

- 报价截止时间、开标时间及地点

- 递交报价文件时间：2021年10月9日14:30-15:00   (北京时间)。

- 报价文件递交地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼开标室。

- 报价截止时间：2021年10月9日 15:00  (北京时间)。

- 报价时间：2021年10月9日15:00 (北京时间)。

- 报价地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼评标室。

- 采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式：

名  称：阳江市江城区民政局

联系人：13829806998

联系电话：陈先生

2.代理采购机构联系方式：

名  称：广东业信招标有限公司

联系人：冯国辉

电话：0662-3167266

传真：0662-2669666

联系地址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

网址：http://www.yjcg.cc

广东业信招标有限公司

2021年9月26日

- 第二部分 采购项目内容

- 项目编号：YXZB-20210923

- 项目名称：阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目

- A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商投标资格要求 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 1、投标人必须按货物清单提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物，配件及资料齐全。 2、投标人提供的设备（货物），其设计制造试验应符合国家和地方行业标准。 3、投标人在外包装上标识物料名称、数量等，包装物应适应车辆装卸、运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤、丢失等由成交供应商负责。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与合同清单相符合。 4、投标人须按采购人的使用要求安装指定的所有配件，并确保都能正常使用。 5、投标人报价文件所述技术参数、功能配置与实物必须是一致的。成交供应商必须按照设计图纸和验收标准要求供货并安装，全程负责厨房抽排的安装、验收等过程，（具体参数以施工图纸为准）。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 设备费，运至合同指定地点的搬运费、运输费、卸装费、安装调试费、验收培训费、税金等一切费用。采购人不再支付任何费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起5个日历天内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 签定合同后，安装调试完成并验收合格，支付中标价100%货款。 |  |
| 8 | 售后服务 | 1、本项目保修期为壹年，在保修期内如出现产品及制作安装等质量问题，由投标人向采购人提供免费维修和更换服务。 2、所供设备实行三包政策，保修期内，按到保障电话通知后，应在48小时内上门服务和修复。 3、保修期满后，投标人将继续进行质量跟踪年检，发现情况及时与采购方联系，并妥善解决。 4、维修时的质量标准与第一次施工时相同。 |  |
| 9 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交）。 提交主体：必须以投标人自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | ￥4000.00元(大写：人民币肆仟元整) |
|  |  | 开户名称 | 广东业信招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 80020000016804642 |
|  |  | 开户银行 | 阳江农村商业银行股份有限公司营业部 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 10 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2015]299号文的规定，招标代理服务费实行市场调节价。成交供应商在领取《成交通知书》时应一次性交纳招标代理服务费陆仟元整（￥6000.00元）。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44546601040029205 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、厨房抽排设备配套项目内容、数量、材料说明：

| - 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 白沙厨房抽排设备 |  |  |  |  |  |
|  | 豪华型全自动微电脑数码监控多功能蒸饭柜（工程款380V | 720*670*1530mm | 台 | 1 | - 1.380V12KW，可供人数约300人（3.5两/人），蒸饭量60KG； 2.全自动微电脑控制，不锈钢，智能触摸控制，时间预约功能，自动进水等方便使用。 |
|  | 双层工作台（承炉台） | 1000*805*800+275mm | 张 | 1 | - 1.采用304不锈钢板0.8MM厚； 2.台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； |
|  | 猛火炉 | 630*345*140mm | 台 | 1 | - 1.加厚精铁可承受300斤重量，三档调节火力，受热范围加大火力均匀快速。 - 2.双环出火孔眼，加厚一体成型，耐烧耐用耐高温，特设内外支撑炉痕牙，充分让火力燃烧锅围 |
|  | 简易单炒单尾炉 | 880*805*800+275mm | 台 | 1 | - 1.炉头采用特殊不锈钢材料制造，独特的环形出火方式，火力强劲有力且温度均匀分散在锅底； - 2.电源开并采用内置防水及连线均做特殊防水处理，有效的减 少漏电情况和插头氧化的发生，电源点启动采取一键启动设计，厨师操作简单方便； - 3.炉灶前挡板人性化设计，只有两颗倒装螺丝，拆装维修更加简单方便。外观独特新颖结合人体工程学进行设计，使厨师在炒菜作业中更加操控自如； - 4.点火器具有8秒的延时点火功能，点火针设计在炉头中间低温部位，不易烧断，经久耐用。 |
|  | 双层工作台 | 800*800*800+275mm | 张 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板，加板； 2.台面板厚0.8MM，层板、底板厚0.8MM； 3.台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； |
|  | 电饭煲 | 28L 2650W | 台 | 2 | - 采用生铁聚能层、陶瓷底涂层、复合陶瓷层、内含层热导；全方位加热技术，米饭受热均匀； |
|  | 四层层架管式 | 1500*450*1540mm | 个 | 2 | - 1.采用304#不锈钢管0.8MM厚38X38MM不锈钢方管做四个脚，配钢塑可调脚； - 2.四周横管用304#不锈钢38*25扁管，中间层管用25*13扁管 |
|  | 单星洗手盘带左右砧板台 | 1800*700*800+150mm | 个 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 双星洗手盘 | 1200*700*800+150mm | 个 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； - 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 切肉机 | 535*320*680mm | 台 | 1 | - 工作能力产量500KG/H， |
|  | 留样柜 | 545*535*1890mm | 台 | 1 | - 220V150W，容积238L，直冷制冷 |
|  | 家用冰箱 | 620*730*1950mm | 台 | 1 | - 1.采用双驱动科技全时保温，风冷无霜，清爽保鲜；智能控温多模式选择； - 2.电脑控温制冷控制系统，钢面板类型，两门结构； - 3.电压/频率：220V/50HZ；总容积（L）：217,冷藏室（L）：119；保鲜冷冻室容积（L）：43； |
|  | 四层层架管式 | 1400*450*1540mm | 个 | 1 | - 1.采用304#不锈钢管0.8MM厚38X38MM不锈钢方管做四个脚，配钢塑可调脚； - 2.四周横管用304#不锈钢38*25扁管，中间层管用25*13扁管 |
|  | 挂墙式电热开水器 | 835*400*400mm | 套 | 1 | - 1级能效，专业防电墙，2000W速热管，一体保温内胆，输出水率80L，220V 1PH，适用2-3人，储水式开水器。 |
|  | 三星洗手盘 | 1800*700*800+150mm | 个 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 双门高温消毒柜 | 1192*553*1660mm | 台 | 1 | - 1.工作电压380V采用纯不锈钢外壳，额定输入功率1800W，容量586L； - 2.工作周期≥30分钟，杀菌时间≥15分钟，热风循环消毒。 |
|  | 双层工作台 | 1080*700*800mm | 张 | 2 | - 1.采用304#不锈钢板，加板； 2.台面板厚0.8MM，层板、底板厚0.8MM； 3.台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； |
|  | 五格电热保温汤池 | 1820*700*800mm | 套 | 1 | - 1.采用304不锈钢板0.8mm厚板；工作电压220V，功率3KW； 2.配4套201#1.01/1*10CM份数盘+盖； 3.台面板厚0.8MM，层板、侧板、底板厚0.8MM； 4.台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚 |
|  | 挂墙式单星洗手盘 | 400*400*300+150mm | 个 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； - 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 开水器配底座 | 610*410*1040mm | 套 | 1 | - 1.内胆304不锈钢材料，防缺水干烧保护，缺水可自动断电源,发泡； - 2.工作电压：380V12KW。 |
|  | 单星洗手槽 | 1400*600*800+150mm | 个 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； - 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 收糠台 | 600*600*800+150mm | 个 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板，加板。 - 2.台面板厚0.8MM，层板、底板厚0.8MM. - 3.台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚 |
|  | 双层工作台 | 1800*600*800mm | 张 | 1 | - 1.采用304#不锈钢板，加板。 - 2.台面板厚0.8MM，层板、底板厚0.8MM. - 3.台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚 |
|  | 四人餐桌椅 | 1300*800*750mm | 套 | 10 | - 采用橡木制做； |
|  | 不锈钢挂墙餐台 | 1570*450*750+100mm | 张 | 2 | - 采用304#不锈钢板0.8MM厚； |
|  | 不锈钢挂墙餐台 | 1630*450*750+100mm | 张 | 2 | - 采用304#不锈钢板0.8MM厚； |
|  | 不锈钢绞肉机 | 3L | 台 | 1 | - 采用304不锈钢材质 |
|  | 松木砧板 | 15*43CM | 个 | 1 | - 木制品 |
|  | 菜刀 | 2号 | 把 | 1 | - 不锈钢制品 |
|  | 灭蚊灯 | 425*90*280mm | 台 | 7 | - 工作电压220V. 额定输入功率3W |
|  | 指示灯 | 255*39*240mm | 台 | 7 | - 工作电压220V. |
|  | 风帘机 | 1800mm | 台 | 1 | - 工作电压220V. |
|  | 风帘机 | 900mm | 台 | 1 | - 工作电压220V. |
|  | 餐厅智能送风系统（3.0） | / | 台 | 1 | - 1.采用ABS塑料，使用面积32-48㎡，强劲制冷1000-1200㎡/h， |
|  | 备餐间智能送风系统（1.5） | / | 台 | 1 | - 1.采用ABS塑料，适用面积15-22平方，循环风量：660㎡/h，220V/50Hz |
|  | 电线安装工料费 | / | 米 | 20 | 采用4m㎡电线 |
|  | 落地扇 | / | 台 | 3 | / |
|  | 一体式烟罩 | 1750*850*450mm | 条 | 2 | 1.采用不锈钢板，带油网；具有净化率高，密封性好，坚固耐用，低噪运行等特点。 |
|  | 不锈钢烟管 | 400*400mm | 米 | 5 | 1.采用304#不锈钢板，0.8mm厚； |
|  | 不锈钢弯头 | 400*400mm | 个 | 5 | 1.采用304#不锈钢板，0.8mm厚； |
|  | 不锈钢出风口加网仔 | 现场制作 | 个 | 1 | 1.采用304#不锈钢板，0.8mm厚； |
|  | 不锈钢遮阳罩 | 现场制作 | 个 | 1 | 1.采用304#不锈钢板，0.8mm厚； |
|  | 吊码 | / | 对 | 2 | 采用优质角铁制作。 |
|  | 封墙板 | / | 平方 | 4.5 | 1.采用304#不锈钢板，0.8mm厚； |
|  | 开墙孔（含修补） | 现场制作 | 个 | 1 | / |
|  | 五金杂件 | / | 项 | 1 | / |
|  | 人工安装费+搬运费 | / | 项 | 1 | - / |
|  | 运费 | / | 项 | 1 | / |
| - 白沙供电改装 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 160A | 套 | 1 | 采用厚度≥1.5mm箱体制作，采用开关元件、过流保护。 |
|  | 配电箱 | 100A | 套 | 1 | 采用厚度≥1.5mm箱体制作，采用开关元件、过流保护。 |
|  | 主电缆 | 4*35㎡ | 米 | 20 | 足标电缆 |
|  | 设备三相线 | 10㎡ | 米 | 30 | 电线及线管、装工 |
|  | 设备单相线 | 4㎡ | 米 | 60 | 电线及线管、装工 |
|  | 空调专线 | 4㎡ | 米 | 50 | 电线及线管、装工 |
|  | 插座线 | 2.5㎡ | 米 | 150 | 电线及线管、装工 |
|  | 开关、插座 | / | 个 | 65 | 安装开关，插座 |
| - 白沙供水改装 |  |  |  |  |  |
|  | 开挖明渠 | / | 米 | 10 | 地骨挖沟 |
|  | 不锈钢明渠 | / | 米 | 10 | 采用08厚不锈钢板加工成水渠 |
|  | 厨房专用不锈钢明渠盖 | / | 米 | 10 | 采用2.0厚不锈钢专用渠盖 |
|  | 开挖排水管沟 | / | 米 | 20 | 地骨挖沟 |
|  | 排水管 | Φ75 | 米 | 30 | 采用PVC管，含装工 |
|  | 给水管安装 | Φ25/Φ20 | 米 | 90 | 采用PVC管，PPR热熔管，含装工 |
|  | 角阀、配件 | / | 项 | 1 | 采用不锈钢角阀、给排水配件 |
|  | 10/14铝塑煤气管 | / | 米 | 25 | 采用铝塑煤气专用管，铜配件 |
| - 白沙门窗改装 |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金柜（地弹双开门） | / | ㎡ | 9.5 | 采用1.2厚铝材、8mm钢化玻璃、门用12厘钢化玻璃 |
|  | 新旧楼钢构顶 | / | ㎡ | 20 | 采用镀锌方通焊接、5cm隔热瓦、含排水槽 |
|  | 沙窗 | / | ㎡ | 5 | 采用灰色铝框、不锈钢网 |
|  | 天花（铝扣板） | 600*600 | ㎡ | 50 | 采用白色06厚铝扣板 |
| - 中洲敬老院厨房设备及安装改造 |  |  |  |  |  |
|  | 家用嵌入式双头煤气炉 | 750*430mm | 台 | 1 | 热电偶熄火保护，意外熄火或汤水溢出，会自动切断气源。 |
|  | 更换双头煤气炉人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 圆筒风机 | 220V370W | 套 | 1 | 采用全铜电机，易安装，安全环保，纯铜线圈，风量稳定。 |
|  | 水钻孔 | Φ400 | 个 | 1 | 现场制作 |
|  | 不锈钢风机出风口 | / | 个 | 1 | 1.采用201#不锈钢板，0.8mm厚； |
|  | 风机电线工料费 | / | 米 | 10 | 采用电线2.5m㎡及线管 |
|  | 风机、出风口安装人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 挂墙式单星洗手盘 | 2000*500*300+150 | 个 | 1 | - 1.采用201#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 拆旧洗手盘、安装新洗手盘、安装给排水管、配件等工料费 | 含水龙头 | 项 | 1 | 304#不锈钢水龙头 |
|  | 开水器 | 220V3KW | 台 | 1 | - 1.内胆采用不锈钢材料，防缺水干烧保护，缺水可自动断电源,发泡； 2.工作电压：220V3KW。 |
|  | 更换开水器人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 更换开水器电箱开关工料费 | / | 项 | 1 | 采用厚度≥1.5mm箱体制作，采用开关元件、过流保护。 |
|  | 拆旧、清洗 | / | 项 | 1 | / |
|  | 挖沟 | / | 米 | 6 | 地面开挖 |
|  | 水管工料费 | / | 项 | 1 | 采用PVC管材 |
|  | 翻新沉沙井 | / | 个 | 2 | 清洗、除油、配沙井盖 |
|  | 智能送风系统（2.0） | / | 台 | 1 | 采用ABS塑料，适用面积22-36平方，循环风量：900㎡/h， |
|  | 电线安装工料费 | / | 米 | 10 | 采用4m㎡电线及线管 |
|  | 更换网线 | / | 米 | 50 | 超五类网线 |
| - 城西敬老院厨房设备及安装改造 |  |  |  |  |  |
|  | 挂墙式单星洗手槽 | 2000*450*300+150mm | 台 | 1 | - 1.采用201#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 拆旧洗手盘、安装新洗手盘、安装给排水管、配件等工料费 | 含水龙头 | 项 | 1 | 含304#不锈钢水龙头 |
|  | 圆筒风机 | 220V370W | 套 | 1 | 采用全铜电机，易天安装，安全环保，纯铜线圈，风量稳定。 |
|  | 水钻孔 | Φ400 | 个 | 1 | / |
|  | 不锈钢风机出风口 | / | 个 | 1 | - 1.采用201#不锈钢板0.8MM厚； |
|  | 风机电线工料费 | / | 米 | 15 | 采用电线2.5m㎡及线管 |
|  | 风机、出风口安装人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 开水器+201挂墙式底座 | 220V3KW | 套 | 1 | - 1.内胆采用不锈钢材料，防缺水干烧保护，缺水可自动断电源,发泡； 2.工作电压：220V3KW。 |
|  | 更换开水器人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 更换开水器电箱开关工料费 | / | 项 | 1 | 采用厚度≥1.5mm箱体制作，采用开关元件、过流保护。 |
|  | 智能送风系统（2.0） | / | 台 | 1 | 采用ABS塑料，适用面积22-36平方，循环风量：900㎡/h， |
|  | 智能送风系统（1.5） | / | 台 | 1 | 采用ABS塑料，适用面积15-22平方，循环风量：660㎡/h，220V/50Hz |
|  | 电线安装工料费 | / | 米 | 30 | 采用4m㎡电线及线管 |
|  | 室外电箱、开关 | 100A | 套 | 1 | 安装开关，插座 |
|  | 厨房开关 | / | 套 | 1 | 安装开关，插座 |
|  | 更换厨房主电线 | 10㎡铜线 | 米 | 40 | 采10㎡铜电线 |
| - 埠场敬老院厨房设备及安装改造 |  |  |  |  |  |
|  | 家用嵌入式双头煤气炉 | 750*430mm | 台 | 1 | 热电偶熄火保护，意外熄火或汤水溢出，会自动切断气源。 |
|  | 更换双头煤气炉人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 圆筒风机 | 220V370W | 套 | 1 | 采用全铜电机，易天安装，安全环保，纯铜线圈，风量稳定。 |
|  | 水钻孔 | Φ400 | 个 | 1 | / |
|  | 不锈钢风机出风口 | / | 个 | 1 | 1.采用201#不锈钢板0.8MM厚； |
|  | 风机电线工料费 | / | 米 | 10 | 采用电线2.5m㎡及线管 |
|  | 风机、出风口安装人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 挂墙式单星洗手槽 | 1800*450*300+150mm | 台 | 1 | - 1.采用201#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 拆旧洗手盘、安装新洗手盘、安装给排水管、配件等工料费 | 含水龙头 | 项 | 1 | 含304#不锈钢水龙头 |
|  | 智能送风系统（2.0） | / | 台 | 1 | 采用ABS塑料，适用面积22-36平方，循环风量：900㎡/h， |
|  | 电线安装工料费 | / | 米 | 8 | 采用4m㎡电线及线管 |
|  | 更换旧洗手盘单冷水龙头工料费 | / | 个 | 2 | / |
| - 岗列敬老院厨房设备及安装改造 |  |  |  |  |  |
|  | 智能送风系统（2.0） | / | 台 | 1 | 采用ABS塑料，适用面积22-36平方，循环风量：900㎡/h， |
|  | 电线安装工料费 | / | 米 | 10 | 采用4m㎡电线及线管 |
|  | 家用嵌入式双头煤气炉 | 750*430mm | 台 | 1 | 热电偶熄火保护，意外熄火或汤水溢出，会自动切断气源。 |
|  | 更换双头煤气炉人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 电饭煲 | 28L | 个 | 2 | 采用生铁聚能层、陶瓷底涂层、复合陶瓷层、内含层热导；全方位加热技术，米饭受热均匀； |
| - 双捷敬老院厨房设备及安装改造 |  |  |  |  |  |
|  | 家用嵌入式双头煤气炉 | 750*430mm | 台 | 1 | 热电偶熄火保护，意外熄火或汤水溢出，会自动切断气源。 |
|  | 更换双头煤气炉人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 圆筒风机 | 220V370W | 套 | 1 | 采用全铜电机，易天安装，安全环保，纯铜线圈，风量稳定。 |
|  | 水钻孔 | Φ400 | 个 | 1 | / |
|  | 不锈钢风机出风口 | / | 个 | 1 | 1.采用201#不锈钢板0.8MM厚； |
|  | 风机电线工料费 | / | 米 | 10 | 采用电线2.5m㎡及线管 |
|  | 风机、出风口安装人工费 | / | 项 | 1 | / |
|  | 挂墙式单星洗手槽 | 1800*450*300+150mm | 台 | 1 | - 1.采用201#不锈钢板0.8MM厚； - 2.台脚用Φ51不锈钢管， - 3.配Φ51钢塑可调脚； 4.四个脚横梁用Φ25不锈钢管； |
|  | 拆旧洗手盘、安装新洗手盘、安装给排水管、配件等工料费 | 含水龙头 | 项 | 1 | 含304#不锈钢水龙头 |
|  | 挖沟 | / | 米 | 22 | 地面开挖 |
|  | 排水管安装工料费 | / | 米 | 22 | 采用PVC管，含装工 |
|  | 新做沉沙井 | / | 个 | 1 | 清洗、除油、配沙井盖 |
|  | 空调线安装工料费 | / | 米 | 10 | 采用4m㎡电线及线管 |
|  | 铁围栏 | 14厘方铁，10*2.2米 | ㎡ | 22 | 采用14厘方铁焊杆，油银色漆 |
|  | 隔热瓦搭棚 | / | ㎡ | 72 | 采用12#C钢2.0厚，5cm |
|  | 三面封板 | 426象牙白单板 | ㎡ | 55 | 采用象牙白单板 |
|  | 铝合金窗口 | 2*1.5米 | 个 | 2 | 铝合金 |
|  | 钢构楼梯（铁板踏步） | / | 米 | 7 | 采用20#C钢2.5厚焊接 |
|  | 楼梯扶手 | / | 米 | 12 | 采用40*60镀锌方通焊接 |
|  | 智能送风系统（2.0） | / | 台 | 1 | 采用ABS塑料，适用面积22-36平方，循环风量：900㎡/h， |
|  | 智能送风系统（1.5） | / | 台 | 1 | 采用ABS塑料，适用面积15-22平方，循环风量：660㎡/h，220V/50Hz |
|  | 门头封有机玻璃 | / | ㎡ | 1.3 | 采用4厘有机玻璃 |
|  | 不锈钢防盗网 | / | ㎡ | 2.82 | 采用304#不锈钢防盗网 |
|  | 排水沟改造 | 由10cm宽加至30cm | 米 | 25 | 砌砖、批荡 |
|  | 厨房隔离房屋做砂浆 | 10cm高 | ㎡ | 21 | 水泥砂桨找平 |
|  | 电线安装工料费 | / | 米 | 12 | 采用4m㎡电线及线管 |
|  | 洗手槽顶盖阳光板 | 3*1.2米 | ㎡ | 3.6 | / |
|  | 厨房顶水泥砂浆材料费 | / | ㎡ | 60 | 水泥砂桨 |
|  | 材料上楼费、人工费 | / | ㎡ | 60 | / |
|  | 楼梯边墙面清洗，刷防水 | / | ㎡ | 30 | 清洗、刷防水 |
|  | 厨房楼顶防水 | / | ㎡ | 60 | 楼顶防水 |

- 第三部分报价须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询价小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共3名。 |  |
| 2 | 投标资料数量和封装 | 投标人在每一份报价文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，供应商在递交报价文件的同时，向代理采购机构提交包含“报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人证明书”和“法定代表人授权书”的密封袋，在封面上注明“开标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （报价截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 供应商未按上述规定对报价文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。 |  |
| 3 | 信息公告媒体 | 广东业信招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- 说  明

- 适用范围

1.1   本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

- 定义

2.1   “采购人”是指：阳江市江城区民政局，即项目采购用户方。

2.2   “代理采购机构”是指：广东业信招标有限公司。

2.3   “监管部门”是指：阳江市政府采购管理办公室。

2.4   “供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5    合格的“供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6   “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7   “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8   “日”是指日历天。

2.9   “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

2.10  “货物”是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要。

2.11  “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

- 报价费用

3.1   供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。供应商多提供的招标文件在递交后概不退回。

3.2   本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

- 询价文件说明

- 询价文件的构成

4.1   询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  报价邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

第六部分  在询价过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等

4.2   报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 报价文件的编制

- 报价文件编制基本要求

5.1   报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

5.2   报价人提交的报价文件及其代理采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

5.3   报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4   如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

- 报价文件的构成

6.1	报价文件包括：

- 资格审查文件（含附件）

- 报价文件商务及技术部分

- 计量单位

7.1   除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 报价文件格式

8.1	供应商应按照询价文件中提供的报价文件格式编制报价文件（详见第五部分）。

8.2  供应商应完整地填写询价文件提供的各种表格，若为工程类或服务类项目的，报价文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

- 资格证明文件

9.1   供应商提交的资格证明文件应能够证明其有资格参加报价和被确定为成交供应商的合同履行能力:

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 供应商满足询价文件商务要求中列出的资格要求；

- 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力；

- 供应商有能力按询价文件中合同条款和技术要求所规定履行的由卖方应履行的义务。

9.2	供应商提交的资格证明文件不齐全，由此导致无效投标处理的后果由供应商承担。

9.3   供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在询价评标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，代理采购机构仍可追究供应商的法律责任。

9.4   两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同报价。联合体各方均应当具备承担询价采购项目的相应能力；国家有关规定或者询价文件对供应商资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同报价文件一并提交政府采购代理机构。联合体成为成交供应商的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 货物和服务的证明文件

10.1	 供应商应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合询价文件规定的证明文件，并作为其询价文件的一部分。

10.2	 证明货物和服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购人开始使用至询价要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

10.3	 供应商提交的货物和服务的证明审核通过后，将成为报价的重要依据。如供应商提交的证明文件不齐全、不真实、不合法，将作无效投标处理。

- 报价要求

- 报价有效期

11.1  报价有效期应从报价之日起计算，有效期为60个日历天。

11.2  在特殊情况下，代理采购机构可于报价有效期截止之日之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 报价要求

12.1  对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2   成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 保证金

- 保证金

13.1  报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价文件的组成部分。

13.2  保证金交纳形式以供应商自身的名义电汇或转账，并于报价截止时间前交纳。

13.3  凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

13.4  如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，代理采购机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

13.5  成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

13.6  有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- 成交后无正当理由拒与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的；

- 有违法法律法规规定的行为。

- 报价文件的份数、封装和递交

- 报价文件的份数和封装

14.1  供应商应将“报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人证明书”和“法定代表人授权书””单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标信封”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。供应商应将电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章。

14.2  报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）供应商名全称；

4）日期。

- 报价文件的签署及规定

15.1详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》

15.3  除供应商对差错处做必要修改外，报价文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件的签署人签字，以示确认。

- 报价文件的递交

16.1  所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到代理采购机构。

16.2  迟交的报价文件，按《政府采购法》的规定，代理采购机构将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

- 报价文件的修改和撤回

17.1	供应商在报价截止时间前，可以修改或撤回其报价文件。但必须在规定的报价截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有供应商法定代表人或其授权代表签字。

17.2	供应商对报价文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改报价文件”或“撤销报价”字样。

17.3	在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

17.4	从报价截止时间至报价文件有效期期满之前，供应商不得撤回其报价，否则代理采购机构将按规定没收其投标保证金。

- 报价的步骤

- 询价文件的澄清或修改

18.1  询价文件澄清或修改，将在规定递交响应文件截止时间前，以书面形式通知所有登记备案领取询价文件的供应商。供应商在收到澄清修改文件通知后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为询价文件的组成部分。

18.2 所有澄清修改和更正内容均同时在指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》。

18.3  任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止时间以前通知代理采购机构。代理采购机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，代理采购机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式将发给每个购买询价文件的潜在报价人。

18.4  报价人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，代理采购机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

- 报价审查

19.1  审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 询价小组进行综合评议

20.1  询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

- 代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

- 确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

22.1  根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

22.2  成交人确定后，成交结果将在指定媒体上公告：指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交人发出成交通知书。

22.3  未成交供应商，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

22.4  《成交通知书》将作为签订合同的一个组成部门，对成交人和采购人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 替补候选人的设定与使用

23.1  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以选择排名第二的候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 质疑、投诉

- 质疑、投诉

24.1  报价人对此次采购活动有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

24.2  采购人或代理采购机构应当在收到报价人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

24.3  报价人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

24.4  财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

24.5  报价人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

24.6  质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章。

- 签订合同

- 签订合同

25.1  采购人应当按照询价文件和成交供应商报价文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.2  采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

- 适用法律

- 适用法律

26.1  采购人、代理采购机构及供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

- 政府采购政策

27     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

28     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

29     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

30     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

30.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

30.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

30.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

30.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

30.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- 第四部分　合同书格式

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

甲乙双方根据年月日  成交采购项目名称  （项目编号： 成交采购项目编号 ）成交结果和有关询价文件、报价文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1. 采购项目名称：；

2. 货物清单：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条	完工和验收

1. 完工期：。

2. 完工地点：。

3. 验收时间：。

4. 完工验收方式：。

5. 验收标准：

            - 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、发票和其它应具有单证，进口产品进口手续齐全；

            - 质量符合询价文件和报价文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：。

- 付款时间：。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关服务不合规定，并在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1.		乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

2.	每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.		不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.		签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.	合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交阳江市仲裁委员会裁决或向阳江市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至 广东业信招标有限公司 备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，宣告合同无效的，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式    份，甲乙双方各执    份。

甲方：  	乙方：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

地址：	地址：

开户银行：	开户银行：

帐号：	                               帐号

电话：	                               电话：

年    月   日                              年    月   日

附件1、《货物清单》

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和成交单位协商确定，但不得改变询价文件、报价文件、成交通知书等实质性内容。

- 第五部分报价文件格式

报价内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的报价文件在评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。

文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“报价文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

封面格式

报价文件（□正本、□副本）

项目编号：YXZB-20210923

项目名称：阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

  - 第一章  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 询价文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商要求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见报价文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见报价文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为投标供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、投标供应商的报价文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交报价文件和参加报价的，可不提供“法定代表人授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- （一）无重大违法记录声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的项目                          （项目编号：           ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年月 日

- （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：  有效日期至：年月日

附：代表人性别：    年龄：岁

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要政务负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的项目名称        招标项目（项目编号: YXZB-20210923）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：供应商的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交报价文件的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

  - 第二章 报价文件商务及技术部分

- （一） 报价函

广东业信招标有限公司：

依据贵方     （项目名称）               （项目编号：YXZB-20210923) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交报价文件正本_1_份，副本 2 份及电子文件 1 份。

以    形式提交的投标保证金，金额为大写人民币          （￥             ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起60天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：电话：

电子邮件：开户银行：

帐号：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- （二） 报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收和合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （三） 分项报价表

项目编号：

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 17 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （四） 商务条款响应偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 报价规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对询价文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应询价文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （五） 技术条款偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 报价规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对询价文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应询价文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：年 月 日

- （六）同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （七）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- （八）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （九） 成交服务费承诺

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的 阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目（项目编号: YXZB-20210923），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目询价文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目询价文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权没收我方的保证金并重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （十） 供应商提交的其它商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及询价文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其他格式

（以下文件勿装订在投标文件内）

投标保证金退付书

致：广东业信招标有限公司

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  | 阳江市江城区辖区内敬老院厨房设备购买及设备安装改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | YXZB-20210923 |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （供应商名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （供应商地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （供应商对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标供应商在此处贴上）

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

注：本退付书原件须放入唱标信封内。

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。