公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20211027 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳西总医院妇女儿童医院弱电智能化系统设备采购安装项目 |
| 采购人 | ： | 阳西总医院妇女儿童医院 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二一年十月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	10

第三部分 投标人须知	26

投标人须知前附表	26

Ａ  说  明	27

1 适用范围和资金来源	27

2 定义	27

3 合格的投标人	27

4 投标费用	27

Ｂ  招标文件说明	28

5 招标文件的构成	28

6 招标文件的澄清、修改	28

Ｃ  投标文件的编制	29

7 要求	29

8 投标语言及计量单位	29

9 投标文件的构成	29

10 投标文件格式	29

11 资格证明文件	29

12 货物和服务的证明文件	30

13 投标报价与投标货币	30

14 投标保证金	30

15 投标有效期	31

16 投标文件的签署及规定	31

Ｄ  投标文件的递交	32

17 投标文件的密封和标记	32

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	32

19 迟交的投标文件	32

20 投标文件的修改和撤回	32

Ｅ  开标和评标	33

21 开标	33

22 评标委员会	33

23 对投标文件的初审和响应性的确定	33

24 投标报价的审核	34

25 询标及投标文件的澄清	34

26 评标原则	34

27 评标标准和办法	35

28 评标注意事项	35

29 接受和拒绝投标的权利	35

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	35

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	35

Ｆ  授予合同	37

32 合同授予标准	37

33 签订合同	37

G、政府采购政策	38

H、评标细则	40

第四部分  采购项目合同（参考范本）	42

第五部分  投标文件格式	46

资格审查封面格式	46

第一章 自查表	48

资格性自查表	48

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	50

（二）无重大违法记录声明函	51

第二章 投标文件商务及技术部分	52

商务及技术封面格式	52

符合性自查表	54

评审项目投标资料表	55

（一）法定代表人（负责人）证明书	56

（二）法定代表人（负责人）授权书	57

附件一：投标函	58

附件二：开标一览表	59

附件三：投标分项报价表	60

附件四：商务条款偏离一览表	61

附件五：技术条款偏离一览表	62

附件六：同类业绩一览表	63

附件七：中小微企业声明函	64

附件八：残疾人福利性单位声明函	65

附件九：中标服务费承诺	66

附件十：投标人提交的其它商务和技术资料	67

其 他 格 式	68

投标保证金退付书	69

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳西总医院妇女儿童医院（以下简称“采购人”）的委托，就阳西总医院妇女儿童医院弱电智能化系统设备采购安装项目进行公开招标 (项目编号: YXCG-20211027)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳西总医院妇女儿童医院弱电智能化系统设备采购安装项目

- 项目编号: YXCG-20211027

- 投标报价上限：人民币988843.09元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 数  量：一项

- 完工期：自采购合同签订之日起60个日历日内完成安装调试达到正常使用状态。（超出该完工期将作为无效投标处理）

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人或其他组织，分公司参与投标，需提供总公司对分公司的授权（复印件加盖投标人公章）。分公司已具有总公司有效授权的，其上级公司取得的相关资质证书、相关人员资质证书对分公司有效；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动的书面声明；（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；（提供《投标函》承诺）

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单” 此三项记录名单内；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2021年11月17日 至 2021年11月24日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2021年11月17日 至 2021年11月24日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2021年12月8日 14:30-15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间： 2021年12月8日 15:00 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳西总医院妇女儿童医院

地    址：阳西县方正路51号

联 系 人：王明聪

联系电话：0662-5599508

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2021年11月17日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部分《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部分《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 投标报价包括 | 运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、培训费、验收和售后服务等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |
| 4 | 合同签订要求 | 采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 5 | 完工地点 | 阳西总医院妇女儿童医院新大楼。 |  |
| 6 | 付款方式 | 1、签订合同后，中标供应商主要设备及材料进场后，一个月内付合同总金额的30%； 2、设备安装完成，经相关部门检测合格和经双方共同验收合格正常使用后三个月内支付合同全部金额； 3、本合同的每笔款项均以人民币汇款方式支付，具体付款要求如下： 每次到支付节点，凭 （1）合同； （2）中标人开具的正式全额发票复印件； （3）验收调试报告（加盖招标人公章）； （4）中标通知书 |  |
| 7 | 售后服务要求 | 1.售后服务期:本项目提供免费售后服务两年（其中包括系统维护、跟踪检测），确保系统正常、可靠运行 (从项目验收合格之日起计，若采购人有特殊要求的，按采购人要求执行)。 2..结合我院实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。 3.对于系统发生故障或问题时，中标供应商必须提供采购人所在地（市级）的售后服务，提供所投设备售后维修电话及联系人，采购人设备出现问题时，中标供应商在收到采购人通知后4小时内响应、8小时内到达现场维护，24小时内解决问题的保证，7*24小时服务。 4.投标人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，不得拒绝。 |  |
| 8 | 培训服务要求 | 1.培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。 2.中标供应商提供针对本项目的培训计划。培训课程内容应包括产品技术介绍、系统管理配置、系统保障技术等。培训方案应根据本项目试行时间表并包括下述内容：培训人员数、课程、方式、场地及时间安排等。 中标供应商应提供系统相应的有关中文手册，包括免费售后服务期内各级版本的相关资料。 |  |
| 9 | 验收标准 | 1.所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求； 2.各个分项工程全部初验合格； 3.软件已置于配置管理之下； 4.各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容； 5.系统建设和数据处理符合信息安全的要求； 6.经过相关主管部门和项目业主同意； 7.合同或合同附件规定的其他验收条件。 |  |
| 10 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交）。 提交主体：必须以投标人自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | 人民币壹万元整（￥10000.00元） |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 9550880202409700149 |
|  |  | 开户银行 | 广发银行阳江江城支行 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 11 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

- 项目概况

1、项目服务内容一览表

本次项目采购内容主要包括阳西总医院妇女儿童医院二期有线接入服务、视频监控平台服务、一期机房UPS、报警巡更及党建会议系统服务等内容，具体说明如下：

| 项目内容 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有线接入服务 | 对阳西总医院妇女儿童医院二期新建大楼建设一套有线接入服务，在医院内部组成一个局域网和语音系统。共建设数据点554个；其中内网网络点164个，外网网络点125个，语音点154个。视频信息点101个。 | 套 | 1 |
| 视频监控平台服务 | 对阳西总医院妇女儿童医院二期新建大楼建设一套视频监控平台服务。共建设视频采集点157个，其中红外半球采集点150个，电梯半球采集点5个，室外球机采集点2个。 | 套 | 1 |
| UPS | 对阳西总医院妇女儿童医院一期大楼建设机房所有设备后备用电以及机房防雷防静电措施。 | 套 | 1 |
| 报警巡更 | 对阳西总医院妇女儿童医院二期新建大楼建设27个报警防区和整栋大楼保安巡逻设备。 | 套 | 1 |
| 党建会议系统 | 对阳西总医院妇女儿童医院二期新建大楼党建会议室建设会议扩声显示体统。 | 套 | 1 |

2、项目背景

阳西总医院妇女儿童医院于一九九六年九月正式挂牌成立，医院设有功能科、婚前保健科、生儿、儿科、内科、外科、预防保健科、妇科、产科。

该项目主要建设阳西总医院妇女儿童医院二期新建大楼有线接入服务、视频监控平台服务、一期机房UPS、报警巡更及党建会议系统服务等。其中有线接入服务系统共建设数据点554个；其中内网网络点164个，外网网络点125个，语音点154个。视频信息点101个。视频监控平台服务共计视频采集点157个，其中红外半球采集点150个，电梯半球采集点5个，室外球机采集点2个。一期机房UPS、报警巡更及党建会议系统各一套。

二、项目基本信息

1.主要内容

1.1. 有线接入服务需求

1、本次建设项目需在阳西总医院妇女儿童医院二期新建大楼内建设一套完善的有线接入服务，从技术发展和从应用方便的角度考虑，建设目标必须是建立开放的有线接入服务，系统在结构上要求能根据业务发展变化的需要灵活调整和扩展，系统结构要求采用主流的结构化布线技术。

2、有线接入服务建设范围

| 序号 | 楼层 | 内网网络点 | 外网网络点 | 语音信息点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼 | 31 | 15 | 25 |
| 2 | 2楼 | 27 | 21 | 27 |
| 3 | 3楼 | 25 | 15 | 21 |
| 4 | 4楼 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | 5楼 |  |  |  |
| 6 | 6楼 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 7楼 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 8楼 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | 9楼 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 10楼 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | 11楼 | 42 | 35 | 38 |
| 合计： |  | 164 | 125 | 154 |

1.2.视频监控平台服务需求

1、本项目需阳西总医院妇女儿童医院二期新建综合大楼内建设-套视频监控平台服务(共157个视频监控点)，前端选用全高清400万像素网络图像信息采集点，后端采用高清NVR网络存储系统。视频监控系统实现对新建综合大楼的全面覆盖监控和安全防范等作用，图像信息采集点的布点和安装要合理，既能保证重点目标的清晰度，又能兼顾周围区域的监视。

2、图像信息采集点分布

| 序号 | 楼层 | 枪球机 | 红外半球 | 电梯半球 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1楼 | / | 3 | / |
| 2 | 1楼 | / | 27 | / |
| 3 | 2楼 | / | 19 | / |
| 4 | 3楼 | / | 11 | / |
| 5 | 4楼 | / | 10 | / |
| 6 | 5楼 | / | 3 | / |
| 7 | 6楼 | / | 11 | / |
| 8 | 7楼 | / | 10 | / |
| 9 | 8楼 | / | 11 | / |
| 10 | 9楼 | / | 10 | / |
| 11 | 10楼 | / | 10 | / |
| 12 | 11楼 | / | 15 | / |
| 13 | 天面 | / | 3 | 5 |
| 14 | 室外 | 2 | 7 | / |
| 合计： |  | 2 | 150 | 5 |

四、系统服务清单

（一）有线接入服务所需服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、办公网络部分 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 2 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 24口楼层交换机 | 5 | 台 |
| 4 | 48口楼层交换机 | 5 | 台 |
| 5 | 办公网络部分所需配套及辅助材料 | 1 | 批 |

（二）视频监控平台服务所需服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR硬盘录像机 | 5 | 台 |
| 2 | 红外半球 | 150 | 台 |
| 3 | 电梯半球 | 5 | 台 |
| 4 | 枪球机 | 2 | 套 |
| 5 | 无线网桥 | 5 | 对 |
| 6 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 7 | 48口楼层交换机 | 4 | 台 |
| 8 | 视频监控平台服务所需配套及辅材 | 1 | 批 |

（三）机房UPS

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 16 | 节 |
| 3 | 机房UPS服务所需配套（防雷、防静电地板、墙漆等）及辅材 | 1 | 套 |

（四）防区报警、巡更系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 5 | 台 |
| 2 | 控制键盘 | 150 | 台 |
| 3 | 八防区扩展模块 | 5 | 台 |
| 4 | 单防区扩展模块 | 2 | 套 |
| 5 | 巡更棒 | 3 | 根 |
| 6 | 防区报警及巡更系统服务所需配套及辅材 | 1 | 批 |

（五）党建会议系统服务所需服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动幕 | 1 | 块 |
| 2 | 投影机 | 1 | 台 |
| 3 | 专业音箱 | 4 | 个 |
| 4 | 多媒体功放机 | 1 | 台 |
| 5 | 无线话筒（无线桌面式鹅颈话筒：6只；无线手持话筒：2只） | 8 | 支 |
| 6 | 电源管理器 | 1 | 台 |
| 7 | 视频监控平台服务所需配套及辅材 | 1 | 批 |

（六）售中及售后服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训服务 | 1 | 套 |
| 2 | 系统保障服务 | 1 | 套 |

五、系统服务清单所需指标要求

1、防火墙

| 固定接口 | 2*10GE(SFP+)+8*GE Combo+2*GE WAN |
| --- | --- |
| 产品形态 | 1U盒式 |
| 本地存储 | 选配，支持M.2卡，240G |
| 一体化防护 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理 |
| 应用识别与管控 | 识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 |
| 带宽管理 | 在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等 |
| 入侵防御与Web防护 | 第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |
| APT防御 | 与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断 加密流量无需解密，联动大数据分析平台HiSec Insight，实现对加密流量威胁检测 主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台HiSec Insight进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护 |
| 云管理模式 | 设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局 远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理 |
| 云应用安全感知 | 可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求。 |

2、核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| ▲转发性能 | 转发性能≥108Mpps |
| ▲端口配置 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP 支持双可插拔电源模块，支持交流直流混合使用 |
| 二层功能 | 支持≥16K MAC地址容量,提供官网截图与查询连接。 支持MAC地址自动学习和老化 支持源MAC地址过滤 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持接口MAC地址学习个数限制 ▲支持智能以太环网标准环网协议，并提供 50ms 的快速业务倒换，提供官网截图与查询链接。 |
| Vlan | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 ▲支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接及截图证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFV3 ▲支持ND，支持≥1024 ND表项规格提供官网彩页证明 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet ▲支持IPV4 FIB路由表项≥4K，IPV6 FIB路由表项≥1K，提供官网截图与查询连接 ▲支持支持 IPv4/IPv6 双协议栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道），提供官网截图与查询链接。 |
| ▲虚拟化 | 支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 client支持独立运行 |
| 组播协议 | 支持IGMPv1/v2/v3等协议 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持MLD v1/v2 及MLD v1/v2 snooping 支持IGMP v1/v2/v3 及IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
| QOS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 ▲支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至同厂商园区网络分析组件，并可以结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。提供官网截图与查询链接 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 ▲支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能，提供原厂链接及截图证明 支持基于队列限速和端口整形的功能 ▲支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至同厂商园区网络分析组件，并通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图与查询链接。 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS ▲支持CPU保护功能，提供官网链接及截图证明 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping ▲支持用户认证点和策略执行点分离，提供官网截图与查询链接 |
| ▲互通性 | 支持VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） 支持和DTP相似功能链路类型协商协议 支持和VTP和相似功能集中管理协议 |
| ▲可靠性 | 支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障，提供官网链接及截图证明 支持设备快速便捷部署特性，支持基于拓扑保存 Client 对应的启 动信息；支持 Client 免配置更换。支持对 Client 批量下发配置和脚本，提供官网查询与截图证明 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议 支持EFM OAM 支持 CFM OAM 支持 Y.1731 性能检测 |
| ▲设备管理 | 支持通过命令行、Console口、以太口、Aux口等多种方式进行配置；支持SNMP V1/V2/V3 |
|  | 支持sFlow网络质量分析，便于网络优化和改造，提供原厂官网公开链接和截图证明 支持Python协议进行自动化运维，提供官网查询链接与截图 支持接入云管理平台实现云端配置、监控、巡检，提供官网截图与查询链接 支持基于在线升级平台（HOUP），支持智能升级，从 HOUP 获得版本升级路径并下载新版本升级，升级过程高度自动化，减少运维成本，提供官网查询链接与截图。 |

3、24口楼层交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| ▲转发性能 | 转发性能≥51Mpps |
| ▲端口配置 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP |
| 二层功能 | 支持≥16K MAC地址容量, 提供官网截图与查询连接。 支持MAC地址自动学习和老化 支持源MAC地址过滤 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持接口MAC地址学习个数限制 |
| Vlan | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 ▲支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接及截图证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFV3 ▲支持ND，支持≥1024 ND表项规格 提供官网彩页证明 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet ▲支持IPV4 FIB路由表项≥4K，IPV6 FIB路由表项≥1K，提供官网截图与查询连接 |
| ▲虚拟化 | 支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 client支持独立运行 |
| 组播协议 | 支持IGMPv1/v2/v3等协议 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持MLD v1/v2 及MLD v1/v2 snooping 支持IGMP v1/v2/v3 及IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
| QOS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 ▲支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至同厂商园区网络分析组件，并可以结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。提供官网截图与查询链接 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 ▲支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能，提供原厂链接及截图证明 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS ▲支持CPU保护功能，提供官网链接及截图证明 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping ▲支持用户认证点和策略执行点分离，提供官网截图与查询链接 |
| ▲互通性 | 支持VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） 支持和DTP相似功能链路类型协商协议 支持和VTP和相似功能集中管理协议 |
| ▲可靠性 | 支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障，提供官网链接及截图证明 支持设备快速便捷部署特性，支持基于拓扑保存 Client 对应的启 动信息；支持 Client 免配置更换。支持对 Client 批量下发配置和脚本，提供官网查询与截图证明 |
| ▲设备管理 | 支持通过命令行、Console口、以太口、Aux口等多种方式进行配置；支持SNMP V1/V2/V3 |
|  | 支持sFlow网络质量分析，便于网络优化和改造，提供原厂官网公开链接和截图证明 支持Python协议进行自动化运维，提供官网查询链接与截图 支持接入云管理平台实现云端配置、监控、巡检，提供官网截图与查询链接 支持基于在线升级平台（HOUP），支持智能升级，从 HOUP 获得版本升级路径并下载新版本升级，升级过程高度自动化，减少运维成本，提供官网查询链接与截图。 |

4、48口楼层交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲交换容量 | 交换容量≥432Gbps |
| ▲转发性能 | 转发性能≥87Mpps |
| ▲端口配置 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP |
| 二层功能 | 支持≥16K MAC地址容量,提供官网截图与查询连接。 支持MAC地址自动学习和老化 支持源MAC地址过滤 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持接口MAC地址学习个数限制 |
| Vlan | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 ▲支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接及截图证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFV3 ▲支持ND，支持≥1024 ND表项规格提供官网彩页证明 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet ▲支持IPV4 FIB路由表项≥4K，IPV6 FIB路由表项≥1K，提供官网截图与查询连接 |
| ▲虚拟化 | 支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 client支持独立运行 |
| 组播协议 | 支持IGMPv1/v2/v3等协议 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持MLD v1/v2 及MLD v1/v2 snooping 支持IGMP v1/v2/v3 及IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
| QOS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 ▲支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至同厂商园区网络分析组件，并可以结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。提供官网截图与查询链接 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 ▲支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能，提供原厂链接及截图证明 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS ▲支持CPU保护功能，提供官网链接及截图证明 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping ▲支持用户认证点和策略执行点分离，提供官网截图与查询链接 |
| ▲互通性 | 支持VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） 支持和DTP相似功能链路类型协商协议 支持和VTP和相似功能集中管理协议 |
| ▲可靠性 | 支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障，提供官网链接及截图证明 支持设备快速便捷部署特性，支持基于拓扑保存 Client 对应的启 动信息；支持 Client 免配置更换。支持对 Client 批量下发配置和脚本，提供官网查询与截图证明 |
| ▲设备管理 | 支持通过命令行、Console口、以太口、Aux口等多种方式进行配置；支持SNMP V1/V2/V3 |
|  | 支持sFlow网络质量分析，便于网络优化和改造，提供原厂官网公开链接和截图证明 支持Python协议进行自动化运维，提供官网查询链接与截图 支持接入云管理平台实现云端配置、监控、巡检，提供官网截图与查询链接 支持基于在线升级平台（HOUP），支持智能升级，从 HOUP 获得版本升级路径并下载新版本升级，升级过程高度自动化，减少运维成本，提供官网查询链接与截图。 |

5、NVR硬盘录像机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | - ▲支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - ▲可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - ▲支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 - 支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 - 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码 - 支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放；录像文件含设备的序列号、MAC地址、录像时间水印信息 - 支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 - 支持摘要回放：选中通道指定时间范围内的一段录像，对重要事件和目标进行轨迹分析、重新排序、叠加显示 - 支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 - 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 - NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路 - 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 - 支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 - 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 - 支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 - 支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，样机可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 - 支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址 - 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘 |

6、红外半球

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | - 具有400万像素 CMOS传感器。 - 最大分辨率2560x1440。 - 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 - 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 - 信噪比不小于55dB。 - 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 - 不低于IP66防尘防水等级。 - 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 - ▲射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - ▲传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - ▲为保证系统稳定性，摄像机须与硬盘录像机为同一品牌产品 |

7、电梯半球

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | - 支持3路码流，主码流视频分辨率与帧率2560×1440@25fps，子码流视频分辨率与帧率640×480@25fps，三码流视频分辨率1280×720。 - 最低照度彩色0.01lx，黑白0.001lx。 - 红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光密度功率。 - 同一静止场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 - 需具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车智能行为分析功能。 - 具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口。 - 支持PoE供电。 - ▲机械碰撞防护等级应符合IK10的规定。（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） ▲为保证系统稳定性，摄像机须与硬盘录像机为同一品牌产品。 |

8、智能球型摄像机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | - ▲视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达500米（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - 支持23倍光学变焦 - 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux - 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° - 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° - 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 - 可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 - ▲与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - ▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（须在公安部检验报告证明，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章） - 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 - 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 - 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 - 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps - 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 - 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ - 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 - 17、▲为保证系统稳定性，摄像机须与硬盘录像机为同一品牌产品。 |

9、无线网桥

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | - 2.4G电梯网桥，802.11n制式 - 发射功率：20dBm - 天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线 - 成对包装，距离100米 单网口设计 |

10、UPS 主机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 容 量 10KVA 输入电压 115VAC-300VAC 功率因素 >0.98(满载） 频率 40-60（可调） 输出电压 220×(1±2%） 频率 与电网同步（市电模式）50±0.2%（电池模式） 负载功因*1 0.9 过载能力 47 秒负载>110% 25 秒 负载>150% 300 毫秒 负载>200% 备用时间*2 (半载) >5 分钟 额定电压 192V 转换时间 0 毫秒 操作环境 湿度 20-90%； 温度 0-40℃（25℃最佳） 外观尺寸 240×500×616mm 净 重 93 |

11、蓄电池

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | - 类型 阀控式免维护铅酸蓄电池 |

- 报警主机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 基本防区9个，可以通过总线、无线扩展到128个防区,无线扩展防区127个,总线防区扩展119个. 可分为8个独立操作的分区，并可分区独立控制。 可接多至30个控制键盘，可对8个分区进行独立布/撤防 150组个人操作码，并分有不同的操作权限。 可储存512个事件记录，可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看。 可通过时间窗进行自动布/撤防。 可提供96个可编程继电器输出口，可跟随分区及其它报警事件、系统事件输出。 提供32 条键盘宏指令，每个命令最多32 个字符 提供增强的高速RS-232 接口用于第三方接口和自动化设备 通过主机的ECP 总线扩展IP 通讯设备 支持 V-Plex 智能连接功能，可以提高V-Plex 防区的响应速度。 电话断线监测 可由Cmpass软件通过计算机远程遥控编程及操作。 内置键盘控制门禁功能，直接支持15个门禁模块，具有刷卡开门、关门，驱动电锁等功能。 内置拨号器功能，支持Cntact ID、Sesca/Radinics、4+2等多种通讯格式，可直接与110接警中心联网。 支持串口与网络输出功能，能与计算机直联通过管理中心软件对系统实施控制与管理。 支持液晶显示键盘，支持中文或英文显示功能，能通过远程遥控操作、键盘操作、钥匙开关、无线遥控等方式对系统进行布/撤防。 可以自动检测系统内部的故障并在键盘上显示详细信息。 |

- 控制键盘

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 较大LCD液晶显示屏，更方便使用。 可根据扬声器提示音来识别（系统状态；进入/退出延时；其他报警状态） 不易混淆的状态灯指示 四个可编程功能键 系统功能键标记清晰 |

- 八防区扩展模

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 可接入8个有线防区，采用自学习模式来识别8个防区； 可通过DIP开关选择正常模式或快速反应模式； 所有的防区均带EOL监控； 外壳防拆保护； |

- 单防区扩展模块

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 可将常规探测器接入总线系统主机； 支持两个回路：1个EOL回路＆1个NC回路； 电流：1mA； |

- 巡更棒

| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防护等级 | IP 68 |
| 2 | 读卡距离 | 125K 3-5cm |
| 3 | 通讯接口 | 磁吸式充电 |
| 4 | 充电时长 | 2~3 小时 |
| 5 | 温度范围 | -20℃-85℃ |
| 6 | 设备重量 | 110g |
| 7 | 读卡频率 | 125KHz |
| 8 | 数据存储 | 40000 条 |
| 9 | 待机时间 | 60 天 |
| 10 | 电 池 | 1800mAh |
| 11 | 提示方式 | 蜂鸣器+指示灯 |
| 12 | 外观尺寸 | 13×4.5×2.3cm |

- 电动幕布

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 电动投影仪幕布 120英寸 16:9 白塑 玻珠幕布 |

- 投影机

| 基本信息 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 投影光源 | 灯泡 |
| 建议尺寸范围 | 80~150寸 |
| 安装方式 | 桌上正投；吊装正投；吊装背投；桌上背投 |
| VGA接口 | 支持 |
| U盘直读支持格式 | 支持 |
| 音频输入 | 支持 |
| HDMI接口 | 支持 |
| 无线同屏 | 支持 |
| RS232接口 | 支持 |
| USB接口 | 支持 |
| 焦距类型 | 长焦 |
| 环境规格 |  |
| 整机功耗 | 255W |
| 电源类型 | 100 - 240 V AC |
| 产品净重 | 2.6kg |
| 产品尺寸（mm） | 302 x 92 x 237mm |
| 噪音(dB) | 37dB（标准模式）/28dB（环保模式） |
| 音效规格 |  |
| 扬声器功率 | 2W×1 |
| 真实亮度 | 4000流明 |
| 最大兼容分辨率 | 1280*800dpi |
| 投射比 | 1.30 - 1.56 |
| 显示比例 | 16:10；16:9；4:3 |
| 对比度 | 16000：1 |
| 梯形矫正 | 四向矫正 |
| 镜头材质 | 全玻璃 |

- 专业音箱

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和2只3”锥形高音单元； 2.箱体采用2m夹板制作，质量轻，耐靡喷漆处理，外贴防尘网棉； 3.具有精确设计的分频器，优化人声部分的中频表现力； 4.额定功率:120W/8Ω； 5.频率响应:70Hz-20KHz； 6.灵敏度: 95dB/W/M； 7.辐射角度:(H) 80°X(V) 60°； 8.单元配置：LF:1X6.5”低音，HF：2X3”锥形高音单元。 ▲8.所投音箱产品为国际IEC标准和中国国家标准检测认证进入EASE数据库的扬声器，且厂家具有声频工程企业综合技术等级证书壹级认证，提供证书复印件和官网截图加盖原厂公章。 ▲9.所投产品厂商需提供第三方权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖制造商公章佐证，检测报告需体现以上功能。 |

- 多媒体功放机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入; 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能; 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态; 5.提供3路RCA线路输入，3路平衡麦带幻想电源输入; 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式； 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节; 8.内置RS485通讯中控集成控制能。 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式，; 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.面板：铝合金材质， 12.内置48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15.额定输出功率：2x500W@4R；2x350W@8R ▲16.投标产品厂家通过CQC中国质量认证中心RoHS符合性认证证书，并提供证书复印件加盖原厂公章； ▲17.所投产品厂家获得中国质量检测协会颁发的CAQI“全国公共广播行业质量领先品牌与质量领军行业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国质量信得过产品”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”且获得“质量月全国质量诚信标杆典型企业”认证证书（查询网址http://www.11412365.cn），提供证书复印件加盖厂家有效鲜章。 |

- 无线话筒（无线桌面式鹅颈话筒：6只；无线手持话筒：2只）

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+六台桌面式无线麦克风和两个手持话筒 ▲8.所投产品厂家同时通过：ISO9001：2008质量管理体系认证证书(必须包含专业音响、远程视频会议系统等字样)、ISO14001：2004环境管理体系认证证书(必须包含专业音响、远程视频会议系统等字样)和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证证书(必须包含专业音响、远程视频会议系统等字样)、ISO27001信息安全管理体系认证证书(必须包含专业音响、远程视频会议系统等字样)、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO10012测量管理体系并加盖生产厂家有效印章； ▲9.投标厂家服务能力达到CB/T27922-2011《商品售后服各评价体系》五星级标准，证书覆盖范围（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、中控矩阵、LED大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响）的售后服务。同时厂家须具有国家市场监督管理总局颁发的全国工业产品生产许可证，为确保整体系统稳定性和兼容性，要求无线麦、功放、音箱、等设备为同一品牌，提供认证证书复印件加盖原厂鲜章。 |

- 电源管理器

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 ▲4.所投产品厂商需提供第三方权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖制造商公章佐证，检测报告需体现以上功能。 |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | - 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | - 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 中国政府采购网 |  | http://www.ccgp.gov.cn/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ  说  明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳西总医院妇女儿童医院，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ  招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ  投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4 	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ  投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ  开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 25分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术响应 | 25分 | 根据投标人对采购项目技术要求的响应程度进行综合评分： 一般技术参数每有一项负偏离扣0.5分，带“▲”号重要技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 设备技术先进性 | 7分 | 产品性能，可靠性、安全性高、技术先进性高，得7分； 产品性能，可靠性、安全性较高、技术先进性较高，得5分； 产品性能，可靠性、安全性一般、技术先进性较一般，得1分。 |
| 3 | 实施计划及售后服务方案 | 13分 | 根据各投标人的实施计划及售后服务方案（时间进度安排、安装调试、计划实施的合理性，各实施环节是否明确、重点突出、技术阐详细，售后服务响应时间及售后服务方案的合理性等）进行评比： 投标人的实施计划及售后服务方案全面性、合理性、可行性高的，得13分； 投标人的实施计划及售后服务方案全面性、合理性、可行性一般的，得8分； 投标人的实施计划及售后服务方案全面性、合理性、可行性差的，得3分； 注：无提供方案不得分。 |
| 合计 |  | 45分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 8分 | - 投标人具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书，得3分； - 投标人具有《广东省公共安全技术防范协会常务理事证书》,得3分； - 投标人具有《民营科技企业》证书，得2分。 - 注：投标人提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 团队素质 | 9分 | - 团队成员具有安防从业人员继续教育培训合格证，提供1个得3分，最高得9分。 注：以上人员须提供相关证书复印件加盖公章及近半年缴纳的有社保部门盖章的社保证明，不提供不得分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 8分 | 投标人提供从2018年（以合同签订时间为准）至今完成同类项目业绩，每个合同业绩得4分，最高得8分。 注：提供合同关键页复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 25分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性 检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人或其他组织，分公司参与投标，需提供总公司对分公司的授权（复印件加盖投标人公章）。分公司已具有总公司有效授权的，其上级公司取得的相关资质证书、相关人员资质证书对分公司有效 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动的书面声明（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单” 此三项记录名单内；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）    的投标邀请（项目编号:          ），我方正式响应投标并提交投标文件   份正本和   份副本，电子文件     份。

以        形式提交的投标保证金，金额为大写人民币                 （￥         ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动的书面声明。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：                   ）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

  - 附件九：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权不予退还我方的投标保证金并重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件十：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

- 投标保证金退付书

致：广东业信采购招标有限公司

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （投标人名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （投标人地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金凭证复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本退付书须放入唱标信封内，勿装订在投标文件内。

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。