- 附件：阳江市江城第六小学饭堂购买双头电磁大炒炉及电路改造采购清单

- 1.交货期：合同签订之日起15日内（超出该交货期作为无效报价处理）

- 2.报价上限：人民币28000.00元（超出该上限的报价将作为无效报价处理）

- 3.采购清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201不锈钢双头电磁大炒炉 | 2200*1250(800+300)25RW/380*2配锅900 | 台 | 1 |
| 2 | 多支铝芯电线 | 35mm² | (100M) | 2 |
| 3 | 三相断路器 | 250A | 套 | 2 |
| 4 | 不锈钢配电箱 | 300*400 | 件 | 2 |
| 5 | 线管敷设 | 75mm | 条 | 10 |
| 6 | 弯头直通三通管码拉爆丝胶水胶布 | 75mm | 项 | 1 |
| 7 | 铜铝接线耳 | 35mm² | 个 | 12 |
| 8 | 安装电线人工整改 |  | 项 | 1 |
| 9 | 清洁原有炉灶烟管风罩搬运人工 |  | 项 | 1 |
| 10 | 墙体钻孔修补 |  | 项 | 1 |