- 阳江技师学院变压器增容项目需求书

一、完工期

合同签订生效后，采购人通知中标人进场施工之日起30天内完工，包括项目设备安装、调试、试运行、验收（含取得供电部门检验合格手续）等工作，超出该完工期将作为无效投标处理。

二、报价要求

报价应按施工图纸、工程量清单所包含的范围，包设备材料、人工机械、运输费、管理费、安全文明施工措施费、包竣工资料编制、税金、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，及其他未能预想到的项目费。本项目招标控制价为人民823688.09元；其中绿色施工安全防护措施费27901.41元（安装工程13065.71元、市政14835.07元），绿色施工安全防护措施费不得作浮动。

三、工程质量标准

达到合格工程质量标准。

四、验收要求

1.招标文件、投标文件、设备厂家技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2.施工项目以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

3.设备安装完成，经调试所有设备运行稳定可靠，并通过当地供电部门的验收。

4.施工项目竣工验收由承包人、采购人共同进行，由承包人编制竣工图纸及相关文件（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，施工项目交付采购人用。

五、售后服务

1.本项目整体质保期为一年，质保期自验收合格之日起计算（若国家/生产厂家对本项目所涉及设备的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家/生产厂家的规定执行）。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。设备在质保期内发生质量问题，中标人须无条件给予退换。

4.在质保期内，中标人负责对其提供的设备进行维修，并且至少保证按国家政策规定每年不少于两次的上门保修服务，不得向采购人收取费用。

5.所有设备维保服务方式均为中标人上门保修，即由中标人或设备厂家安排工作人员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

6.投标人须有可靠的售后服务保障，有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。

六、付款方式及结算办法

项目付款分三期支付：

1.合同签订之日起，采购人向中标人支付合同总价的30%预付款；

2.主要设备运到指定地点，采购人支付合同总金额的50%给中标人；

3.项目竣工并经供电部门验收合格后，送阳江市财政局投资审核中心审核，以财审结果为准进行结算，支付至项目结算价的100%给中标人。

七、工程量清单（详见附件）