公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20230612 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江农村商业银行股份有限公司自助银行智能分析系统采购项目 |
| 招标人 | ： | 阳江农村商业银行股份有限公司 |
| 招标代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二三年六月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标代理机构恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分 投标人须知	15

投标人须知前附表	15

Ａ说明	16

1 适用范围和资金来源	16

2 定义	16

3 合格的投标人	16

4 投标费用	16

Ｂ招标文件说明	17

5 招标文件的构成	17

6 招标文件的澄清、修改	17

Ｃ投标文件的编制	18

7 要求	18

8 投标语言及计量单位	18

9 投标文件的构成	18

10 投标文件格式	18

11 资格证明文件	18

12 货物和服务的证明文件	19

13 投标报价与投标货币	19

14 投标保证金	19

15 投标有效期	20

16 投标文件的签署及规定	20

Ｄ投标文件的递交	21

17 投标文件的密封和标记	21

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	21

19 迟交的投标文件	21

20 投标文件的修改和撤回	21

Ｅ开标和评标	22

21 开标	22

22 评标委员会	22

23 对投标文件的初审和响应性的确定	22

24 投标报价的审核	23

25 询标及投标文件的澄清	23

26 评标原则	23

27 评标标准和办法	24

28 评标注意事项	24

29 接受和拒绝投标的权利	24

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	24

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	24

Ｆ  授予合同	26

32 合同授予标准	26

33 签订合同	26

G、评标细则	27

第四部分  采购项目合同（参考范本）	29

第五部分投标文件格式	35

资格审查封面格式	35

第一章 自查表	37

资格性自查表	37

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	38

（二）无重大违法记录声明函	39

第二章 投标文件商务及技术部分	40

商务及技术封面格式	40

符合性自查表	42

评审项目投标资料表	43

（一）法定代表人（负责人）证明书	44

（二）法定代表人（负责人）授权书	45

附件一：投标函	46

附件二：开标一览表	47

附件三：投标分项报价表	48

附件四：商务条款偏离一览表	49

附件五：技术条款偏离一览表	50

附件七：中标服务费承诺	54

附件八：投标人提交的其它商务和技术资料	55

其 他 格 式	56

投标保证金退付书	57

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就阳江农村商业银行股份有限公司自助银行智能分析系统采购项目进行公开招标(项目编号:YXCG-20230612)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江农村商业银行股份有限公司自助银行智能分析系统采购项目

- 项目编号: YXCG-20230612

- 投标报价上限：人民币1450000.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 数  量：一项

- 完工期：合同签订后60日内完工，包括设备安装、调试、试运行、交付使用等。（超出该完工期将作为无效投标处理）

- 项目招标方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.广东省内投标人应具有壹级《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，广东省外投标人应具有壹级《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》或备案证明。（提供资质证书复印件或备案证或备案证明资料复印件）；

3.本项目不接受联合体投标；

4.投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2023年6月20日至2023年6月28日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与招标代理机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，招标人或招标代理机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2023年6月20日至2023年6月28日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以招标代理机构或招标人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2023年7月12日 9:00-9:30 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2023年7月12日 9:30(北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼开标室。

六、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式

1．招标人联系方式：

名称：阳江农村商业银行股份有限公司

地址：阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢、3幢1-2层、5幢1-3号铺、5-9号铺、201号铺

联系人：李小姐

联系电话：0662-3999625

2．招标代理机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2023年6月20日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 投标报价包括 | 投标报价包含完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：设备费、运输费、装卸费、随机零配件、标配工具、运输保险、安装调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等招标内容所需的一切费用，招标人不再支付其他任何费用。 |  |
| 4 | 合同签订要求 | 采购合同由中标人凭《中标通知书》与招标人双方签订，签订时间《中标通知书》发出后30个工作日内。 |  |
| 5 | 完工地点 | 招标人指定地点。 |  |
| 6 | 付款方式 | 1.全部货物验收合格后10个工作日内，由中标人开具项目结算的全额增值税专用发票交招标人，招标人收到中标人发票10个工作日内支付项目结算价款的95%。 2.项目结算总价的5%作为项目质保金，项目完成验收合格之日起一年后中标人向招标人提出书面申请，如未违反合同规定招标人无息支付。 3.最终项目价以验收合格确认的实际项目量清单结算价为准。 |  |
| 7 | 安装调试 | 中标人必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 |  |
| 8 | 验收要求 | 1.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观等的验收。 2.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件加盖中标人公章，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一； 3.中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、原厂授权、点对点响应表及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。 4.以需求内容及技术参数逐条响应作为验收交付标准。 5.如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。 6.整体验收：按照招标人总项目的总体调试和验收要求，在安装调试完成后，由招标人对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 |  |
| 9 | 售后服务 | 1.质保期一年。 2.本项目完工后，自验收合格并交付使用之日起保修3年，在此期间，所有因中标人提供的设备所引起的系统故障，中标人将免费更换或维修。中标人不能维修或更换的，按不能交货处理。 3.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。 4.保修期内7*24免费服务，中标人维护人员在1小时内响应：一般故障（指不影响系统正常的工作）维护人员在1小时内响应，并派出经验丰富的工程师到现场进行维修解决问题，若在1小时内未解决问题，将在1小时内提供同档次或更高档次的备用机供招标人使用，使系统恢复正常，直到故障设备修复。 5.本项上述情况的产生费用由中标人负责。 |  |
| 10 | 其他要求 | 1.中标人负责服务期间所有人员的安全并购买人身安全意外保险；若造成人员伤亡事故的，一切责任由中标人负责。 2.在服务期内，中标人因各种原因造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，招标人免负一切责任。 3.中标人必须按招标人的要求，为工作人员配置统一的工作服和反光衣，自行解决安全作业问题。在进行安装工作时必须认真负责，并注意安全操作。 4.中标人不得以任何方式转包或分包本项目，否则招标人将有权终止合同，中标人须承担由此造成的经济损失和法律责任。 5.中标人对设施的安装必须符合国家和行业的相关标准，质量不合格的必须按照招标人要求进行返工，返工费用由中标人负责，工期不予延长。 |  |
| 11 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。 提交主体：必须以投标人自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | 人民币壹万伍仟元整（￥15000.00元） |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 9550880202409700149 |
|  |  | 开户银行 | 广发银行阳江江城支行 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 12 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。招标代理服务费用不足7000元的按7000元计算，以收费标准计算招标代理费用超过10000元的，按标准总费用*80%计算。中标服务费由中标供应商在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、项目背景概述

目前，招标人共有50个自助银行，其中在行式47个，离行式3个，需要安装的自助银行智能分析系统共50套。随着当前国内经济发展的新业态，银行面临着数据化科技化转型，应用物联网、人工智能、大数据等技术，提升银行的综合竞争力已成为趋势，如何应用新技术、实现银行各项管理工作的提质、增效、降本，是各银行当前面临的挑战。

1.依据《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》GB/T 16676-2010“5.6.5宜对自助设备/自助银行重要部位/区域的视频监控图像进行智能分析，分析出异常情况时应向监控中心报警。”现招标人需建设智能分析系统项目，运用AI人工智能、智能视频结构化、大数据和低代码软件技术，依托银行现有TeleSky平台软件和丰富的视频资源，进行智能化分析系统升级，打造银行安保管理智能化数字化，实现安保管理工作的提质增效，并可为其他业务部门提供资源共享、赋能与管理模式的创新借鉴。

二、智能分析系统需实现的功能

（一）自助银行服务区域智能分析系统

- 多人脸检测：当检测到ATM机前有多张人脸时，判断可能有不法人员尾随进入，对该事件报警。

- 绊线报警：一米区为客户进行金融交易安全距离，仅允许单人操作，如果有多人进入则触发一米区违规报警。

- 徘徊检测：当营业厅内有可疑人物徘徊不去，在厅内反复移动，会触发系统的人物徘徊报警。

- 滞留检测：当营业厅内有可疑人物长时间逗留时，会触发系统的人物滞留报警。

- 尾随检测：营业厅内的客户交易很有可能会遇到抢劫的威胁，系统可以识别指定监控区多个目标对象近距离接触且行为持续时间超过所设阈值将触发系统的尾随报警。

- 异常速度检测：由于正常情况下在ATM取款区域内，是不会发生快速跑步的现象，如发生短时间快速奔跑时将触发系统的速度异常报警。

- 异常行为检测：当ATM厅内出现两人或两人以上相互推搡，出现打斗嫌疑时，将触发异常行为报警。

- 倒地检测：当营业厅内发生有人倒地时，比如发生打斗后有人受伤倒地等等情况，系统需要及时提醒监控人员。当在指定监控区域内突然出现人体倒地行为时，将触发系统的倒地报警。

- 物品滞留检测：对营业厅内客户遗留的物体进行监控。当在指定监控区域内发现有物品滞留且非正常滞留时间达到所设阈值系统将会产生物体滞留报警。一方面能够更及时地为用户找回丢失物品，另一方面防止犯罪嫌疑人放置危险物品在营业厅。

- 下蹲检测：当有人在监控区域内做出下蹲行为时，将触发下蹲报警，提示监控中心人员注意。

- 防护区强行进入：当划定的防护区内有人闯入时，将触发强行进入报警。

- 物品遗失报警：当划定的保护区内的重要物品被人取走时，将触发物品遗失报警。

- 火焰、烟雾检测：自助厅环境进行24小时不间断实时检测，当有烟、火焰产生时，中心值班室能及时收到报警信息。

（二）加钞间智能分析系统

加钞间内单人操作报警、陌生人进入报警，并联网报警至平台软件。

加钞间人数合规分析：加钞间重要场所，要求双人进入作业，对该场合下出现的单人情况进行预警。

加钞间陌生人报警：加钞间重要场所，进入陌生人员报警。

三、主要设备参数

（一）行为分析系统

1.行为分析模块

1）传感器类型1/1.8英寸CMOS；

2）像素800万；

3）最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

4）镜头焦距2.8mm；

5）立体行为分析；

6）跌倒检测；人员靠近检测；人数异常检测；人员滞留检测；剧烈运动检测；

7）视频压缩标准H.265；H.264；MJPEG；

8）供电方式DC12V/POE；

9）防护等级IP67；

2.拓展功能要求

1）▲组网通信功能可通过LORA和WIFI方式进行组网（提供公安部检验报告的条款证明）；

2）▲人体探测时间检验无人环境切换到有人环境时，设备识别时间≤6S（提供公安部检验报告的条款证明）；

3）▲人体体征最大检测距离3米（提供公安部检验报告的条款证明）；

4）▲运动幅度显示功能检测区域有人时，应能显示运动幅度百分比（提供公安部检验报告的条款证明）；

5）▲运动幅度报警功能当运动幅度超过所设（100%）时，应能给出报警，蜂鸣器响（提供公安部检验报告的条款证明）；

6）▲需提供原厂授权及售后承诺函。

（二）烟火分析设备

1.对环境进行火焰及烟雾进行检测；

2.采用智能算法，既可以实现快速报警，又可以降低误报率；

3.完善的故障模式，能够精准定位故障信息；

4.丰富的输出接口，满足各种应用场景。

（三）网点AI智能分析主机

实现对前端智能视频分析、人脸比对、视频结构化智能分析、比对管理等功能。

1.支持接入标准Onvif网络摄像机或网络录像机通道，兼容海康、大华和浩云等品牌。

2.人脸抓拍功能：可通过客户端软件设定ATM操作区域，当人员进入ATM操作区域，主机可按固定时间间隔抓拍人脸图像，直到人员离开操作区域；（提供公安部检验报告的条款证明）

3.视频信号丢失报警：当系统检测到接入的视频信号丢失时，客户端可显示“视频丢失”报警信号；（提供公安部检验报告的条款证明）

4.视频遮挡报警：当系统检测到接入的摄像机镜头被遮挡时，客户端可显示“视频遮挡”报警信号；（提供公安部检验报告的条款证明）

5. ★与招标人中心管理平台无缝兼容，供应商需免费接入平台；提供《承诺函》。

（四）加钞间分析系统

1.感器类型1/2.8英寸CMOS；

2.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项支持人分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；

3.支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；

4.支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；

5.供电方式DC12V/POE；

6.防护等级IP67，IK10；

7. ★与招标人中心管理平台无缝兼容，供应商需免费接入平台。提供《承诺函》

附表1：

| 阳江农商银行营业网点安装自助银行智能分析系统网点明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 网点地址 |
| 1 | 阳江农村商业银行股份有限公司阳东支行 | 阳江市阳东区东城镇东风三路220号 |
| 2 | 阳江农村商业银行股份有限公司新江支行 | 阳江市阳东区东城镇新江路388号信和园C幢102商铺、103商铺、104商铺、105商铺 |
| 3 | 阳江农村商业银行股份有限公司新华支行 | 阳江市阳东区东城镇新华路东润装饰市场C9、C11、C13商铺 |
| 4 | 阳江农村商业银行股份有限公司阳东一中离行ATM | 阳江市阳东区育才路1号 |
| 5 | 阳江农村商业银行股份有限公司东城支行 | 阳江市阳东区东城镇工业大道150号 |
| 6 | 阳江农村商业银行股份有限公司迎宾支行 | 阳江市阳东区东城镇振士中路52号京源上景1号铺、2号铺、3号铺 |
| 7 | 阳江农村商业银行股份有限公司东风四路离行ATM | 阳江市阳东区东城镇东风四路331号 |
| 8 | 阳江农村商业银行股份有限公司北惯支行 | 阳江市阳东区北惯镇旧镇府商住地B区 |
| 9 | 阳江农村商业银行股份有限公司北平支行 | 阳江市阳东区北惯镇东莺新村东莺村民委员会办公大楼一楼 |
| 10 | 阳江农村商业银行股份有限公司旧墟支行 | 阳江市阳东区北惯镇旧圩北平大路边11号 |
| 11 | 阳江农村商业银行股份有限公司合山支行 | 阳江市阳东区合山镇合广路24号 |
| 12 | 阳江农村商业银行股份有限公司合山国税离行ATM | 阳江市阳东区合山镇合广路189号（合山国税分局一楼） |
| 13 | 阳江农村商业银行股份有限公司镇南支行 | 阳江市阳东区合山镇运㙟垌A-057-1号、A-057-2号、A-058-1号、A-058-2号 |
| 14 | 阳江农村商业银行股份有限公司那龙支行 | 阳江市阳东区那龙镇新城开发区A1-A5号 |
| 15 | 阳江农村商业银行股份有限公司雅韶支行 | 阳江市阳东区雅韶镇江北路 |
| 16 | 阳江农村商业银行股份有限公司大沟支行 | 阳江市阳东区大沟镇延中西路87号 |
| 17 | 阳江农村商业银行股份有限公司新洲支行 | 阳江市阳东区新洲镇新江路 |
| 18 | 阳江农村商业银行股份有限公司东平支行 | 阳江市阳东区东平镇葛港大道1号 |
| 19 | 阳江农村商业银行股份有限公司龙井支行 | 阳江市阳东区东平镇白沙头大道1号 |
| 20 | 阳江农村商业银行股份有限公司塘坪支行 | 阳江市阳东区塘坪镇塘坪圩江春公路边 |
| 21 | 阳江农村商业银行股份有限公司红丰支行 | 阳江市阳东区红丰镇塘围圩凤凰路1号 |
| 22 | 阳江农村商业银行股份有限公司大八支行 | 阳江市阳东区大八镇东风路11号 |
| 23 | 阳江农村商业银行股份有限公司东山支行 | 阳江市江城区东山路60号 |
| 24 | 阳江农村商业银行股份有限公司漠江支行 | 阳江市江城区漠江路178号 |
| 25 | 阳江农村商业银行股份有限公司江城支行 | 阳江市江城区创业路1号 |
| 26 | 阳江农村商业银行股份有限公司城东支行 | 阳江市江城区二环路2号嘉洋大厦102号商铺 |
| 27 | 阳江农村商业银行股份有限公司景湖支行 | 阳江市江城区东风三路22号 |
| 28 | 阳江农村商业银行股份有限公司萃贤支行 | 阳江市江城区安宁路139号 |
| 29 | 阳江农村商业银行股份有限公司岗列支行 | 阳江市江城区东门路30号 |
| 30 | 阳江农村商业银行股份有限公司二环支行 | 阳江市江城区二环路188号福兴楼A幢1号商铺、2号商铺 |
| 31 | 阳江农村商业银行股份有限公司城南支行 | 阳江市江城区东门南翰林苑A幢1号商铺、2号商铺、3号商铺 |
| 32 | 阳江农村商业银行股份有限公司城西支行 | 阳江市江城区建设一路金穗小区6号嘉怡大厦103-1号商铺 |
| 33 | 阳江农村商业银行股份有限公司麻演支行 | 阳江市江城区麻演工业大道1号之3、之6 |
| 34 | 阳江农村商业银行股份有限公司沿江支行 | 阳江市江城区沿江北路30号之五、六、七 |
| 35 | 阳江农村商业银行股份有限公司金郊支行 | 阳江市江城区金郊集贸市场G03号、G04号、G05号 |
| 36 | 阳江农村商业银行股份有限公司城北支行 | 阳江市江城区西平北路588号穗兴楼3幢01号铺 |
| 37 | 阳江农村商业银行股份有限公司安宁路支行 | 阳江市江城区安宁路583号加州湖庭C幢1幢101号、102号、103号 |
| 38 | 阳江农村商业银行股份有限公司金山支行 | 阳江市江城区金山路金山美居25-26号 |
| 39 | 阳江农村商业银行股份有限公司银湾支行 | 阳江市江城区新江北路886号 |
| 40 | 阳江农村商业银行股份有限公司高新支行 | 阳江市高新区平冈镇新城大道平冈新城花园37幢1-2层09-13号商铺 |
| 41 | 阳江农村商业银行股份有限公司平冈支行 | 阳江市高新区平冈镇西街2号 |
| 42 | 阳江农村商业银行股份有限公司埠场支行 | 阳江市高新区埠场镇东街59号 |
| 43 | 阳江农村商业银行股份有限公司白沙科技支行 | 阳江市江城区白沙办事处新园小区B9、B10 |
| 44 | 阳江农村商业银行股份有限公司银岭支行 | 阳江市江城区银岭科技产业园B4-6号1号楼 |
| 45 | 阳江农村商业银行股份有限公司双捷支行 | 阳江市江城区双捷镇沿江西路2号 |
| 46 | 阳江农村商业银行股份有限公司闸坡支行 | 阳江市闸坡镇海滨路2号 |
| 47 | 阳江农村商业银行股份有限公司海陵支行 | 阳江市闸坡镇旅游大道中54号之一 |
| 48 | 阳江农村商业银行股份有限公司白蒲支行 | 阳江市海陵镇阳闸街76号 |
| 49 | 阳江农村商业银行股份有限公司下朗支行 | 阳江市海陵镇下朗圩 |
| 50 | 阳江农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 阳江市江城区金山路3号美仑广场 |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，招标代理机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | 1.招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 2.招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 中国政府采购网 |  | http://www.ccgp.gov.cn/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ说明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的招标人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由招标代理机构负责解释。

        - 定义

2.1	“招标代理机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“招标人”系指阳江农村商业银行股份有限公司，即项目采购用户方。

2.4	 “货物”系指投标人根据招标文件规定，须向招标人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		 国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2 	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，招标人或招标代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	 投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2 	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1   投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1  	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1 	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从招标人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	 投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	 投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2   投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了招标人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	 投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标代理机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1 	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，招标代理机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	 除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	 递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交招标代理机构。

18.3	 招标代理机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1 	招标代理机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到招标代理机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则招标代理机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ开标和评标

        - 开标

21.1	招标代理机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由招标代理机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2 	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及招标代理机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	 唱标结束后，招标代理机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5 	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有招标人或招标代理机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1 	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退还及投标人作无效投标处理。

24.2  （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给招标代理机构和评标委员会以提醒招标代理机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1 	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2 	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且招标人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，招标代理机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   招标人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，招标代理机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

31.2   招标人或招标代理机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	 按第30条规定，招标人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	招标人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2 	招标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报招标代理机构备案。

33.3   中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标人候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- G、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35分 | 35分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 要求 | 20分 | 根据招标文件的技术参数要求与投标文件的响应程度进行评审，“▲”条款每一个负偏离或不响应，扣2分；一般条款每一个负偏离或不响应，扣1分；扣完为止。 注：须按要求提供证明材料，不提供不得分。 |
| 2 | 整体技术 方案 | 6分 | 整体技术方案包括但不限于项目实施承诺、项目管理计划、进度管理、沟通管理、质量管理、故障处理和应急方案、安全和文明措施等； （1）对本项目的理解深入，整体技术方案科学性、合理性、扩展性完整、详尽、可行性高得6分； （2）对本项目的理解较深入，整体技术方案科学性、合理性、扩展性较好得3分； （3）对本项目的理解不够深入，整体技术方案具有一定的科学性、合理性、扩展性，得1分； 注：不提供不得分。 |
| 3 | 售后服务和培训方案 | 5分 | 售后服务和培训方案包括但不限于服务承诺、响应时间、服务内容、售后服务体系、培训方案等： （1）投标人提供的售后服务和培训方案详细、完善，优于招标文件要求的，得5分； （2）投标人提供的售后服务和培训方案完整，满足招标文件要求的，得3分； （3）投标人提供的售后服务和培训方案基本满足招标文件要求，，但不够完整的，得1分； 注：不提供不得分。 |
| 4 | 增值服务 | 4分 | 关于本次项目提供的优惠或者增值服务内容，每提供一项得2分，注：不提供不得分。 |
| 合计 |  | 35分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 | 6分 | 投标人提供ISO 27001信息安全管理体系认证证书；ISO 9001质量管理体系认证证书；CMMI5证书；信息技术服务管理体系认证证书；知识产权管理体系认证证书；信息安全服务（安全集成）二级提供一项得1分，共6分。 注：提供上述内容对应的有效证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 15分 | 投标人提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的单项合同金额为50万元（含）以上同类项目业绩，每提供一份得3分，本项满分15分。 注：须提供合同关键页复印件（包括但不限于合同首页、总金额页、签字盖章页），加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3 | 团队成员实力 | 10分 | 1.项目经理具有PMP证书得2分； 2.服务团队成员具有网络工程师、注册建造一级建造师（机电或通信广电专业）证书、高级信息系统项目管理师、计算机安全员证书、信息安全保障人员证书的，具有1人得2分；同一人员同时具备前述两个或以上证书的，只按1人计算，最多8分。 注：提供相关证书、身份证复印件及截止开标时间在投标人单位参保的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明文件的复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 | 所投产品原厂授权函 | 4分 | 提供投标产品原厂授权函（书），并承诺提供原厂三年或以上免费维保及技术支持服务的，得4分。 注：提供授权函（书）原件和原厂承诺函原件并加盖原厂公章，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 35分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合同书

采购编号：YXCG-20230612

项目名称： 阳江农村商业银行股份有限公司自助银行智能分析系统采购项目

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲	方： （招标人）

乙	方： （中标人）

根据 阳江农村商业银行股份有限公司自助银行智能分析系统采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信 用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 项目名称

(一) 项目名称：阳江农村商业银行股份有限公司自助银行智能分析系统采购项目

（二）项目编号： YXCG-20230612

二、 货物清单

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与招标文件中货物名称内容一致。

三、 合同金额

1.合同价为：

小写：￥                ； 大写：人民币                。

2.合同价为甲方指定的目的地交付价。

3.合同价为乙方为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：设备费、运输费、装卸费、随机零配件、标配工具、运输保险、安装调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等招标内容所需的一切费用，招标人不再支付其他任何费用。

四、项目完工期

合同签订生效之日起         个日历日内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格，并交付使用

五、交付使用地点

甲方指定地点。

六、 付款办法

1.付款方式

1）全部货物验收合格后10个工作日内，由乙方开具项目结算的全额增值税专用发票交甲方，甲方收到乙方发票10个工作日内支付项目结算价款的95%。

2）项目结算总价的5%作为项目质保金，项目完成验收合格之日起一年后乙方向甲方提出书面申请，如未违反合同规定甲方无息支付。

3）最终项目价以验收合格确认的实际项目量清单结算价为准。

2.结算方式：转账结算（银行转账）。

3.付款方：甲方；收款方：乙方。

4.开具发票：乙方收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

5.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

6.按实际供货数量进行结算。

七、安装调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。乙方派出的安装技术人员应具备相关的专业知识及业务水平，熟悉本项目所述设备的规格、技术指标及安装工艺。

2.安装前乙方须提供每样产品给甲方验收，并提供产品合格证明文件。

八、验收要求

1.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观等的验收。

2.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件加盖乙方公章，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3.乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、原厂授权、点对点响应表及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

4.以需求内容及技术参数逐条响应作为验收交付标准。

5.如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

6.整体验收：按照甲方总项目的总体调试和验收要求，在安装调试完成后，由甲方对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

九、售后服务

1.本项目完工后，自验收合格并交付使用之日起保修3年，在此期间，所有因乙方提供的设备所引起的系统故障，乙方将免费更换或维修。乙方不能维修或更换的，按不能交货处理。

2.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

3.保修期内7*24免费服务，乙方维护人员在1小时内响应：一般故障（指不影响系统正常的工作）维护人员在1小时内响应，并派出经验丰富的工程师到现场进行维修解决问题，若在1小时内未解决问题，将在1小时内提供同档次或更高档次的备用机供甲方使用，使系统恢复正常，直到故障设备修复。乙方须永久性免费提供电话技术指导和咨询服务。

4.本项上述情况的产生费用由乙方负责。

5. 保修期内甲方所购设备各部件发生非人为故障，乙方应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，并承担因此而产生的一切费用；设备发生人为故障的，乙方应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收取成本费用。

6. 保修期内，货物质量出现问题，乙方负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

7. 乙方须在当地设有售后服务点。乙方售后服务机构名称及地址：

| 序号 | 姓名 | 联系方式（电话号码） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

十、其他要求

1.乙方负责服务期间所有人员的安全并购买人身安全意外保险；若造成人员伤亡事故的，一切责任由乙方负责。

2.在服务期内，乙方因各种原因造成第三方的损失或经济损失，由乙方独自承担其法律和经济责任，甲方免负一切责任。

3.乙方必须按甲方的要求，为工作人员配置统一的工作服和反光衣，自行解决安全作业问题。在进行安装工作时必须认真负责，并注意安全操作。

4.乙方不得以任何方式转包或分包本项目，否则招标人将有权取消终止合同，乙方须承担由此造成的经济损失和法律责任。

5.乙方对设施的安装必须符合国家和行业的相关标准，质量不合格的必须按照甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。

十一、 违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款的，则每日按逾期金额的万分之三向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、提出异议的时间和方法

1.甲方在验收后 100 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

十三、合同生效、变更与终止

1.由于甲方原因使本项目的工作受到阻碍或延误，以致延长了完成时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，经甲方书面确认后，完成时间可以相应延长。

2.在项目实施过程中，如出现内容的变更，由当事各方协商解决。

3.本合同有效期自生效之日起，至乙方履行完毕全部合同义务止。

4.当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 20 个工作日前书面通知对方，因解除合同使其他变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

5.本合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

十四、不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争、以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应在不可抗力事故发生后立即将事故情况电传通知对方，并应在15 天内提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。 按照事故对履行合同的影响程度，由合同各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

十五、争议解决

凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由当事各方通过友好协商解决。协商不成时，当事各方同意提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。

十六、税费

中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十七、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部 分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、 往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承 担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.本合同未尽事宜，合同各方另行商定，必要时签订补充合同协议。补充协议经合同各方签名盖章后作为本合同补充文件。

6.甲、乙双方法定代表人或授权代表在合同协议书签名，并分别加盖各单位的公章。本合同

壹	式   	份，甲方执		   	份，乙方执	    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签订地点：

签订日期：  年  月  日	                签订日期：  年  月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 广东省内投标人应具有壹级《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，广东省外投标人应具有壹级《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》或备案证明。（提供资质证书复印件或备案证或备案证明资料复印件）； |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 须满足带“★”号要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我       （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（招标人名称）           ：

根据贵方就项目名称，由投标人填写    的投标邀请（项目编号:            ），我方正式响应投标并提交投标文件    份正本和    份副本，电子文件    份。

以          形式提交的投标保证金，金额为大写人民币             （￥          ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

5、投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

6、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、本次投标自开标日起有效期为90天。

8、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

9、投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号及规格 | 原产地 | 设备单价 |  | 数量 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助银行服务区行为分析系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 自助银行服务区烟火分析设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网点AI智能分析主机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加钞间分析系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材辅料（含线材管槽等） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 15 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

- 实质性条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| .... |  |  |  |  |

备注：

- 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与技术服务要求中的条款描述不一致的以技术服务要求中规定的为准。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 重要条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| .... |  |  |  |  |

备注：

- 投标人必须对应招标文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与技术服务要求中的条款描述不一致的以技术服务要求中规定的为准。

- 投标人需根据第五章 要求提供相关的证明材料，并将评审项内容在证明材料中所对应的位置清晰标明，列明所在页码，以便评委评审。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：1、响应：即指满足；偏离分为正偏离和负偏离，优于招标文件要求的为正偏离；劣于招标文件要求的为负偏离，即不满足。若完全满足无偏离说明，可在偏离说明处应答“完全满足招标文件合同、技术条款中非★、▲条款要求”。

2、若不填写该表，则表示完全满足合同、技术条款中非★、▲条款的要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日
附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件七：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权不予退还我方的投标保证金并重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件八：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

- 投标保证金退付书

致：广东业信采购招标有限公司

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （投标人名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （投标人地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本退付书须放入唱标信封内，勿装订在投标文件内。

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与招标代理机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，招标人或招标代理机构可不予作答。