集团联络办及集团教研中心书柜及灯具等采购项目

需求书

阳江市特殊教育学校

用户需求

一、项目一览表：

| 采购内容 | 数量 | 完工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团联络办及集团教研中心书柜及灯具等采购项目 | 一项 | 签订合同后10日历天内完工 | 100442.38元 |

二、商务要求

- (一)资格条件

- 1、具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料）；

- 2、经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（须随附法定代表人证明书）格式详见附件；

- 4、参加本次采购活动三年内，没有被行政主管部门公开通报记录。（提供《声明函》）

- (二)完工地点

完工地点：采购人指定地点。

(三)付款方式

- 当所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人凭成交供应商开具的正式发票、合同、验收报告，申请一次性支付合同总额100%。

- 三、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二层 |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 63.1 |
| 2 | 拆除柜体及展示墙 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 47.9 |
| 3 | 拆除原有木门 | 1.名称:拆除原有木门 2.废料外弃:3km | m2 | 5.28 |
| 4 | 墙面灰色环保涂料 | 1.名称:墙面灰色环保涂料 2.基层:20厚 1：2水泥砂浆 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子遍数:2遍 5.油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆 6.油漆遍数:二道底漆、二道面漆 | m2 | 59.64 |
| 5 | 吊顶天棚 | 1.名称:铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板 600*600mm | m2 | 27 |
| 6 | 定制成品陈列柜 | 1.名称:定制成品陈列柜 2.板材材质:18厘和9厘实木多层板（源木原作、鹏鸿、德嘉） 3.柜门材质:极简玻璃门：2.2mm厚铝型材、5mm厚钢化玻璃 4.灯具:10*10铝槽灯带，AC电源 5.五金:冷轧钢铰链（哥尼迪、雅朗、德铂） 6.其它:射灯 | m2 | 47.9 |
| 7 | 窗帘 | 1.名称:遮光布窗帘 | m2 | 27 |
| 8 | 华豪实木门 | 1.名称:华豪实木门 | m2 | 5.28 |
| 9 | LED吊顶灯（600*600mm） | 1.名称:LED吊顶灯（600*600mm） | 套 | 8 |
| 10 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 | m | 36.8 |
| 11 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:BVV-4.0mm2 | m | 110.4 |
| 12 | 普通二、三孔插座 | 1.名称:普通二、三孔插座 | 个 | 16 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 13 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架 | m2 | 65 |

报名、报价附件

- 附件1：

报 价 表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报 价 （人民币 元） | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集团联络办及集团教研中心书柜及灯具等采购项目 | 一项 | 小写：RMB 大写： | 签订合同后15日历天内完工 |

注：

- 1.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 2.报价中必须运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收和合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 附件2：

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的（项目名称：                      ）的报价活动。代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件3：

- 声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ），我方郑重承诺：

参加本次采购活动三年内，没有被行政主管部门公开通报记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日