询价采购

询  价  文  件

| 项目编号 | : | YXZB-20231206 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | ： | 阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目 |
| 采购人 | ： | 广东弘强建设工程有限公司 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

二○二三年十二月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意报价文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的报价文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 报价文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《报价一览表》，如含有包组的报价项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《报价一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《报价一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将报价文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按询价文件的要求缴纳，招标代理服务费存入询价文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，询价小组将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非询价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价文件为准。）

目     录

第一部分  询价邀请书	5

第二部分 采购项目内容	7

项目编号：YXZB-20231206	7

项目名称：阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分报价须知	22

投标人须知前附表	22

一、 说  明	23

1. 适用范围	23

2. 定义	23

3. 报价费用	23

二、 询价文件说明	24

4. 询价文件的构成	24

三、 报价文件的编制	24

5. 报价文件编制基本要求	24

6. 报价文件的构成	25

7. 计量单位	25

8. 报价文件格式	25

9. 资格证明文件	25

10. 货物和服务的证明文件	26

四、 报价要求	26

11. 报价有效期	26

12. 报价要求	26

五、 保证金	26

13. 保证金	26

六、 报价文件的份数、封装和递交	27

14. 报价文件的份数和封装	27

15. 报价文件的签署及规定	27

16. 报价文件的递交	28

17. 报价文件的修改和撤回	28

七、 报价的步骤	28

18. 询价文件的澄清或修改	28

19. 报价审查	29

20. 询价小组进行综合评议	29

21. 代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。	29

八、 确定成交供应商办法	29

22. 确定成交供应商	29

23. 替补候选人的设定与使用	29

九、 质疑、投诉	29

24. 质疑、投诉	29

十、 签订合同	30

25. 签订合同	30

十一、 适用法律	30

26. 适用法律	30

政府采购政策	31

第四部分　合同书格式	33

第五部分报价文件格式	36

第一章  资格性/符合性自查表	37

（一）无重大违法记录声明函	38

（二）法定代表人证明书	39

（三）法定代表人授权书	40

（四）资格审查文件要求提交的有效证明文件	41

第二章 报价文件商务及技术部分	42

（一） 报价函	42

（二） 报价一览表	43

（三） 分项报价表	44

（四） 商务条款响应偏离说明表	45

（五） 技术条款偏离说明表	46

（六）同类业绩一览表	47

（七）中小微企业声明函	48

（八）残疾人福利性单位声明函	49

（九） 成交服务费承诺	50

（十） 供应商提交的其它商务和技术资料	51

其他格式	52

- 第一部分  询价邀请书

广东业信招标有限公司受广东弘强建设工程有限公司的委托，拟对阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 询价采购项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目编号：YXZB-20231206

- 项目名称：阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目

- 采购预算：人民币2800000.00元（超出该上限的报价将作为无效报价处理）

- 项目内容及需求：阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目

- 数  量：一项

6.完工期：合同签订之日起三个月内完成验收交付。（超出该完工期作为无效投标处理）

7.采购方式：询价采购

- 供应商投标资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标；

3.供应商须在招标代理机构登记并购买询价文件。

- 获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价

1.获取询价文件时间及下载：2023年12月8日至2023年12月13日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。询价文件下载。

2.根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人证明书、授权书、法定代表人被授权人身份证复印件（以上证件须加盖公章），并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

3.获取询价文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

4.询价文件获取方式：现场发售。

5.询价文件售价：询价文件每套人民币150元，售后不退。

6.购买询价文件方式：现场购买。购买招标文件必须携带法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》加盖公到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

- 报价截止时间、开标时间及地点

- 递交报价文件时间：2023年12月14日 9:00 -9:30 (北京时间)。

- 报价文件递交地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室。

- 报价截止时间：2023年12月14日 9:30 (北京时间)。

- 报价时间：2023年12月14日 9:30 (北京时间)。

- 报价地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室。

- 采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式：

名  称：广东弘强建设工程有限公司

地  址：阳江市江城区南兴小区马曹路27号三楼

联系人：宋子健

联系电话：15016356534

2.代理采购机构联系方式：

名  称：广东业信招标有限公司

联系人：谢小姐

电话：0662-3167266

传真：0662-2669666

联系地址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

网址：http://www.yjcg.cc

广东业信招标有限公司

2023年12月8日

- 第二部分 采购项目内容

- 项目编号：YXZB-20231206

- 项目名称：阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目

- A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商投标资格要求 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 供应商必须提供具有合法来源的原厂全新合格产品,提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，供应商必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料等相关资料。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 包括项目的设计、安装、集成、施工、调试、维护等费用，采购人不再支付任何费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 1.合同签订后且项目验收合格后15个工作日内，支付合同总额的100%； 2.付款方式：采购人根据付款规则支付到成交供应商提供的银行账户中。 |  |
| 8 | 项目验收要求 | 1.本项目验收应在采购人和成交供应商双方共同参与的情况下按照国家、地方以及有关规定、规范进行。 2.验收时如发现所交付的服务不符合投标文件规定的情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录，此现场记录或者备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由成交供应商承担。 |  |
| 9 | 售后服务要求 | 本项目售后服务一年，自项目验收合格后开始计算。供应商必须承诺在免费售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障，在接到采购人的维修通知后（含书面和口头通知），成交供应商须在30分钟内响应，若需要上门维修，要求2小时内派专业维修技术人员到达采购人设备使用现场进行故障处理，服务内不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。 |  |
| 10 | 投标保证金 | 不收取 |  |
| 11 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44546601040029205 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、项目概述

为了满足社区内业主的居住和商业需求，同时提供高品质的生活体验，现拟开展阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目，项目重点围绕智能安防工程和弱电升级服务，涵盖楼宇可视对讲系统、安防网络高清监控系统、停车场管理系统、弱电综合布线、互联网接入等内容开展建设。

二、项目需求

（一）楼宇可视对讲系统：在每栋楼的入口安装可视对讲设备，居民可以通过视频通话确认访客身份，同时，访客也可以通过对讲设备与居民进行语音通话，提高安全性和便利性。

（二）安防网络高清监控系统：在小区的主要出入口、公共区域、停车场等重要位置安装高清监控摄像头，实时监控小区的安全状况。所有监控数据将通过网络传输到管理中心，实现远程监控和管理。

（三）停车场管理系统：通过安装停车场管理系统，实现车辆的自动识别、自动收费、自动出入等功能，提高停车场的管理效率和安全性。

（四）配套弱电布线：根据安防系统的需要，进行配套的弱电布线工作，包括电源线、信号线、数据线等。

具体项目建设清单如下：

| 第一部分、停车场管理系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 配置性能说明 |  |  | 单位 | 数量 |
| 一、入口标准设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | H系列 快速道闸 |  | 全数字化控制技术，设备IP化，支持在线升级；自动记录闸机运行次数、时间等信息；智能调控；停电手动摇杆开闸功能；具备地感防砸、开优先保护、遇阻保护，确保通行目标的安全；标准直杆、含三联按钮及配送遥控器.1；减速电机：电机功率：DC 150W /DC24V；杆长度：铝合金椭圆杆杆长≤5m；闸杆起落时间：1.5～6秒可调；使用环境温度：-30℃～+60℃；闸杆中心高度：920mm； 可选颜色：黄灰，蓝银，银灰等；外形尺寸：362mm×298mm×1125mm. |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 地感应线圈 |  | 耐高温 |  |  | 个 | 3 |
| 3 | 数字式车 辆检测器 |  | 工作电压：AC220V±15%；额定功率：≤3W；环境温度：-25°C~65°C；工作地感量:80~500UH，响应时间: 100ms、250ms；检测率:>99.99%；静电等级:满足GB/T17626.2规定；使用寿命：3～5年。 |  |  | 个 | 1 |
| 4 | 入口一体 式控制机 |  | 无人值守交互立柱是一款人机交互***交互立柱，主要定位于智慧商业解决方案、智慧社区解决方案、智慧园区解决方案停车场配件，可扩展无人化主流业务标配语音对讲闭环需求，提升一体式停车场控制机的无人化能力。 |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 车牌识别高清摄像头套装 |  | 成像元件：1/3英⼨CMOS传感器；最低照度：彩色0.1Lux@F1.2；视频压缩格式：H.264，MPEG4 码流分辨率：1080P/30fps、720P/25fps；操作系统兼容：Windows XP、Windows 2003、 Windows 2008、Windows 7、Windows10；工作电压：AC220V；工作温度：-25〜70℃；设备平均无故障时间：>10000h；平均功耗：≤3W |  |  | 套 | 1 |
| 二、出口标准设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | H系列快速道闸 |  | 全数字化控制技术，设备IP化，支持在线升级；自动记录闸机运行次数、时间等信息；智能调控；停电手动摇杆开闸功能；具备地感防砸、开优先保护、遇阻保护，确保通行目标的安全；标准直杆、含三联按钮及配送遥控器.1；减速电机：电机功率：DC 150W /DC24V；杆长度：铝合金椭圆杆杆长≤5m；闸杆起落时间：1.5～6秒可调；使用环境温度：-30℃～+60℃；闸杆中心高度：920mm； 可选颜色：黄灰，蓝银，银灰等；外形尺寸：362mm×298mm×1125mm. |  |  | 台 | 1 |
| 7 | 地感应线圈 |  | 耐高温 |  |  | 个 | 3 |
| 8 | 数字式车 辆检测器 |  | 工作电压：AC220V±15%；额定功率：≤3W；环境温度：-25°C~65°C；工作地感量:80~500UH，响应时间: 100ms、250ms；检测率:>99.99%；静电等级:满足GB/T17626.2规定；使用寿命：3～5年。 |  |  | 个 | 1 |
| 9 | 入口一体 式控制机 |  | 无人值守交互立柱是一款人机交互***交互立柱，主要定位于智慧商业解决方案、智慧社区解决方案、智慧园区解决方案停车场配件，可扩展无人化主流业务标配语音对讲闭环需求，提升一体式停车场控制机的无人化能力。 |  |  | 套 | 1 |
| 10 | 车牌识别高清摄像头套装 |  | 成像元件：1/3英⼨CMOS传感器；最低照度：彩色0.1Lux@F1.2；视频压缩格式：H.264，MPEG4 码流分辨率：1080P/30fps、720P/25fps；操作系统兼容：Windows XP、Windows 2003、 Windows 2008、Windows 7、Windows10；工作电压：AC220V；工作温度：-25〜70℃；设备平均无故障时间：>10000h；平均功耗：≤3W |  |  | 套 | 1 |
| 三、岗亭处标准设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 管理工作站电脑 |  | 英特尔 酷睿i5 7500 处理器(CPU频率：3.4 GHz、缓存：L3 6MB , )；内存：8GB(1X8GB)单通道DDR4；1TB SATA硬盘；光驱：DVDRW光驱；集成显卡；宽屏液晶显示器，尺寸：21.5英寸。 |  |  | 套 | 1 |
| 12 | 管理软件 |  | 含license认证 |  |  | 套 | 1 |
| 13 | 光纤收发器 |  | 百兆双芯单模光纤收发器；网络10/100M 自适应，单模光纤能达20KM远 1个RJ45电口、1个SC光口。 |  |  | 套 | 1 |
| 14 | 8口千兆以太网交换机 |  | 8个10/100/1000Mbps RJ45自适应以太网端口；符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准；每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能； 全双工/半双工自适应模式；LED指示灯：存储转发架构；背板带宽：16Gbps；包转发率：11.9Mpps；MAC：4K；输入电压：100V-240V,50/60Hz；功耗：<11W。 |  |  | 台 | 1 |
| 15 | 电源控制箱 |  | 连接并控制系统电源 |  |  | 套 | 2 |
| 16 | IC一体式门 禁控制器 |  | 支持与捷顺停车场、通道、考勤、收费、巡更无缝集成为一卡通系统；工作电压：12V/1A；开锁延时时间：1s、3s、5s可调；脱机存储容量：2032条；最大用户数：65535；支持卡种类：IC卡；通讯方式：RS485；规格（mm）：108×108×20 |  |  | 套 | 2 |
| 18 | 300KG单 门磁力锁 |  | 铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀附着力更强，防腐性能更高；安全类型：断电开锁；工作拉力：250～3000KG（±10%）；工作电流：12V单门340mA；尺寸：238*25.5*48mm。 |  |  | 把 | 2 |
| 21 | 门锁专用电源 |  | 采用多极保险设计；内制双稳压DC12V输出；支持PUSH-驱动开锁；支持继电器切换控制输出；内制可调旋钮电锁延时0-15秒；工作电压：180-230VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：3A；产品规格：181*85*63mm |  |  | 个 | 2 |
| 22 | 开门按钮 |  | 定制 |  |  | 个 | 2 |
| 23 | 三级电源插座式防雷器 |  | 电涌保护器依据IEC和GB标准设计，用于设备末端电源电涌保护，采用共模、差模保护、插座式配置将电涌保护器与电源转换器完美结合，RFI EMI滤波电路及级间协调电感，可吸收射频 电磁干扰等线路电涌，延长设备正常工作寿命. |  |  | 个 | 3 |
| 六、线材及其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 岗亭供电电源线 |  | 配电房至1、2、3栋片区供电RVV 3*2.5mm2 |  |  | M | 1000 |
| 25 | 分支供电电源线 |  | 单元及首层花园供电线路 RVV 3*1.5mm2 |  |  | M | 2000 |
| 26 | 光纤 |  | 钢丝铠装4芯单模室外光缆 |  |  | M | 2000 |
| 27 | 8口光纤终端盒 |  | 挂墙式8口SC光纤终端盒，内配熔纤盘及线夹。 |  |  | 个 | 8 |
| 28 | 3米光纤跳线 |  | SC-SC（SC)单芯单模3M光跳线 |  |  | 条 | 1000 |
| 29 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接 |  |  | 头 | 32 |
| 第二部分、安防视频监控系统、桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 配置性能说明 |  |  | 单位 | 数量 |
| 一、室内外摄像机前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （300万像素）红外 筒型网络摄像机 |  | 300万1/3" CMOS红外防水ICR日夜型；Progressive Scan CMOS ；视频压缩标准：H.265/ H.264/MJPEG 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100，000秒；镜头：4mm、6mm、8mm、12mm可选；数字宽动态；3D 数字降噪；最大图像尺寸：2048×1536；背光补偿；红外照射距离：50米；功耗：POE/DC12V 7W；IP67。 |  |  | 支 | 70 |
| 2 | （300万像素）红外 半球型网络摄像机 |  | 300万1/3" CMOS红外防水ICR日夜型；Progressive Scan CMOS ；视频压缩标准：H.265/ H.264 /MJPEG 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100，000秒；镜头：2.8mm、4mm、6mm、8mm可选；数字宽动态；3D 数字降噪；图像尺寸：2048×1536；背光补偿；红外照射距离：20～30米；功耗：POE/DC12V 5.5W；IP67。 |  |  | 支 | 20 |
| 3 | 电梯防暴迷你半球 网络摄像机 |  | 200万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型；Progressive Scan CMOS ；视频压缩标准：H.265/ H.264 /MJPEG；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100，000秒；镜头：2.8mm、4mm、6mm可选；数字宽动态；3D数字降噪；图像尺寸：1920×1080；背光补偿；红外距离：10～30米；支持smart IR，防止夜间红外过曝；防暴等级IK08；功耗：POE/DC12V 5W；防护等级：IP67。 |  |  | 支 | 20 |
| 5 | 电梯专用无线网桥 |  | 3×10/100M Base-TX (Cat.5/5E, RJ-45)网口；PoE；802.11bgn, TDMA；AP,Station,WDS AP, WDS Station；网桥模式、路由模式；WPA/WPA2/802.1x, IP/MAC Filtering，SSID隐藏；工作频段2400~2500 MHz（支持频率扩展范围：2312MHz-2732MHz）。 |  |  | 对 | 20 |
| 6 | 枪型摄像机壁装支架 |  | 壁装支架/95*65*188.5MM/铝/海康白喷塑 |  |  | 个 | 18 |
| 7 | 光纤收发器 |  | 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商；电口能自适应平行线/交叉线连接方式；高效交换核心；传输速率 10/100Mbps 单模单纤SC接口，传输距离：120km；发射光功率：≥-12dBm（20km）；电源：DC5V 1.2A。 |  |  | 台 | 7 |
| 8 | 16口POE交换机 |  | 16个10/100M自适应RJ45端口；2个1000BASE-SX/LX SFP 光口；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转；支持IEEE802.3af标准，自动检测识别符合IEEE 802.3af标准的受电设备；支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 ；LED指示灯：LNK/ ACT PWR；背板带宽7.2Gbpf。 |  |  | 台 | 10 |
| 二、监控机房设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 |  | 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商；电口能自适应平行线/交叉线连接方式；高效交换核心；传输速率 10/100Mbps 单模单纤SC接口，传输距离：120km；发射光功率：≥-12dBm（20km）；电源：DC5V 1.2A。 |  |  | 台 | 7 |
| 10 | 网络安全中心交换机 |  | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口；2个1000BASE-SX/LX SFP 光口；所有端口均具备线速转发能力；支持端口自动翻转和流量控制；支持多种生成树协议，支持端口汇聚；支持MAC地址自学习和QoS；支持VLAN划分和联动管理；支持WEB配置；背板带宽52Gbps；包转发速率36Mpps；包缓存：4Mb；支持Port VLAN 、Tag VLAN；广播风暴抑制，DHCP欺骗防御。 |  |  | 台 | 1 |
| 11 | 嵌入式网络 高清硬盘录像机 |  | 16路H.265、H.264混合接入（支持H.265、H.264编码前端自适应接入）；160M接入、160M存储、160M转发；2U/8盘位/1个eSATA/2个HDMI、2个VGA，同时输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示；最大16路同步回放及多路同步倒放；报警16进4出；2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/N/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/触控面板；国标28181协议、Ehome协议接入平台；电源：AC 220V，50Hz；功耗(不含硬盘)： ≤30W；机箱：19英寸标准 2U机箱。 |  |  | 台 | 7 |
| 12 | 4TB监控级专用硬盘 |  | 转速：5900rpm；缓存：64MB；接口：SATA3.0；速率：6Gb/秒；容量：4000GB企业级硬盘。 |  |  | 个 | 28 |
| 13 | 22寸液晶监视器 |  | 产品类型：液晶显示器；尺寸：22英寸；屏幕比例：16:10；接口类型：15针 D-Sub(VGA),HDMI；面板类型：TN 点距：0.282mm；亮度：250cd/m2；典型对比：1000:1；动态对比：100万:1；分辨率：1680×1050；响应速度：5ms；水平可视角度：170度；垂直可视角度：160度；面板最大色彩：16.7M；背光类型：WLED |  |  | 台 | 14 |
| 14 | 43寸液晶监视器 |  | LED背光，最佳工作分辨率1920x1080@60Hz高清显示；采用3-D 数字梳状滤波器，采用3-D 降噪技术；采用可编程12-bit RGB gamma校正技术；7*24小时稳定工作；支持多种监控接口：DVI输入、VGA输入、HDMI输入、BNC输出、AUDIO输入、RS232-IN、RS232-OUT各1个，2个喇叭；可视面积：945.2mm x 533.4mm；电源：AC100V--240V 50/60Hz，功耗：≤65W。 |  |  | 台 | 1 |
| 三、周边、线材、配管、附件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电源电涌保护器 |  | 模块化电源电涌保护器依据IEC和GB标准设计，电涌保护器具备强大的电涌泄放能力，每位的最大放电电流 20kA(8/20μs)；电源系统：TT-TN-IT；额定电压：Un 220V；最大持续运行电压：Uc 385V；标称放电电流：In(8/20μs) 10kA；保护水平：Up(8/20μs) <1.5kV；串接过流保护装置：16A/6kA。 |  |  | 个 | 4 |
| 17 | 三级机架式电源 电涌保护器 |  | 依据IEC、GB标准设计和制造，用于设备末端电源电涌保护；采用共模、差模保护，插座式配置；具备过流、过载保护、电涌保护状态指示、电源供电状态指示；带独立接地螺丝；额定负载10A 220V AC；额定电压220V；保护水平1500V；短路耐受能力300A。 |  |  | 个 | 3 |
| 18 | 片区供电电源线 |  | 配电房至9、10、11栋片区供电RVV 3*2.5mm2 |  |  | M | 2000 |
| 19 | 分支供电电源线 |  | 单元及首层花园供电线路 RVV 3*1.5mm2 |  |  | M | 900 |
| 20 | 摄像机视频通信线 |  | 超5类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.5mm2 |  |  | M | 2000 |
| 21 | 交换机联网通信线 |  | 6类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.57mm2 |  |  | M | 800 |
| 22 | 铠装4芯单模光缆 |  | 钢丝铠装4芯单模室外光缆 |  |  | M | 1500 |
| 23 | 8口光纤终端盒 |  | 挂墙式8口SC光纤终端盒，内配熔纤盘及线夹。 |  |  | 个 | 11 |
| 24 | 3米光纤跳线 |  | SC-SC（SC)单芯单模3M光跳线 |  |  | 条 | 300 |
| 25 | 24芯机架式光纤盒 |  | 24芯机架式光纤盒 ODF |  |  | 个 | 2 |
| 26 | SC耦合器 |  | SC耦合器 |  |  | 个 | 48 |
| 27 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接 |  |  | 头 | 88 |
| 28 | 视频电源光纤装配项箱 |  | 布线箱，防水、防盗设计，散热设计，采用优质冷轧钢板，进口锌合金电解板压制而成。表面静电高温喷涂处理，具有防锈力强，坚固耐用等特点；箱内可安装19“设备及各种型号的设备，19”支架，内含漏电开关、插座、熔纤盘，防尘网等附件。520*170*550 |  |  | 套 | 5 |
| 29 | PVC 线管 |  | PVC （Φ20mm）线管 |  |  | M | 2000 |
| 第三部分、可视对讲及门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 配置性能说明 |  |  | 单位 | 数量 |
| 一、可视对讲室内外设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色网络型单元门口机 |  | 铝合金一体成型拉丝面板，超薄机身；内部多重防水设计；4寸TFT屏显示，金属磨砂效果按键，中文显示，液晶显示功能；呼叫、通话、开锁均有中文显示；开锁(遥控开锁/密码开锁/刷卡开锁)语言提示功能；具有公共密码开锁功能；可内置门禁读卡器功能；具有夜光照明功能；防拆报警功能、门磁检测功能、电控锁/磁力锁选择功能、访客留言留影功能；CPU：ARM-DM365（主频300MHz）；摄像头：200W镜头，1/2.7＂、支持宽动态，自动曝光、黑暗补偿，130W像素传感器，1/3＂，自动曝光、自适应背光补偿等；工作电压：DC13.8±5%；外形尺寸：135×340×41mm（宽×高×厚） |  |  | 台 | 18 |
| 2 | 7寸彩色数字室内分机 |  | 标准网络插口；中文菜单操作，感应按键式操作；房号设置、IP设置、密码设置功能；1～9级音量可调；免打扰设置功能、铃声设置功能、监视功能、代门口机开锁；自带八防区报警功能；紧急报警功能、访客留影、留言功能、对讲查询、信息查询：可查询后台发布的个人或公共信息；CPU：DM365（主频300MHz）；内存：256M；显示屏：7寸LED数字屏；分辨率：800×480；工作电压：SPOE24V/DC13.8±5%；外形尺寸：211×129×16mm。 |  |  | 台 | 196 |
| 3 | 主机分机电源 |  | 输出DC13.8V/5A；完善的保护功能：过流保护、短路保护、电池欠压保护、电池输出过流和短路保护、具有不间断供电功能（UPS）；交流输入电压范围：176～253V；直流输出电压：13.8V±10％；输出电流范围：0～5A；过流保护：≤8A；直流最大输出功率：≥75W， |  |  | 个 | 18 |
| 4 | 8口SPOE百兆交换机 |  | 符合IEEE802.3、IEEE802.3u和IEEE802.3x；10个10/100M自适应RJ45端口；16口非标准POE供电，总功率128W 单端口供电达12W@24V；每个端口Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态； 每个端口支持全双工802.3x流控及半双工背压流控；采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍；供电口保护：0.75A自恢复保险；输入电压：AC180-245V。 |  |  | 台 | 135 |
| 5 | 16口POE交换机 |  | 16个10/100M自适应RJ45端口；2个1000BASE-SX/LX SFP 光口；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转；支持IEEE802.3af标准，自动检测识别符合IEEE 802.3af标准的受电设备；支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 ；LED指示灯：LNK/ ACT PWR；背板带宽7.2Gbpf。 |  |  | 台 | 9 |
| 二、门禁设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC嵌入式 门禁控制器 |  | IC卡模块装于可视对讲门口主机内，实现门禁\停车场一卡通授权；工作电压：12V/1A；支持卡种类：IC卡；通讯方式：RS485 |  |  | 套 | 18 |
| 8 | 电插锁 |  | 锁体用铝合金材料加工而成，断电开锁双电流低温设计，使用寿命更长、故障率更低；内置电流反冲装置保护门禁设备；电压：12V±10%；电流：启动≤950工作≤150.（注：首层玻璃门锁） |  |  | 个 | 36 |
| 9 | 全玻璃门锁卡 |  | 全铝合金，左右二个感应磁铁，中间锁孔 |  |  | 个 | 36 |
| 10 | 门锁专用电源 |  | 采用多极保险设计；内制双稳压DC12V输出；支持PUSH-驱动开锁；支持继电器切换控制输出；内制可调旋钮电锁延时0-15秒；工作电压：180-230VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：3A；产品规格：181*85*63mm |  |  | 个 | 18 |
| 11 | 开门按钮 |  | 定制 |  |  | 个 | 18 |
| 三、可视对讲及门禁周边、线材、配管、附件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 光纤收发器 |  | 百兆双芯单模光纤收发器；网络10/100M 自适应，单模光纤能达20KM远 1个RJ45电口、1个SC光口 |  |  | 套 | 3 |
| 13 | 电源电涌保护器 |  | 模块化电源电涌保护器依据IEC和GB标准设计，电涌保护器具备强大的电涌泄放能力，每位的最大放电电流 20kA(8/20μs)；电源系统：TT-TN-IT；额定电压：Un 220V；最大持续运行电压：Uc 385V；标称放电电流：In(8/20μs) 10kA；保护水平：Up(8/20μs) <1.5kV；串接过流保护装置：16A/6kA |  |  | 个 | 3 |
| 14 | 片区供电电源线 |  | 配电房至1、2、3栋片区供电RVV 3*2.5mm2 |  |  | M | 2000 |
| 15 | 门口机、门锁电源线 |  | 国标JB8734.3-1998，RVVB 2*1.0mm2(2×32/0.20) |  |  | M | 900 |
| 16 | 门锁控线路 |  | RVV 4*0.5mm2 |  |  | M | 250 |
| 17 | 楼层联网通讯线 |  | 6类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.57mm2 IP型数据传输 |  |  | M | 2000 |
| 18 | 住户分机通讯线 |  | 超5类4对非屏蔽双绞线，4*2*0.5mm2 IP型数据传输 |  |  | M | 4000 |
| 19 | 铠装4芯单模光缆 |  | 钢丝铠装4芯单模室外光缆 |  |  | M | 2000 |
| 20 | 3米光纤跳线 |  | SC-SC（SC)单芯单模3M光跳线 |  |  | 条 | 300 |
| 21 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接 |  |  | 头 | 24 |
| 22 | 单元联网设备装配箱 |  | 采用优质冷轧钢板防水、防盗设计400*160*350明装，内含漏电开关，模块式插座 |  |  | 套 | 19 |
| 23 | 楼栋中心设备箱 |  | 布线箱，防水、防盗设计，散热设计，采用优质冷轧钢板，进口锌合金电解板压制而成。表面静电高温喷涂处理，具有防锈力强，坚固耐用等特点；箱内可安装19“设备及各种型号的设备，19”支架，内含漏电开关、插座、熔纤盘，防尘网等附件；520*170*550。 |  |  | 套 | 9 |
| 24 | 非屏蔽超5类水晶头 |  | 分机及平台设备用接头 |  |  | 个 | 800 |
| 25 | PVC 线管 |  | 4分（Φ20mm） |  |  | M | 1000 |
| 第四部分、互联网专线接入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 配置性能说明 |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 互联网专线 |  | 互联网专线接入100M，上行不低于10M |  | 条 | 4 |  |  |
| 第五部分、机房配套与管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房配套与管道（新建） |  | 包含项目所需的管道开挖、预埋、铺设及地面整改、复原修补等。 |  | 项 | 1 |  |  |  |

- 第三部分报价须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询价小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共3名。 |  |
| 2 | 投标资料数量和封装 | 投标人在每一份报价文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，供应商在递交报价文件的同时，向代理采购机构提交包含“报价一览表”、“分项报价表”、“法定代表人证明书”和“法定代表人授权书”的密封袋，在封面上注明“开标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （报价截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 供应商未按上述规定对报价文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。 |  |
| 3 | 信息公告媒体 | 广东业信招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- 说  明

- 适用范围

1.1   本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

- 定义

2.1   “采购人”是指：广东弘强建设工程有限公司，即项目采购用户方。

2.2   “代理采购机构”是指：广东业信招标有限公司。

2.3   “监管部门”是指：阳江市政府采购管理办公室。

2.4   “供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5    合格的“供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6   “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7   “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8   “日”是指日历天。

2.9   “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

2.10  “货物”是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要。

2.11  “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

- 报价费用

3.1   供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。供应商多提供的招标文件在递交后概不退回。

3.2   本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

- 询价文件说明

- 询价文件的构成

4.1   询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  报价邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

第六部分  在询价过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等

4.2   报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 报价文件的编制

- 报价文件编制基本要求

5.1   报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

5.2   报价人提交的报价文件及其代理采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

5.3   报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4   如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

- 报价文件的构成

6.1	报价文件包括：

- 资格审查文件（含附件）

- 报价文件商务及技术部分

- 计量单位

7.1   除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 报价文件格式

8.1	供应商应按照询价文件中提供的报价文件格式编制报价文件（详见第五部分）。

8.2  供应商应完整地填写询价文件提供的各种表格，若为工程类或服务类项目的，报价文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

- 资格证明文件

9.1   供应商提交的资格证明文件应能够证明其有资格参加报价和被确定为成交供应商的合同履行能力:

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 供应商满足询价文件商务要求中列出的资格要求；

- 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力；

- 供应商有能力按询价文件中合同条款和技术要求所规定履行的由卖方应履行的义务。

9.2	供应商提交的资格证明文件不齐全，由此导致无效投标处理的后果由供应商承担。

9.3   供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在询价评标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，代理采购机构仍可追究供应商的法律责任。

9.4   两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同报价。联合体各方均应当具备承担询价采购项目的相应能力；国家有关规定或者询价文件对供应商资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同报价文件一并提交政府采购代理机构。联合体成为成交供应商的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 货物和服务的证明文件

10.1	 供应商应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合询价文件规定的证明文件，并作为其询价文件的一部分。

10.2	 证明货物和服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购人开始使用至询价要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

10.3	 供应商提交的货物和服务的证明审核通过后，将成为报价的重要依据。如供应商提交的证明文件不齐全、不真实、不合法，将作无效投标处理。

- 报价要求

- 报价有效期

11.1  报价有效期应从报价之日起计算，有效期为60个日历天。

11.2  在特殊情况下，代理采购机构可于报价有效期截止之日之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 报价要求

12.1  对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2   成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 保证金

- 保证金

13.1  报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价文件的组成部分。

13.2  保证金交纳形式以供应商自身的名义电汇或转账，并于报价截止时间前交纳。

13.3  凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

13.4  如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，代理采购机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

13.5  成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

13.6  有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- 成交后无正当理由拒与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的；

- 有违法法律法规规定的行为。

- 报价文件的份数、封装和递交

- 报价文件的份数和封装

14.1  供应商应将“报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人证明书”和“法定代表人授权书””单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标信封”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。供应商应将电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章。

14.2  报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）供应商名全称；

4）日期。

- 报价文件的签署及规定

15.1   详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》

15.2	供应商应准备正本和副本，在每一份报价文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：报价文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）报价电子版”并加盖公章）。

15.3	报价文件正本和副本均须打印或用不褪色书写工具书写，并由供应商的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权并对供应商有约束力的代表签字，并加盖公章、骑缝章。供应商须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在报价文件中。报价文件的副本亦可采用正本的复印件。

15.4  除供应商对差错处做必要修改外，报价文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件的签署人签字，以示确认。

- 报价文件的递交

16.1  所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到代理采购机构。

16.2  迟交的报价文件，按《政府采购法》的规定，代理采购机构将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

- 报价文件的修改和撤回

17.1	供应商在报价截止时间前，可以修改或撤回其报价文件。但必须在规定的报价截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有供应商法定代表人或其授权代表签字。

17.2	供应商对报价文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改报价文件”或“撤销报价”字样。

17.3	在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

17.4	从报价截止时间至报价文件有效期期满之前，供应商不得撤回其报价，否则代理采购机构将按规定没收其投标保证金。

- 报价的步骤

- 询价文件的澄清或修改

18.1  询价文件澄清或修改，将在规定递交响应文件截止时间前，以书面形式通知所有登记备案领取询价文件的供应商。供应商在收到澄清修改文件通知后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为询价文件的组成部分。

18.2 所有澄清修改和更正内容均同时在指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》。

18.3  任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止时间以前通知代理采购机构。代理采购机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，代理采购机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式将发给每个购买询价文件的潜在报价人。

18.4  报价人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，代理采购机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

- 报价审查

19.1  审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 询价小组进行综合评议

20.1  询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

- 代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

- 确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

22.1  根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

22.2  成交人确定后，成交结果将在指定媒体上公告：指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈投标人须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交人发出成交通知书。

22.3  未成交供应商，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

22.4  《成交通知书》将作为签订合同的一个组成部门，对成交人和采购人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 替补候选人的设定与使用

23.1  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以选择排名第二的候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 质疑、投诉

- 质疑、投诉

24.1  报价人对此次采购活动有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

24.2  采购人或代理采购机构应当在收到报价人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

24.3  报价人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

24.4  财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

24.5  报价人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

24.6  质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章。

- 签订合同

- 签订合同

25.1  采购人应当按照询价文件和成交供应商报价文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.2  采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

- 适用法律

- 适用法律

26.1  采购人、代理采购机构及供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

- 政府采购政策

27     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

28     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

29     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

30     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

30.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

30.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

30.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

30.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

30.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- 第四部分　合同书格式

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

甲乙双方根据年月日  成交采购项目名称  （项目编号： 成交采购项目编号 ）成交结果和有关询价文件、报价文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1. 采购项目名称：；

2. 货物清单：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条	完工和验收

1. 完工期：。

2. 完工地点：。

3. 验收时间：。

4. 完工验收方式：。

5. 验收标准：

            - 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、发票和其它应具有单证，进口产品进口手续齐全；

            - 质量符合询价文件和报价文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：。

- 付款时间：。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关服务不合规定，并在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1.		乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

2.	每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.		不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.		签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.	合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交阳江市仲裁委员会裁决或向阳江市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至 广东业信招标有限公司 备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，宣告合同无效的，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式    份，甲乙双方各执    份。

甲方：  	                               乙方：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

地址：	                               地址：

开户银行：	开户银行：

帐号：	                               帐号

电话：	                               电话：

年    月   日                              年    月   日

附件1、《货物清单》

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和成交单位协商确定，但不得改变询价文件、报价文件、成交通知书等实质性内容。

- 第五部分报价文件格式

报价内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的报价文件在评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。

文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“报价文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

封面格式

报价文件（□正本、□副本）

项目编号：YXZB-20231206

项目名称：阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

  - 第一章  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 询价文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商要求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见报价文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见报价文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为投标供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、投标供应商的报价文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交报价文件和参加报价的，可不提供“法定代表人授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- （一）无重大违法记录声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的项目                          （项目编号：           ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年月 日

- （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：  有效日期至：年月日

附：代表人性别：    年龄：岁

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要政务负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的项目名称        招标项目（项目编号: YXZB-20231206）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：供应商的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交报价文件的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

  - 第二章 报价文件商务及技术部分

- （一） 报价函

广东业信招标有限公司：

依据贵方     （项目名称）               （项目编号：YXZB-20231206) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交报价文件正本_1_份，副本 2 份及电子文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起60天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：                                 电话：

电子邮件：                             开户银行：

帐号：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- （二） 报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收和合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （三） 分项报价表

项目编号：

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 17 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （四） 商务条款响应偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 报价规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对询价文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应询价文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （五） 技术条款偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 报价规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对询价文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应询价文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：年 月 日

- （六）同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （七）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- （八）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （九） 成交服务费承诺

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的 阳江市丰泰新天地智能安防升级工程项目（项目编号: YXZB-20231206），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目询价文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目询价文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （十） 供应商提交的其它商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及询价文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其他格式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。