阳江技师学院消防物资采购项目

需求书（市场询价）

阳江技师学院

用户需求

一、项目一览表：

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳江技师学院消防物资采购项目 | 一批 | 签订合同后5日历天 | ￥79149.60元 |

二、商务要求

- (一)资格条件

- 1、具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料）；

- 2、经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（须随附法定代表人证明书）格式详见附件；

- 4、参加本次采购活动三年内，没有被行政主管部门公开通报记录。（提供《声明函》）

- (二)交货地点

交货地点：采购人指定地点。

(三)付款方式

- 当所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人凭成交供应商开具的正式发票、合同、验收报告，申请一次性支付合同总额100%。

- 三、采购清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作指引 | 350mm*500mm | 60 | 个 |  |
| 2 | 应急灯 | PL-ZFZD-E3WC | 350 | 个 |  |
| 3 | 安全出口 | BLZD-1LROE I 3W-1 | 110 | 个 |  |
| 4 | 向左疏散指示 | BLZD-1LROE I 3W-1 | 76 | 个 |  |
| 5 | 向右疏散指示 | BLZD-1LROE I 3W-1 | 70 | 个 |  |
| 6 | 双向疏散指示 | BLZD-1LROE I 3W-1 | 29 | 个 |  |
| 7 | 消火栓（箱门） | 700mm*1000mm | 60 | 套 |  |
| 8 | 水带 | 8-65-20米 | 15 | 条 |  |
| 9 | 4KG灭火器 | 4kg/瓶 | 410 | 个 |  |
| 10 | 水枪头 | 2.5寸/个 | 6 | 个 |  |
| 11 | 警铃 | 6寸*12V | 17 | 个 |  |
| 12 | 消火栓按钮 | 90mm*90mm*33mm | 37 | 个 |  |
| 13 | 手推式30KG灭火器 | 30kg/瓶 | 3 | 个 |  |
| 14 | 灭火器支架 | 宽：14.5cm | 11 | 个 |  |
| 15 | 消防栓头 | 2.5寸/个 | 1 | 个 |  |
| 16 | 灭火器喷嘴 | 1.5cm*50cm | 2 | 个 |  |
| 17 | 管道闸阀 | DM100 | 1 | 个 |  |

报名、报价附件

- 附件1.

报 价 表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报 价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江技师学院消防物资采购项目 | 一批 | 小写：RMB 大写： | 签订合同后5日历天 |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

供应商名称（单位盖公章）：

- 附件2.

- （三） 分项报价表

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |  | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件3.

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的（项目名称：                      ）的报价活动。代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件4：

- 声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ），我方郑重承诺：

参加本次采购活动三年内，没有被行政主管部门公开通报记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日